Łódź, 20 marca  2023 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na Dostosowanie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku oraz elewacją budynku Polikliniki do aktualnie obowiązujących przepisów - numer postępowania: 9/R/23.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1710  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

- Biorąc pod uwagę, że projekt remontu elewacji powstał w 2015r. prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie opisane w nim prace są w zakresie tego postępowania oraz o informację, czy któreś z wymienionych robót zostały już wykonane przez Zamawiającego i jeśli tak, to które.

Odpowiedź: Wszystkie prace ujęte w tym postępowaniu są do wykonania. Konkretny zakres       wynika z opisu przedmiotu zamówienia  i z  szczegółowych obmiarów.

- W projekcie (4.1) jest zapis „Na dachu pulpitowym znajdują się urządzenia techniczne, obsługujące obiekt, który obecnie jest wyłączony z użytkowania w związku z tym pojawia się konieczność ich przeglądu technicznego pod katem przydatności dla nowej funkcji i w konsekwencji wykonania docelowego remontu dachu.” W OPZ jest zapis „Ponieważ Zakład Opiekuńczo Leczniczy  znajdujący się w remontowanym budynku  nie może zaprzestać swojej działalności prace powinny być prowadzone przy pracującym oddziale w  taki sposób aby nie utrudniać jego pracy.” Prosimy o doprecyzowanie, czy obiekt jest czynny, czy prace mają być prowadzone na obiekcie czynnym, czy w zakresie robót objętych przetargiem są przeglądy techniczne jakichś urządzeń.

Odpowiedź: Wykonawca nie ma obowiązku zajmowania się urządzeniami technicznymi.  Obiekt jest i będzie cały czas czynny, i w czasie prowadzonych prac także będzie czynny. Zamawiający nie widzi kolizji w tym zakresie.

- Prosimy o zaznaczenie na rzutach elewacji elementów stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany.

Odpowiedź: Do wymiany są tylko 4 szt.  drzwi w/ g rysunku  nr 10.  Są o9ne opisane gdzie są zlokalizowane. Zamawiający nie widzi zasadności pytania.

- Prosimy o zaznaczenie na rzutach elewacji elementów stolarki okiennej i drzwiowej do konserwacji.

Odpowiedź: Do konserwacji są drzwi  drewniane wg opisu dokumentacji. Są to drzwi w elewacji południowej z wejściem po schodach,  w elewacji północnej – drzwi dwuskrzydłowe  z wejściem po schodach oraz  następne   wejście obok z lewej strony  (drzwi jednoskrzydłowe). Są to współczesne repliki trochę poobijane w wyniku eksploatacji. Okna wymagają jedynie oczyszczenia (zewnętrzna strona ).

- W projekcie (5.1) jest zapis „Przebudowa (docelowa) instalacji gazowej w uzgodnieniu z gestorem sieci.” Prosimy o doprecyzowanie zakresu przebudowy instalacji gazowej oraz o przekazanie dokumentacji projektowej dotyczącej tego zakresu.

Odpowiedź: Ewentualna przebudowa  instalacji gazowej dotyczy jedynie małego odcinka rury w elewacji  południowej –przyłącze jest na zewnątrz elewacji  Projektant chciałby wkuć  ten kawałek rury  w mur.

- W projekcie (5.1) jest zapis ” Ukrycie istniejącego okablowania, przeznaczonego do zachowania i użytkowania w wyciętych spoinach miedzy warstwami cegieł muru zewnętrznego”. Prosimy o wskazanie alternatywnego sposobu ukrycia kabli dla przypadków gdy z uwagi na średnice przewodów nie będzie możliwości ukrycia ich w grubości.

Odpowiedź: Są to kable o małych średnicach które można wkuć w mur.

- W projekcie (5.2) jest zapis „Po demontażu z budynku współczesnych materiałów informacji wizualnej (np. baner Apteki) należy zaprojektować stylową informację wizualną, przedstawioną do akceptacji WKZ (informacja wizualna – poza opracowaniem).” Prosimy o potwierdzenie, że projektowanie oraz wykonanie informacji wizualnej jest poza zakresem niniejszego postępowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że jest  poza zakresem opracowania.

- W projekcie (5.2) jest zapis „Dla zachowania stylistyki obiektu należy podjąć prace projektowe odnośnie przywrócenia pokrycia połaci dwuspadowego dachu dachówką ceramiczną (dach - poza opracowaniem).” Prosimy o potwierdzenie, że projektowanie oraz wykonanie zmiany pokrycia dachu z blachy na dachówkę ceramiczną jest poza zakresem postępowania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że jest  poza zakresem opracowania.

- W projekcie (5.2) jest zapis „Istniejący stożkowy świetlik na dachu pulpitowym należy wymienić na świetlik o konstrukcji metalowej z przeszkleniem komorowym (element dachu - poza opracowaniem)” Prosimy o potwierdzenie, że wymiana świetlika jest poza zakresem postępowania.

Odpowiedź: Świetlik jest poza zakresem opracowania.

- Prosimy o oznaczenie na rzutach elewacji kabli i innych instalacji zewnętrznych przeznaczonych do demontażu oraz do ukrycia w grubości spoiny między cegłami.

Odpowiedź: Wszelkie kable do wkucia są na zdjęciach . Nie ma innych instalacji.

- W projekcie (6.3) jako elementy do usunięcia wymienione są obróbki blacharskie. Te elementy nie są wymienione na liście do wykonania jako nowe. Prosimy o potwierdzenie, że obróbki blacharskie nie są przewidziane do odtworzenia.

Odpowiedź: Obróbki są do wykonania – są w  obmiarach.

- W związku z koniecznością uzyskania wyjaśnień treści dokumentacji przetargowej przed przygotowaniem oferty, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie tj. do 07.04.2023.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, iż:

- pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian,

- wszystkie zmiany dokumentacji należy uwzględnić przy składaniu oferty,

- termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.