Załącznik nr 1

do umowy nr …………………………………..

z dnia ….………………………………..

Dostawa i wymiana filtrów wraz z konserwacją central wentylacyjno – klimatyzacyjnych 
oraz central nawiewno - wywiewnych w okresie 2 lat.

- Zestawienie urządzeń podlegających konserwacji:

- Dostawa i wymiana filtrów wraz z konserwacją central wentylacyjno - klimatyzacyjnych:

- Oddział Neonatologiczny,

- Sala Porodowa,

- Sala Cięć Cesarskich,

- Centralna Sterylizatornia,

- Blok Operacyjny,

- Pododdział Patologii Noworodków,

- Poradnie Konsultacyjne,

- Szkoła Rodzenia.

- Dostawa i wymiana filtrów wraz z konserwacją central nawiewno - wywiewnych:

- Pododdział Patologii Ciąży,

- Oddział Ginekologiczno-Położniczy,

- Pododdział Patologii Noworodków,

- Izba Przyjęć,

- Szatnia i przebieralnia dla pacjentek,

- Szatnie personelu,

- Pomieszczenia Banku Mleka,

- Korytarz na parterze budynku „A” przy Pracowni RTG,

- Kuchnia.

- Dostawa i wymiana filtrów wraz z konserwacją w systemach wentylacji:

  - Magazyn bielizny brudnej,

  - Referencyjny Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności,

  - Pomieszczenie odpadów medycznych.

- Konserwacja i czyszczenie systemu klimatyzacji w serwerowni bud. A:

Dwa urządzenia klimatyzacyjne w wersji podstropowej marki YORK wyposażone w zestaw pracy kaskadowej, redundantnej i naprzemiennej.

Skraplacz i parownik YORK: EOKC 36DS / ENJC 36DS.

Zakres konserwacji:

- przegląd obudowy urządzeń,

- przegląd połączeń elektrycznych i sprawności układów sterowania,

- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,

- sprawdzenie ciśnień pracy układów chłodniczych,

- czyszczenie filtrów,

- czyszczenie skraplacza,

- czyszczenie parownika,

- sprawdzenie układu odprowadzania kondensatu,

- przeprowadzenie wszystkich innych prób sprawdzających stan i parametry techniczne określone przez producenta w DTR.

Usługę należy wykonać w terminach: X/2021 r., IV/2022 r., X/2022 r., IV/2023 r.

- Konserwacja i czyszczeniu klimatyzatorów ściennych:

- Pododdział Patologii Ciąży: pomieszczenie USG - Sinclair ASH – 12 AF, jedn. wew. i zewn. – 1 kpl.,

- Pododdział Patologii Noworodków:

- Fujitsu AOY 9 US, ASY 9US, jedn. wew. i zewn. – 1 kpl.,

- Klimakonwektory ścienne firmy AERMEC, typ FCX42U - 3 szt.,

- Klimakonwektory sufitowe firmy AERMEC, typ FCL 82 - 3 szt.,

- Jednostka zewn. firmy AERMEC, typ ANL030A obsługująca klimakonwektory b) i c) - 1 szt.,

- Klimatyzator sufitowy firmy GREE, typ GKH24K3FI, jedn. wew. i zewn. - 1 szt.,

- Izba Przyjęć: Fujitsu AOY 12 US, ASY 12 US, jedn. wew. i zewn.- 3 kpl.,

- Dział Farmacji: Sinclair ASH – 18 AIE, jedn. wew. i zewn. – 1 kpl.,

Usługę należy wykonać w terminach: X/2021 r., IV/2022 r., X/2022 r., IV/2023 r.

- Magazyn Działu Farmacji: LG – G18 AHP jedn. wew. i zewn. – 1 kpl.,

- Pracownia RTG: Sinclair ASH – 18 AIE, jedn. wew. i zewn. – 1 kpl.,

- Gabinet Dyrektora: Toshiba RAS-10GKP-ES2, RAS-10 GA-S2, jedn. wew. i zewn. –1 kpl,

- Pomieszczenie Pielęgniarki Naczelnej: Sinclair ASH – 12 AF, jedn. wew. i zewn. – 1 kpl.,

- Pomieszczenia Działu Organizacji i Nadzoru:

- Sinclair ASH – 12 AF, jedn. wew. i  zewn.– 1 kpl.,

- Sinclair ASH – 12 AF, jedn. wew. i zewn. – 1 kpl.,

- Toshiba RAS-13 GKP-ES2, RAS-13 GA-S2, jedn. wew. i zewn. – 1 kpl.,

- Pomieszczenie DFK pok. 113 bud C: Sinclair ASH – 12 AF, jedn. wew. i zewn. – 1 kpl.,

- Pomieszczenie serwerowni bud. C, II p.: Sinclair ASH – 12 AIE2, jedn. wew. i zewn. – 1 kpl.

Usługę należy wykonać w terminach: IV/2022 r., IV/2023 r.

- Klimatyzator Kaisai KWX-09HRD, jedn. wew. i zewn. - 1 kpl.:

Budynek A – parter:

- Dział Służb pracowniczych,

- Kierownik Działu Służb Pracowniczych,

- Sekretariat Dyrektora,

- Dział Organizacji i Nadzoru,

Budynek C – I piętro:

- Kasa,

- Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego,

- BHP,

- Główna Księgowa,

- Płace,

- Zamówienia Publiczne,

Budynek I – parter:

- pomieszczenie na odpady medyczne,

Usługę należy wykonać w terminach: IV/2022 r., IV/2023 r.

- Zakres konserwacji:

- wykonywanych co 3 m-ce:

- Wymiana filtrów wstępnych i wtórnych w układach wentylacji wg załączonego zestawienia (załącznik nr 2),

- Czyszczenie filtra wytwornicy pary,

- Czyszczenie skraplaczy agregatów zewnętrznych – klimatyzacyjnych,

- Czyszczenie kratek wentylacyjnych wywiewnych (o wymiarach: 200 mm x 300 mm) wraz z wymianą włókniny filtracyjnej - 32 szt.,

- Przegląd stanu instalacji elektrycznej automatyki central,

- Czyszczenie wnętrza central nawiewnych i wywiewnych wraz z tacami ociekowymi,

- Czyszczenie instalacji odpływowej skroplin z central nawiewnych,

- Regulacja wydatków powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach,

- Sprawdzanie stanu czynnika chłodniczego oraz poinformowanie Zamawiającego o konieczności jego uzupełnienia w przypadku zbyt niskiego ciśnienia.

- wykonywanych raz w roku:

  - Wymiana filtrów absolutnych w układach klimatyzacji wg załączonego zestawienia (załącznik nr 2)

- Wykonywanie regulacji, nastaw itp. w układach klimatyzacji i wentylacji w razie konieczności lub na wezwanie Zamawiającego – w terminie do dwóch dni kalendarzowych od telefonicznego lub pisemnego wezwania przez Zamawiającego.