## Arkusz 0.zest. zbiorcze
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 2551F - ul. Spichrzowa na odcinku od ul. Hejmanowskiej do ul. Teatralnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Gorzów Wlkp.
LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | Cena jedn. [netto PLN] | VAT [PLN] | Cena jedn. [brutto PLN]
1 | 3 | 4 | 5 | 6
A1 | Branża drogowa
A2 | Branża elektryczna oświetlenie
A3 | Branża elektryczna kolizje
A4 | Branża teletechniczna (Multimedia)
A5 | Branża teletechniczna (Orange)
A6 | Branża teletechniczna (KWP)
A7 | Branża sanitarna (deszczówka)
A8 | Wodociąg
A9 | Oświetlenie drogowe – przyłącze kablowe do szafki oświetleniowej
| RAZEM | 0 | 0 | 0

## A1.Branża drogowa
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH branża drogowa Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 2551F - ul. Spichrzowa na odcinku od ul. Hejmanowskiej do ul. Teatralnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Gorzów Wlkp.
Poz. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (opis robót i obliczenie ilości robót) | Jedn. | Nakłady | Cena jedn. [PLN] | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | D 01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. | D 01.01.00. | ROBOTY POMIAROWE
10 | D 01.01.01. BCD 11.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym | km | 0.405
1.2. | D 01.02.00. | USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE
20 | D 01.02.01 BCD 11.03 (analogia) | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 10-35 cm bez utrudnień wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odkład lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę wraz z utylizacją | szt. | 40
30 | D 01.02.01 BCD 12.03 (analogia) | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-55 cm bez utrudnień wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odkład lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę wraz z utylizacją | szt. | 8
40 | D 01.02.01 BCD 13.03 (analogia) | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do śr. 56-75 cm bez utrudnień wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odkład lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę wraz z utylizacją | szt. | 6
50 | D 01.02.01 BCD 14.01 (analogia) | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do śr. 76-130 cm bez utrudnień wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odkład lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę wraz z utylizacją | szt. | 1
60 | D 01.02.01 BCD 22.03 (analogia) | Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości przy ilości sztuk krzaków 1000/ha - usunięcie żywopłotu | ha | 0.02
70 | D 01.02.04 BCD 11.01 (analogia) | Rozebranie podbudowy z kruszywa o grub. warstwy do 20 cm (istniejący parking) | m2 | 540
80 | D 01.02.04 BCD 11.01 (analogia) | Rozebranie podbudowy z kruszywa o grub. warstwy do 40 cm (istniejąca jezdnia) | m2 | 1050
90 | D 01.02.04 Kalkulacja własna | Cięcie mechaniczne nawierzchni bitumicznej grub. do 20 cm | m | 25
100 | D 01.02.04. BCP 451.02.01.20.21 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. warstwy do 10 cm (istniejąca jezdnia) | m2 | 1050
110 | D 01.02.04. BCD 22.01 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grub. warstwy 4 cm (istniejący parking) | m2 | 540
120 | D 01.02.04. BCD 23.01 (analogia) | Rozebranie nawierzchni z betonu, grub. nawierzchni do 20 cm | m2 | 960
130 | D 01.02.04. BCD 24.01 | Rozebranie nawierzchni z brukowca grub. brukowca do 20 cm (podbudowa pod istniejącą nawierzchnią) | m2 | 1050
140 | D 01.02.04. BCD 27.02 | Rozebrani nawierzchni z trylinki, grub. 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem (istniejący parking) | m2 | 700
150 | D 01.02.04. BCD 29.01 | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej (kostka zyg-zak) | m2 | 90
160 | D 01.02.04. BCD 29.01 | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 560
170 | D 01.02.04. BCD 29.01 | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej (kostka holland przełożenie wysokościowe istniejących chodników) | m2 | 75
180 | D 01.02.04 BCD 41.01 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 350
190 | D 01.02.04 BCD 44.02 | Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm, na podsypce piaskowej | m | 260
200 | D 01.02.04 BCP 451.04.01.10.01 (analogia) | Rozebranie ogrodzeń z siatki na słupkach metalowych, przęsła panelowe, rama wykonana z kątowników wysokość ogrodzenia do 2,0 m | m | 110
210 | D 01.02.04 BCP 451.04.01.10.25 (analogia) | Rozebranie ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych wysokość ogrodzenia do 2,5 m | m | 15
220 | D 01.02.04 BCP 451.04.01.10.20 (analogia) | Rozebranie ogrodzeń murowanych | m | 15
230 | D 02.01.01 BCP 451.02.01.35.10 | Rozebranie słupków do znaków drogowych | szt. | 6
240 | D 01.02.04. BCP 451.02.01.35.15 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych (materiał do ponownego wbudowania) | szt. | 26
250 | D 01.02.04 BCD 84.01 (analogia) | Rozebranie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych (istniejący parking) | m | 110
260 | D 01.02.04. BCD 84.01 | Usunięcie słupków przeszkodowych | szt. | 3
270 | D 01.02.04. BCD 93.02 (analogia) | Rozebranie podmurówki betonowej pod ogrodzeniami, wysokość podmurówki do 1 m | m3 | 50
280 | D 01.02.04. BCD 93.02 | Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu | m3 | 40
290 | D 01.02.04. BCD 93.02 (analogia) | Usunięcie posadzki i fundamentów betonowych pozostałych po rozbiórce garaży | m3 | 40
300 | D 01.02.04. BCD 93.02 (analogia) | Usunięcie bloków betonowych zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ulicy Spichrzowej i Hejmanowskiej - załadowanie i wywiezienie wraz z utylizacją | szt. | 3
310 | D 01.02.04. BCD 93.02 (analogia) | Usunięcie gruzu betonowego | m3 | 25
320 | D 01.02.04. BCD 93.02 (analogia) | Usunięcie ścianek/przegród betonowych | m3 | 5
330 | KALKULACJA WŁASNA | Usunięcie słupów betonowych od starego ogrodzenia | szt. | 2
340 | KALKULACJA WŁASNA | Usunięcie trzepaka | szt. | 1
350 | KALKULACJA WŁASNA | Usunięcie kamieni - załadowanie i wywiezienie wraz z utylizacją | kpl. | 1
360 | D 02.01.01. BCD 12.02 (analogia) | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. III-IV wraz z transportem urobku na odkład lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie - wykopanie, załadowanie i wywiezienie wraz z utylizacją nasypów niebudowlanych wraz z humusem | m3 | 4320
370 | D 01.02.09 BCD 11.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki w miejsce pozyskane przez Wykonawcę samochodami wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz opłatą za utylizację i składowanie gruzu na wysypisku | m3 | 1500
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2. | D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
2.1 | D 02.01.00 | WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
380 | D 02.01.01. BCD 12.02 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. III-IV wraz z transportem na odkład lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie | m3 | 290
2.2 | D 02.03.00 | NASYPY
390 | D 02.03.01 BCD 12.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II wraz z pozyskaniem i transportem gruntu przez Wykonawcę do miejsca wbudowania | m3 | 3575
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
3. | D 03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 | D 03.06.00 | REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
400 | D 03.06.01 BCD 41.01 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - nadbudowa wykonana betonem | szt. | 3
410 | D 03.06.01 BCD 41.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych - nadbudowa wykonana betonem | szt. | 3
420 | D 03.06.01 BCD 41.01 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - nadbudowa wykonana betonem | szt. | 4
RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4. | D 04.00.00. | PODBUDOWY
4.1 | D 04.01.00. | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
430 | D 04.01.01. BCD 31.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. II-IV | m2 | 4555
440 | D 04.01.01. BCD 32.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża ręcznie pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. II-IV (chodniki) | m2 | 1285
4.2 | D 04.03.00. | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
450 | D 04.03.01. BCD 12.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - nieulepszonych | m2 | 2770
460 | D 04.03.01. BCD 12.02 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - bitumicznych | m2 | 5540
470 | D 04.03.01. BCD 22.03 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - mechaniczne, warstwy nieulepszone | m2 | 2770
480 | D 04.03.01. BCD 22.04 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - mechaniczne, warstwy bitumiczne | m2 | 5540
4.3 | D 04.04.00. | PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
490 | D 04.04.02. BCD 12.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, warstwa dolna, gr. warstwy 20 cm | m2 | 1785
500 | D 04.04.02. BCD 13.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, warstwa dolna, gr. warstwy 25 cm | m2 | 2770
4.4 | D 04.05.00. | PODBUDOWA I PODŁOŻE Z GRUNTÓW I KRUSZYW ULEPSZONYCH
510 | D 04.05.01. BCD 22.04 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm = 1,5 MPa, grub. warstwy 15 cm | m2 | 1785
520 | D 04.05.01. BCD 22.05 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm = 2,5 MPa, grub. warstwy 15 cm | m2 | 1785
530 | D 04.05.01. BCD 23.03 (analogia) | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm = 2,5 MPa, grub. warstwy 25 cm | m2 | 2770
4.5 | D 04.07.00. | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
540 | D 04.07.01. BCD 11.06 (analogia) | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, grubość warstwy 14 cm (ułożyć w dwóch warstwach 7 cm) | m2 | 5540
RAZEM PODBUDOWY
5. | D 05.00.00. | NAWIERZCHNIE
5.1 | D 05.03.00. | NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
550 | D 05.03.05. BCD 12.04 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, wzmacniająca z AC16W, grub. warstwy 8 cm wraz z dowozem materiału z wytwórni do miejsca wbudowania | m2 | 2770
560 | D 05.03.11 BCD 32.02 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm, wraz z załadunkiem i transportem urobku na na odkład lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcę oraz utylizacją | m2 | 1100
570 | D 05.03.13. BCD 13.03 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA8, grub. warstwy 4 cmwraz z dowozem materiału z wytwórni do miejsca wbudowania | m2 | 2770
580 | D 05.03.23 BCD 15.03 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolor szary | m2 | 775
590 | D 05.03.23 BCD 15.04 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolorowej | m2 | 1010
600 | D 05.03.26 BCD 12.01 | Rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni, siatka z włókien szklanych, wytrzymałość na rozciąganie w szerz 100 kN/m wzdłuż 100 kN/m | m2 | 100
RAZEM NAWIERZCHNIE
6. | D 07.00.00. | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
6.1 | D 07.01.00. | OZNAKOWANIE POZIOME
610 | D 07.01.01. BCD 35.02 (analogia) | Oznakowanie poziome jezdni wykonywane materiałami grubowarstwowymi - masy chemoutwardzalne - oznakowanie gładkie wykonywane mechanicznie | m2 | 220
6.2 | D 07.02.00. | OZNAKOWANIE PIONOWE
620 | D 07.02.01. BCD 41.02 | Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych dla znaków drogowych o śr. 60 mm wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami | szt. | 24
630 | D 07.02.01. BCD 44.53 (analogia) | Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków - znaki średnie i małe, folia odblaskowa II gen. | szt. | 51
6.3 | D 07.06.00. | OGRODZENIA DRÓG I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH
640 | D 07.06.02. BCD 13.01 (analogia) | Ustawienie słupków blokujących U-12c z wtryskiwanego elastycznego poliuretanu, wys. nad powierzchnią terenu min. 80 cm, średnica fi 80 mm, kolor grafitowy RAL7012 | szt. | 24
RAZEM OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7. | D 08.00.00. | ELEMENTY ULIC I DRÓG
7.1 | D 08.01.00. | KRAWĘŻNIKI
650 | D 08.01.01. BCD 11.04 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 1300
660 | D 08.01.01. BCD 14.02 (analogia) | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu min. C12/15 | m | 400
7.2 | D 08.02.00. | CHODNIKI
670 | D 08.02.02. BCD 12.03 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 1285
7.3 | D 08.03.00. | OBRZEŻA
680 | D 08.03.01. BCD 12.05 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 410
RAZEM ELEMENTY ULIC I DRÓG
8. | D 09.00.00. | ZIELEŃ DROGOWA
8.1 | D 09.01.00. | TRAWNIKI
690 | D 09.01.01 BCD 11.04 (analogia) | Wykonanie trawników siewem wraz z humusowaniem grub. warstwy 10 cm wraz z pozyskaniem i dowozem humusu w miejsce wbudowania | m2 | 2300
700 | KALKULACJA WŁASNA | Wykonanie nasadzeń drzew | szt. | 40
701 | KALKULACJA WŁASNA | Nasadzenie krzewów | szt. | 49
RAZEM ZIELEŃ DROGOWA
9. | D 10.00.00. | INNE ROBOTY
710 | D 10.02.01 | Wykonanie schodów terenowych z płyt chodnikowych 50x50x7 cm wraz z poręczami i spocznikami | m2 | 25
720 | KALKULACJA WŁASNA | Wykonanie zabezpieczenia budynków folią kubełkową w miejscu połączenia z projektowanymi nawierzchniami | m | 30
730 | KALKULACJA WŁASNA | Zakup i montaż ławki parkowej, stelaż metalowy kolor RAL 7012, siedzisko i oparcie wykonane z desek w kolorze "orzech średni" (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi małej architektury w Gorzowie Wlkp.) | szt. | 6
740 | KALKULACJA WŁASNA | Zakup i montaż kosza na śmieci, stelaż metalowy kolor RAL 7012, obudowa wykonana z desek w kolorze "orzech średni" o szerokości zbliżonej lub takiej samej jak w ławkach (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi małej architektury w Gorzowie Wlkp.) | szt. | 6
750 | KALKULACJA WŁASNA | Zakup i ustawienie betonowych donic na kwiaty wraz z zagospodarowamiem zielenią (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi małej architektury w Gorzowie Wlkp.) | szt. | 50
760 | KALKULACJA WŁASNA | Geodezja powykonawcza | kpl. | 1
RAZEM INNE ROBOTY
RAZEM (netto)
PODATEK VAT 23%
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)

## A2.Branża elekt.oświetlen
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Przebudowa ulicy Spichrzowej w Gorzowie Wielkopolskim od ul. Składowej do ul. Teatralnej
Oświetlenie drogowe
Lp. | Poz. wg | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość
specyfikacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Montaż szafki zasilająco - oświetleniowej SO-1/UM CPV: 45316110-9, Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
1 | D-07.07.01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie powyżej 20 kg mocowane na fundamentach prefabrykowanych - Szafka oświetleniowa SO-1/UM | 1 | szt | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
2 |  | Montaż linii kablowych oświetlenia drogowego CPV: 45231400-9, Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
2 | D-07.07.01 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III | 148.16 | m3 | 0 | 0
3 | D-07.07.01 | Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4 mm | 160 | m | 0 | 0
4 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | 672 | m | 0 | 0
5 | D-07.07.01 | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem. Grunt nienawodniony, kategorii III-IV | 1.8 | m3 | 0 | 0
6 | D-07.07.01 | Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 125 mm - SRS fi 75 mm | 12 | m | 0 | 0
7 | D-07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - SRS fi 75 mm | 93 | m | 0 | 0
8 | D-07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - DVK fi 75 mm | 34 | m | 0 | 0
9 | D-07.07.01 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YAKY 4x35 mm2 | 336 | m | 0 | 0
10 | D-07.07.01 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKY 4x35 mm2 w rurze osłonowej | 139 | m | 0 | 0
11 | D-07.07.01 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKY 4x35 mm2 w rurze słupa oświetleniowego | 57 | m | 0 | 0
12 | D-07.07.01 | Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III | 111.12 | m3 | 0 | 0
13 | D-07.07.01 | Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 - końcówki kablowe 2KA 35 mm2 | 38 | szt | 0 | 0
14 | D-07.07.01 | Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - analogia - podłączenie przewodu uziemiającego do słupa | 8 | szt | 0 | 0
15 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4 | 19 | odcinek | 0 | 0
16 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | 8 | szt | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
3 |  | Montaż słupów i opraw do oświetlenia drogi i przejść dla pieszych CPV: 45316110-9, Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
17 | D-07.07.01 | Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg - Słup stalowy ocynkowany wysokośc oprawy nad terenem 6m charakterystyka wg specyfikacji w dokumentacji projektowej posadowiony na fundamencie betonowym | 5 | szt | 0 | 0
18 | D-07.07.01 | Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg - Słup stalowy ocynkowany wysokość oprawy nad terenem 9m - charakterystyka wg specyfikacji w dokumentacji projektowej posadowiony na fundamencie betonowym | 14 | szt | 0 | 0
19 | D-07.07.01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie - wysięgnik jednoramienny o długości 1,5m | 16 | szt | 0 | 0
20 | D-07.07.01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie - wysięgnik jednoramienny o długości 0,5m | 11 | szt | 0 | 0
21 | D-07.07.01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - Uchwyty mocujące do iluminacji | 19 | szt | 0 | 0
22 | D-07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach - kompl. oprawa oświetleniowa (z modułem do komunikacji GSM oraz wykupioną transmisją danych na min. 10 lat), max. moc 80W (parametry wg specyfikacji projektowej) do oświetlenia ulicy | 14 | szt | 0 | 0
23 | D-07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach - kompl. oprawa oświetleniowa (z modułem do komunikacji GSM oraz wykupioną transmisją danych na min. 10 lat), max. moc 80W (parametry wg specyfikacji projektowej) do oświetlenia przejść dla pieszych | 2 | szt | 0 | 0
24 | D-07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach - kompl. oprawa oświetleniowa (z modułem do komunikacji GSM oraz wykupioną transmisją danych na min. 10 lat), max. moc 70W (parametry wg specyfikacji projektowej) do oświetlenia przejść chodników | 11 | szt | 0 | 0
25 | D-07.07.01 | Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 7 m - YDY-750 V, 3x2,5 mm2 | 11 | kpl | 0 | 0
26 | D-07.07.01 | Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 10 m - YDY-750 V, 3x2,5 mm2 | 16 | kpl | 0 | 0
27 | D-07.07.01 | Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe. Wysokość latarń do 4 m bez wysięgnika - analogia - do gniazd wtyczkowych montowanych na słupie | 19 | kpl | 0 | 0
28 | D-07.07.01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 | 19 | szt | 0 | 0
29 | D-07.07.01 | Przyklejanie tabliczek opisowych - Tabliczka opisowa słupa oświetleniowego | 19 | szt | 0 | 0
30 | D-07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | 19 | pomiar | 0 | 0
31 | D-07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za każdy następny pomiar | 8 | pomiar | 0 | 0
32 | D-07.07.01 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | 1 | szt | 0 | 0
33 | D-07.07.01 | Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar | 18 | szt | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
4 |  | Obsługa geodezyjna CPV: ,
34 | D-07.07.01 | Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna, mapa powykonawcza | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
|  | Razem kosztorys: |  |  |  | 0

## A3. Branża elektr.kolizje
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Przebudowa ulicy Spichrzowej w Gorzowie Wielkopolskim od ul. Składowej do ul. Teatralnej
Kolizja istniejących sieci elektroenergetycznych SN i nn z przebudową drogi
Lp. | Poz. wg | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość
specyfikacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Przebudowa linii kablowych SN CPV: 45231400-9, Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
1 | D-01.03.02 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie kategorii III-IV - demontaż istniejącego kabla olejowego wraz z utylizacją | 90 | m | 0 | 0
2 | D-01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III | 86.4 | m3 | 0 | 0
3 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | 80 | m | 0 | 0
4 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m | 168 | m | 0 | 0
5 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Dodatek za każde 0,2 m powyżej 0,6 m szerokości rowu | 296 | m | 0 | 0
6 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - DVK 160 mm | 95.5 | m | 0 | 0
7 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - SRS 160 mm | 32 | m | 0 | 0
8 | D-01.03.02 | Układanie ręczne kabli jednożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną - NA2XS(F)2Y 1x240 | 258 | m | 0 | 0
9 | D-01.03.02 | Układanie ręczne kabli jednożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną - NA2XS(F)2Y 1x150 | 411 | m | 0 | 0
10 | D-01.03.02 | Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - NA2XS(F)2Y 1x240 | 192 | m | 0 | 0
11 | D-01.03.02 | Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - NA2XS(F)2Y 1x150 | 192 | m | 0 | 0
12 | D-01.03.02 | Montaż muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych jednożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 30kV o przekroju żył do 240 mm2 | 12 | szt | 0 | 0
13 | D-01.03.02 | Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III | 67.2 | m3 | 0 | 0
14 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej średniego napięcia. Kabel S.N. - pomiar nowego odcinka przed zmufowaniem i pomiar po wykonaniu muf kablowych | 10 | odcinek | 0 | 0
15 | D-01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III | 20.88 | m3 | 0 | 0
16 | D-01.03.02 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych. Rury ochronne dwudzielne z PCW o średnicy do 200 mm | 50 | m | 0 | 0
17 | D-01.03.02 | Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III | 20.88 | m3 | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
2 |  | Zasilanie istniejącego oświetlenia (własność ENEA) i projektowanych słupów oświetleniowych (nr 1,2,3) CPV: 45231400-9, Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
18 | D-01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III | 24.64 | m3 | 0 | 0
19 | D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | 154 | m | 0 | 0
20 | D-01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - DVK fi 75 mm | 26 | m | 0 | 0
21 | D-01.03.02 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YAKY 4x35 mm2 | 57 | m | 0 | 0
22 | D-01.03.02 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKY 4x35 mm2 w rurze osłonowej | 26 | m | 0 | 0
23 | D-01.03.02 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKY 4x35 mm2 w rurze słupa oświetleniowego | 9 | m | 0 | 0
24 | D-01.03.02 | Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III | 18.48 | m3 | 0 | 0
25 | D-01.03.02 | Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 - końcówki kablowe 2KA 35 mm2 | 8 | szt | 0 | 0
26 | D-01.03.02 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4 | 3 | odcinek | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
3 |  | Montaż słupów i opraw oświetlenia drogi (słup nr 1,2,3) wraz z demontażem istniejącego oświetlenia CPV: 45316110-9, Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
27 | D-07.07.01 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 720 kg | 5 | szt | 0 | 0
28 | D-07.07.01 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | 5 | szt | 0 | 0
29 | D-07.07.01 | Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku | 5 | kpl | 0 | 0
30 | D-07.07.01 | Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg - Słup stalowy ocynkowany wysokość oprawy nad terenem 9m - charakterystyka wg specyfikacji w dokumentacji projektowej posadowiony na fundamencie betonowym | 3 | szt | 0 | 0
31 | D-07.07.01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie - wysięgnik jednoramienny o długości 1,5m | 3 | szt | 0 | 0
32 | D-07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach - kompl. oprawa oświetleniowa max. moc 150 W wraz ze źródłem światła | 3 | szt | 0 | 0
33 | D-07.07.01 | Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 10 m - YDY-750 V, 3x2,5 mm2 | 3 | kpl | 0 | 0
34 | D-07.07.01 | Przyklejanie tabliczek opisowych - Tabliczka opisowa słupa oświetleniowego | 3 | szt | 0 | 0
35 | D-07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | 3 | pomiar | 0 | 0
36 | D-07.07.01 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | 1 | szt | 0 | 0
37 | D-07.07.01 | Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar | 2 | szt | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
4 |  | Koszty transportu i utylizacji materiałów z demontażu CPV: ,
38 | D-01.03.02 | Koszty transportu i utylizacji materiałów z demontażu | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
5 |  | Obsługa geodezyjna CPV: ,
39 | D-01.03.02 | Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna, mapa powykonawcza | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
6 |  | Wyłączenia i dopuszczenia do pracy przez Operatora sieci energetycznej CPV: ,
40 | D-01.03.02 | Wyłączenia i dopuszczenia do pracy przez Operatora sieci energetycznej | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
|  | Razem kosztorys: |  |  |  | 0

## A4.B teletechn Multimedia
- Tabela Elementów Rozliczeniowych - Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 2551F - ul.Spichrzowa na odcinku od ul.Hejmanowskiej do ul.Teatralnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m.Gorzów Wlkp.
BRANŻA TELETECHNICZNA - MULTIMEDIA POLSKA S.A.
Lp. | Pozycja wg specyfikacji | KOD | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka nazwa ilość |  | cena jednst. | wartość
x | D-01.03.04 |  | Przebudowa kanalizacji teletechnicznej | x | x | x
1 | D-01.03.04 | 011 | Budowa studni kablowych SKR-1 | szt. | 1
2 | D-01.03.04 | 012 | Budowa gardeł dodatkowych studnia SKR-1 | szt. | 1
3 | D-01.03.04 | 013 | Przekładanie kanalizacji teletechnicznej 1- otworowej | m | 18.5
4 | D-01.03.04 | 014 | Rozbiórka studni kablowych SKR-1 | szt. | 1
5 | D-01.03.04 | 015 | Mechaniczna rozbiórka gardeł studni | szt. | 3
6 | D-01.03.04 | 016 | Wywiezienie gruzu | m3 | 0.5
x | D-01.00.03 | x | Przebudowa kabli | x | x | x | x
7 | D-01.03.04 | 017 | Przekładanie kabla kanałowego | m | 178.5
x | D-01.03.04 | x | Budowa rur ochronnych | x | x | x | x
8 | D-01.03.04 | 018 | Budowa rur ochronnych | m | 8
9 | D-01.03.04 | 019 | Uszczelnianie końców rur ochronnych | szt. | 2
Wartość netto [zł]
Vat 23% [zł]
Wartość brutto [zł]

## A5.Branża telechni ORANGE
- Tabela Elementów Rozliczeniowych - Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 2551F - ul.Spichrzowa na odcinku od ul.Hejmanowskiej do ul.Teatralnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m.Gorzów Wlkp.
BRANŻA TELETECHNICZNA - ORANGE POLSKA S.A.
Lp. | Pozycja wg specyfikacji | KOD | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka nazwa ilość |  | cena jednst. | wartość
x | D-01.03.04 |  | Przebudowa kanalizacji teletechnicznej | x | x | x
1 | D-01.03.04 | 011 | Rozbiórka studni kablowych SKR-2 | szt. | 1
2 | D-01.03.04 | 012 | Przekładanie kanalizacji teletechnicznej 1-otwór | m | 54.5
3 | D-01.03.04 | 013 | Przekładanie kanalizacji teletechnicznej 3 następne otwory | m | 163.5
4 | D-01.03.04 | 014 | Rozbiórka studni kablowych SK-6 | szt. | 1
5 | D-01.03.04 | 015 | Mechaniczna rozbiórka gardeł studni | szt. | 2
6 | D-01.03.04 | 016 | Wywiezienie gruzu | m3 | 1
x | D-01.00.03 |  | Przebudowa kabli | x | x
7 | D-01.03.04 | 017 | Przekładanie kabla doziemnnego | m | 16.5
9 | D-01.03.04 | 018 | Przekładanie kabla kanałowego | m | 380
| D-01.03.04 |  | Budowa rur ochronnych | x | x
9 | D-01.03.04 | 019 | Budowa rur ochronnych | m | 46
10 | D-01.03.04 | 020 | Uszczelnianie końców rur ochronnych | szt. | 10
Wartość netto [zł]
Vat 23% [zł]
Wartość brutto [zł]

## A6.Branża teletech.KWP
- Tabela Elementów Rozliczeniowych Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 2551F - ul.Spichrzowa na odcinku od ul.Hejmanowskiej do ul.Teatralnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m.Gorzów Wlkp.
BRANŻA TELETECHNICZNA - KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GORZOWIE WLKP.
Lp. | Pozycja wg specyfikacji | KOD | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka nazwa ilość |  | cena jednst. | wartość
| D-01.03.04 |  | Budowa rur ochronnych | x | x | x
1 | D-01.03.04 | 011 | Budowa rur ochronnych | m | 13
2 | D-01.03.04 | 012 | Uszczelnianie końców rur ochronnych | szt. | 2
Wartość netto [zł]
Vat 23% [zł]
Wartość brutto [zł]

## A7. Branża sanitarna
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 2551F - ul. Spichrzowa na odcinku od ul. Hejmanowskiej do ul. Teatralnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Gorzów Wlkp" KANALIZACJA DESZCZOWA
1 | Nr STWiOR | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka nazwa ilość |  | Cena jednostk. | Wartość
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | ST-00.00 | KNR-W 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej projektowanej | km | 0.496
x | x | x | Razem roboty przygotowawcze: | x | x | x
2 | KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE
2 | ST-01.01 | KNNR 1 0203-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 593.97
3 | ST-01.01 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 108.98
4 | ST-01.01 | KNNR 1 0308-04 | Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 39.51
5 | ST-01.01 | KNNR 1 0208-02 | Dopłata za każdy rozpoczety 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1km samochodami samowyładowczymi, przewóz po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 9 | m3 | 742.46
6 | ST-01.01 | KNNR 1 0318-04 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych , szer. 0,8-2,5m, głęb. do 3,0m w gruncie kat. IV, z zagęszczeniem ręcznym (podyspka) | m3 | 73.41
7 | ST-01.01 | KNNR 1 0319-04 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych , szer. 2,5-4,5m, głęb. do 3,0m w gruncie kat. IV, z zagęszczeniem ręcznym (podyspka) | m3 | 16.2
8 | ST-01.01 | KNNR 1 0214-02 | Zasypywanie wraz z zagęszczeniem wykopów podłuznych, punktowych, obiektowych spycharkami gąsienicowym w gruncie kat. III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (wykop-podyspka) | m3 | 652.85
9 | ST-01.01 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 1628.92
10 | ST-01.01 | KNNR 1 0313-05 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - dodatek za każdy dalszy 1m szerokości wykopu | m2 | 1138.12
11 | ST-01.01 | KNNR 1 0315-04 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 | 987.11
12 | ST-01.01 | KNR 4-05 2101-06 | Mechaniczne czyszczenie kanałów wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału o śr. 1200mm przed demontażem | m | 17.5
13 | ST-01.01 | KNR 4-05 0317-06 | Demontaż istniejących kanałów do likwidacji o średnicy DN1200 wraz z wywozem i utylizacją | m | 17.5
x | x | x | Razem roboty ziemne: | x | x | x
3 | KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAŻOWE
14 | ST-01.02 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podyspka kanałów | m3 | 55.55
15 | ST-01.02 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podyspka pod studnie rewizyjne | m3 | 16.2
16 | ST-01.02 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podyspka pod wpusty | m3 | 17.86
17 | ST-01.02 | KNNR 4 1411-01 | Analogia- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka kanałów deszczowych (wymiana gruntu) | m3 | 372.75
18 | ST-01.02 | KNNR 4 1411-01 | Analogia- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka studni (wymiana gruntu) | m3 | 283.32
19 | ST-01.02 | kalkulacja własna | Transport wraz z rozładunkiem rur GRP | szt. | 1
20 | ST-01.02 | KNNR 4 1308-06 | Kanały z rur GRP o śr. zewn. 1200 mm | m | 17.5
21 | ST-01.02 | KNR 2-18 0421-05 | Kanały z rur GRP o śr. zewn. 400 mm | m | 25.5
22 | ST-01.02 | KNNR 4 1308-05 | Kanały z rur GRP o śr. zewn. 300 mm | m | 287
23 | ST-01.02 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 166
24 | ST-01.02 | KNNR 4 1427-01 | Analogia - przejścia przez ściany komór tulejami o średnicy Ø400 - przebicie otworów w studni betonowej pod wkładkę "in situ" | szt. | 6
25 | ST-01.02 | KNNR 4 1427-01 | Analogia - przejścia przez ściany komór tulejami o średnicy Ø300 - przebicie otworów w studni betonowej pod wkładkę "in situ" | szt. | 30
26 | ST-01.02 | KNNR 4 1427-01 | Analogia - przejścia przez ściany komór tulejami o średnicy Ø200 - przebicie otworów w studni betonowej pod wkładkę "in situ" | szt. | 54
27 | ST-01.02 | KNR 2-18 0421-05 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, ośrednicy zewnętrznej 400mm - wkładka in-situ | szt. | 6
28 | ST-01.02 | KNR 2-18 0421-05 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, ośrednicy zewnętrznej 300mm - wkładka in-situ | szt. | 30
29 | ST-01.02 | KNR 2-18 0421-05 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, ośrednicy zewnętrznej 200mm - wkładka in-situ | szt. | 54
30 | ST-01.02 | KNNR 4 1407-01 | Deskowanie podłoża i płyty fundamentowej pod studzienki i wpusty | m2 | 76.13
31 | ST-01.02 | KNNR 4 1408-01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - podłoże pod płytę fundamentową C12/15 | m3 | 7.613
32 | ST-01.02 | KNNR 11 1413-05 | Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych z betonu C35/45 w gotowych wykopach Ø1500mm i gł. 3,0m, kręgi łączone na uszczelki, dno studzienki wykonane jest jako monolit z dnem studni, wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik (powierzchnia dna pomiędzy kinetą, a ścianą komory roboczej). Studzienka z zamontowanymi fabrycznie stopniami i włazem niewentylowanym szczelnym 40T | szt. | 1
33 | ST-01.02 | KNNR 11 1413-03 | Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych z betonu C35/45 w gotowych wykopach Ø1200mm i gł. 3,0m, kręgi łączone na uszczelki, dno studzienki wykonane jest jako monolit z dnem studni, wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik (powierzchnia dna pomiędzy kinetą, a ścianą komory roboczej). Studzienka z zamontowanymi fabrycznie stopniami i włazem niewentylowanym szczelnym 40T | szt. | 17
34 | ST-01.02 | KNNR 11 1413-04 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych,wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1200 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości ponad 3 do 5,0m | szt. | -22
35 | ST-01.02 | KNR 2-18 0204-01 | Zakup studni zintegrowanej GRP o średnicy Ø1000 z drapinką i obetonowaniem | szt. | 1
36 | ST-01.02 | KNNR 4 1429-02 | Montaż płyty odciążajacej wraz z włazem żeliwnym betonowym na studni zintegrowanej GRP | szt. | 1
37 | ST-01.02 | KNNR 4 1424-02 | Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 27
38 | ST-01.02 | KNNR 1 0527-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,00m | kpl. | 9
39 | ST-01.02 | KNNR 1 0527-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,00m | kpl. | 9
40 | ST-01.02 | KNNR 1 0529-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,00m | kpl. | 15
41 | ST-01.02 | KNNR 1 0529-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,00m | kpl. | 15
42 | ST-01.02 | KNNR 4 1610-12 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 1200 mm z tworzyw sztucznych | próba | 1
43 | ST-01.02 | KNNR 4 1610-05 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 400 mm z tworzyw sztucznych | próba | 3
44 | ST-01.02 | KNNR 4 1610-04 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 300mm z tworzyw sztucznych | próba | 15
45 | ST-01.02 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 200 mm z tworzyw sztucznych | próba | 27
x | x | x | Razem roboty montażowe: | x | x | x
4 | OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I INNE KOSZTY
46 | ST-00.00 | x | Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza i inne koszty | kpl. | 1
x | x | x | Razem dział: obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza i inne koszty | x | x | x
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO):
+ Podatek VAT (23%)
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO):

## A8.Wodociąg
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
NAZWA INWESTYCJI: "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr. 2551F – ul. Spichrzowa na odcinku od ul. Hejmanowskiej do ul. Teatralnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Gorzów Wlkp.”
INWESTOR: Miasto Gorzów Wielkopolski oraz PWiK Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski (Miasto), ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wlkp. (PWiK)
BRANŻA: sanitarna, sieć wodociągowa
L.p. | Podstawa | Spec. Techniczna | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostk. (zł) | Wartość (zł)
SIEĆ WODOCIĄGOWA - zakres prac nie obejmuje robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni pasa drogowego (jezdni, zjazdów, chodników, pobocza) oraz późniejszych robót związanych z wykonaniem nowej nawierzchni w pasie, gdzie będzie prowadzona budowa sieci wodociągowej.
|  | OST.00.00 Wymagania Ogólne SST.01.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne SST.03.00 Roboty w zakresie budowy sieci wodociągowej | Pozycje 1 - 3 niniejszej TER winny uwzględniać w szczególności: oznakowanie robót, dostawę materiałów,wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i wywozem nadmiaru gruntu oraz odwodnienie wykopu (komory startowe i odbiorcze), demontaż istniejących przewodów sieci wodociągowej wraz z utylizacją (przyłącza wodociągowe), zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, wykonanie wodociągu metodą krakingu statycznego z rur PE RC, wykonanie przyłączy metodą bezwykopową, montaż armatury i kształtek, badanie szczelności przewodów wraz z ich płukaniem, dezynfekcją i badaniem bakteriologicznym oraz wykonanie włączeń do istniejącej sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przepięć wszystkich przyłączy i fragmentów sieci, oznakowanie trasy rurociągu, zasypanie i zagęszczenie wykopów punktowych gruntem rodzimym (komory startowe i odbiorcze), zapewnienie ciągłości dostaw wody (by-pass) oraz przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
1 |  |  | Rurociąg z rur polietylenowych PE100 RC Ø160 | m | 128
2 |  |  | Rurociąg z rur polietylenowych PE100 RC Ø63 | m | 19
3 |  |  | Rurociąg z rur polietylenowych PE100 RC Ø32 | m | 12
RAZEM KWOTA NETTO [ZŁ]
Podatek VAT [ZŁ]
RAZEM KWOTA BRUTTO [ZŁ]

## A9.Oświetlenie szafka ośw.
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Przebudowa ulicy Spichrzowej w Gorzowie Wielkopolskim od ul. Składowej do ul. Teatralnej
Oświetlenie drogowe – przyłącze kablowe do szafki oświetleniowej
Lp. | Poz. wg | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość
specyfikacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Montaż złącza kablowo- pomiarowego ZK1x-1P CPV: 45317300-5, Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
1.1 | D-07.07.01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie powyżej 20 kg mocowane na fundamentach prefabrykowanych - Złącze kablowo - pomiarowe ZK1x-1P | 1 | szt | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
2 |  | Montaż linii kablowej zasilającej złącze kablowo - pomiarowe oraz szafkę oświetleniową CPV: 45231400-9, Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
2.1 | D-07.07.01 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm | 12 | m | 0 | 0
2.2 | D-07.07.01 | Cięcie mechaniczne podbudowy z betonu, głębokość cięcia 5 cm | 12 | m | 0 | 0
2.3 | D-07.07.01 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni o grubości 15 cm z betonu | 4.8 | m2 | 0 | 0
2.4 | D-07.07.01 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni o grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych | 4.8 | m2 | 0 | 0
2.5 | D-07.07.01 | Rozebranie ręczne nawierzchni o grubości 16-20 cm z brukowca | 2 | m2 | 0 | 0
2.6 | D-07.07.01 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III | 11.52 | m3 | 0 | 0
2.7 | D-07.07.01 | Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4 mm | 30 | m | 0 | 0
2.8 | D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | 72 | m | 0 | 0
2.9 | D-07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - SRS fi 75 mm | 8 | m | 0 | 0
2.10 | D-07.07.01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm - DVK fi 75 mm | 6.5 | m | 0 | 0
2.11 | D-07.07.01 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm - YAKY 4x35 mm2 | 36.5 | m | 0 | 0
2.12 | D-07.07.01 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKY 4x35 mm2 w rurze osłonowej | 6.5 | m | 0 | 0
2.13 | D-07.07.01 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKY 4x35 mm2 w złaczach kablowych i szafce oświetleniowej | 6 | m | 0 | 0
2.14 | D-07.07.01 | Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III | 8.64 | m3 | 0 | 0
2.15 | D-07.07.01 | Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 4.8 | m2 | 0 | 0
2.16 | D-07.07.01 | Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy, place z asfaltu lanego grysowo-żwirowego o grubości 3 cm | 4.8 | m2 | 0 | 0
2.17 | D-07.07.01 | Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 2 | m2 | 0 | 0
2.18 | D-07.07.01 | Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 - końcówki kablowe 2KA 35 mm2 | 4 | szt | 0 | 0
2.19 | D-07.07.01 | Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - analogia - podłączenie przewodu uziemiającego w złączu kablowym i szafce oświetleniowej | 2 | szt | 0 | 0
2.20 | D-07.07.01 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4 | 2 | odcinek | 0 | 0
2.21 | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | 2 | szt | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
3 |  | Obsługa geodezyjna CPV: ,
3.1 | D-07.07.01 | Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna, mapa powykonawcza | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Razem: |  |  |  | 0
|  | Razem kosztorys: |  |  |  | 0