Załącznik nr 3 do SIWZ

NE.38.51.2023

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO-CENOWE

USŁUG ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH   
I KONSERWACJI SYSTEMÓW MONITORINGU EMISJI

ORAZ BIEŻĄCYM SERWISOWANIEM SYSTEMÓW

1. Zestawienie cen przeglądów okresowych i testu funkcjonalności systemu monitoringu emisji spalin

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj usługi** | **Ilość/szt.** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto**  **(3x4)** | **Wartość podatku VAT**  **(5x stawka VAT)** | **Wartość brutto**  **(5+6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Przegląd półroczny systemu AMS | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Przegląd roczny systemu AMS | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Przegląd roczny systemu pomiarów technologicznych | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Przeglądy oprogramowania emisje.pl i komputera emisyjnego wykonywane co pół roku – każdy | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Wykonanie testu funkcjonalności systemów przed pomiarami AST/QAL2 oraz przygotowanie sprawozdania zgodnie z normą PN:EN14181 | 1 |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | |  |  |  |

# 2. Zestawienie cen usług serwisowych oraz pozostałych czynności (szkolenia, naprawy itp.), związanych z realizacją serwisu systemu monitoringu emisji spalin (nie dot. pkt. 1)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj usługi/czynności** | **Ilość/szt.** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto**  **(3x4)** | **Wartość podatku VAT**  **(5x stawka VAT)** | **Wartość brutto**  **(5+6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | 1 roboczo godzina pracy serwisanta | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Dojazd - cena za 1 km przejazdu | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Pozostałe koszty takie jak np.: diety, noclegi | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 1 roboczo godzina za dojazd | 1 |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | |  |  |  |

**3. Zestawienie cen materiałów eksploatacyjnych i części zużywających się**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj materiału eksploatacyjnego /**  **numer katalogowy** | **Ilość/szt.** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto**  **(3x4)** | **Wartość podatku VAT**  **(5x stawka VAT)** | **Wartość brutto**  **(5+6)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. | Uszczelka (30) vitonowa - **93S0045** | 6 |  |  |  |  |
| 2. | O-ring (39) vitonowy do SP2000 - **93S0020** | 6 |  |  |  |  |
| 3. | O-ring (55) vitonowy do SP2000 - **93S0025** | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Ceramiczny wkład filtra typ S-2K150 -**90S0020** | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Wężyk do pompy perystaltycznej SR 25.1 – **90P1007** | 12 |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw sprężyn dociskowych do SR25.1 – **90P1010** | 12 |  |  |  |  |
| 7 | Teflonowy wkład filtra typ F-2T - **90F0002** | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Membrana do pompy MP30 - **90P1500** | 6 |  |  |  |  |
| 9 | Membrana do pompy N3-N5 KPE | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Płytka zaworu z oringiem do pompy H3-N5 KPE 1 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Płytka zaworu do pompy serii MP30 - **90P1505** | 6 |  |  |  |  |
| 12 | O-ring do pompy MP30Ex - **90P1510** | 6 |  |  |  |  |
| 13 | Uszczelka GL25-12mm PTFE – **90F0025** | 6 |  |  |  |  |
| 14 | Uszczelka GL18-8mm PTFE – **91F1015** | 6 |  |  |  |  |
| 15 | Filtr próbki do analizatora Ultramat 23 – **C79127-Z400-A1** | 6 |  |  |  |  |
| 16 | Pułapka kondensatu do U23 –  **C79451-A3458-S401** | 8 |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw naprawczy do pompki do Ultramata  23 - **C79402-Z666-E20** | 6 |  |  |  |  |
| 18 | Filtr powietrza D04-5003 - **D04-5003-ECD** | 6 |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw o-ringów Ejectora QAL181 WS –  **PCME-SPAWS-EOR** | 6 |  |  |  |  |
| 20 | Metalowy wkład filtra M&C-90F126-SN | 4 |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | |  |  |  |

**4. Zestawienie cen wypożyczenia urządzeń zastępczych z uwzględnieniem stawek dobowych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia zastępczego** | **Ilość/szt.** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto**  **(3x4)** | **Wartość podatku VAT**  **(5x stawka VAT)** | **Wartość brutto**  **(5+6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Analizator Ultramat 23 (CO, SO2, NO, O2) | 1 |  |  |  |  |
| 2. | MultiController PCME | 1 |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | |  |  |  |

**5. Zestawienie cen za konsultacje telefoniczne**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Konsultacje telefoniczne/ czas trwania** | **Ilość/szt.** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto**  **(3x4)** | **Wartość podatku VAT**  **(5x stawka VAT)** | **Wartość brutto**  **(5+6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Konsultacje telefoniczne trwające do 15 min. przeprowadzane w dni robocze  w godz. 7.00-15.00 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Konsultacje telefoniczne trwające powyżej 15 min. przeprowadzane w dni robocze w godz. 7.00-15.00 | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Konsultacje telefoniczne trwające do 15 min. przeprowadzane w dni robocze  w godz. 15.00 – 22.00 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Konsultacje telefoniczne trwające powyżej 15 min. przeprowadzane w dni robocze w godz. 15.00 – 22.00 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Konsultacje telefoniczne trwające do 15 min. przeprowadzane w dni robocze  w godz. 22.00 -7.00 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Konsultacje telefoniczne trwające powyżej 15 min. przeprowadzane w dni robocze  w godz. 22.00 -7.00 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Konsultacje telefoniczne trwające do 15 min. przeprowadzane w soboty, niedziele, święta i długie weekendy w godz. 7.00 – 15.00 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Konsultacje telefoniczne trwające powyżej 15 min. przeprowadzane w soboty, niedziele, święta i długie weekendy prowadzone w godz.  7.00 – 15.00 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Konsultacje telefoniczne trwające do 15 min. przeprowadzane w soboty, niedziele, święta i długie weekendy w godz. 15.00 – 22.00 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Konsultacje telefoniczne trwające powyżej 15 min. przeprowadzane w soboty, niedziele, święta i długie weekendy w godz. 15.00 – 22.00 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Konsultacje telefoniczne trwające do 15 min. przeprowadzane w soboty, niedziele, święta i długie weekendy w godz. 22.00 – 7.00 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Konsultacje telefoniczne trwające powyżej 15 min. przeprowadzane w soboty, niedziele, święta i długie weekendy w godz. 22.00 – 7.00 | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | |  |  |  |