Łódź, 04.09.2023 roku

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

# Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na Dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli   - numer sprawy: 33/D/23.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw pytań nr 1

PYTANIE 1

Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących docelowego miejsca dostarczania
zamówionego towaru (butle) poprzez wskazanie tylko i wyłączenie w lokacji : Magazyn Gazów Medycznych Szpitala

Uzasadnienie:

Gazy medyczne są lekami/wyrobami medycznymi  i podlegają pod przepisy stosownych aktów prawnych, a jednocześnie są materiałami niebezpiecznymi i podlegają pod przepisy ADR.

Ich transport odbywa się specjalnie do tego przeznaczonymi autami, które są pojazdami otwartymi i niemożliwe lub niezwykle utrudnione jest ich zamknięcie na czas bezpośredniej dostawy do takich miejsc oddalonych od środka transportu gazów butlowych jak np. Oddziały szpitalne Zamawiającego.

Transport gazów medycznych (produktów leczniczych i/lub wyrobów medycznych) musi być zawsze pod nadzorem w tym przypadku kierowcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje docelowe miejsce dostarczania zamówionych butli do Magazynu Gazów Medycznych  - wjazd od strony ul. Źródłowej.

PYTANIE 2

Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zasady przyznawania punktów w ocenie kryterium termin
dostawy w następującej formie:
2) przy kryterium termin dostawy (T):
Wykonawca w formularzu oferty deklaruje termin dostawy zamówień jednostkowych. Maksymalny
termin jednostkowej dostawy wynosi 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Punkty zostaną
przyznane zgodnie z :
- termin dostawy 4 dni robocze: 0pkt;
- termin dostawy 3 dni robocze: 20 pkt;
- termin dostawy 2 dni robocze: 40 pkt.

Wniosek nasz pragniemy poprzeć faktem, iż przedmiot zamówienia w butlach jest produktem którego ilość można przewidzieć, jego składowanie, termin ważności czy też logistyka z nim związana nie wymaga jakikolwiek szczególnych działań ze strony personelu Zamawiającego, uzasadniających zastosowanie, aż tak skróconego najwyżej ocenianego terminu dostawy.

Pragniemy zwrócić uwagę również na czasochłonność procesu prawidłowego napełniania butli (w tym butli Zamawiającego ) oraz jego weryfikacji pod względem bezpieczeństwa (w tym również dla użytkownika), załadunku i transportu specjalnie do tego przeznaczonymi pojazdami przez specjalnie do tego przeszkolonych kierowców z zachowaniem rygorystycznych  zasad obowiązującego prawa (ADR).

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zasady przyznawania punktów w ocenie kryterium termin dostawy na następujące:

-  termin dostawy 4 dni robocze:  0 pkt;
-  termin dostawy 3 dni robocze: 20 pkt;
-  termin dostawy 2 dni robocze: 40 pkt.

PYTANIE 3

| Załącznik nr 2 : | PAKIET 2 |
| --- | --- |
| L.p. | Rodzaj zamówienia |
| 1 | Tlen medyczny sprężony butle (2L, 5L, 8L, 10L, 40L) - część butli własnych Zamawijącegp |

W związku z informacją dot. napełniania butli Zamawiającego informujemy ,że butle te powinny być :

Trwale oznakowane  - wybita cech właściciela butli  zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59 oraz Normy PN-EN ISO 13769 Butle do gazów - Znakowanie butli (z wyłączeniem LPG) - Cechowanie. Koszty trwałego oznakowania ponosi właściciel butli

Posiadać ważną legalizację

Być prawidłowo oznakowana – kod barwny (Normy PN-EN 1089-3:2011 Butle do gazów - Znakowanie butli (z wyłączeniem LPG)

Butle, które nie są trwale oznakowane, kod barwny butli, stan powłoki farby, stopień skorodowania nie będzie zgodny z wymaganiami, butla nie będzie posiadała ważnej legalizacji – nie będą przyjmowane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,  że butle które nie będą nadawały się do użytkowania nie będą eksploatowane.  Butle, które nie posiadają ważnej legalizacji będą przekazywane wykonawcy do  legalizacji (usługa legalizacji butli ujęta w formularzu cenowym).

PYTANIE 4

(dot. Arkusz cenowy - Pakiet 2 od poz. 2 do 2.6):

Czy Zamawiający opisując „Tlen medyczny butle…”,  miał na myśli lekkie butle  aluminiowe z tlenem  200 bar, z na stałe zintegrowanym z butlą modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu (w tym zakres startowy – 0l/min), nie zakłócające pola magnetycznego, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy?

Odpowiedź:

Opis butli zgodnie z SWZ.

Zestaw pytań nr 2

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostaw w ramach umowy, pojazdami przystosowanymi i spełniającymi wszystkie wymogi do przewozu gazów medycznych i technicznych , bez rampy za- i wyładowczej ?

Odpowiedź:

Tak.

Rozładunek i załadunek butli leży po stronie Wykonawcy.

PYTANIE 2

Zwracamy się z prośbą o usunięcie wymogu par 9.2 pkt.1 LP.1 złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o dysponowaniu pojazdem z rampą za i wyładowczą.”

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa wymóg złożenia przez Wykonawcę oświadczenia  w zakresie  dysponowania pojazdem z rampą za i wyładowczą.

W związku z powyższym rozdział 9 ust 9.2 pkt 1)  SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

## W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć oświadczenie, iż dysponuje lub będzie dysponował, na czas trwania umowy, samochodem/ami przystosowanymi do przewozów gazów medycznych i technicznych, posiadającymi możliwość zabezpieczenia ładunku - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ |

PYTANIE 3

Czy Zamawiający dopuszcza przekazanie ulotki informacyjnej dotyczącej własności fizykochemicznych gazu i zasad obchodzenia się z butlą, w formie innej niż włożonej pod folie termokurczliwe np w formie nalepki lub w formie papierowej ?

Odpowiedź:

Tak

PYTANIE 4

Czy informacje dotyczące własności fizykochemicznych gazu i zasady obchodzenia się z butlą mogą być w formie jednej ulotki zawierającej razem wymagane informacje ?

Odpowiedź:

Tak

Zamawiający informuje, iż:

- pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian;

- wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego;

- wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed jej podpisaniem z Zamawiającym;

- termin składania  i otwarcia ofert wyznaczony na 06.09.2023r.  ulega zmianie.

Nowy termin składania ofert  wyznaczony zostaje na dzień 08.09.2023r. do godz. 09:00. Otwarcie nastąpi w tym samym dniu o godz. 09:05. Termin związania ofertą do dnia 07.10.2023r.

Zamawiający