SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

| Lp. | Nazwa przyrządu pomiarowego | Typ | Producent | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytki wzorcowe ceramiczne | kod producenta IS4105-187 | INSIZE | 1 |
| Kryteria podstawowe: |  |
| Materiał wykonania | ceramika |
| Klasa dokładności | 1 |
| Ilość | 9 szt. stopniowane co 0,001 mm (1,001 – 1,009), 49 szt. stopniowane co 0,01 mm (1,01 –1,49), 19 szt. stopniowane co 0,5 mm (0,5 –9,5), 10 szt. stopniowane co 10 mm (10 –100) razem: 87 szt. |
| Wymagania dodatkowe: |  |
|  | gwarancja co najmniej 12 miesięcy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |

Sporządziła:     	       		           starszy metrolog

Magdalena Felińczak

tel. 261413935