Szczecin, dnia 10 czerwca 2020 r.
Znak sprawy: ZP/220/15/20
Dotyczy: postępowania na dostawę preparatów do zabezpieczania cewników naczyniowych, materiałów opatrunkowych,                                   środków hemostatycznych oraz absorberów krwi pełnej stosowanych w ECMO na potrzeby Klinik SPSK-2.

WYJAŚNIENIA 1
	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

WYKONAWCA I 
Pytanie 1: Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania lepszych (niższych) wartości ofert, czy Zamawiający dokona podziału Zadania nr 1 na dwa osobne podzadania: 
- 1a – Preparat złożony do zabezpieczania cewników naczyniowych zawierający w swoim składzie taurolidynę – obecna poz. 2 
- 1b – Pozostałe wyroby medyczne o działaniu przeciwzakrzepowym do zabezpieczania cewników naczyniowych – obecne poz. 1 i 3? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poszczególnych pozycji z zadania nr 1 i utworzenia z nich odrębnych zadań. Produkty ujęte w zadaniu są jednorodne pod względem zastosowania, posiadają analogiczne przeznaczenie czyli utrzymanie cewników naczyniowych. Zadanie złożone z kilku rodzajów produktów przeznaczonych    do utrzymania różnych cewników umożliwia Zamawiającemu wartościową realizację zadania pod koniec czasu trwania umowy tak, aby zabezpieczyć wymagany rodzaj preparatu dla konkretnego pacjenta z założonym cewnikiem.

Pytane 2: Czy zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 2 dopuści złożenie oferty na: „Preparat złożony do zabezpieczania cewników naczyniowych zawierający w swoim składzie taurolidynę 2 %, konfekcjonowany w postaci fiolek x 5 szt.                  w opakowaniu”, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu. Sposób sformułowania pytania jest dla Zamawiającego niejednoznaczny tak, że Zamawiający nie ma wiedzy jaki produkt rzeczywiście dopuszcza. Określenie „preparat złożony do zabezpieczania cewników naczyniowych zawierający w swoim składzie…..” wskazuje jedynie,                    że produkt zawiera taurolidynę w stężeniu 2% oraz inne składniki (wskazuje na to określenie złożony), bez określenia                 o jakie dokładnie składniki chodzi. Zamawiający nie może zatem dopuścić produktu, który został przedstawiony                           w tak ogólny sposób.

Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu nr 1 poz. 2 fiolki o pojemności 6 lub 10 ml? 
lub (jeśli nie) dopuści złożenie oferty na fiolki o pojemności 6 lub 10 ml? 
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że doszło do omyłki w opisie przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1 poz. 2.                    Z naszej długoletniej znajomości rynku wyrobów medycznych do zabezpieczania cewników naczyniowych wynika,                          że nie występuje na rynku produkt zawierający w swoim składzie 4% taurolidyny. Obecnie występują dwa produkty zawierające w swoim składzie taurolidynę – TauroLock (1,35% taurolidyny) oraz TauroSept (2% taurolidyny). 
Podział pakietu oraz dopuszczenie złożenia oferty na produkt spełniający zaproponowany przez nas opis przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego pozwoli naszej firmie na wzięcie udziału w postępowaniu oraz na zaoferowanie oryginalnego szwajcarskiego wyrobu medycznego, od wielu lat używanego przez wiele ośrodków klinicznych na terenie całego kraju, zawierającego największe na rynku (najskuteczniejsze) 2% stężenie taurolidyny, a dla Zamawiającego takie rozwiązanie będzie korzystne ze względów ekonomicznych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania fiolek o pojemności 10 ml.
Jednocześnie zamawiający dokonuje uszczegółowienia opisu w zadaniu nr 1 zgodnie z załączonym formularzem cen jednostkowych, ponieważ opis sporządzony przez zamawiającego może okazać się dla wykonawców niejednoznaczny. 

Brzmienie uszczegółowionego opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu 1 przedstawiono poniżej.

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Postać	Dawka	Ilość	Wielkość opakowania	
1.	Preparat prosty do zabezpieczania cewników naczyniowych, zawierający w swoim składzie heparynę w dawce 500 IU/5 ml, konfekcjonowany w postaci ampułek x 10 szt. w opakowaniu	roztwór	500 IU/5 ml	60	10 amp.                        a 5 ml	
2.	Preparat złożony do zabezpieczania cewników naczyniowych zawierający w swoim składzie 3 składniki: (cyklo)- taurolidynę 1,35% + heparynę 500 IU/ml + cytryniany 4%, konfekcjonowany w postaci fiolek x 25 szt. w opakowaniu	roztwór	4% 
+ 500 IU/ml	350	25 fiol.                              a 10 ml	
3.	Preparat złożony do zabezpieczania cewników naczyniowych zawierający w swoim składzie taurolidynę 1,35%, cytryniany 4% oraz urokinazę 25000 IU, konfekcjonowany w postaci fiolki z proszkiem do rozpuszczenia oraz ampułki z rozpuszczalnikiem x 5 szt. w opakowaniu	fiol. z prosz.                + amp.                      z rozpuszcz.	4% + 4% 
+ 25000 IU	100	5 fiol.                  + 5 amp.	
  
WYKONAWCA II
Pytanie 4: Pakiet 15 pozycja 4: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Gąbka hemostatyczna o działaniu antybakteryjnym o wymiarach 8x5 cm               przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza (nie wymaga) zaoferowanie gąbki w rozmiarze 8x5cm bez zmiany ilości,                              co oznacza, że należy zaoferować 200 sztuk zgodnie z opisem zawartym w formularzu cen jednostkowych. Pozostałe parametry – zgodnie z SIWZ.  

WYKONAWCA III
Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 pozycja 1-2 gazy okulistyczne w pojemniku wielokrotnego użytku 75 ml wraz z zestawem do podaży dla 1 pacjenta. W skład zestawu wchodzi: 1 x igła 30G, 1 x strzykawka 60 ml,                          1 x filtr 0.2 um, 1 x opaska dla pacjenta? 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA IV
Pytanie 6: Czy w Zadaniu nr 4, pozycja 1 i 2 Zamawiający dopuści produkt do dezynfekcji rąk zawierający glicerynę, w skład którego wchodzi propan-2-ol i glukonianchlorheksydyny. wykazujący przedłużone działanie do 3h, przebadany wg najnowszych norm europejskich. Spektrum działania: B (EN13727), F (EN13624), Tbc (EN14348), V (Vaccinia, BVDV, hbv, hcv, hiv,sars, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola) (EN14476) – 30sek, Rota (EN 14476) – 45sek. Opakowanie kompatybilne z dozownikami Dermados. Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 – 30sek, Chirurgiczna dezynfekcja rąk EN12791 –90sek ?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7: Czy w zadaniu nr 4, pozycja 1 i 2 Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji rąk zawierający glicerynę, posiadający w składzie etanol (63,7g) i propan-2-ol(6,3g). Spektrum działania: B(EN13727), F(EN13624), Tbc(14348), V: Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Sars-Cov-2, BVDV, Rota, Noro (EN 14476) – 3-sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk (EN1500) – 2 x 15sek, Chirurgiczna dezynfekcja rak (EN12791) – 2 x 90sek. Opakowanie kompatybilne z dozownikami Dermados ?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA V
Pytanie 8: Dotyczy Pakietu nr 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie wosku pakowanego a’24 sztuki z przeliczeniem wymaganych ilości?
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na opisany sposób pakowania i idącej za tym wyceny. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 9: Wzór umowy - Wnosimy o dodanie do § …… projektu umowy ust. ……. o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego oraz euro w stosunku do złotego o co najmniej 3%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 10: Wzór umowy – kary – Prosimy o zmianę zapisów dotyczących kar umownych na 1% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień. Określenie kary wartościowo na 100 zł za każdy dzień jest rażąco wygórowane.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 11: Wzór umowy - Prosimy o dodanie do umowy poniższych zapisów:
1)	Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji                m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,
2)	Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ………………… zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw cząstkowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 
Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na obecnie obowiązujące przepisy regulujące obrót gospodarczy w związku                z COVID-19, w szczególności na ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                       z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07 ze zm). 

Pytanie 12: Wzór umowy - Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu:
Siła Wyższa
1.  Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności                       za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2.  Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp. 
3.  W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. 
4.  Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych                  z tytułu prawidłowo wykonanych usług. 
5.  Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.
Odpowiedź: zamawiający informuje, że podjął decyzję o modyfikacji wzoru umowy poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących „Siły Wyższej” w brzmieniu przedstawionym poniżej. Zmodyfikowana SIWZ zostanie zamieszczona                      na Platformie zamawiającego.
„1. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej. 
2.	Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3.	W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest  to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4.	Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych              z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5.	Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.”

WYKONAWCA VI
Zadanie nr 12 
Pytanie 13: Poz. 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tamponów z gazy zgodnych z SIWZ, jednakże pakowanych a’ 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza (nie wymaga) pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

WZÓR UMOWY 
Pytanie 14: Wnosimy o zmianę zapisów umowy w § 9 ust. 1 lit. c) wzoru umowy : 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługują kary umowne w następującej wysokości: 
c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań, bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań w drodze wypowiedzenia                (§ 13 umowy) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto umowy bądź poszczególnych zadań, określonej w § 5 ust. 1 umowy. 
.Na zapis: 
„w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań, bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań w drodze wypowiedzenia                  (§ 13 umowy) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy bądź poszczególnych zadań.”

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy (tak jak np. w § 10 ust. 1 lit. a), nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie,                 w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego                 i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

WZÓR UMOWY 
Pytanie 15: Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie: 
Siła Wyższa 
1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej,                         w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa). 
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie                       to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić. 
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej. 
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykoananiu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzinaych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych. 
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności                    za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.
Odpowiedź: : zamawiający informuje, że podjął decyzję o modyfikacji wzoru umowy poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących „Siły Wyższej” w brzmieniu przedstawionym w odpowiedzi na pytanie 12.

WYKONAWCA VII
Zadanie 4: 
Pytanie 16: poz. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści do ocen alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Skład (substancja czynna): Etanol 83,7g/100g. Produkt bezbarwny, bez zawartości jodu, chlorheksydyny, bez zawartości czwartorzędowych środków amoniowych. Preparat wzbogacony o innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i Witamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN 1500 - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sekund. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B –EN 13727,                         F(c. albicans) –EN 13624, Tbc –EN 14348, V (zgodnie z DVV/rki:HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota,), V( adeno, polio, noro)                   – EN 14476. Produkt biobójczy.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17: poz.2 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odkręcenia pompki od butelki co umożliwi                              m.in. niekontrolowane uzupełnianie preparatu ? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 18: poz.2 Czy Zamawiający oczekuje pompki do butelki zamontowanej fabrycznie?
Odpowiedź: zamawiający nie stawia takiego wymogu, natomiast dopuszcza możliwość fabrycznie zamontowanej pompki. 

WYKONAWCA VIII
Pytanie 19: Pakiet 2 poz. 1:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu do zabezpieczania cewników naczyniowych w postaci
ampułkostrzykawek gotowych do użycia. Zestaw zawiera dwie ampułko-strzykawki z cytrynianem o stężeniu 46,7%                 i pojemności 3 ml w strzykawce 5ml. Łączna pojemność zestawu 6ml. Pakowane aseptycznie. Gotowe do użycia                  bez konieczności odblokowywania tłoka. Możliwość użycia w jałowym polu. Opakowanie papier-folia.
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego produktu z przeliczeniem ilości: 1 opisany zestaw złożony z 2 amp-strzyk. odpowiada 1 fiolce opisanej w formularzu cen jednostkowych, co oznacza że należy zaoferować 2 400 zestawów po 2 amp-strzyk.  

Pytanie 20: Pakiet 2 poz. 2:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu do zabezpieczania cewników naczyniowych w postaci ampułkostrzykawek gotowych do użycia. Zestaw zawiera dwie ampułko-strzykawki z cytrynianem o stężeniu 30%                     i pojemności 3 ml w strzykawce 5ml. Łączna pojemność zestawu 6ml. Pakowane aseptycznie. Gotowe do użycia                                          bez konieczności odblokowywania tłoka. Możliwość użycia w jałowym polu. Opakowanie papier-folia.
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego produktu z przeliczeniem ilości: 1 opisany zestaw złożony z 2 amp-strzyk. odpowiada 1 fiolce opisanej w formularzu cen jednostkowych, co oznacza że należy zaoferować 2 400 zestawów po 2 amp-strzyk.  

WYKONAWCA IX
Pytanie 21: Dotyczy zadania nr 4, poz. nr 1 
Czy Zamawiający dopuści preparat biobójczy zawierający w składzie alkohol etylowy (80,5g), propan-2-ol (8g), chlorek didecylodimetyloamonowy (0,375g), środki natłuszczające, D-pantenol o neutralnym pH, przedłużone działanie                    do 4godz., o spektrum działania: B, V (Polio, Adeno) w czasie 1 minuty, Tbc (M.terrae, M.avium) w czasie 1 minut,                   F-Candida albicans- 60s, bakterie EN 13727-30s, posiadający badania dla chirurgicznej dezynfekcji rąk wg EN 12791                  w czasie 90s oraz dla higienicznej dezynfekcji rąk wg EN 1500 w czasie 30 sekund w opakowaniu a’500ml kompatybilny     z dozownikami typu Dermados?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22:  Dotyczy zadania nr 4, poz. nr 2 
Czy Zamawiający dopuści preparat biobójczy zawierający w składzie alkohol etylowy (80,5g), propan-2-ol (8g), chlorek didecylodimetyloamonowy (0,375g), środki natłuszczające, D-pantenol o neutralnym pH, przedłużone działanie                      do 4godz., o spektrum działania: B, V (Polio, Adeno) w czasie 1 minuty, Tbc (M.terrae, M.avium) w czasie 1 minut,                 F-Candida albicans- 60s, bakterie EN 13727-30s, posiadający badania dla chirurgicznej dezynfekcji rąk wg EN 12791                 w czasie 90s oraz dla higienicznej dezynfekcji rąk wg EN 1500 w czasie 30 sekund w opakowaniu a’500ml z pompką kompatybilny z dozownikami typu Dermados?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA X: 
Pytanie 23: Do treści §3 ust. 4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego                      do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." Jednocześnie prosimy o zrezygnowane z naliczenia dodatkowych kar umownych. 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 24: Do treści §4 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów                    w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §4 wzoru umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu i dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie 25: Do treści §9 ust. 1 lit. a) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za opóźnienie w dostawie i w reklamacji w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej lub wadliwej części zamówienia cząstkowego dziennie, bez wskazywania minimalnej kary, tj. 50 zł dziennie?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 26: Do treści §9 ust. 1 lit. b) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów dopuszczających do obrotu w wysokości 50 zł dziennie?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 27: Do treści §9 ust. 1 lit. c) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy lub zadania?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 28: Do treści §10 ust. 1 wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 29: Do treści §10 ust. 3 lit. b), ust. 4 oraz ust. 7 wzoru umowy. Czy Zamawiający zrezygnuje z obowiązku przesłania próbek darmowych odpowiednika z uwagi na fakt, że zostanie podana mu nazwa handlowa odpowiednika?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

Pytanie 30: Do treści §11 wzoru umowy (dot. zadań 1-2, 4, 6, 9, 11-12, 15). Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnego ograniczenia ilościowego zamówienia, ale nie określił jego warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmniejszenie takie mogłoby mieć miejsce, ani nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności §11 wzoru umowy dostawy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.
Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na fakt, że w warunkach realizacji został wskazany minimalny poziom realizacji zamówienia. 

WYKONAWCA XI
Zadanie 8, pozycja 1
Pytanie 31: Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o składzie: mieszanina wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

DYREKTOR SPSK-2
podpis w oryginale