ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kabel YKY 4x10 mm2 | m | 33 |  |
|  | Kabel YKY 3x2,5 mm2 | m | 15 |  |
|  | Kabel YKY 3x1,5 mm2 | m | 20 |  |
|  | Kabel F/UTP 4x2x0,5 (żel) | m | 100 |  |
|  | Rura osłonowa fi 50 | m | 6 |  |
|  | Szafka sterowania oświetleniem | kpl. | 1 | wg rys. |
|  | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 | m | 15 |  |
|  | Folia kablowa niebieska szer. 0,4 m | m | 140 |  |
|  | Tabliczka grawerowana adresowa | szt. | 2 |  |
|  | Informacyjne opaski kablowe | szt. | 5 |  |
|  | Uziom pionowy 16 l=6m | kpl. | 1 |  |
|  | Piasek budowlany | m3 | 2 |  |
|  | Oprawa 8W 4000K wpuszczana w podbitkę IP 67 | szt. | 6 |  |
|  | Rura RHDPE 40/3,7 | m | 120 |  |
|  | Kamera cylindryczna IP, 4K, AcuSense, 2,8..12 mm, IR 60m, IP66, WDR, 12V DC, PoE | szt. | 4 |  |
|  | Adaptor słupowy do kamer CCTV, słup 67..127 mm | szt. | 3 |  |
|  | Przełącznik sieciowy wyposażony w 1 port HIPoE 10/100M, 7 porty HI-PoE 10/100M oraz 2 porty RJ45 10/100/1000M RJ45, budżet PoE 110 W. | szt. | 1 |  |
|  | Rejestrator sieciowy 8 kamer IP, 80 Mbps, 1xSATA, AcuSense | szt. | 1 |  |
|  | Szafa zewnętrzna przystosowana do montażu na studzience kanałowej SK-1, wykonana z blachy z powłoką. SZK 12U 19” 86/61/61 z: Postumentem do montażu szafy, płytą podłogową, Półką 19” 1U gł. 340 mm, zestawem grzejnym z termostatem, zestawem do wentylacji szafy z termostatem | szt. | 1 |  |
|  | Router 2x WAN, 50x VPN, 25x SSL VPN, 2x port USB, wbudowany, zarządzanie pasmem | szt. | 1 |  |
|  | Przemysłowy router do bezprzewodowej komunikacji w sieciach mobilnych wykorzystujących tradycyjne technologie komórkowe LTE cat 4. | szt. | 1 |  |
|  | Media konwerter - jedno włókno jednomodowe do 20 km | szt. | 1 |  |