Pabianice, dnia 06.09.2021 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

IF.272.12.2021

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu Pabianickiego udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o udostepnienie: warunków technicznych i projektów przyłączy opracowanych dla tego samego terenu inwestycji, wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego inwestycją?

Wyjaśnienie Zarządu

Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji należy w ramach zadania projektowego uzyskać nowe warunki techniczne oraz uzgodnienie lokalizacji obiektu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obiekt nie ma szczególnych warunków konserwatorskich a uzgodnieniu podlega jego lokalizacja i projektowane zagospodarowanie terenu ze względu na położenie w strefie konserwatorskiej śródmieścia Pabianic.

Plan miejscowy jest publicznie dostępny.

Zapytanie nr 2

Proszę o sprecyzowanie według którego wariantu ma być skalkulowana cena.

Wyjaśnienie Zarządu

Ofertą należy objąć wariant dla obiektu pasywnego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Inwestycja ma być realizowana wg wszelkich wymagań dla budynków pasywnych.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski