Załącznik nr 1 do umowy

**Wykaz obiektów i urządzeń podlegających konserwacji**

**Wykaz obiektów i urządzeń podlegających konserwacji*/*naprawie**

**w budynkach administrowanych przez 11. Wojskowy Oddział Gospodarczy**:

***1.Kompleks wojskowy ul. Szubińska 105***

* ***budynek nr 144*** – bramy segmentowe NOVOFERM ISO 2 B45 3610x3610 – sztuk 8
* ***budynek nr 155*** – bramy segmentowe HÖRMAN typu TPU 40:

- 4100x4000 – sztuk 1

- 4000x3625 – sztuk 1

***2.Kompleks wojskowy ul. Szubińska 2***

* ***budynek nr 3*** – bramy segmentowe BIG-TOR z napędem mechanicznym 2500x2750 – sztuk 2

***3.Kompleks wojskowy ul. Warszawska 10***

* ***budynek nr 4*** – brama segmentowa NOVOFERM ISO 45 z napędem mechanicznym 2750x2750 – sztuk 1
* ***budynek nr 8*** – bramy segmentowe NOVOFERM ISO 45 z napędem mechanicznym 2750x2750 – sztuk 6
* ***budynek nr 10*** – bramy segmentowe NOVOFERM ISO 45 z napędem mechanicznym 2750x2750 – sztuk 2
* ***budynek nr 13 i 14*** – bramy BIG-TOR ISO 40 z napędem mechanicznym

- 2200x2400 – sztuk 3

- 2300x2400 – sztuk 1

- 3199x2400 – sztuk 1

- 3500x2400 – sztuk 1

* ***budynek nr 23*** – bramy segmentowe NOVOFERM ISO 45 z napędem mechanicznym 2750x2125 – sztuk 5

***4.Kompleks wojskowy ul. Gdańska 147***

* ***budynek nr 21*** – bramy segmentowe WIŚNIOWSKI z napędem mechanicznym – sztuk 3
* ***budynek nr 34*** – brama segmentowa BIG-TOR 2200x2200 – sztuk 1
* ***budynek nr 48*** – bramy rolowane 3500x4000 ALUPROF – sztuk 2
* ***budynek nr 57***:

- brama stalowa segmentowa podnoszona o napędzie elektrycznym typu SPU 67T przeszklona z furtką, wymiar w świetle muru 4000x4800- sztuk 1

- brama stalowa segmentowa podnoszona o napędzie elektrycznym typu SPU 67T przeszklona, wymiar w świetle muru 3600x3500- sztuk 1

- brama stalowa segmentowa podnoszona o napędzie elektrycznym typu SPU 67T przeszklona, wymiar w świetle muru 4000x4800 – sztuk 1

* ***budynek nr 62*** :

- brama z segmentów stalowych dwuściennych z naświetlem i wyposażona   
w skrzydło drzwiowe wypełnione pianką PU, wymiar w świetle muru 3250x3500 – sztuk 1

- brama z segmentów stalowych dwuściennych z naświetlem wypełniona pianką PU, wymiar w świetle muru 3250x3500 – sztuk 1

* ***budynek nr 102*** – bramy garażowe rolowane KRISPOL typ RGZ 3260x3700   
  z przełącznikami do otwierania bram – sztuk 17
* ***budynek nr 112*** – brama segmentowa BIG-TOR 3250x3550 – sztuk 1
* ***budynek nr 121*** – brama segmentowa BIG-TOR ISO 40:

- 3250x3660 – sztuk 1

- 3250x3600 – sztuk 1

- 3600x3660 – sztuk 2

***5. Kompleks wojskowy ul. Powstańców Warszawy 2***

* ***budynek nr 3*** – bramy segmentowe DORTECH ISO 40 ND 309:

- 3150x3050 – sztuk 3

- 3150x3000 – sztuk 2

- 3000x3150 – sztuk 1

* ***budynek nr 12*** – bramy segmentowe BIG-TOR ISO 40:

- 3200x3630 – sztuk 3

- 3180x3640 – sztuk 10

- 3100x3640 – sztuk 1

- 3200x3500 – sztuk 1

- 2420x3560 – sztuk 1

- 2470x3550 – sztuk 1

- 3180x3540 – sztuk 1

- 3180x3570 – sztuk 1

- 2430x3610 – sztuk 1

- 3100x3660 – sztuk 2

* ***budynek nr 22*** – brama segmentowa DORTECH ISO 40 1960x2010 – sztuk 1
* ***budynek nr 33*** - bramy segmentowe HÖRMAN 3100x3500 – sztuk 4
* ***budynek nr 40*** – bramy segmentowe DORTECH ISO 40 N :

- 3200x3470 – sztuk 1

- 2760x3470 – sztuk 1

- 5730x3470 – sztuk 1

- 5660x3470 – sztuk 1

- 5700x3470 – sztuk 1

- 5680x3470 – sztuk 1

- 5730x3490 – sztuk 1

- 5660x3490 – sztuk 1

- 5650x3490 – sztuk 1

- 5710x3490 – sztuk 1

- 5840x3470 – sztuk 1

* ***budynek nr 47*** – bramy segmentowe DORTECH ISO 40 2400x2700 – sztuk 4
* ***budynek nr 59*** – bramy dwuczęściowe (dwuskrzydłowe) z napędem mechanicznym BIG-TOR 5500X4150 – sztuk 8
* ***budynek nr 65*** – brama segmentowa DORTECH ISO 40 HL 2400x2470 - sztuk 1
* ***budynek nr 71*** – bramy segmentowe BIG-TOR:

-3000x3500 – sztuk 1

-2700-3000 – sztuk 2

* **budynek nr 72** – bramy segmentowe BIG-TOR 3000x3500 – sztuk 2
* **budynek nr 73** – bramy segmentowe BIG-TOR 3000x3500 – sztuk 2

***6.Kompleks wojskowy ul. Bernardyńska – Kościół Garnizonowy***

* ***budynek gospodarczy*** – brama segmentowa 2200x2125 WIŚNIOWSKI z napędem mechanicznym – sztuk 1

***7. Kompleks wojskowy ul. Fabryczna 16***

* ***budynek nr 12*** – bramy rolowane ALUPROF – sztuk 2

Prace konserwacyjne należy wykonać zgodnie z harmonogramem:

**- w roku 2024: 10 października 2024 r. – 30 listopada 2024 r.;**

**- w roku 2025: 01 sierpnia 2025 r. – 30 września 2025 r.**