## 1. Produkty lecznicze
Lp | Parametry techniczne | Dawka / pojemność | Opakowanie | jm | ilość | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
1.1 | PŁYN DO DEZYNFEKCJI RAN, BŁON ŚLUZOWYCH I SKÓRY (OKTENIDYNY DICHLOROWODOREK) postać i cechy preparatu: - bezbarwny płyn, gotowy do użycia - zarejestrowany jako produkt leczniczy substancje czynne: - oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol spektrum działania: - bakterie (łącznie z Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis) - grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis) - wirusy (HIV, HBV, HSV) | 50 ml | 1 butelka z atomizerem | op | 20
1.2 | PŁYN DO DEZYNFEKCJI RAN, BŁON ŚLUZOWYCH I SKÓRY (OKTENIDYNY DICHLOROWODOREK) - wymagania jak przy pojemności 50 ml | 250 ml | 1 butelka z atomizerem | op | 150
1.3 | PŁYN DO DEZYNFEKCJI RAN, BŁON ŚLUZOWYCH I SKÓRY (OKTENIDYNY DICHLOROWODOREK) - wymagania jak przy pojemności 50 ml | 1000 ml | 1 butelka + spryskiwacz do butelki | op | 200
1.4 | PŁYN DO DEZYNFEKCI SKÓRY (ALKOHOLE) postać i cechy preparatu: - bezbarwny płyn, autosterylny, gotowy do użycia - do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi - zarejestrowany jako produkt leczniczy z możliowścią stosowania u niemowląt substancje czynne: - 2-propanol, 1-propanol, 2-difenylol, nadtlenek wodoru spektrum działania: - bakterie (w tym TBC i MRSA) - grzyby - wirusy (HBV, HIV-1, HSV, Adeno typ 2, Rota, wirus grypy azjatyckiej) | 250 ml | 1 butelka z atomizerem | op | 150
1.5 | PŁYN DO DEZYNFEKCI SKÓRY (ALKOHOLE) - wymagania jak przy pojemności 250 ml | 1000 ml | 1 butelka | op | 50
RAZEM

## 2. Produkty lecznicze (2)
Lp | Parametry techniczne | Dawka / pojemność | Opakowanie | jm | ilość | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
2.1 | PŁYN DO DEZYNFEKCI SKÓRY (ALKOHOLE - BARWONE) postać i cechy preparatu: - czerwony płyn, autosterylny, gotowy do użycia - do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi i cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi - zarejestrowany jako produkt leczniczy substancje czynne: - etanol, izopropanol, alkohol benzylowy, nadtlenek wodoru spektrum działania: - bakterie (w tym TBC i MRSA) - grzyby - wirusy (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno) | 350 ml | 1 butelka z atomizerem | op | 5
2.2 | PŁYN DO DEZYNFEKCI SKÓRY (ALKOHOLE - BARWONE) - wymagania jak przy pojemności 350 ml | 1000 ml | 1 butelka | op | 70
2.3 | PŁYN DO DEZYNFEKCI BŁON ŚLUZOWYCH ORAZ GRANICZĄCEJ Z NIMI SKÓRY (CHLORHEKSYDYNA) postać i cechy preparatu: - bezbarwny płyn, autosterylny, gotowy do użycia - do dezynfekcji błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry przed: operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego - zarejestrowany jako produkt leczniczy substancje czynne: - etanol, nadtlenek wodoru, dwuglukonian chlorheksydyny, kwas mlekowy spektrum działania: - bakterie - grzyby - pierwotniaki - wirusy (HBV, HIV, HSV) | 500 ml | 1 butelka | op | 20
2.4 | PŁYN DO DEZYNFEKCI BŁON ŚLUZOWYCH ORAZ GRANICZĄCEJ Z NIMI SKÓRY (CHLORHEKSYDYNA) - wymagania jak przy pojemności 500 ml | 1000 ml | 1 butelka | op | 10
2.5 | PŁYN DO DEZYNFEKCI SKÓRY I RĄK (CHLORHEKSYDYNA) postać i cechy preparatu: - płyn do stosowania przed zabiegami operacyjnymi - zerejestrowany jako produkt leczniczy substancje czynne: - chlorheksydyny diglukonian | 500 ml | 1 butelka | op | 70
RAZEM

## 3. WM, kosmetyki, biobójcze
Lp | Parametry techniczne | Dawka / pojemność | Opakowanie | jm | ilość | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
3.1 | RĘKAWICE DO MYCIA I PIELĘGNACJI SKÓRY Z OKTENIDYNĄ postać i cechy preparatu: - jednorazowe, nasączone rękawice - bez konieczności użycia wody substancje czynne: - oktenidyny dichlorowodorek | --- | 8 rękawic | op | 20
3.2 | OPATRUNEK W ŻELU Z OKTENIDYNĄ postać i cechy preparatu: - bezbarwny żel, zapewniający wilgotne otoczenie dla gojącej się rany - wyrób medyczny substancje czynne: - oktenidyny dichlorowodorek | 20 ml | 1 pojemnik | op | 10
3.3 | OPATRUNEK W ŻELU Z OKTENIDYNĄ - wymagania jak przy pojemności 20 ml | 250 ml | 1 pojemnik | op | 60
3.4 | PŁYN DO IRYGACJI RAN Z OKTENIDYNĄ postać i cechy preparatu: - bezbarwny, sterylny płyn substancje czynne: - oktenidyny dichlorowodorek | 350 ml | 1 pojemnik | op | 20
3.5 | PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK HIGIENICZNEJ I CHIRURGICZNEJ (ALKOHOLE) - GOTOWY DO UŻYCIA postać i cechy preparatu: - bezbarwny płyn, gotowy do użycia - bez barwników i substancji zapachowych (może być stosowany przez alergików) - potwierdzenie w badaniach, że produkt ma ograniczony zakres aktywności wirusobójczej (aktywny wobec wszystkich wirusów osłonkowych oraz norowirusa, wirusa adeno i rotawirusa) - zarejestrowany jako produkt biobójczy kategorii 1, grupy 1 substancje czynne: - propan-2-ol (75 g/100 g) spektrum działania — czas oddziaływania: - higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) — 30 sekund (3 ml) - chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) — 90 sekund - bakterie (EN 13727) w tym Tbc (EN 14348) — 30 sekund - drożdżaki (EN 13624) — 30 sekund - wirusy osłonkowe (w tym HBV, HCV i HIV)— 15 sekund - ograniczone działanie wirusobójcze (EN 14476) — 2 minuty | 500 ml | 1 butelka + pompka do butelki (w ilości 25%) | op | 4000
3.6 | ŻEL DO DEZYNFEKCJI RĄK HIGIENICZNEJ I CHIRURGICZNEJ (ALKOHOLE) - GOTOWY DO UŻYCIA postać i cechy preparatu: - bezbarwny żel, gotowy do użycia - bez barwników i substancji zapachowych (może być stosowany przez alergików) - zarejestrowany jako produkt biobójczy kategorii 1, grupy 1 substancje czynne: - propan-2-ol (75 g/100 g) spektrum działania — czas oddziaływania: - higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) — 30 sekund (3 ml) - chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) — 90 sekund - bakterie (EN 13727) w tym Tbc (EN 14348) — 30 sekund - drożdżaki (EN 13624) — 30 sekund - wirusy osłonkowe (w tym HBV, HCV i HIV)— 60 sekund - ograniczone działanie wirusobójcze (EN 14476) — 2 minuty | 500 ml | 1 butelka + pompka do butelki (w ilości 25%) | op | 400
3.7 | UCHWYT NA ŁÓŻKO DO BUTELKI postać i cechy: - wykonany z metalu - kompatybilny z pozycją nr 3.5 | --- | 1 uchwyt | op | 50
3.8 | PAINAKA DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI SKÓRY - GOTOWA DO UŻYCIA postać i cechy preparatu: - delikatna pianka przeznaczona do skóry zanieczyszczonej wydalinami - bez konieczności użycia wody - zarejestrowana jako kosmetyk składniki: - alkohol benzylowy, alkohol fenyloetylowy,wodorotlenek potasu, kwas mlekowy, substancje o własciwościach natłuszczających | 500 ml | 1 pojemnik | op | 600
3.9 | KREM DO REGENERACJI SKÓRY Z OKTENIDYNĄ postać i cechy preparatu: - krem do stosowania na skórę wokół rany i naskórek w fazie epitelizacji - przeznaczony dla pacjentów z nietrzymaniem moczu (redukuje nieprzyjemne zapachy) - zarejestrowany jako kosmetyk składniki: - pantenol, bisabol, wazelina, chlorowodorek oktenidyny | 50 ml | 1 tubka | op | 100
3.10 | BALSAM / KREM DO REGENERACJI SKÓRY postać i cechy preparatu: - emulsja typu olej w wodzie (O/W) do pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej skóry - szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej powłoki - przebadany pod względem dermatologicznym - zarejestrowany jako kosmetyk składniki: - biały olej, olejek z oliwki europejskiej, gliceryna, pantenol | 500 ml | 1 butelka z pompką | op | 150
3.11 | GRANULAT DO DEZYNFEKCJI I MYCIA POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH (AKTYWNY TLEN) - KONCENTRAT postać i cechy preparatu: - rozpuszczalny granulat o barwie białej lub lekko żółtej - nie zawiera aldehydów i nie uszkadza dezynfekowanych materiałów (np. szkło akrylowe, inkubatory) - nietoksyczny roztwór użytkowy – możliwość stosowania w obecności pacjentów ( w tym wcześniaków) - zarejestrowany jako wyrób medyczny substancje czynne: - pentapotasu bis(peroksymonosiarczan)-bis(siarczan) [45 g/100 g] spektrum działania — czas oddziaływania: - bakterie — 30 min (1% roztwór) - Tbc (EN 14348) — 15 min (1% roztwór) - grzyby — 30 min (1% roztwór) - ograniczone działanie wirusobójcze (HIV, HBV, HCV) — 5 min (0,5% roztwór) - Noro (EN 14476) — 30 min (0,5% roztwór) - spory (Clostridium difficile, norma EN 13697) — 2 godziny (1% roztwór) | 40 g | 1 torebka | op | 20
3.12 | PŁYN DO DEZYNFEKCJI I MYCIA POWIERZCHNI - KONCENTRAT postać i cechy preparatu: - przezroczysta, zielona ciecz - dobra tolerancja dermatologiczna w razie ewentualnego kontaktu roztworu użytkowego ze skórą - może być stosowany także na oddziałach intensywnej opieki nad wcześniakami (inkubatory) - możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością - zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa składniki: - alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (22 g/100 g), 2-fenoksyetanol (17 g/100 g), aminy (0,9 g/100 g) spektrum działania — czas oddziaływania: - bakterie (EN1040) — 5 minut (roztwór 0,25 %) - Tbc — 2 godziny (roztwór 0,5%) - grzyby (EN 1275) — 5 minut (roztwór 0,25 % - wirusy (HBV, HCV, HIV, Rota) — 60 minut (roztwór 0,5%) - wirusy (Noro, Polyoma SV40) — 2 godziny (roztwór 2%) | 2000 ml | 1 butelka | op | 2
3.13 | PŁYN / PIANA DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH Z ENZYMAMI - GOTOWY DO UŻYCIA postać i cechy preparatu: - roztwór, gotowy do użycia, dozowany w postaci piany - do zwilżania i mycia narzędzi bezpośrednio po użyciu oraz podczas transportu przed dalszym reprocesowaniem - zarejestrowany jako wyrób medyczny składniki: - kokamidopropylobetaina, węglan didecylodimetyloamonu, środki powierzchniowo czynne, enzymy (protaza, lipaza, amylaza), substancje antykorozyjne spektrum działania: - bakterie, Tbc, drożdżaki, wirusy osłonkowe | 750 ml | 1 butelka ze spryskiwaczem piankowym | op | 30
3.14 | PROSZEK DO DEZYNFEKCJI I MYCIA ENDOSKOPÓW (AKTYWNY TLEN) - KONCENTRAT postać i cechy preparatu: - proszek całkowicie rozpuszczalny – tworzy jednorodny, klarowny roztwór roboczy - sporobójczy - doskonały efekt myjący również w przypadku silnych lub zaschniętych zabrudzeń organicznych - bardzo dobre właściwości antykorozyjne i wysoka kompatybilność materiałowa (myjki ultradźwiękowe) - nie wymaga dodawania aktywatora w celu osiągnięcia pełnego spektrum biobójczego - sporządzony roztwór użytkowy preparatu wykazuje pełną skuteczność bójczą w czasie do 24 godzin - zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb składniki: - nadwęglan sodu (30g/100 g), niejonowe środki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole spektrum działania — czas oddziaływania: - bakterie (EN 13727, EN 14561) — 15 minut (2% roztwór) - Tbc (EN 14348) — 15 minut (2% roztwór) - grzyby (EN 14562) — 30 minut (2% roztwór) - wirusy (w tym Adeno, Noro, Polio; EN 14476) — 15 minut (2% roztwór) - spory (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis; EN 13704) — 15 minut (2% roztwór) | 6000 g | 1 pojemnik / wiaderko | 1 op | 35
3.15 | PŁYN DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI Z ENZYMAMI - KONCENTRAT postać i cechy preparatu: - płyn o barwie zielonej - możliwość stosowania w myjkach ultradzwiękowych - do endoskopów sztywnych i giętkich oraz oprzyrządowania anestezjologicznego - zawiera kompleks trój-enzymatyczny - nie zawiera aldehydów, fenoli, QAC - zarejestrowany jako wyrób medyczny składniki: - chlorek didecylodimetyloamonowy, chlorowodorek poli(heksametylenobiguanidu), enzymy, związki powierzchniowo czynne (5-15%), kompozycje zapachowe spektrum działania — czas oddziaływania: - bakterie (EN 13727, EN 14561) — 15 minut (roztwór 2 %) - drożdżaki (EN 13624, EN 14562) — 15 minut (roztwór 2 %) - wirusy otoczkowe — 15 minut (roztwór 2 %) | 5000 ml | 1 pojemnik | 1 op | 20
3.16 | PŁYN DO MASZYNOWEGO MYCIA NARZĘDZI I WYROBÓW MEDYCZNYCH (DETERGENT) - KONCENTRAT postać i cechy preparatu: - płyn - można stosować do anodowanego aluminium, metali kolorowych, usuwa osad krzemianow - spełnia zalecenia w zakresie ograniczenia do minimum ryzyka vCJK - stężenie roztworu roboczego 0,3-1% - zarejestrowany jako wyrób medyczny składniki: - enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne o pH w roztworze roboczym 10,5 UWAGA! W przypadku zaoferowania środków innych niż obecnie podłączone do Myjni - dezynfektorów (Getinge Clean Universal Detergent) należy zapewnić dostosowanie programów, kalibrację urządzeń oraz walidację programów przez autoryzowany serwis producenta urządzeń. Szpital nie wyraża zgody na poniesienie jakichkolwiek dodatkowych kosztów wynikających z zainstalowania środków. | 5000 ml | 1 pojemnik | op | 70
3.17 | PŁYN DO PŁUKANIA PO MASZYNOWEJ DEZYNFEKCJI CHEMICZNO-TERMICZNEJ (ŚRODEK PŁUCZĄCY)) - KONCENTRAT postać i cechy preparatu: - płyn - zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu - stężenie roztworu roboczego 0,1-0,2%, pH około 7,5 - zarejestrowany jako wyrób medyczny składniki: - niejonowe związki powierzchniowo-czynne, alkohole, inhibitory korozji i stabilizatory twardości UWAGA! W przypadku zaoferowania środków innych niż obecnie podłączone do Myjni - dezynfektorów (Getinge Clean Rinse Aid) należy zapewnić dostosowanie programów, kalibrację urządzeń oraz walidację programów przez autoryzowany serwis producenta urządzeń. Szpital nie wyraża zgody na poniesienie jakichkolwiek dodatkowych kosztów wynikających z zainstalowania środków. | 5000 g | 1 pojemnik | op | 5
3.18 | PŁYN DO MASZYNOWEJ CHEMICZNO-TERMICZNEJ NEUTRALIZACJI (NEUTALIZATOR) - KONCENTRAT postać i cechy preparatu: - płyn - nie zawiera fosfatów i tenzydów - przeznaczony do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego - stężenie roztworu roboczego 0,1-0,2%, - zarejestrowany jako wyrób medyczny składniki: - kwas cytrynowy UWAGA! W przypadku zaoferowania środków innych niż obecnie podłączone do Myjni - dezynfektorów (Getinge Clean Neutralizer) należy zapewnić dostosowanie programów, kalibrację urządzeń oraz walidację programów przez autoryzowany serwis producenta urządzeń. Szpital nie wyraża zgody na poniesienie jakichkolwiek dodatkowych kosztów wynikających z zainstalowania środków. | 5000 g | 1 pojemnik | op | 10
3.19 | PŁYN DO DEZYNFEKCJI CHEMICZNO-TERMICZNEJ ENDOSKOPÓW GIĘTKICH - KONCENTRAT postać i cechy preparatu: - płyn - do dezynfekcji chemiczno-termicznej w temperaturze 50-60°C - bez formaldehydu, glioksalu oraz kwasów organicznych - bezbarwny o pH 7 w roztworze roboczym 1% - zarejestrowany jako wyrób medyczny składniki: - aldehyd glutarowy, etanol, inhibitory korozji spektrum działania — czas oddziaływania: - bakterie — 5 minut (roztwór 1%) - Tbc — 5 minut (roztwór 1%) - grzyby — 5 minut (roztwór 1%) - wirusy (Polio, HIV, HBV, Adeno, Vaccinia) — 5 minut (roztwór 1%) - spory — 5 minut (roztwór 1%) - jaja glisty, Helicobacter pyroli — 5 minut (roztwór 1%) UWAGA! W przypadku zaoferowania środków innych niż obecnie podłączone do Myjni - dezynfektorów (NEODISHER SEPTO DN) należy zapewnić dostosowanie programów, kalibrację urządzeń oraz walidację programów przez autoryzowany serwis producenta urządzeń. Szpital nie wyraża zgody na poniesienie jakichkolwiek dodatkowych kosztów wynikających z zainstalowania środków. | 5000 ml | 1 pojemnik | op | 2
RAZEM

## 4. WM, kosmetyki, biobójcze (2)
Lp | Parametry techniczne | Dawka / pojemność | Opakowanie | jm | ilość | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
4.1 | TABLETKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI (PREPARAT CHLOROWY) - KONCENTRAT postać i cechy preparatu: - musujące, łatworozpuszczalne w wodzie o temp. pokojowej tabletki o masie 4,1 g każda - skuteczny również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych - możliwość dezynfekcji poprzez zanurzenie sprzętu, który nie jest zanieczyszczony substancją organiczną - zarejestrowany jako produkt biobójczy kategorii 1, grupy 2, 4 substancje czynne: - troklozen sodu spektrum działania — czas oddziaływania: - bakterie (w tym Tbc) — 15 minut (1000 ppm akt. chloru) - grzyby —15 minut (1000 ppm akt. chloru) - wirusy (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polio) — 5 minut (1000 ppm akt. chloru) - plamy krwi, wydaliny, wydzieliny (bakterie w tym Tbc, grzyby, wirusy) — 15 minut (10000 ppm akt. chloru) - spory (Clostridium difficile, EN 13704 ) — 10 minut (5000 ppm akt. chloru) | tabletka 4,1 g | pojemnik 150 tabletek | op | 350
4.2 | GRANULAT DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI (PREPARAT CHLOROWY) - GOTOWY DO UŻYCIA postać i cechy preparatu: - granulki - do zasypywania plam krwi, wydalin, wydzielin - zarejestrowany jako produkt biobójczy kategorii 1, grupy 2 substancje czynne: - troklozen sodu, kwaśny węglan sodu spektrum działania — czas oddziaływania: - bakterie (w tym Tbc) — 2 minuty - grzyby — 2 minuty - wirusy — 2 minuty | 500 g | 1 pojemnik | op | 800
4.3 | PROSZEK DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI - KONCENTRAT postać i cechy preparatu: - łatwo rozpuszczalny w wodzie proszek o przyjemnym zapachu - możliwość stosowania do sprzętów wykonanych z z gumy, szkła, tworzyw sztucznych i metalu - zarejestrowany jako produkt biobójczy kategorii 1, grupy 2 substancje czynne: - pentapotasu bis(peroksymonosiarczan)-bis(siarczan) spektrum działania — czas oddziaływania: - bakterie — 15 minut (roztwór 2%) - grzyby — 15 minut (roztwór 2%) - wirusy (w tym HIV, HBV) — 15 minut (roztwór 2%) | 200 g | 1 torebka | op | 5
4.4 | PŁYN DO MYCIA RĄK I CIAŁA postać i cechy preparatu: - syntetyczny płyn niezawierający mydła o pH 5,0 - do mycia higienicznego i chirurgicznego - przebadany pod względem dermatologicznym - zarejestrowany jako kosmetyk składniki: - kokamidopropylobetaina, alkilopoliglukozyd | 500 ml | 1 butelka | op | 1800
4.5 | PŁYN DO MYCIA RĄK I CIAŁA - wymagania jak przy pojemności 500 ml | 6000 ml | 1 pojemnik | op | 50
4.6 | PŁYN / PIANKA DO MYCIA CIAŁA DZIECI postać i cechy preparatu: - delikatna pianka o pH ok. 5,0 - możliwość stosowania u noworodków od 1-go dnia życia (opinia IMiD w Warszawie) - nie zawiera barwników ani substancji zapachowych - przebadany pod względem dermatologicznym - zarejestrowana jako kosmetyk składniki: - alkilopoliglukozyd | 750 ml | 1 butelka + dozownik (w ilości 25%) | op | 20
4.7 | EMULSJA / KREM DO REGENERACJI SKÓRY postać i cechy preparatu: - emulsja typu olej w wodzie (W/O) do pielęgnacji pielęgnacji i ochrony podrażnionej i suchej skóry rąk - intensywnie natłuszczająca - szybko wchłania się przez skórę oraz zwiększa jej nawilżenie i elastyczność - przebadany pod względem dermatologicznym - zarejestrowana jako kosmetyk składniki: - woda, parafina ciekła, gliceryna, tokoferol | 500 ml | 1 butelka | op | 150
4.8 | CHUSTECZKI DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH - GOTOWE DO UŻYCIA postać i cechy preparatu: - chusteczki o gramaturze min. 23 g/m2 i wymiarach 200 x 200 mm lub 200 x 220 mm - skład chusteczek: 70% jedwabiu wiskozowego, 30% polipropylenu lub 100% polipropylen - szybkie działanie, natychmiastowa możliwość użycia - bez zawartości alkoholu - możliwość zastosowania do aparatury medycznej, głowic ultradźwiękowych, inkubatorów - zarejestrowane jako wyrób medyczny substancje czynne: - chlorek didecylodimetyloamoniowy spektrum działania — czas oddziaływania (przebadane na roztworze odciśniętym z chusteczki): - bakterie (EN13727, EN16615) — 60 sekund - drożdżaki (EN13624, EN16615) — 60 sekund - wirusy osłonkowe (w tym HIV, HBV, HCV), Rota — 60 sekund - wirusy Noro (EN14476) — 15 minut | 200 sztuk | 1 pojemnik / dozownik | op | 800
4.9 | CHUSTECZKI DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH (SPOROBÓJCZE) - GOTOWE DO UŻYCIA postać i cechy preparatu: - chusteczki o gramaturze min. 19 g/m2 i wymiarach 200 x 200 mm lub 200 x 220 mm - posiadają właściowści sporobójcze - zarejestrowane jako wyrób medyczny substancje czynne: - nadtlenek wodoru (1,5 g/100 g) spektrum działania — czas oddziaływania: - bakterie (EN 16615) — 2 minuty - Tbc (EN 16615) — 5 minut - spory (Clostridium difficile, EN 16615) — 15 minut - drożdżaki (EN 16615) — 60 sekund - grzyby (EN 16615) — 5 minut - ograniczone działanie wirusobójcze (łącznie z HBV, HCV, HIV) — 30 sekund - wirusy Adeno (EN 14476), Polyoma SV40 — 1 minuta - wirusy Polio (EN 14476), Noro (EN 14476), Rota — 15 minut | 100 sztuk | 1 opakowanie z dozownikiem | op | 300
4.10 | PŁYN / PIANKA DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH Z NADTLENKIEM WODORU - GOTOWY DO UŻYCIA postać i cechy preparatu: - roztwór gotowy do użycia, dozowany w postaci piany - nie zawiera aldehydów, alkoholu i freonu - możliwość używania w oddziałach neoanatologicznych - zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb substancje czynne: - nadtlenek wodoru (1,5 g/100 g) spektrum działania — czas oddziaływania: - bakterie (EN 16615) warunki brudne — 15 sekund - Tbc (EN 14348) — 5 minut - drożdżaki (EN 16615) warunki brudne — 15 sekund - wirusy osłonkowe (EN 14476) — 15 sekund - wirusy Adeno, Rota (EN 14476) — 30 sekund | 750 ml | 1 butelka ze spryskiwaczem piankowym | op | 200
4.11 | PŁYN DO MYCIA I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI - KONCENTRAT postać i cechy preparatu: - płynny koncentrat - nie posiada aldehydów, substancji lotnych i zapachowych - posiada pozytywną opinię IMiDz - zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa składniki: - 2-fenoksyetanol, N,N-bis-(3-aminopropylo)dodecyloamina, chlorek benzalkoniowy spektrum działania — czas oddziaływania: - bakterie (EN 16615) — 5 minut (roztwór 1%) - Tbc (EN 14348) — 60 minut (roztwór 1,5%) - drożdżaki (EN 16615) — 5 minut (roztwór 1%) - wirusy wg. RKI 01/2004 (w tym HBV, HCV, HIV) — 15 minut (roztwór 0,5%) - wirusy Adeno — 60 minut (roztwór 2%) - wirusy Rota, Noro (EN 14476), Polyoma SV 40 — 30 minut (roztwór 1,5%) | 6000 ml | 1 pojemnik | op | 2
4.12 | PROSZEK DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH (SPOROBÓJCZY) - KONCENTRAT postać i cechy preparatu: - proszek całkowicie rozpuszczalny - sporobójczy, nie zawiera aldehydów - możliwość stosowania na powierczhnie zanieczyszczone substancjami organicznymi - zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa składniki: - nadwęglan sodu, czteroacetyloetylenodiamina, substancje antykorozyjne spektrum działania — czas oddziaływania: - bakterie (EN 16615) — 1 minuta (1% roztwór) - Tbc (EN 16615) — 5 minut (2% roztwór) - drożdżaki (EN 16615) — 1 minuta (1% roztwór) - grzyby (EN 16615) — 60 minut (2% roztwór) - wirusy (EN 14476) — 10 minut (2% roztwór) - spory Clostridium perfringens (EN 13704) — 10 minut (2% roztwór) - spory Clostridium difficile (EN 16615) — 10 minut (2% roztwór) | 160 g | 1 pojemnik | op | 5
4.13 | PŁYN DO MYCIA ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH Z ENZYMAMI - GOTOWY DO UŻYCIA postać i cechy preparatu: - płyn - możliwość stosowania w myjniach-dezynfektorach oraz ręcznego mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych - nie wymaga stosowania środków neutralizujących w procesie maszynowym - zarejestrowany jako wyrób medyczny składniki: - enzymy (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza), niejonowa substancja powierzchnowo-czynna, niejonowe i kationowe środki powierzchniowo-czynne, związki kompleksujące, stabilizator stężenie, temperatura, czas: - maszynowe mycie: od 0,1% do 0,5% w temperaturze maks. 60°C przez 5 min - mycie manualne: od 0,5% do 2,0% w temperaturze maks. 35°C przez 5 min | 5000 ml | 1 pojemnik + pompka dozująca 25 ml | op | 25
4.14 | PŁYN DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI - KONCENTRAT postać i cechy preparatu: - płyn o barwie niebiesko-zielonej oraz delikatnym, przyjemnym zapachu - możliwość stosowania w myjkach ultradzwiękowych - trwałość nieużywanego roztworu 7 dni - do narzędzi termostabilnych i termolabilnych w tym endoskopów sztywnych i giętkich - nie zawiera aldehydów, fenoli, QAC - zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb składniki: - dwuamina kokospropylenu (20 g/100 g), związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji spektrum działania — czas oddziaływania: - bakterie (EN 13727, EN 14561) — 15 minut (roztwór 0,25 %) - Tbc (M. terrae ; EN 14348, EN 14563) — 15 minut (roztwór 2 %) - grzyby (Candida albicans ; EN 13624, EN 14562) — 15 minut (roztwór 0,25%) - wirusy (HBV, HCV, HIV, Vaccinia) — 5 minut (roztwór 1%) - wirusy (Polyoma, Adeno) — 60 minut (roztwór 4%) | 5000 ml | 1 pojemnik | op | 10
4.15 | ROZTWÓR DO NAWILŻANIA, IRYGACJI I OCZYSZCZANIA RAN - wodny roztwór oksydantów o działaniu bakteriabójczym, sporobójczym oraz grzybobójczym - niweluje nieprzyjemny zapach ran - zarejestrowany jako wyrób medyczny zawiera: - 30 ppm lub 40 ppm (0,004%) HOCl (kwasu podchlorawego) - ≤0.1% NaOCl + NaCl lub 40 ppm NaOCl (podchlorynu sodu) - woda | 250 ml | 1 butelka z atomizerem | op | 10
4.16 | ROZTWÓR DO NAWILŻANIA, IRYGACJI I OCZYSZCZANIA RAN - wymagania jak przy pojemności 250 ml | 500 ml | 1 butelka | op | 200
4.17 | ROZTWÓR DO NAWILŻANIA, IRYGACJI I OCZYSZCZANIA RAN - wymagania jak przy pojemności 250 ml | 1000 ml | 1 butelka | op | 50

## 5. Wyroby medyczne
Lp | Parametry techniczne | Dawka / pojemność | Opakowanie | jm | ilość | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
5.1 | PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH (ALKOHOLE) - GOTOWY DO UŻYCIA postać i cechy preparatu: - bezbarwny płyn, gotowy do użycia - może być stosowany na oddziałach noworodkowych (pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka) - nie zawiera aminy, QAV, aldehydu, fenolu - szybkoschnący, nie pozostawia zacieków i osadów - zapach: tea tonic - zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy substancje czynne: - etanol, propan-2-ol (łączna zawartość alkoholu do 70%) spektrum działania — czas oddziaływania: - bakterie (EN 13727, EN 16615) w tym Tbc (EN 14348) — 30 sekund - grzyby drożdżopodobne (EN 13624) — 15 sekund - wirusy: HIV, HBV, HCV, Vaccinia, koronawirus, BVDV, Rota (EN 14476), Noro (EN 14476) — 60 sekund | 1000 ml | 1 butelka ze spryskiwaczem | op | 3000
RAZEM

## 6. Wyroby medyczne (2)
Lp | Parametry techniczne | Dawka / pojemność | Opakowanie | jm | ilość | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
6.1 | PŁYN DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI, POWIERZCHNI I WYROBÓW MEDYCZNYCH - KONCENTRAT postać i cechy preparatu: - płyn, nie wymaga aktywatora - do powierzchni, narzędzi chirurgicznych, tkanin, a także wyrobów medycznych (w tym inkubatorów noworodkowych) - nie powoduje alergii, podrażnień, oparzeń - nie zawiera chloru, aldehydów, wybielaczy oraz związków żrących, rakotwórczych i mutagennych - penetruje w membrany komórek mikroorganizmów niszczy ich RNA, co zapobiega ich replikacji - spełnia wymagania normy EN14885 w tym Faza 2 Etap 2 - sporobójczy - roztwór do dezynfekcji narzędzi można stosować do 14 dni - zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb składniki: - kompozycja 7 substancji aktywnych w tym m.in poliaminy, związków powierzchniowo-czynnych i substancji odkamieniającej spektrum działania — czas oddziaływania: - bakterie (EN 1276, EN 13727, EN 14561, EN13697) — 5 minut (roztwór 5%) - prątki (EN 14348, EN 14563) — 5 minut (roztwór 5%) - grzyby (EN 13624, EN 14562, EN 13624, EN 1276, EN 1650, EN 1275) — 5 minut (roztwór 5%) - wirusy (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro, SARS;EN 14476) — 5 minut (roztwór 5%) - spory (EN 13704, EN 14347, EN 1276)— 5 minut (roztwór 5%) | 2500 ml | 1 pojemnik | op | 100
6.2 | PŁYN DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI, POWIERZCHNI I WYROBÓW MEDYCZNYCH - KONCENTRAT - wymagania jak przy pojemności 5000 ml | 5000 ml | 1 pojemnik | op | 50
RAZEM

## 7. Wyroby medyczne (3)
Lp | Parametry techniczne | Dawka / pojemność | Opakowanie | jm | ilość | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
7.1 | PŁYN DO DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH Z GLUTARALDEHYDEM - GOTOWY DO UŻYCIA postać i cechy preparatu: - płyn, gotowy do użycia (nie ma konieczności stosowania aktywatora) - czas trwałości przygotowanego roztworu do 45 dni (kontrola roztworu roboczego za pomocą pasków testowych) - możliwość zastosowania do dezynfekcji manualnej i maszynowej endoskopów i innych wyrobów medycznych - sporobójczy - zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb składniki: - roztwór glutaraldehydu (buforowany i stabilizowany) spektrum działania — czas oddziaływania: - bakterie (P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae) — 10 minut - prątki (M.terrae, M.avium) — 10 minut - grzyby (C.albicans, A.brasiliensis) — 10 minut - wirusy Polio, Adeno, Noro — 10 minut - spory (B. subtilis, B. cereus; EN 17126) — 15 minut - spory (C. difficile R027; EN 17126) — 30 minut | 5000 ml | 1 pojemnik | op | 200
7.2 | TESTY PASKOWE postać i cechy preparatu: - do kontrolowania aktywności roztworu opisanego w pozycji 9.1 | 100 pasków | 1 pojemnik | op | 2
RAZEM

## 8. Wyroby medyczne (4)
Lp | Parametry techniczne | Dawka / pojemność | Opakowanie | jm | ilość | cena jednostkowa netto w zł | Podatek VAT w % | cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł | Producent | KOD KATALOGOWY | EAN (JEŻELI DOTYCZY)
8.1 | PŁYN DO MYCIA ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH - KONCENTRAT postać i cechy preparatu: - płyn - skuteczny w niskich temperaturach oraz niskopieniący - możliwość stosowania w myjniach-dezynfektorach oraz ręcznego mycia endoskopów elastycznych oraz wyposażenia endoskopowego w kąpieli zanurzeniowej lub ultradźwiękowej - zarejestrowany jako wyrób medyczny składniki: - związki alkaliczne - enzymów i środki powierzchniowo czynne stężenie, temperatura, czas: - maszynowe mycie endoskopów elastycznych: 0,5% w temperaturze 35 - 55°C przez 3-10 min - maszynowe mycie termostabilnego wyposażenia endoskopowego: 0,2 – 1% w temperaturze 40 - 60°C przez 10 min - mycie manualne: 0,5 – 1% w tempteraturze maks. 40°C przez 5-10 min UWAGA! Urządzenia, do których oferowany jest powyższy środki są w trakcie okresu gwarancji, która wyklucza używanie środków chemicznych innych niż zalecane przez producenta myjni (obecnie Neodisher endo CLEAN). Szpital nie wyraża zgody na zaoferowanie środków, które spowodują utratę gwarancji. | 5000 ml | 1 pojemnik | op | 5
8.2 | PŁYN DO DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH - KONCENTRAT postać i cechy preparatu: - płyn - potwierdzenie w badaniach, że produkt ma ograniczony zakres aktywności wirusobójczej (aktywny wobec wszystkich wirusów osłonkowych oraz norowirusa, rotawirusa) - możliwość stosowania w myjniach-dezynfektorach - nie zawiera formaldehydu oraz czwartorzędowych zawiązków amoniowych - zarejestrowany jako wyrób medyczny składniki: - aldehyd glutarowy (10,5g / 100g koncentratu) spektrum działania (spełnia normy EN 14885) — czas oddziaływania: - bakterie (w tym: MRSA, H. pylori) — 5 minut (roztwór 1%) w 55°C - Tbc — 5 minut (roztwór 1%) w 55°C - grzyby — 5 minut (roztwór 1%) w 55°C - wirusy osłonkowe — 5 minut (roztwór 1%) w 55°C | 5000 ml | 1 pojemnik | op | 20
RAZEM