Tarnów, 31 marca 2023 r.

WIM.271.4.2023

**Wyjaśnienia na zapytania**

**dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - dalej uPzp), Zamawiający – Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa   
w art. 275 pkt 1 uPzp na zadanie pn. **„Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku przy al. M. B. Fatimskiej 9 w Tarnowie, dz. nr 41/1 obr. 164 w ramach zadania pn. »****Utworzenie Centrum Usług Społecznych m.in. poprzez modernizację obiektu przy al. M. B. Fatimskiej i ul. Brodzińskiego«”.**

**Pytanie nr 1**

Ile jest opraw do demontażu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentacją projektową nowe oprawy montowane są w miejsce zdemontowanych istniejących opraw. Dlatego ich ilość jest analogiczna do opraw przeznaczonych   
do zamontowania i została określona w przedmiarze - poz. 3 „Oprawy oświetleniowe podstawowe – wymiana”.

**Pytanie nr 2**

Ile jest przewodów do demontażu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż ilość przewodów do demontażu to 350 mb.

**Pytanie nr 3**

Proszę określić sposób montażu opraw: natynkowo/podtynkowo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż oprawy należy montować natynkowo.

**Pytanie nr 4**

Czy w trakcie prac budynek będzie wyłączony z użytkowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem w ust. 10 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ „*Prace będą prowadzone w czynnym budynku dlatego Wykonawca podczas wykonywania robót nie może zakłócać funkcjonowania placówki, tj. Centrum Usług Społecznych   
w Tarnowie. Prace Wykonawca prowadzić będzie w sposób zapewniający ciągłość komunikacyjną. Prace Wykonawca będzie uzgadniać na bieżąco z Zarządzającym placówką, tj. Dyrektorem Centrum Usług Społecznych. Wszystkie prace uciążliwe powodujące np. nadmierny hałas Wykonawca prowadzić będzie wyłącznie poza godzinami pracy placówki”.*

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Anna Spodzieja*

KIEROWNIK

Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania,
2. aa.