7/TLEN/2021		           Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr  1 do umowy

FORMULARZ - OFERTOWY

Wykonawca : ......................................................................................................................

Adres : ................................................................................................................................

Dane kontaktowe : Nr telefonu : …..………………. nr faxu : …….………………………

adres e-mail : .................................................................................

składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ

tj.  dostawa tlenu medycznego w butlach Wykonawcy wraz z dzierżawą butli

Dostawa tlenu medycznego w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym wraz z dzierżawą butli w ilości:

- Butle o pojemności wodnej 8 -10 l (butla duża) sztuk : 180- zwane butle „duże”

- Butle o pojemności wodnej 2-3 l  (butla mała) sztuk: 210- zwane butle „małe”

Wymagane minimalne  parametry butli wraz z zintegrowanym zaworem:

| Lp. | Wymagane minimalne parametry | Parametry oferowane ( wpisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Butle w kolorze białym |  |
| 2 | Aktualna legalizacja |  |
| 3 | Wymiary butli dużej: - Średnica: 12-14 cm - Wysokość wraz z zaworem: 93-95 |  |
| 4 | Wymiary butli małej: - Średnica: 9,5- 10,2 cm - Wysokość wraz z zaworem: 45-52 cm |  |
| 5 | Wymagana minimalna zawartość tlenu w butli dużej: 1,6 m3 |  |
| 6 | Wymagana minimalna zawartość tlenu w butli małej: 0,40 m3 |  |
| 7 | Wymagania dotyczące zaworu zintegrowanego: - Zintegrowany na stałe z butlą, - W jednym module reduktor ciśnienia, manometr i przepływomierz. - Minimalny zakres przepływomierza : od 0 do 15 l/min - Zawór posiada gniazdo szybkozłącza AGA |  |
| 8 | Butle zaopatrzone w uchwyt do przenoszenia |  |
| 9 | Butle oznaczone kodem kreskowym |  |
| 10 | Preparat leczniczy- tlen medyczny- w oferowanym opakowaniu dopuszczony do obrotu na ternie RP (dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu Wykonawca dostarczy na wezwanie Zamawiającego) |  |

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość m-cy | Wartość ryczałtowa na miesiąc netto (bez VAT) | Podatek VAT (PLN) | Cena ryczałtowa na miesiąc brutto (z podatkiem VAT) | Wartość netto (bez VAT) Kol.3x4 | Podatek VAT (PLN) Kol.3x5 | Cena brutto (z podatkiem VAT) Kol.3x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dostawa tlenu medycznego w butlach Wykonawcy wraz z dzierżawą butli | 36 |  |  |  |  |  |  |

1.	Cena przedmiotu zamówienia  :

a)  	wartość netto (bez podatku VAT) kol.7   :……….……...……...........PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)

b)  	podatek VAT kol. 8: ………………......PLN

(słownie: ...........................................................................................................................)

c) 	cena brutto  ( z podatkiem VAT), kol.9 :	.….............…….. PLN

(słownie: .........................................................................................................................)

- Wykonawca oświadcza, że;

Zobowiązuję się do sukcesywnej realizacji dostaw w terminie do  …………dni  od daty złożenia e-mailem zamówienia.

- Wybór oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Jeśli będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego należy :

- Wskazać  nazwę towaru, których dostawa będzie prowadziła do powstania obowiązku podatkowego,……………………………………………………………………………………………

- Wskazać wartość towaru objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty podatku…………………………………………………………………………………………………

- Wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie……………………………………………………………………………………

- Zapewnię bezpłatny serwis butli z zintegrowanym zaworem przez cały okres obowiązywania umowy.

- Akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.

- Cena przedmiotu zamówienia (bez podatku VAT) zawiera  wszystkie koszty  wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego za wyjątkiem podatku VAT.

- Wniosłem wymagane wadium w wysokości ..................... PLN, w formie .................................... .

które należy zwrócić na adres / konto .............................................................................................

- Osoba do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy ( wpisać imię i nazwisko) ……………………………………..

- Osoba, która będzie podpisywać umowę w przypadku wybrania oferty – podać imię i nazwisko oraz stanowisko…………………………………………………

- Zamówienie zrealizuje sam / przy udziale podwykonawców *

  - określenie części zamówienia, których wykonanie  Wykonawca zamierza powierzyć  podwykonawcom (jeżeli części te realizowane są z udziałem podwykonawców):

………………………………………………………………………………………………

  - podać firmy, które będą podwykonawcami części zamówienia określonej w pkt.8a.

……………………………………………………………………………………………….

- Firma, którą reprezentuję jest :

        - mikro-przedsiębiorstwem; *

        - małym przedsiębiorstwem; *

        - średnim przedsiębiorstwem; *

        - jednoosobową działalnością gospodarczą; *

        - osoba fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; *

        - inny rodzaj: ………………………………………………………………… (wpisać jakim…). *

* należy zakreślić numer odpowiedniej pozycji

………………………………

(podpis Wykonawcy)