Białystok, 04.07.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.46.2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, 
z podziałem na 3 części

Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

- Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Dot. części nr 1. – Blok grzewczy, termiczna wytrząsarka z inkubacją i homogenizator

- Termiczna wytrząsarka z inkubacją i akcesoriami

- Czy Zamawiający dopuści termowytrząsarkę z zakresem temperatury grzania +5°C powyżej

temperatury otoczenia do +100°C?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza termicznej wytrząsarki z inkubacją z zakresem temperatury grzania +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C z uwagi na znaczący wpływ temperatury na ostateczne wyniki badań szczególnie w okresie letnim.

- Czy Zamawiający dopuści termowytrząsarkę z blokiem na 8 probówek stożkowych 15 ml?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza termowytrząsarki z blokiem na 8 probówek stożkowych 15 ml z uwagi na sekwencje prowadzonych badaniach - wykonywanie 3 powtórzeń dla jednego związku.

Pytanie 2

Część nr 1, poz. II: Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę termiczną wyposażoną w blok na 8 sztuk

probówek stożkowych 15 ml, która spełnia wszystkie pozostałe wymagania?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza termowytrząsarki z blokiem na 8 probówek stożkowych 15 ml z uwagi na sekwencje prowadzonych badaniach - wykonywanie 3 powtórzeń dla jednego związku.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Zawodowego – prof. dr hab. Janusz Dzięcioł - …………………………