WP.3211.84.2023							            Opole, 08.01.2024 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH

SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację pomieszczeń sanitarnych i biurowych w budynku przy ul. Oleskiej 127 w Opolu w części użytkowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu”, wyjaśnia poniżej.

# 1. Pytanie.

# Do właściwego skalkulowania przedmiotu zamówienia niezbędna jest dokumentacja techniczna. Proszę o jej dołączenie do materiałów przetargowych.

# Odpowiedź.

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej. Wykonawca musi wyliczyć wartość ceny oferty na podstawie dokumentów zamówienia.

# 2. Pytanie.

# Poz. 1/ - Na jaką odległość mają być przenoszone meble?

# Odpowiedź.

Meble będą wynoszone na korytarz na odległość maksymalnie do 20 m lub na następną kondygnację.

# 3. Pytanie.

# Poz. 9/ - Jakie parametru techniczne sufitu i ile pkt. Świetlnych i ich parametry?

# Odpowiedź.

Zgodnie z opisem pozycji 190 nowego kosztorysu ofertowego.

# 4. Pytanie.

# Poz. 27/ - Czy Zamawiający ocenił pozytywnie techniczną możliwość podniesienia posadzek, tzn. czy te prace nie niosą za sobą potrzebę podnoszenia otworów drzwiowych i czy nie nastąpi zbyt duża różnica wysokości pomiędzy komunikacją, a pomieszczeniami wymagająca dodatkowych progów?

# Odpowiedź.

Tak, zamawiający ocenił pozytywnie techniczną możliwość podniesienia posadzek.

# 5. Pytanie.

# Poz. 37/ - Prosimy o podanie właściwości użytkowych ościeżnic oraz zakresów regulacji.

# Odpowiedź.

Poniżej właściwości użytkowe ościeżnic i skrzydeł drzwiowych:

# 6. Pytanie.

# Poz. 38/ - Prosimy o podanie właściwości użytkowych ościeżnic stalowych.

# Odpowiedź.

Zgodnie z opisem pozycji kosztorysu ofertowego. Poniżej właściwości użytkowe ościeżnic i skrzydeł stalowych:

# 7. Pytanie.

# Poz. 39/ - Prosimy o podanie właściwości użytkowych skrzydeł drzwiowych.

# Odpowiedź.

Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 5.

# 8. Pytanie.

# Poz. 40/ - Prosimy o podanie właściwości użytkowych skrzydeł drzwiowych.

# Odpowiedź.

Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 5.

# 9. Pytanie.

# Poz. 41/ - Prosimy o podanie wymiarów otworu drzwiowego na surowo i informację co do ilości drzwi oraz czy to jest wymiana, czy wbudowanie nowych drzwi do nowo utworzonego pomieszczenia serwerowni.

# Odpowiedź.

2 szt. drzwi są wymieniane w istniejącej serwerowni, otwór do 2 m2 (otwór 200x97 cm).

# 10. Pytanie.

# Poz. 42/ - Prosimy o podanie właściwości użytkowych okuć drzwiowych.

# Odpowiedź.

Poniżej właściwości użytkowe okuć drzwiowych:

# 11. Pytanie.

# Poz. 43/ - Prosimy o szkic podziału okien wymienianych i określenie ilości skrzydeł czynnych i ich funkcje oraz czy mają to być okna z nawiewnikami.

# Odpowiedź.

# Okna powinny posiadać 3 skrzydła czynne (otwieranie, uchylanie) z nawiewnikami na środkowym skrzydle od zewnętrznej strony w kolorze antracytu, od wewnętrznej kolor biały. Poniżej właściwości użytkowe:

# 12. Pytanie.

# Poz. 82/ - Prosimy o podanie właściwości użytkowych ościeżnic.

# Odpowiedź.

Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 5.

# 13. Pytanie.

# Poz. 83/ - Prosimy o podanie właściwości użytkowych skrzydeł.

# Odpowiedź.

Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 5.

# 14. Pytanie.

# Rozdz. 4.4 – Czy opisane prace będą prowadzone wyłącznie w obrębie sanitariatów czy też poza tym obrębem, jeżeli tak to w jakim obrębie?

# Odpowiedź.

Roboty budowlane będą prowadzone również poza sanitariatami, na korytarzach i w pokoju 11a.

# 15. Pytanie.

# Poz. 96/ - Czy instalacja c.o. jest przystosowana do demontażu pojedynczych grzejników czy też zachodzi konieczność opróżniania całego zładu?

# Odpowiedź.

Istnieje konieczność opróżnienia całego zładu.

# 16. Pytanie.

# Poz. 97/ - Co faktycznie opisuje ta pozycja?

# Odpowiedź.

Zgodnie z opisem pozycji w kosztorysie ofertowym.

# 17. Pytanie.

# Poz. 98/ - W której pozycji ujęto wykonanie wykopów wewnątrz budynku oraz rozkuwanie posadzek? Poz. 108 109 opisuje prace odtworzeniowe a w których pozycjach ujęto podsypkę pod rurociągi, wyniesienie i wywiezienie oraz utylizację urobku?

# Odpowiedź.

Rozebranie posadzek i rozbiórkę elementów ujęto w pozycjach 51 i 61 kosztorysu ofertowego. Zamawiający dodał nową pozycje 110 kosztorysu ofertowego dotyczącą podsypki i obsypki.

# 18. Pytanie.

# Poz. 99/ - Jak wyżej.

# Odpowiedź.

Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 17.

# 19. Pytanie.

# Poz. 111/- Proszę o potwierdzenie, że wszystkie rurociągi będą prowadzone „na ścianach” jak w opisie pozycji.

# Odpowiedź.

Rurociągi będą prowadzone na ścianach.

# 20. Pytanie.

# Poz. 112/ - Jak wyżej.

# Odpowiedź.

Rurociągi będą prowadzone na ścianach.

# 21. Pytanie.

# Poz. 116/ - Prosimy o podanie właściwości użytkowych baterii oraz określenie ile umywalkowych, a ile zmywakowych.

# Odpowiedź.

5 szt. umywalkowe i 1 szt. zlewozmywakowe. Baterie stojące z mieszaczem montowane na umywalce w kolorze biały + chrom. Bateria ścienna z mieszaczem chromowana z długą wylewką. Bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką.

# 22. Pytanie.

# Poz. 121 – Czy wszystkie umywalki mają spełniać właściwości użytkowe zgodne z zał. nr 7? Proszę określić także czy w pozycji należy wycenić dostawę i montaż szafki pod-umywalkowej.

# Odpowiedź.

Wszystkie umywalki mają spełniać właściwości użytkowe zgodne z załącznikiem nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia. Nie należy wyceniać szafki pod-umywalkowej.

# 23. Pytanie.

# Poz. 122 – Ile komór ma mieć zlewozmywak i proszę o potwierdzenie, że montaż ścienny (bez szafki)? Z uwagi że nie posiadamy wiedzy o takim urządzeniu prosimy o referencyjną kartę techniczną.

# Odpowiedź.

Zgodnie z nowymi pozycjami 125 i 126 kosztorysu ofertowego.

# 24. Pytanie.

# Poz. 122 – Prosimy o podanie dokładnych parametrów grzejników wraz z mocą grzewczą oraz sposób podejścia ( boczny dolny).

# Odpowiedź.

Należy zamontować grzejniki z demontażu.

# 25. Pytanie.

# Rozdz. 4.5- Prosimy o szerszy opis ogólny prac : czy są powiązane z pracami z rozdz. 4.4, czy też są to prace niezależne od nich?

# Odpowiedź.

Prace z działu 4.4 i 4.5 nie są ze sobą powiązane.

# 26. Pytanie.

# Rozdz. 4.6- Prosimy o szerszy opis ogólny prac: czy jest to wymiana istniejących gałązek rur Cu czy też wymiana gałązek stalowych na Cu?

# Odpowiedź.

Wymiana rur stalowych na Cu lub C-stahl (rury cienkościenne ocynkowane).

# 27. Pytanie.

# Rozdz. 5 - Zdecydowanie prosimy o szerszy opis dla prac objętych tym rozdziałem, a jeżeli jest to część zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” (na co wskazuje poz. 213 przedmiaru) to zgodnie z art 103 p.2 Pzp prosimy o udostępnienie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla robót elektrycznych i IT. W przeciwnym razie zgodnie z częścią pierwszą zdania powyższego prosimy co najmniej o:

# a) określenie pomieszczeń w których prowadzone będą prace oraz faktycznych przebiegów tras kablowych,

# b) określenie faktycznych wymagań stawianych poszczególnym oprawom i źródłom światła oraz potwierdzenie ich ilości wskazanych w przedmiarze,

# c) określenie ilości obwodów dla poszczególnych tablic i wymagań w stosunku do nich,

# d) określenie ilości gniazd dla ramek 2x, 3x, 4x, - x to ilość gniazd,

# e) określenie faktycznych urządzeń mieszczących się pod hasłem”aparaty” poz. 187, 201,

# f) określenie czy przewody mają być w ochronie Bca czy Dca poz. 179, 181, 190,

# g) określenie faktycznych urządzeń mieszczących się pod hasłem „dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych” poz. 188,191, 192, 193,

# h) jakiej kategorii ma być sieć strukturalna,

# i) ogólny opis prac na sieci strukturalnej z uwzględnieniem ewentualnych zmian w serwerowni,

# j) określenie wymagań technicznych dla tras kablowych.

# Odpowiedź.

Zamawiający zaktualizował przedmiar robót i kosztorys ofertowy w zakresie wyżej wymienionego zapytania oraz dołączył rysunek.

# 28. Pytanie.

# Niezależnie od powyższego zgodnie z zamieszczonym przez Zamawiającego załącznikiem nr 9 w którym zostało oświadczone iż przedmiot zamówienia został opisany , pkt. 1.5, dokumentacją techniczna, na którą składają się: kosztorys inwestorski, projekt pomieszczeń, określającą przedmiot zamówienia i stanowiącą podstawę do realizacji robót, wnosimy o uzupełnienie dokumentacji postępowania o brakujący dokument – projekt pomieszczeń.

# Odpowiedź.

Zamawiający nie posiada projektu pomieszczeń. Wykonawca musi wyliczyć wartość ceny oferty na podstawie dokumentów zamówienia. Zamawiający załącza jedynie projekt instalacji elektrycznej.

# 29. Pytanie.

# Proszę o odpowiedź czy pomieszczenia biurowe które mają być remontowane czy obecnie są użytkowane jeżeli tak to jakich zasadach będzie prowadzony remont pomieszczeń?

# Odpowiedź.

Tak, remontowane pomieszczenia są użytkowane. Remont będzie prowadzony przy normalnej pracy jednostki. Pomieszczenia do remontu będą sukcesywnie udostępniane wykonawcy.

# 30. Pytanie.

# Proszę o odpowiedz meble biurowe które będą wynoszone z pomieszczeń gdzie będą składowane i w jaki sposób proszę wskazać na jakich zasadach będzie się to odbywało?

# Odpowiedź.

Meble będą wynoszone na korytarz lub strych. Pracownicy zamawiającego wynoszą dokumenty, a pracownicy wykonawcy meble. W podobny sposób meble będą wnoszone do pomieszczeń  po zakończonym remoncie.

# 31. Pytanie.

# Właściwości użytkowych wykładziny heterogenicznej o której mowa w poz. 29 przedmiaru.

# Odpowiedź.

Zamawiający zmienia zapis pozycji 29 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót usuwając słowo „heterogenicznej”. Poniżej właściwości użytkowe wykładziny:

# 32. Pytanie.

# W których pomieszczeniach mają być wykonywane wnęki wskazane w poz. 172 przedmiaru?

# Odpowiedź.

Wnęki mają być wykonane w pokojach 11, 14 i 8.

# 33. Pytanie.

# Właściwości użytkowych oraz opisu technicznego elementów „floor box” wskazanych w poz. 174 przedmiaru

# Odpowiedź.

Elementy „floor box” należy wycenić zgodnie z opisem pozycji 179 nowego kosztorysu ofertowego.

# 34. Pytanie.

# Wyposażenia elementów „floor box” wskazanych w poz. 174 przedmiaru.

# Odpowiedź.

Elementy „floor box” należy wycenić zgodnie z opisem pozycji 179 nowego kosztorysu ofertowego.

# 35. Pytanie.

# Umiejscowienia elementów „floor box” wskazanych w poz. 174 przedmiaru.

# Odpowiedź.

Elementy „floor box” mają być umiejscowione zgodnie z dołączonym przez zamawiającego rysunkiem.

# 36. Pytanie.

# Formy, zawartości i celu opracowań o których mowa w poz. 160, 213 przedmiaru oraz na jakim etapie realizacji przedmiotu zamówienia te opracowania mają być wykonywane oraz jakie kwalifikacje ma posiadać osoba realizująca to zadanie. Jeszcze raz przypominamy, że Zamawiający w żadnym dokumencie SWZ nie wskazał iż niniejsze postępowanie jest prowadzone w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

# Odpowiedź.

Zamawiający oczekuje wykonanie projektu powykonawczego instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych.

# 37. Pytanie.

# Czy w związku z prowadzonymi pracami Zamawiający planuje dokonać zmiany sposobu użytkowania remontowanych pomieszczeń, a w tym czy będzie występowało wydzielenie nowych stref wydzielenia ogniowego?

# Odpowiedź.

Zamawiający nie planuje dokonywać zmiany sposobu użytkowania remontowanych pomieszczeń.

# 38. Pytanie.

# Co jest punktem początkowym, a co końcowym trasy kablowej? Faktycznych parametrów technicznych i bezpieczeństwa tras kablowych.

# Odpowiedź.

Zamawiający zaktualizował przedmiar robót i kosztorys ofertowy w zakresie wyżej wymienionego zapytania oraz dołączył rysunek.

# 39. Pytanie.

# Niezależnie od powyższego prosimy o potwierdzenie, że ściany mają być licowane wyłącznie płytkami Opoczno Patchwork Black&White Ornament. Jeżeli nie, to prosimy dokonać podziału ilościowego na poszczególne rodzaje płytek i określenie ich właściwości użytkowych

# Odpowiedź.

Ściany mają być licowane płytkami  np. Opoczno Patchwork Black&White Ornament lub innymi równoważnymi, o takich samych właściwościach, rozmiarze i wzornictwie.

# W związku z powyższym zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

# 1) nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót,

# 2) rysunek instalacji elektrycznej z umiejscowieniem gniazdek, punktów świetlny i wentylatorów.

# Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Z-ca Dyrektora

ds. inwestycji

Mirosław Sokołowski