## FAC
L.p. | Asortyment | j.m. | Zamawiana ilość w j.m. | Producent, nazwa handlowa, nr REF / nr katalogowy produktu | Cena jednostkowa /za j.m./ netto w zł | Cena jednostkowa /za j.m./ brutto w zł | Stawka VAT (%) | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Ilość w „Banku implantów” - nie mniej niż | Wartość brutto w zł „Banku implantów”
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (6+6x8) | 8 | 9 (4x6) | 10 (9+8x9) | 11 | 12
Uwaga ! Należy należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed wypełnieniem Formularza asortymentowo-cenowego
1. W kolumnach nr 7, 9, 10 w poszczególnych komórkach zostały wpisane formuły. Wystarczy wypełnić pozostałe komórki, a cena jednostkowa brutto, wartość netto/brutto oraz suma (o ile dotyczy) zostanie wyliczona automatycznie. Pomimo zastosowania formuł Zamawiający zaleca sprawdzenie poprawności wyliczeń zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIII. pkt. 5 SIWZ. Formuły wpisane w Formularzu mają jedynie charakter pomocniczy - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego.
2. Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
3. Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych elementów wchodzących w skaład zestawu / kompletu implantowego, na oddzielnym załączniku ze wskazaniem numeru pakietu (o ile dotyczy) celem zamawiania i rozliczeń
4. Przedmiot użyczenia winien być kompatybilny z oferowanym asortymentem
5. Niewycenione pakiety, dla czytelności, prosimy usunąć.
Pakiet 1 - ORTOPEDIA - Płytki do osteotomii piszczelowej
1 | Biowchłanialne, osteokondukcyjne kliny do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach/kątach (od 6 mm do 15 mm) | szt. | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw dowozony na zabieg
2 | Płytka stalowa do stabilizacji osteotomii piszczelowej , umożliwiająca dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt (w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5 mm. 4 blokowane otwory na śruby kątowo stabilne o średnicy 6,5mm. | szt. | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw dowozony na zabieg
3 | Śruby kątowo-stabilne do blokowania płytkio średnicy 6,5mm w min.12 rozmiarach (od 27 mm do 70 mm) umożliwiające jedno lub dwukorowe mocowanie | szt | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw dowozony na zabieg
4 | Klamry ze stopu tytanu o średnicy 2,5mm dostępne w minimum 4 szerokościach od 14 do 30mm i długościach od 16 do 40mm. | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw dowozony na zabieg
[6 empty] | Razem Pakiet 1 |  | 0 | 0 | Razem | 0
1. | Wartość towaru, który zostanie przekazany Zamawiającemu na zasadzie użyczenia na zasadach określonych we wzorze umowy | [6 empty] | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1.1. | Wartość instrumentarium* (dot. implantów, dla których utworzony zostanie „Bank implantów”), ktore zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania (użyczenie) w ramach Pakietu 1 określa się na kwotę
Pakiet 2 - ORTOPEDIA - granulat z cementem
1 | Syntetyczna pasta/granulki nosnik antybiotyku do miejscowej terapii zakazen kosci oraz tkanek miekkich. Dwuwodny czysty siarczan wapnia biodegradowalny i biokompatybilny do stosowania w ifekcji tkanek miekkich, kosci i szpiku dostepny jako pasta lub granulki o wielkosciach od 3mm do 6 mm, które mozna mieszac z dowolnym antybiotykiem
1.1 | wielkosc 25 ccm | szt. | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw dowozony na zabieg
1.2 | wielkosc 50 ccm | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw dowozony na zabieg
[6 empty] | Razem Pakiet 2 |  | 0 | 0 | Razem | 0
1. | Wartość towaru, który zostanie przekazany Zamawiającemu na zasadzie użyczenia na zasadach określonych we wzorze umowy | [6 empty] | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1.1. | Wartość zestawów instrumentarium* (dot. implantów, dla których utworzony zostanie „Bank implantów”), ktore zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania (użyczenie) w ramach Pakietu 2 określa się na kwotę
Pakiet 3 - ORTOPEDIA - Proteza barku
1. | Beztrzpieniowa endoproteza stawu ramiennego. Tytanowy element ramienny wyposażony w cztery ramiona typu rama, w trzech rozmiarach 24mm, 28mm, 32mm. Głowa ramienna w rozmiarach od 38 do 52 mm, wysokość 13-23mm. | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1 | Element ramienny | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
1.2 | Głowa ramienna | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
2. | Urazowa endoproteza stawu ramiennego. Głowa kości ramiennej w wersji dla kończyny lewej i prawej, śr. 36-52mm. W podstawie głowy kanały do mocowania guzków. Trzpień urazowy w 12 rozmiarach, śr. 5-18, długość 70-200mm. Kanały w nasadzie trzpienia do mocowania guzków. Część bliższa posiada kolce kotwiczące, stabilizujące guzki. Możliwość konwersji do protezy odwróconej z tym samym trzpieniem. | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1linia /1typoszereg/
2.1 | Trzpień urazowy | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
2.2 | Głowa urazowa | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
3 | Całkowita anatomiczna endoproteza stawu ramiennego. Głowa kości ramiennej w 11 rozmiarach od 36 do 52mm. Wysokość 12-24mm. Część łopatkowa protezy - panewka cementowana w 3 rozmiarach. Trzpień bezcementowy w 9 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-120mm Trzpień cementowany w 16 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-200mm Możliwość pochylenia głowy względem trzpienia w zakresie 113-165 stopni i retrotorsji +/- 30 stopni. Możliwość konwersji do protezy odwróconej z tym samym trzpieniem. | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1linia /1typoszereg/
3.1 | Trzpień cementowany lub bezcementowy | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
3.2 | Głowa anatomiczna | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
3.3 | Łącznik głowy | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
3.4 | Panewka anatomiczna | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
4. | Bipolarna endoproteza stawu ramiennego. Element ramienny w rozmiarach od 42 do 53mm ze skokiem co 3mm, PE insert oraz głowy w trzech rozmiarach dla każdego rozmiaru panewki. Trzpień endoprotezy cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach. | kpl | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1linia /1typoszereg/
4.1 | Trzpień cementowany lub bezcementowy | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
4.2 | Głowa | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
4.3 | Wkład głowy | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
4.4 | Czasza | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
4.5 | Adaptor | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
5. | Całkowita odwrócona endoproteza stawu ramiennego. Trzpień bezcementowy w 9 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-120mm Trzpień cementowany w 16 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-200mm Element łopatkowy bezcementowy wykonany z tantalu -trabecular metal, mocowany za pomocą śrub wyposażonych w nakrętki stabilizujące kąt nachylenia. Głowa do elementu łopatkowego w rozmiarach 36 i 40mm. Element panewkowy ramienny w 4 rozmiarach i 4 wersjach offsetu. Polietylenowa wkładka panewkowa ramienna o średnicy 36 i 40mm w trzech wysokościach |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1linia /1typoszereg/
5.1 | Trzpień cementowany lub bezcementowy | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
5.2 | podstawa głowy TM | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
5.3 | głowa | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
5.4 | wkręty podstawy 2szt | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
5.5 | Wiertło kaniulowane 6mm sterylne | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
5.6 | Wiertło kaniulowane 2.5mm sterylne | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
5.7 | drut 2.5mm sterylny | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
5.8 | taca ramienna | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
5.9 | wkład tacy ramiennej | szt | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1linia /1typoszereg/
[6 empty] | Razem Pakiet 3 |  | 0 | 0 | Razem | 0
1. | Wartość towaru, który zostanie przekazany Zamawiającemu na zasadzie użyczenia na zasadach określonych we wzorze umowy | [6 empty] | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1.1. | Wartość zestawów instrumentarium* (dot. implantów, dla których utworzony zostanie „Bank implantów”), ktore zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania (użyczenie) w ramach Pakietu 3 określa się na kwotę
Pakiet 4 - ARTROSKOPIA - Endoproteza biodra
1 | Trzpień bezcementowy – Typ 1 Endoproteza bezcementowa, ze stopu tytanu , w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo- trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru od 39,1 mm do 50,1 mm włącznie. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych . Trzpień min. W 11 rozmiarach. | szt. | 80 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 typoszereg
2 | Wkład polietylenowy Typ 1:Kształt: symetryczny, asymetryczny lub posterior wall Materiał: wzmocniony polietylen typu, odporny na ścieranie. Rozmiary: Ø wewnętrzna: 22,2mm, 28mm i 32mm. | szt. | 80 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 typoszereg
3 | Głowa metalowa – na konus 12/14, średnica fi.22.2 w 2 długościach szyjki oraz 28 i 32mm w 5 długościach szyjki; opcjonalnie głowa metalowa na konus 14/16 | szt. | 80 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 typoszereg
4 | Panewka bezcementowa Typ 1 typu press-fit. Panewka ze stopu tytanu, powierzchnia zewnętrzna napylona tytanem o porowatej strukturze, bez otworów lub z otworami (3 i 7) do dodatkowej stabilizacji wkrętami, uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Rozmiary od 40 – 68mm. | szt. | 80 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 typoszereg
5 | Śruby do mocowania panewki oraz koszyka pod panewkę rewizyjną. Materiał: stop tytanowy. Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 16 do 68mm zmienna co 4mm. Śruby kompatybilne z panewkami bezcementowymi press- fit. | szt. | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 typoszereg
[6 empty] | Razem Pakiet 4 |  | 0 | 0 | Razem | 0
1. | Wartość towaru, który zostanie przekazany Zamawiającemu na zasadzie użyczenia na zasadach określonych we wzorze umowy | [6 empty] | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1.1. | Wartość zestawów instrumentarium* (dot. implantów, dla których utworzony zostanie „Bank implantów”), ktore zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania (użyczenie) w ramach Pakietu 4 określa się na kwotę
Pakiet 5 - ARTROSKOPIA - Płytki do osteotomii piszczelowej
1 | Płytka stalowa do stabilizacji osteotomii piszczelowej , umożliwiająca dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt (w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5 mm. 4 blokowane otwory na śruby kątowo stabilne o średnicy 6,5mm. | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3
2 | Śruby kątowo-stabilne do blokowania płytkio średnicy 6,5mm w min.12 rozmiarach (od 27 mm do 70 mm) umożliwiające jedno lub dwukorowe mocowanie | szt | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8
[6 empty] | Razem Pakiet 5 |  | 0 | 0 | Razem | 0
1. | Wartość towaru, który zostanie przekazany Zamawiającemu na zasadzie użyczenia na zasadach określonych we wzorze umowy | [6 empty] | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1.1. | Wartość zestawów instrumentarium* (dot. implantów, dla których utworzony zostanie „Bank implantów”), ktore zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania (użyczenie) w ramach Pakietu 5 określa się na kwotę
Pakiet 6 - Implanty kolagenowe
1 | Błona kolagenowa lub hialuronowa do zabiegu rekonstrukcji chrząstki stawowej o wymiarach min 2 x 2 cm | szt. | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1
1. | Wartość towaru, który zostanie przekazany Zamawiającemu na zasadzie użyczenia na zasadach określonych we wzorze umowy | [6 empty] | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1.1. | Wartość instrumentarium* (dot. implantów, dla których utworzony zostanie „Bank implantów”), ktore zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania (użyczenie) w ramach Pakietu 6 określa się na kwotę
Pakiet 7 - ARTROSKOPIA - Proteza odwrócona barku
1 | Element ramienny panewkowy, beztrzpieniowy, nie wymagającyrozwiercania kanału kości ramiennej z 3 skrzydełkami umozliwiającymi mocowanie typu press - fit w części przynasadowej kości, pokryty tytanem i napylany hydroksyapatytem w 4 rozmiarach długości 52, 55, 58 i 61 mm. Opcjonalnie dostępny element panewkowy z trzpieniami o długościach od 100 - 150 mm, o średnicach 6, 8, 10 i 12 mm, kompatybilny z pozostałymi elementami systemu | szt | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | jeden typoszereg instrumentarium na zamówienie
2 | Wkładka polietylenowa z 10 stopniowym okapem lub pogłębiona o grubościach 3, 6, 9 i 12 mm | szt | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | jeden typoszereg instrumentarium na zamówienie
3 | Płytka panewkowa osadzona na zintegrowanej śrubie o długości 30 mm, o kształcie stożka wykonanej ze stopu tytanu, pokrytej hydroksyapatytem | szt | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | jeden typoszereg instrumentarium na zamówienie
4 | Śruby tytanowe o średnicy 5 mm i długościach od 15 - 50 mm, ze skokiem co 5 mm, zapewniające dodatkowe mocowanie oraz stabilizację derotacyjną | szt | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | jeden typoszereg instrumentarium na zamówienie
5 | Głowa metalowa w 2 średnicach 36 i 41 mm oraz opcjonalnie duza głowa o średnicy 50 mm do zabiegów hemi - artroplastyki stawu ramiennego | szt | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | jeden typoszereg instrumentarium na zamówienie
[6 empty] | Razem Pakiet 7 |  | 0 | 0 | Razem | 0
1. | Wartość towaru, który zostanie przekazany Zamawiającemu na zasadzie użyczenia na zasadach określonych we wzorze umowy | [6 empty] | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1.1. | Wartość instrumentarium* (dot. implantów, dla których utworzony zostanie „Bank implantów”), ktore zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania (użyczenie) w ramach Pakietu 7 określa się na kwotę
Pakiet 8- Proteza odwrócona barku (wersja z trzpieniem typu monoblok)
1 | Trzpień cementowany typu monoblok wykonany z polerowanego stopu CoCr, dostępny w 4 średnicach : 8mm, 10mm, 12,mm oraz 14mm oraz 2 rozmiarach nasady. | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 typoszereg
2 | Panewka polietylenowa typu „high mobility” oraz standard, dostępna w rozmiarach 38mm (+3, +6, +9) oraz 42mm (+3mm, +6mm, +9mm) | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 typoszereg
3 | Przekładka wykonana o grubość 9mm (używana jedynie w przypadku dużego ubytku nasady kości ramiennej, nieobigatoryjna) | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 typoszereg
4 | Głowa wykonana z CoCR, srednica 38 i 42mm, centryczna i ekscentryczna | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 typoszereg
5 | Metapanewka mocowana 4 śrubami pod kątem +/- 10 stopni; | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 typoszereg
6 | Śruba o średnicy 4,5mm i długościach 18mm, 24mm, 30mm, 36mm oraz 42mm (nieobligatoryjne) | szt. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 typoszereg
7 | Śruba samoblokująca o średnicy 4,5mm i długościach 18mm, 24mm, 30mm, 36mm 42mm oraz 48m (obligatoryjne) | szt. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 typoszereg
8 | Alternatywnie: Głowa CTA w rozmiarach 48 i 52 mm i wysokościach 21 i 26 mm; rewizyjna (BEZ śrub I Metapanewki) | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 typoszereg
[6 empty] | Razem Pakiet 8 |  | 0 | 0 | Razem | 0
1. | Wartość towaru, który zostanie przekazany Zamawiającemu na zasadzie użyczenia na zasadach określonych we wzorze umowy | [6 empty] | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1.1. | Wartość zestawów instrumentarium* (dot. implantów, dla których utworzony zostanie „Bank implantów”), ktore zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania (użyczenie) w ramach Pakietu 8 określa się na kwotę
1.2. | Wartość bezprzewodowego napędu ortopedycznego + 2 baterie
1.3. | Szafa na bank implantów
1.4. | Wartość kontenerów do sterylizacji Kontener do sterylizacji narzędzi (wanna, pokrywa). Wanna kontenera dopasowana do instrumentarium, wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. Pokrywa kontenera wykonana ze stopu aluminium dostosowana do wanny kontenera. Pokrywa kontenera wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli. Kontener bezobsługowy nie wymagający przeglądów u producenta.
Pakiet 9- Proteza odwrócona barku ( wersja z trzpieniem modularnym)
1 | Trzpień w opcji modularnej bezcemetowej z napyleniem hydroksyapatytowym, dostępny w 4 średnicach : 10mm, 12,mm, 14mm oraz 16mm | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw lotny dowożony na zabieg
2 | Nasada do opcji modularnej bezcementowej o srednicy 38 i 42mm; symetryczna i asymertyczna | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw lotny dowożony na zabieg
3 | Panewka polietylenowa typu „high mobility” oraz standard, dostępna w rozmiarach 38mm (+3, +6, +9) oraz 42mm (+3mm, +6mm, +9mm) | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw lotny dowożony na zabieg
4 | Przekładka wykonana o grubość 9mm (używana jedynie w przypadku dużego ubytku nasady kości ramiennej, nieobigatoryjna) | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw lotny dowożony na zabieg
5 | Głowa wykonana z CoCR, srednica 38 i 42mm, centryczna i ekscentryczna | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw lotny dowożony na zabieg
6 | Metapanewka mocowana 4 śrubami pod kątem +/- 10 stopni; | szt. | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw lotny dowożony na zabieg
7 | Śruba o średnicy 4,5mm i długościach 18mm, 24mm, 30mm, 36mm oraz 42mm (nieobligatoryjne) | szt. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw lotny dowożony na zabieg
8 | Śruba samoblokująca o średnicy 4,5mm i długościach 18mm, 24mm, 30mm, 36mm 42mm oraz 48m (obligatoryjne) | szt. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw lotny dowożony na zabieg
9 | Alternatywnie: Głowa CTA w rozmiarach 48 i 52 mm i wysokościach 21 i 26 mm; rewizyjna (BEZ śrub I metapanewki) | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw lotny dowożony na zabieg
[6 empty] | Razem Pakiet 9 |  | 0 | 0 | Razem | 0
1. | Wartość towaru, który zostanie przekazany Zamawiającemu na zasadzie użyczenia na zasadach określonych we wzorze umowy | [6 empty] | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1.1. | Wartość zestawów instrumentarium* (dot. implantów, dla których utworzony zostanie „Bank implantów”), ktore zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania (użyczenie) w ramach Pakietu 9 określa się na kwotę
1.2. | Wartość bezprzewodowego napędu ortopedycznego + 2 baterie
Pakiet 10-Proteza do leczenia złamań barku
1 | Uniwersalny trzpień, wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy/cementowy, w części proksymalnej pokryty, porowatą okładziną w rozmiarach 6-16mm dla opcji standard oraz 6-12mm dla opcji rewizyjnej, zakres długości 83–191mm zależnie od rozmiaru | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw lotny dowożony na zabieg
2 | Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatą okładziną, bezcementowy, w opcji urazowej w 3 wysokościach -5mm, 0mm i 5mm (kąt szyjkowy 135°) | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw lotny dowożony na zabieg
3 | W opcji urazowej kołnierz centryczny i niecentryczny umożliwiający umocowanie nićmi ortopedycznymi odłamków kostnych do endoprotezy | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw lotny dowożony na zabieg
4 | Nieobligatoryjna: Panewka polietylenowa mocowana klinem, 5 gładkimi bolcami, lub 3 bolcami i bolcem kotwiczącym, w rozmiarach 40-56m. | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw lotny dowożony na zabieg
5 | Głowa metalowa wykonana ze stopu cocr, centryczna i niecentryczna, w rozmiarze 40-56mm i wysokości 15, 21mm zależnie od rozmiaru. System modularny umożliwiający śródoperacyjne zastosowanie barku odwróconego bez potrzeby wymiany elementu trzpienia protezy | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw lotny dowożony na zabieg
[6 empty] | Razem Pakiet 10 |  | 0 | 0 | Razem | 0
1. | Wartość towaru, który zostanie przekazany Zamawiającemu na zasadzie użyczenia na zasadach określonych we wzorze umowy | [6 empty] | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1.1. | Wartość zestawów instrumentarium* (dot. implantów, dla których utworzony zostanie „Bank implantów”), ktore zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania (użyczenie) w ramach Pakietu 10 określa się na kwotę
1.2. | Wartość bezprzewodowego napędu ortopedycznego + 2 baterie
Pakiet 11-Proteza do leczenia zwyrodnienia barku
1 | Uniwersalny trzpień, wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy/cementowy, w części proksymalnej pokryty, porowatą okładziną w rozmiarach 6-16mm dla opcji standard oraz 6-12mm dla opcji rewizyjnej, zakres długości 83–191mm zależnie od rozmiaru | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw lotny dowożony na zabieg
2 | Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatą okładziną, bezcementowy, w opcji anatomicznej (kąt szyjowy 128°, 135° i 142°) | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw lotny dowożony na zabieg
3 | Obligatoryjnie: Panewka polietylenowa mocowana klinem, 5 gładkimi bolcami, lub 3 bolcami i bolcem kotwiczącym, w rozmiarach 40-56m. | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw lotny dowożony na zabieg
4 | Głowa metalowa wykonana ze stopu cocr, centryczna i niecentryczna, w rozmiarze 40-56mm i wysokości 15, 21mm zależnie od rozmiaru. System modularny umożliwiający śródoperacyjne zastosowanie barku odwróconego bez potrzeby wymiany elementu trzpienia protezy | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw lotny dowożony na zabieg
[6 empty] | Razem Pakiet 11 |  | 0 | 0 | Razem | 0
1. | Wartość towaru, który zostanie przekazany Zamawiającemu na zasadzie użyczenia na zasadach określonych we wzorze umowy | [6 empty] | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1.1. | Wartość zestawów instrumentarium* (dot. implantów, dla których utworzony zostanie „Bank implantów”), ktore zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania (użyczenie) w ramach Pakietu 11 określa się na kwotę
1.2. | Wartość bezprzewodowego napędu ortopedycznego + 2 baterie
Pakiet 12- Proteza stawu rzepkowo- udowego
1 | Element udowy anatomiczny odzwierciedlający dół międzykłykciowy w 4 rozmiarach lewy/prawy.Element rzepkowy o kształcie okręgu w 4 średnicach (27 mm, 30 mm, 43 mm, 37 mm). Implant w trzech grubościach 8, 9 i 10 mm. Implant z dodatkowymi trzema pinami w celu lepszej stabilizacji.W komplecie dedykowane do procedury ostrza dostępne w 4 rozmiarach typu distal, medial i proximal. | szt. | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | zestaw lotny dowożony na zabieg
1. | Wartość towaru, który zostanie przekazany Zamawiającemu na zasadzie użyczenia na zasadach określonych we wzorze umowy | [6 empty] | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1.1. | Wartość instrumentarium* (dot. implantów, dla których utworzony zostanie „Bank implantów”), ktore zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania (użyczenie) w ramach Pakietu 12 określa się na kwotę
1.2. | Wartość bezprzewodowego napędu ortopedycznego + 2 baterie
Pakiet 13- Ostrza, dreny
1 | Ostrza do shavera, jednorazowe do tkanek miękkich i twardych w rozmiarach 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm kompatybilne z konsolą firmy S&N | szt. | 96 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10
2 | Ostrza do shavera, jednorazowe do tkanek miękkich i twardych w rozmiarach 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm wzmocnione powłoką z dodatkiem srebra kompatybilne z konsolą firmy S&N | szt. | 96 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10
3 | Ostrza do shavera, jednorazowe do tkanek twardych w rozmiarach 4,5mm i 5,5mm kompatybilne z konsolą firmy S&N | szt. | 96 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10
4 | Zestaw drenów do pompy artroskopowej DYONICS 25 -kaseta jednodniowa (3szt/op) | op. | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 9
5 | Zestaw drenów do pompy artroskopowej DYONICS 25- dren do pacjenta (12szt./op) | op. | 300 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 24
6 | Końcówki robocze do konsoli koblacji kompatybilne z QUANTUM II | szt. | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20
[6 empty] | Razem Pakiet 13 |  | 0 | 0 | Razem | 0
1. | Wartość towaru, który zostanie przekazany Zamawiającemu na zasadzie użyczenia na zasadach określonych we wzorze umowy | [6 empty] | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1.1. | Wartość zestawów instrumentarium* (dot. implantów, dla których utworzony zostanie „Bank implantów”), ktore zostanie przekazane Zamawiającemu do użytkowania (użyczenie) w ramach Pakietu 13 określa się na kwotę