Nowa Karczma, 17.01.2024 r.

Znak sprawy: RRG.271.1.2024.RJ

***ZMIANY SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) wprowadza następujące zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia **„Zaprojektowanie i budowa dróg łączących drogę powiatową nr 2415G z drogą gminną nr 188001G w Nowym Barkoczynie”**.

**ZMIANA NR 3**

Przedłuża się termin składania ofert do 29 stycznia 2024 roku. W związku z powyższym:

1) w ust. 13.10 i 14.1 SWZ dzień składania i otwarcia ofert zmienia się z 19.01.2024 na 29.01.2024.

2) w ust. 15.1 SWZ dzień upływu terminu związania ofertą zmienia się z 17.02.2024 na 27.02.2023.

**ZMIANA NR 4**

W Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji warunków zamówienia na stronie 8 w opisie „Dla projektowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, jezdni oraz ciągów pieszych zaprojektować oprawę o następujących parametrach:” w punkcie „Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat …” usuwa się zwrot „np.”. W związku z powyższym oprawy muszą posiadać łącznie wskazane certyfikaty.

**ZMIANA NR 5**

W Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji warunków zamówienia na stronie 8 opis „Oprawy winny być kompatybilne i zapewniać następujące możliwości:” otrzymuje następujące brzmienie:

* Średnia moc pracy w cyklu: max. 70% mocy znamionowej.
* Możliwość zaprogramowania autonomicznej redukcji strumienia świetlnego opraw w godzinach nocnych do nie mniej 3 poziomów redukcji.
* Podczas programowania redukcji mocy należy zastosować ograniczenia mocy zgodnie z normą oświetleniową.
* Oprawy oświetleniowe przed montażem należy zaprogramować na redukcję mocy w godzinach od 23:00 – 5:00 do wielkości 70-75% wartości znamionowej LED (redukcja o jedną klasę oświetleniową zgodnie z normą oświetleniową)
* Wykonawca zapewnia dostawę oprogramowania wraz z niezbędnym osprzętem pozwalającym na samodzielną zmianę przez konserwatora oświetlenia parametrów poziomów redukcji mocy w oprawach.
* Oprawa musi posiadać gniazdo zgodne z Zhaga-D4i pozwalające na montaż zdalnego sterowania.

Niniejsze zmiany stanowią integralną część Specyfikacji warunków zamówienia.

 Z wyrazami szacunku

 Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>