## do przetargu
UWAGA! Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.
Część 1. | Igła do ostrzykiwania do podawania botoksu.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Igła cystoskopowego ostrzykiwania ścian pęcherza, do iniekcji botoksu rozmiar 22-23G, długość całkowita 70cm, do cystoskopów giętkich i sztywnych, długość ostrza 4 mm (stała lub regulowana w zakresie 0-5mm) z bezpiecznym ogranicznikiem wkłucia redukującym ryzyko perforacji. Ostrze posiada nasadkę ochronną, redukującą uszkodzenia kanału roboczego. Produkt wyposażony w adapter typu Touhy Borst blokujący igłę w cystoskopie i ułatawiający pozycjnowanie jej. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 130
Część 2. | Dreny do przygotowania i zestawy do podaży cytostatyków skalibrowane z pompami objętościowymi Infusomat Space Line oraz Compactplus*.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Dren do bezpiecznego sporządzania leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym do podłączania do linii infuzyjnej. Zawiera kolec do nakłuwania pojemnika z płynem infuzyjnym, zawór bezigłowy z końcówką Luer Lock żeńską z koreczkiem do dostrzykiwania leków, dł. 32cm, sterylny, z ochroną UV (bursztynowy), bez PCV, bez lateksu i bez DEHP zaopatrzony w zacisk, dren zakończony łącznikiem Luer Lock końcówka męska z koreczkiem ochronnym, z filtrem hydrofobowym zabezpieczajcym przed wyciekiem płynu podczas wypełniania drenu, umożliwiający bezpieczne i szczelne połączeniez drenem infuzyjnym. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych. Kompatybilny z zestawami infuzyjnymi z poz. 3-6. Pakowany pojedynczo. | szt. | 6000
2. | Dren do bezpiecznego sporządzania leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym do podłączania do linii infuzyjnej z dodatkowym filtrem 0,2µm. Zawiera kolec do nakłuwania pojemnika z płynem infuzyjnym, zawór bezigłowy z końcówką Luer Lock żeńską z koreczkiem do dostrzykiwania leków, dł. 32cm, sterylny, bez PCV, bez lateksu i bez DEHP zaopatrzony w zacisk, dren zakończony łącznikiem Luer Lock końcówka męska z koreczkiem ochronnym, z filtrem hydrofobowym zabezpieczajcym przed wyciekiem płynu podczas wypełniania drenu, umożliwiający bezpieczne i szczelne połączeniez drenem infuzyjnym. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych. Kompatybilny z zestawami infuzyjnymi z poz. 3-6. Pakowany pojedynczo. | szt. | 1500
3. | Zestaw infuzyjny do podaży cytostatyków skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Space Line z trzema zaworami bezigłowymi z zastawkami BCV (2+1), sterylny, z ochroną UV (bursztynowy), bez PCV, bez lateksu i DEHP. Po jednej stronie drenu ostry kolec wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką, durga końcówka drenu z filtrem hydrofobowym, zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu podczas wypełniania. Przezroczysta komora kroplowa z membraną filtrującą o wydajności filtracji 15 µm z filtrem hydrofilnym typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczającym przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem, na drenie zacisk rolkowy oraz silikonowy segment z graficznym oznaczeniem wykluczający możliwość skręcenia wzdłużnego. Zestaw jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Dren wykonany z poliuretanu długość ok. 210cm. Dren z zestawami podłączeniowymi stanowi system zamkniety zgodnie z definicją NIOSH. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych pakowany pojedynczo. | szt. | 1200
4. | Zestaw infuzyjny do podaży cytostatyków skalibrowany z pompą objetosciową Infusomat Space Line z pięcioma zaworami bezigłowymi z zastawkami BCV (4+1), sterylny, z ochroną UV, bez PCV, bez lateksu i DEHP. Po jednej stronie drenu ostry kolec wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką, durga końcówka drenu z filtrem hydrofobowym, zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu podczas wypełniania. Przezroczysta komora kroplowa z membraną filtrującą o wydajności filtracji 15 µm z filtrem hydrofilnym typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczającym przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem, na drenie zacisk rolkowy oraz silikonowy segment z graficznym oznaczeniem wykluczający możliwość skręcenia wzdłużnego. Zestaw jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Dren wykonany z poliuretanu długość ok. 210cm. Dren z zestawami podłączeniowymi stanowi system zamkniety zgodnie z definicją NIOSH. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych pakowany pojedynczo. | szt. | 2000
5. | Zestaw infuzyjny do podaży cytostatyków skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Compactplus z trzema zaworami bezigłowymi z zastawkami BCV (2+1), sterylny, z ochroną UV (bursztynowy), bez PCV, bez lateksu i DEHP. Po jednej stronie drenu ostry kolec wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką, durga końcówka drenu z filtrem hydrofobowym, zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu podczas wypełniania. Przezroczysta komora kroplowa z membraną filtrującą o wydajności filtracji 15 µm z filtrem hydrofilnym typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczającym przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem, na drenie zacisk rolkowy oraz silikonowy segment skalibrowany z miechanizmem pompy z graficznym oznaczeniem wykluczający możliwość skręcenia wzdłużnego. Zestaw jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Dren wykonany z poliuretanu długość ok. 210cm. Dren z zestawami podłączeniowymi stanowi system zamkniety zgodnie z definicją NIOSH. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych pakowany pojedynczo. | szt. | 800
6. | Zestaw infuzyjny do podaży cytostatyków skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Compactplus z pięcioma zaworami bezigłowymi z zastawkami BCV (4+1), sterylny, z ochroną UV (bursztynowy), bez PCV, bez lateksu i DEHP. Po jednej stronie drenu ostry kolec wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką, durga końcówka drenu z filtrem hydrofobowym, zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu podczas wypełniania. Przezroczysta komora kroplowa z membraną filtrującą o wydajności filtracji 15 µm z filtrem hydrofilnym typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczającym przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem, na drenie zacisk rolkowy oraz silikonowy segment skalibrowany z miechanizmem pompy z graficznym oznaczeniem wykluczający możliwość skręcenia wzdłużnego. Zestaw jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Dren wykonany z poliuretanu długość ok. 210cm. Dren z zestawami podłączeniowymi stanowi system zamkniety zgodnie z definicją NIOSH. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych pakowany pojedynczo. | szt. | 2400
Razem:
*wszystkie pozycje w połączeniu stanowią system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH zapobiegający przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczena.
Część 3. | Regulator przepływu płynów w kroplówce.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Regulator przepływu płynów w kroplówce, bez zestawu do przetaczania, sterylny, przeznaczony do precyzyjnego sterowania prędkością przpływów w infuzjach dożylnych, pokrętło umożliwiające nastawienie żądanej wartości przepływu w zakresie 5- 250ml/h niezależnie od drenu, skala na regulatorze skalkulowana dla 0,9% NaCl (roztwory o lepkości poniżej 10%), (zamawiający dopuszcza regulację przepływu z wykorzystaniem drugiej, dodatkowej skali od 5-200 ml/h dla roztworów o wysokiej lepkości (od 10% do 40%). Dren po obu stronach regulatora przezroczysty, zakończony końcówką LuerLock z zatyczkami, bez lateksu, ftalanów, odporny na lipidy, pakowany pojedynczo. | szt. | 1050
Część 4. | Maski krataniowe klasyczne z kanałem gastrycznym dla noworodków i dorosłych.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Maska krtaniowa klasyczna z miękkim mankietem powietrznym, z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu, posiada dodatkowy kanał gastryczny, umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej o rozmiarze 6Fr-min.14Fr (dopasowane odpowiednio do rozmiaru maski). Maska o wyprofilowanej anatomicznie krzywiźnie rurki oddechowej, z wbudowaną blokadą zgryzu. Rozmiar 1-5 tj. we wszystkich dostępnych rozmiarach do wyboru przez zamawiającego. Nie zawiera ftalanów, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo. | szt. | 220
Część 5. | Rurka intubacyjna dla dorosłych.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego, sterylna, jednorazowego użytku dla dorosłych, wykonana z medycznego PCV, bezlateksowa. Oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, min. dwa znaczniki głębokości nad mankietem uszczelniającym, ułatwiającym prawidłowe umieszczenie rurki z paskami kontrastującymi umożliwiającymi dokładną identyfikację położenia rurki w RTG, z balonikiem kontrolnym wskazującym na stan wypełnienia mankietu, z oznaczeniem rozmiaru rurki, atraumatyczna, zaokrąglone, wygładzone krawędzie. Rozmiar od 5,0-8,0mm (co 0,5mm). Pakowana pojedynczo. | szt. | 6500
Część 6. | Maska anestetycznadla dorosłych i noworodków.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Maska anestetyczna (twarzowa), jednorazowego użytku dla dorosłych, rozmiar 3, 4, 5 (lub S, M, L). Z miękkiego przezroczystego materiału bez lateksu, z miękką poduszką ułatwiającą przyleganie do twarzy (nienadmuchiwania), bez zaworu regulacji ciśnienia, rozmiar kodowany kolorem, końcówki 22F. Pakowana pojedynczo. | szt. | 8000
Część 7. | Łączniki i akcesoria do sporządzania i podawania leków.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Łącznik międzystrzykawkowy z dwoma złączami LuerLock do przetaczania płynów w systemie zamkniętym między strzykawkami, sterylny, jednorazowego użytku, bez lateksu, bez DEHP, kolor zielony, pakowany pojedynczo. | szt. | 14000
2. | Łącznik do przygotowywania i transferu leków kolec standardowy z nasadką, płaski zawór bezigłowy aktywowany końcówką Luer lub LuerLock (podzielna membrana) łatwy do dezynfekcji, filtr powietrza 0,45µm do wielokrotnego pobierania leków z fiolek, ampułek i pojemników, nie zawiera lateksu, DEHP i PCV. Jednorazowego użytku, sterylny. Urządzenie stanowi system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, do przesyłania leków tj. mechanicznie zapobiega przedostaniu się zanieczyszczeń z otoczenia do systemu, jak również wydostawaniu się na zewnątrz niebezpiecznych leków lub stężonych oparów. Pakowany pojedynczo. | szt. | 38000
3. | Igła transferowa z dwoma kolcami do bezpiecznego przenoszenia płynów pomiędzy pojemnikami, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt. | 3000
4. | Zestaw z cewnikiem do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych. Skład: Igła 18G x 3 1/4" (1,3 x 80 mm) zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy różowa; Cewnik 20G - 0,45 x 0,85mm z z trzema otworami bocznymi z miękką końcówką, znaczniki długości, tulejka założona na cewnik; Filtr płaski 0,2µm zewnątrzoponowy; strzykawka L.O.R 10ml Luer do pomiaru spadku oporu, system mocowania filtra do skóry pacjenta. Pakowany pojedynczo. | szt. | 540
5. | Mocowanie do cewnika zewnątrzoponowego. Zestaw składający się z pierścienia mocującego i foliowego opatrunku ze środkową częścią pozbawioną kleju, pakowany pojedynczo. | szt. | 500
6. | Łącznik bezigłowy typu Safsite do transferu leków z strzykawki do worków żywieniowych, dostęp bezigłowy, jedna końcówka żeńska LuerLock z zaworem, zamknięta koreczkiem- miejsce podłączenia strzykawki (po odłączeniu strzykawki zawór zamyka się automatycznie), druga końcówka męska LuerLock zamknięta nasadką- miejsce podłączenia worka żywieniowego , bez lateksu, bez DEHP, apirogenny, łącznik kompatybilny z workami do żywienia pozajelitowego w Polsce. Do aseptycznego sporządzania leków i mieszanin żywieniowych. Pakowany pojedynczo. | szt. | 28000
Razem:
Część 8. | Zestaw do przetaczania krwi do pompy Infusomat.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Zestaw (dren) do przetoczeń krwi z filtrem 200µm, skalibrowany z pompą objetosciową Infusomat Space (potwierdzone instrukcją pompy), silikonowy segment na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy z graficznym oznaczeniem wykluczającym możliwość skręcenia wzdłużnego, długość 250cm, ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 3000
Część 9. | Wyroby medyczne różne
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 100cm op. 50 szt. | op. | 50
2. | Igła typu Hogen Spitze do strzykawek karpula do znieczulenia miejscowego rozmiar 27G (0,4 x 38mm), ostrze zaokrąglone, pokryta silikonem, jednoazowego użytku, sterylna, pakowana pojedynczo op. 100 szt. | op. | 20
Razem:
Część 10. | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych przez nos (wąsy tlenowe z drenem) długość drenu 200-215 cm, końcówki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału nie powodującego odparzeń przegród nosowych, przystosowany do mocowania z tyłu głowy lub pod podbródkiem, wykonany z elastycznego materiału, nie załąmujacy się, z uniwesrsalnym łącznikiem, pasującym do każdego źródła tlenu, sterylny lub mikrobiologicznie czysty, bez lateksu, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | szt. | 10000
Część 11. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z kontrolą siły ssania dla dorosłych
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych dla dorosłych z kontrolą siły ssania w postaci nasadki regulacyjnej, sterylny, długość min. 500-600mm, jedna końcówka z otworem centralnym o łagodnie zakończonych brzegach oraz dwoma otworami bocznymi (naprzeciw- lub naprzemianległymi), druga końcówka z barwną nasadką, oznaczajacą rozmiar. Rozmiary CH14 i CH16. Pakowany pojedynczo. | szt. | 1500
Część 12. | Rurki tracheostomijne, cewnik do odsysania dróg oddechowych.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Rurka tracheostomijna, bez mankietu, prowadnica w rurce z łącznikiem 15mm, sterylna, jednorazowego użytku wykonana z przezroczystego, termoplastycznego PVC, silikonowana, bez lateksu, bez ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie, przezroczyste skrzydełka, tasiemki mocujące. Rozmiary: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm i 4,5mm, 5,0mm i 7,0. Pakowana pojedynczo. | szt. | 250
2. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych dla dorosłych typu Sumi, skalowany z kontrolą siły ssania w postaci nasadki regulacyjnej, rozmiar CH16, długość 600mm, jedna końcówka z otworem centralnym o łagodnie zakończonych brzegach oraz dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o średnicy ok. 2mm, powierzchnia zmrożona, kodowany kolorystycznie- nasadka w kolorze pomarańczowym, sterylny, nie zawiera lateksu, nie zwiera ftalanów. Cewnik wyprodukowany z materiału o okreslonej twardości przyjmując normę zakładowa producenta Sumi o twarodści ok. 79 ShA zgodnie z normą ISO 13485:2016 i Pakowany pojedynczo. | szt. | 300
Razem:
Część 13. | Układ oddechowy do respiratora SLE dla noworodków.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Układ oddechowy dla noworodków do współpracy z nawilżaczem Fisher&Paykel serii 950 do respiratora SLE, podwójnie ogrzewany, posiadający zintegrowane sondy przepływu i temperatury. Ramię wydechowe o długości 1,6m zbudowane w technologii minimalizujacej powstawanie kondesatu, umożliwiając swobodne przepuszczanie wilgoci przez ścianę i jednoczesne zapobieganie wnikania patogenów, ramię wdechowe podgrzewane o długości 1,75m, zawierające kieszonki powietrzne izolujące gazy w układzie od warunków zewnętrznych, o konstrukcji "podwójnego" ogrzewania- niezależne ogrzewanie dwóch stref w obszarze ramienia wdechowego, co umożliwia dostosowanie obwodu do zmiennych warunków w inkubatorach i w temperaturze pokojowej. W komplecie komora nawilżacza posiadająca wbudowane osłonki czujników temperatury i przepływu, linia ciśnieniowa, linia osuszająca, zestaw adapterów i łączników, ogranicznik SLE. Układ przystosowany do pracy w trybie oscylacyjnym. Czas użytkowania do 14 dni. Pakowany pojedynczo. | szt. | 160
Część 14. | Środek hemostatyczny z aplikatorem
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość gram/sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Środek o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym Produkt charakteryzuje się natychmiastową zdolonością do hemostazy i wysoką skutecznością przeciwzrostową. Środek o charakterze skrobi pochodzenia roślinnego bez komponentów pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego, biokompatybilny, apirogenny, o wysokiej zdolności pochłaniania płynu, co prowadzi do zagęszczenia krwinek czerwonych, trombocytów oraz białek koagulacyjnych w miejscu krwawienia, przyspieszajacy kaskadę krzepnięcia i wytwarzający skrzep hemostatyczny lub gęstą matrycę żelową, która uszczelnia ranę i hamuje dalszy wypływ krwi. Możliwość stosowania w procedurach laparoskopowych, posiadający wskazania do stosowania w chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii, chirurgii sercowo-naczyniowej w postaci proszku w jednorazowym aplikatorze, możliwość aplikacji jako proszek lub żel. Opakowanie po 1g, 3g, 5g do wyboru przez zamawiajacego. Wyrób dopuszczony do stosowania w Polsce. | gram* | 1500
2. | Aplikator jednorazowego użytku, sterylny, dopasowany do środka hemostatycznego z poz. 1, przeznaczony do stosowania w procedurach laparoskopowych, dwufunkcyjny tj. elastyczny cewnik wewnętrzny o długości 38 - 40 cm i sztywna prowadnica lub jednoczęściowy o długości 38cm, wyposażony w dwudzielny uchwyt, op. 1 szt. | szt. | 160
Razem
* należy podać cenę za jeden gram środka hemostatycznego
Część 15. | Worki wielowarstowe do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego z ochrona UV.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Worek do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego bez drenów do napełniania, sterylny, wykonany z wielowarstwowej folii EVA o właściwościach zabezpieczających przed promieniowaniem UV, bez DEHP, bez lateksu, z trzema portami dostępu: 1)port do dostrzyknięć z filtrem, membraną i z kapturkiem ochronnym 2) port do napełniania worka z zakończeniem Luer, zabezpieczony korkiem, z klamrą zatrzaskową kompatybilny z stosowanymi w szpitalu akcesoriami do bezigłowego dodawania i przetaczania leków typu Safsite 3) uniwersalny port z zamknięciem ochronnym pasujący do wszystkich typów zestawów do przetaczania. Skala napełnienia na worku czytelna, proporcjonalnie do pojemnosci worka co 50 lub 100ml. Worek wyposażony w uchwyt do bezpiecznego transportu i zawieszania napełnionego worka. Pakowany pojedynczo, w niepylące opakowanie. Pojemność 250-300ml, 500ml, 1000ml do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 6500
Część 16. | Worki wielowarstwowe do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego z ochrona przed UV i utlenianiem.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Wielowarstwowy worek (pakowany po 5szt./op) o pojemności 200ml do sporządzania mieszaniny pozajelitowej zapewniający ochronę przed promieniowaniem UV oraz utlenianiem, bez przewodów doprowadzających, z korkiem zamykającym port do napełaniania. Worek posiadający 3 porty wykonany z materiału EVA-EVOH z widoczną skalą co 50, 200 lub 400ml. Nutrimix Barier | szt. | 1200
2. | Wielowarstwowy worek (pakowany po 5szt./op) o pojemności 500ml do sporządzania mieszaniny pozajelitowej zapewniający ochronę przed promieniowaniem UV oraz utlenianiem, bez przewodów doprowadzających, z korkiem zamykającym port do napełaniania. Worek posiadający 3 porty wykonany z materiału EVA-EVOH z widoczną skalą co 50, 200 lub 400ml. Nutrimix Barier | szt. | 500
3. | Wielowarstwowy worek (pakowany po 5szt./op) o pojemności 1000ml do sporządzania mieszaniny pozajelitowej zapewniający ochronę przed promieniowaniem UV oraz utlenianiem, bez przewodów doprowadzających, z korkiem zamykającym port do napełaniania. Worek posiadający 3 porty wykonany z materiału EVA-EVOH z widoczną skalą co 50, 200 lub 400ml. Nutrimix Barier | szt. | 300
Razem
Część 17. | Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Opatrunek jałowy z hydrofobowej włókniny, samoprzylepny z jednym centralnie umieszczonym wkładem chłonnym, którego powierzchnia stanowi min. 60% powierzchni opatrunku, który chłonie wysięk i zabezpiecza przed przywieraniem do rany, zaokrąglone brzegi wymiary 5 x7-8 cm, pokryty klejem akrylowym hypoalergicznym, paroprzepuszczalny, pakowany pojedynczo op. 100 szt. | op. | 200
Część 18. | Rurki intubacyjne dla noworodków. Zestaw do transfuzji wymiennej krwi u noworodków.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Zestaw do transfuzji wymiennej krwi u noworodków, skład zestawu: 1 czterodrożny kranik z łącznikiem do podawania leków, 1 przewód do odprowadzenia usuniętej krwi, 1 kaniula pępkowa w rozmiarze 5Fr (z PCV), 1 kaniula pępkowa w rozmiarze 7Fr (z PCV), 2 strzykawki LuerLock 20ml, 1 strzykawka LuerLock 10ml, 1 igła 25G (15x0,5mm), pojemnik na usuniętą krew, 1 zestaw do przetaczania krwi, 1 linijka długości 15cm, 3 gaziki bawełniane 50x50mm, 1 serweta 50x60cm z otworem, 1 karta kontrolna, para rękawic, 1 igła odpowietrzająca. Komplet nie zwiera lateksu, fatalanów, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, op. 1 szt. | op. | 10
2. | Rurka intubacyjna bez mankietu dla noworodków, (intubacja ustna i nosowa), sterylna, jednorazowego użytku, końcówka atraumatyczna, rurka zagięta pod kątem 37˚, łącznik 15mm, wbudowane linie Rtg, wykonana z PVC silikonowanego o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, oznaczenia głębokości intubacji co pół centymetra na rurkach o rozmiarach 2.0 do 3.5mm, czarna końcówka, oznaczniki na 15, 17 i 19cm dla pozostałych rozmiarów, średnica rurki podana na korpusie rurki i łączniku, bez otworu Murphy'ego, rozmiary 2.0-5.0 (co 0,5mm). Pakowane pojedynczo, opakowanie gwarantujące aseptyczne wyjmowanie rurki. | szt. | 3000
3. | Rurka intubacyjna dotchawicza do podawania surfaktantu bez mankietu, silikonowa, sterylna z drugim światłem do podawania surfaktantu u wcześniaków ze znacznikami głębokości rozmiar 2,0-3,5 . Pakowana pojedynczo. | szt. | 1300
Razem
Część 19. | Układ pacjenta do respiartorów z funkcją BubbleCPAP wraz z akcesoriami.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Układ pacjenta jednorazowego użytku, podgrzewany do systemu CPAP bąbelkowego (Bubble CPAP). Skład: generator CPAP dedykowany dla noworodków i wcześniaków z możliowścią ustawienia ciśnienia w zakresie 3-10 cm H2O, komora do nawilżacza automatyczna, zastawka ciśnieniowa z zaworem bezpieczeństwa i zestaw drenów podgrzewanych. Do stosowania max. do 7 dni. Zestaw kompatybilny z akcesoriami do CPAP bąbelkowego (mocowaniami, kaniulami, maseczkami i czapeczkami prod. Fisher&Paykel stosowanymi w jednostce) pakowany pojedynczo. | szt. | 800
2. | Końcówki donosowe (kaniule) do systemu CPAP bąbelkowego (Bubble CPAP) do zamocowania na adapterze przyłącza do respiratora, silikonowe, bez lateksu, jednorazowego użytku. Przekrój wylotu gazu z kaniuli/ rozstaw kaniuli w następujących rozmiarach: 3,0mm/2,0mm; 3,5mm /2,0mm; 4,0mm/3,0mm; 4,5mm/4,0mm; 5,0mm/4,0mm; 5,0mm/5,0mm; 5,5mm/5,0mm. Kaniule kompatybilne z pozostałymi akcesoriami typu mocowania, maseczki i czapeczki stosowanymi w systemia Bubble CPAP w jednostce. Pakowane pojedynczo. | szt. | 800
Razem
Część 20. | Akcesoria do terapii tlenowej wysokim przepływem.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Układ oddechowy jednorazowego użytku do terapii tlenowej wysokim przepływem do pracy z nawilżaczem MR850 prod. Fisher&Paykel. Posiadający spiralną grzałkę w drenie na lini wdechowej, rękaw izolujący, minimalizujacy skraplanie w drenie, obrotowy klips umożliwiający mocowanie i stabilizację układu oraz obrotowe złącze easy click pozwalające na odłączenie drenu bez konieczności wyłączenia przepływu. W komplecie ciśnieniowa zastawka nadmiarowa, komora z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi stanowić komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Zakończenie układu w kształcie tulei, zapewniającej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych serii Optiflow prod. Fisher&Paykel. Przepływ gazów w zakresie 0,5-25L/min. Pakowany pojedynczo. | szt. | 100
2. | Mocowanie kaniul w systemie Optiflow Junior2 w postaci przylepca/ podkładki, w dwóch rozmiarach dla wcześniaków (do kaniul XS i S) i noworodkowo-niemowlęcy (do kaniul M, L, XL) | szt. | 3600
3. | Kaniula donosowa do terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330 prod. Fisher&Paykel. Przewód kaniuli odporny na zagniatanie dzięki umieszczonej w nim stalowej spirali, mocowanie kaniuli z układem oddechowym za pomocą złącza EasyClik zapewnia trwałe połączenie odporne na poruszanie się pacjenta czy manipulowanie układem oddechowym, mocowanie kaniuli do dziecka za pomoca przylepca, połączenie mocowania z kaniulą za pomocą rzep-podkładki umożliwiajacej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazowych, w konsekwencji nie popadających w turbulencję przy ujściu, co znacznie poprawia skuteczność ewentualnej podaży leków aerozolowych. Kształt kaniuli 3D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach. Parametry poszczególnych kaniul: rozmiary XS, S, M, L, przepływ gazów w przedziale 0,5-23 l/min, waga kaniul mieszcząca się w przedziale 6,5-14g. Pakowana pojedynczo. | szt. | 800
Razem
Część 21. | Test do diagnostyki przedwczesnego pęknięcia błon płodowych.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Test paskowy (immunochromatyczny) do wykrywania płynu owodniowego, do diagnostyki przedwczesnego pęknięcia błon płodowych u kobiet ciężarnych. Zestaw do szybkich oznaczeń, z materiału pobranego wymazu z pochwy. W skład zestawu wchodzi: wymazówka, bufor/ pojemnik z roztworem ekstrakcyjnym, pasek testowy pakowany pojedynczo. | szt. | 1500
Część 22. | Akcesoria do przygotowywania leków z bezigłowym portem dostępu.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Kranik trójdrożny, sterylny, jednorazowego użytku, jedno zakończenie luer- lock męskie zamknięte koreczkiem, drugie luer-lock żeńskie zamknięte koreczkiem, trzecie zakończone dostępem bezigłowym w formie podzielnej, silikonowej membrany do wielokrotnej aktywacji. Budowa membrany szczelna, aktywowana końcówką luer lub luer-lock. Pokrętło kranika, trójramienne, z zaznaczonym strzałkami kierunkiem przepływu, z wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/ zamknięty, pokrętło obracane w zakresie 360˚. Nie zawiera lateksu i DEHP, obudowa przezroczysta. Przeznaczony do przygotowywania leków w dawkach indywidualnych i mieszanin żywieniowych, kompatybilny z lipidami, lekami cytotoksycznymi i innymi lekami. Objetość wypełnienia ok. 0,26-0,31ml, prędkość przepływu 390ml/min. Pakowany pojedynczo. | szt. | 28000
2. | Zamknięty bezigłowy port dostępu naczyniowego z drenem o średnicy "mikro" i długości 10-15cm i średnicy 0,80-0,89mm, sterylny. Jedna końcówka z podzielną, silikonową membraną. Unikatowa budowa membrany pozwala na łatwe oczyszczanie i odkażanie, a zarazem zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia. Membrana szczelna, aktywowana przez końcówkę luer-slip i luer-lock, dostęp zamyka się automatycznie po wyjęciu strzykawki. Druga końcówka luer-lock męska. Wyrób lekki, przeznaczony również dla pacjentów neonatologicznych obudowa przejrzysta, stosowany do podawania lub pobierania leków, pobierania krwi, do infuzji ciągłej lub przerywanej. Nie zawiera lateksu i DEHP, dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, lekami cytotoksycznymi i innymi lekami. Objętość wypełnienia 0,25-0,34ml, prędkość przepływu ok. 33-69ml/min, odporny na ciśnienie infuzyjne. Pakowany pojedynczo. | szt. | 50
Razem
Część 23. | Siatki chirurgiczne przepuklinowe.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Siatka chirurgiczna przepuklinowa niewchłanialna, sterylna, lekka, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, standardowa wielkość porów, niestrzępiące brzegi, odporna na wyciąganie nitek podczas szycia blisko brzegu, wykonana z polipropylenu monofilamentowego rozmiar: 30cmx30cm. Pakowana w podwójne opakowanie umożliwiające jałowe wyjęcie siatki w warunkach sali operacyjnej. op.1 szt. | op. | 40
2. | Siatka chirurgiczna przepuklinowa niewchłanialna, sterylna, lekka, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, standardowa wielkość porów, niestrzępiące brzegi, odporna na wyciąganie nitek podczas szycia blisko brzegu, wykonana z polipropylenu monofilamentowego rozmiar: 15 x 15cm. Pakowana w podwójne opakowanie umożliwiające jałowe wyjęcie siatki w warunkach sali operacyjnej. op.1 szt. | szt. | 13
3. | Siatka chirurgiczna przepuklinowa, niewchłanialna, sterylna, lekka, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, standardowa wielkość porów, niestrzępiące brzegi, odporna na wyciąganie nitek podczas szycia blisko brzegu, wykonana z polipropylenu monofilamentowego rozmiar: 6cmx11cm Pakowana w podwójne opakowanie umożliwiające jałowe wyjęcie siatki w warunkach sali operacyjnej. op.1 szt. | op. | 15
Razem
Część 24. | Folia operacyjna.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Folia operacyjna sterylna wykonana z poliestru grubość max. 0,025mm, paroprzepuszczalność min. 600g/m2/24h. Rozmiar całkowity 38x41cm, rozmiar części lepnej 28x41cm, z nielepnymi brzegami, z sysytemem bezpiecznej aplikacji, ze znacznikiem uwolnienia linera. Folia niepalna, matowa, antystatyczna, rozciagliwa, hypoalergiczna bez zawartosci lateksu. Pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie: zewnętrzne folia/papier, wewnętrzne papierowe. Na opakowaniu informacje: rozmiar, nr serii, data ważności. | szt. | 200
2. | Folia operacyjna sterylna wykonana z polietylenu grubość max. 0,05mm, paroprzepuszczalność min. 400g/m2/24h. Rozmiar całkowity 15x20cm , rozmiar części lepnej 10x20cm, z nielepnymi brzegami, z sysytemem bezpiecznej aplikacji, ze znacznikiem uwolnienia linera, niepalna, antystatyczna, matowa, hypoalergiczna z klejem akrylowym, bez zawartości lateksu. Pakowana podwójnie, opakowanie zewnętrzne to nieprzezierna folia z nadrukowanym opisem: rozmiar, nr serii, data ważnośći, nr katalogowy, opakowanie wewnętrzne papierowe. | szt. | 200
Razem
Część 25. | Obwód oddechowy anestetyczny współosiowy z dodatkowym ramieniem.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Obwód oddechowy anestetyczny współosiowy ( jednorurowy dwuświatłowy np. z pionową membraną lub rura w rurze- budowa zapewniająca wymianę termiczną) dla dorosłych, sterylny lub o wysokiej czystości mikrobiologicznej jednorazowego użytku, wykonany z polietylenu/polipropylenu lub PCV bez zawartości DEHP i lateksu, rury karbowane, ramię główne o dł. 180-200cm, ramię boczne o dł. 40-60 cm, ramię dodatkowe (do worka oddechowego) o dł. 120-150cm, łącznik obrotowy, prosty z kolankiem lub kątowy w rozmiarze 22M/15 F z portem do wkręcenia linii kapnometrii i kapturkiem zabezpieczającym, łącznik prosty 22M-22M/19F, worek oddechowy 2l bez lateksu, komplet pakowany pojedynczo. Możliwość stosowania układu przez 7 dni (wg instrukcji użycia). Opakowanie 1 kpl. | op. | 1000
Część 26. | Komora nawilżacza. Łącznik do układów oddechowych.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Komora do nawilżacza dla noworodków z manualną lub automatyczną regulacją poziomu wody, niskoobjętościowa, mała z zintegrowanym drenem identyfikujacym poziom wody, z systemem zabezpieczajacym przed przedostawaniem się wody do układu oddechowego, kompatybilna z nawilżaczen Fischer&Paykel MR850, pakowana pojedynczo. | szt. | 500
2. | Łącznik karbowany typu martwa przestrzeń, prosty do połączenia rurki tracheostomijnej lub intubacyjnej z układem oddechowym (kompatybilny z układami stosowanymiw jednostce), elastyczny, rozciągliwy umożliwia ułożenie rurki w każdej wymaganej pozycji, nie ograniczjąc przy tym ruchów pacjenta, możliwość regulowania przestrzeni martwej, o regulowanej długości w zakresie 49 – 100 mm, z portem 7,6mm, złącza 15M/15F. Jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo. | szt. | 250
Razem
Część 27. | Zestawy infuzyjne do pomp Medima P200
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Zestaw infuzyjny do pompy objętościowej do podaży leków światłoczułych (ochrona przed promieniowaniem UV i światłem), z zaworem blokującym przepływ po wyjęciu zestawu z pompy (FFPC) oraz z zaworem rolkowym. Długość całkowita zestawu 285cm, objętość napełnienia 21ml, filtr w komorze kroplowej 15µm, igła biorcza 20 kropli/ml z odpowietrznikiem. Zestaw wykonany z PCV bez ftalanów i bez lateksu, pakowany pojedynczo. Zestaw kompatybilny z objętościową pompą infuzyjną Medima P200, sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 200
Część 28. | Klej do mocowania cewników.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Klej cyjanoakrylowy typu Secure Port IV do mocowania cewników centralnych i innych dostępów naczyniowych do skóry i do zabezpieczenia miejsca wkłucia, sterylny, prosty w użyciu, mocny i bezpieczny, posiada wysokie właściwosci spajające, ogranicza ruchomość cewnika, możliwość jego migracji i przemieszczania, skutecznie zamyka miejsce wkłucia cewnika, stanowi ochronę przed związanymi z cewnikami zakażeniami bakteryjnymi, umożliwia przez cały czas bezpośrednią obserwację miejsca wkłucia, posiada dopuszczenie Agencja Żywności i Leków FDA, pakowany pojedynczo, pojemność aplikatora 0,15ml . | szt. | 300
Część 29. | Szwy chirurgiczne monofilamentowe.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Szew chirurgiczny wchłanialny monofilament syntetyczny, niepowlekany, grubość 5/0, długość 70-90cm, igła 17mm, 1/2 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego do 14 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 216
2. | Szew chirurgiczny wchłanialny monofilament syntetyczny, niepowlekany, grubość 4/0, długość 70-90cm, igła 26mm, 1/2 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego do 14 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 468
3. | Szew chirurgiczny wchłanialny, monofilament syntetyczny, niepowlekany, grubość 3/0 długość 90cm, igła 26 mm, 1/2 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego ok. 40% w 57 dniu, absorpcja 180-210 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 384
4. | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilament, syntetyczny, niepowlekany, grubość 2/0, długość 75cm, igła 26mm, 1/2 koła okrągła, wzmocniona, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 72
Razem
Część 30. | Szwy chirurgiczne wchłanialne i niewchałanialne*.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Szew wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 2, długość 90 cm, igła 46-50 mm, 1/2 koła okrągła WZMOCNIONA, igła wytrzymała przeznaczona do szycia macicy, zdolność podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 19440
2. | Szew wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 1, długość 90 cm, igła 40 mm, 1/2 koła okrągła WZMOCNIONA, zdolność podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 38160
3. | Szew wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 1 długość 90 cm, igła 48 mm, 1/2 koła okrągła WZMOCNIONA, zdolność podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 12960
4. | Szew wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 1, długość 70-90 cm, igła 30-32 mm, 3/8 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 1116
5. | Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 0, długość 70-90 cm, igła 22 mm, 1/2 koła okrągła WZMOCNIONA, zdolność podtrzymania tkankowego do 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 912
6. | Szew wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 1/0 lub 0 długość 70-90 cm, igła 34-37 mm, 1/2 koła okrągła WZMOCNIONA, zdolność podtrzymania tkankowego do 30 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 2520
7. | Szew wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 2/0, długość 70-90 cm, igła 34-37 mm, 1/2 koła okrągła WZMOCNIONA, zdolność podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 12240
8. | Szew wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 2/0, długość 70-90 cm, igła 65-76 mm, 1/2 koła okrągła WZMOCNIONA, zdolność podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 1776
9. | Szew wchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 3/0 długość 70-90 cm, igła 25-30 mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, zdolność podtrzymania tkankowego 28-35 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 14580
10. | Szew niewchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 3/0 długość 70-90 cm, igła 17 mm, 1/2 koła okrągła. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 432
11. | Szew niewchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 2 długość 70-90 cm, igła 40 mm, 1/2 koła okrągła. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 288
Razem
*Zamawiający dopuszcza szwy pakowane pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w pojedynczym opakowaniu na polipropylenowym holderze lub na specjalnej tacce. Sposób zaprojektowania tacki lub holdera, w której znajduje sie szew chirurgiczny, minimalizuje efektu pamięci szwu. Dodatkowe oznakowanie tacki/ holdera rozmiarem szwu, oznaczeniem igły, opisem igły, przekrojem, kształtem, długością nici, nr serii, datą ważności i znakiem CE.
Część 31. | Szwy chirurgiczne niewchłanialne.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena opak. netto w zł. | Stawka VAT % | Cena opak. brutto w zł. | Wartość pozycji netto w zł. | Kwota Vat w zł | Wartość pozycji brutto w zł
1. | Szew chirurgiczny niewchłanialny, syntetyczny, barwiony, plecionka powlekana, grubość 2/0, długość 70-90 cm, igła 26 mm CIENKA, 1/2 koła okrągła, trwale podtrzymujacy tkanki. Pakowany po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu | szt. | 336

## Arkusz1
nr części | wartość części w zł netto | wartość części w złotych brutto | wartość części w euro
część nr 1 | 24700 | 26676 | 5326.605 | 1.08 | 4.6371
część nr 2 | 323365 | 349234.2 | 69734.3167 | 1.08 | 4.6371
część nr 3 | 3780 | 4082.4 | 815.1647 | 1.08 | 4.6371
część nr 4 | 10780 | 11642.4 | 2324.7288 | 1.08 | 4.6371
część nr 5 | 16250 | 17550 | 3504.3454 | 1.08 | 4.6371
część nr 6 | 28800 | 31104 | 6210.7783 | 1.08 | 4.6371
część nr 7 | 432915 | 467548.2 | 93358.9959 | 1.08 | 4.6371
część nr 8 | 59400 | 64152 | 12809.7302 | 1.08 | 4.6371
część nr 9 | 2770 | 2991.6 | 597.3561 | 1.08 | 4.6371
część nr 10 | 10800 | 11664 | 2329.0419 | 1.08 | 4.6371
część nr 11 | 1500 | 1620 | 323.478 | 1.08 | 4.6371
część nr 12 | 6800 | 7344 | 1466.4338 | 1.08 | 4.6371
część nr 13 | 49760 | 53740.8 | 10730.8447 | 1.08 | 4.6371
część nr 14 | 211500 | 228420 | 45610.4031 | 1.08 | 4.6371
część nr 15 | 71500 | 77220 | 15419.1197 | 1.08 | 4.6371
część nr 16 | 32000 | 34560 | 6900.8648 | 1.08 | 4.6371
część nr 17 | 3100 | 3348 | 668.5213 | 1.08 | 4.6371
część nr 18 | 62300 | 67284 | 13435.1211 | 1.08 | 4.6371
część nr 19 | 234400 | 253152 | 50548.8344 | 1.08 | 4.6371
część nr 20 | 220800 | 249264 | 47615.9669 |  | 4.6371
część nr 21 | 55500 | 59940 | 11968.6873 | 1.08 | 4.6371
część nr 22 | 131900 | 142452 | 28444.502 | 1.08 | 4.6371
część nr 23 | 3197.5 | 3453.3 | 689.5473 | 1.08 | 4.6371
część nr 24 | 2500 | 2700 | 539.1301 | 1.08 | 4.6371
część nr 25 | 21000 | 22680 | 4528.6925 | 1.08 | 4.6371
część nr 26 | 22375 | 24165 | 4825.214 | 1.08 | 4.6371
część nr 27 | 3200 | 3456 | 690.0865 | 1.08 | 4.6371
część nr 28 | 16200 | 17496 | 3493.5628 | 1.08 | 4.6371
część nr 29 | 12890.4 | 13921.632 | 2779.8408 | 1.08 | 4.6371
część nr 30 | 606143.4 | 654634.872 | 130716.051 | 1.08 | 4.6371
część nr 31 | 1680 | 1814.4 | 362.2954 | 1.08 | 4.6371
Suma: | 2683806.3 | 2909310.804 | 578768.2603