## DZP
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość na 24 miesiące łącznie” x Kol. „Cena jedn. netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Wejherowo | Gdynia | Ilość na 24 miesiące łącznie | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6= 4 x 5 | 7 | 8 | 9=6+8
1 | Kołdra grzewcza śródoperacyjna pod pacjenta rozmiar 220x90cm (+/-2cm); wielodostępowa kołdra grzewcza pod pacjenta, z miękkiej włókniny polipropylenowej; powierzchnia grzewcza z równomierną perforacją (drobne otwory) która zapewnia równonomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta; otwory do odprowadzenia płynów spod pacjenta; perforacje po bokach kołdry zapewniające obieg powietrza w każdej pozycji; perforacja pod głową umożliwiająca przeprowadzenie zabiegu w pozycji na wznak; zintegrowane przylepne paski na spodzie kołdry i panele do podłożenia pod materac; 2 porty z zatyczką do podłaczenia przewodu grzewczego fabrycznie zabezpieczone folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniające szczelne podłączenie bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adapterów; nieogrzewana cześć pod stopy (dodatkowa warstwa); dodatkowa przylepna serweta przezroczysta na głowę pacjenta 60x60cm (+/-2cm); rozmiar 220x90cm (+/-2cm); zgodna z urządzeniem grzewczym Bair Hugger będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt. | 2000 | 800 | 2800
2 | Kołdra grzewcza wielodostępowa do przykrycia pacjenta rozmiar 198x61 cm Kołdra grzewcza śródoperacyjna do przykrycia pacjenta rozmiar z włókniny i folii polipropylenowych, z równomierną perforacją kołdry od strony pacjenta, z dwoma podłączeniami przewodu grzewczego, z możliwością zginania i zawijania jej wokół ciała pacjenta w celu ogrzewania pacjenta w każdej pozycji ciała, z dodatkową przezroczystą serwetą foliową 61x61 cm na głowę pacjenta, perforacje po bokach zapewniają paski do mocowania kołdry do pacjenta/stołu/podpórek; zgodna z urządzeniem grzewczym Bair Hugger będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt. | 1120 |  | 1120
3 | Kołdra grzewcza pod pacjenta pediatryczna mała rozmiar 91x84 cmKołdra grzewcza pediatryczna pod pacjenta rozmiar 91x84 cm, z włókniny polipropylenowej, równomierna perforacja kołdry od strony pacjenta, z dwoma podłączeniami przewodu grzewczego w dolnej i górnej części kołdry, 2 duże boczne klapy do podłożenia pod materacu, otwory odprowadzające płyny z kołdry w 4 strony, w komplecie 2 dodatkowe przezroczyste serwety foliowe 61x61 cm z przylepnym brzegiem, pomagające utrzymać ciepłe powietrze wokół pacjenta. Kołdra kompatybilna z urządzeniem grzewczym Bair Hugger będącym w posiadaniu Zamawiającego. Wymiary kołdry 91 cm x 84 cm | szt. | 250 |  | 250
4 | Kołdra grzewcza wielodostępowa do przykrycia pacjenta rozmiar 213x91 cmKołdra grzewcza wielodostępowa do przykrycia pacjenta rozmiar 213x91 cm , z włókniny i folii polipropylenowych, równomierna perforacja kołdry od strony pacjenta, z 1 podłączeniem przewodu grzewczego, 4 poprzeczne perforacje dzielące kołdrę na 6 miejsc dostępu w celu obserwacji pacjenta, z nieogrzewaną częścią na stopy pacjenta, 2 klapy pod barki stabilizują kołdrę na pacjencie. Kołdra kompatybilna z urządzeniem grzewczym Bair Hugger będącym w posiadaniu Zamawiającego. Wymiary kołdry 213 cm x 91 cm | szt. | 1020 |  | 1020
5 | Kołdra grzewcza pod pacjenta Pediatryczna duża rozmiar 152x81 cmKołdra polipropylenowa rozprowadzająca ciepło równomiernie na całej powierzchni. Na górnej powierzchni kołdry małe otworki, rozprowadzające ciepło równomiernie na całe ciało pacjenta. Zaopatrzona w otwory odprowadzające w czterech kierunkach gromadzący się pod pacjentem płyn. 2 otwory do podłączenia dmuchawy. Nieużywany otwór zamknięty motylkiem. Taśmy przylepne do trwalszego ufiksowania kołdry. 2 sztuki folii (61 x 61 cm) do przykrycia głowy i stóp pacjenta. Zakładki do lepszego jej mocowania na stole. Kołdra kompatybilna z urządzeniem grzewczym Bair Hugger będącym w posiadaniu Zamawiającego. Wymiary kołdry 152cm x 81 cm | szt. | 2000 | 2200 | 4200
6 | Kołdra grzewcza pod pacjenta do pozycji litotomijnej rozmiar 188x91cm, z włókniny polipropylenowej, równomierna perforacja kołdry od strony pacjenta, z jednym podłączeniem przewodu grzewczego, z dużym wycięciem na dole kołdry, zapewniającym dostęp do brzucha oraz dzielącym kołdrę na 2 części ogrzewające nogi, 2 przylepne paski na spodzie do mocowania do stołu, otwory odprowadzające płyny z kołdry w 4 strony, z dodatkową przezroczystą serwetą foliową na głowę pacjenta, z perforacjami wzdłuż kołdry. Kołdra kompatybilna z urządzeniem grzewczym Bair Hugger będącym w posiadaniu Zamawiającego. Wymiary kołdry 188 cm x 91 cm | szt. | 500 |  | 500
7 | Zestaw (kaseta) do ogrzewania płynów infuzyjnych kasety jednokrotnego użytku do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych od KVO do 150 ml/min (9.000 ml/h), z portem igłowym do iniekcji, odpowietrzaczem, zaciskiem rolkowym i drenem do pacjenta o długości 76cm i objętości wypełnienia 39 ml. Kaseta kompatybilna z urządzeniem grzewczym Ranger będącym w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 1500 |  | 1500
8 | Zestaw (kaseta) do ogrzewania płynów infuzyjnych pediatryczna kasety jednokrotnego użytku do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych od KVO do 100 ml/min (6.000 ml/h), z portem igłowym do iniekcji, odpowietrzaczem, zaciskiem rolkowym i drenem do pacjenta o długości 76 cm, objętości wypełnienia 20 ml. Kaseta kompatybilna z urządzeniem grzewczym Ranger będącym na wyposażeniu Zamawiającego. | szt. | 60 |  | 60
9 | Sterylna kaseta przeznaczona do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi kompatybilna z urządzeniem Ranger; do przepływów KVO do 500 ml/min (30.000 ml/h); konstrukcja uniemożliwia nieprawidłowe włożenie kasety do ogrzewacza; dren doprowadzający z dwoma szpikulcami do nakłucia worków I.V.; wymienna komora kroplowa z filtrem krwi 150 µm i zaciskiem rolkowy; automatyczny odpowietrzacz; zacisk rolkowy; dren do pacjenta o długości 76 cm z portem igłowym i bezigłowym do iniekcji; przedłużenie linii pacjenta 76 cm z końcówką typu luer; objętość wypełnienia: 150 ml, bez zawartości lateksu; ftalanów i DEHP; sterylizowana tlenkiem etylenu | szt. | 40 |  | 40
10 | Ostrza jednokrotnego użytku, niesterylne, pakowane indywidualnie, uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia w tym na głowie, szerokość ostrza 3,8 cm, konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrza chronią skórę a górne ruchome tną włosy | szt. | 500 |  | 500
11 | Czujnik temperatury składa się z dwóch warstw pianki do zastosowań medycznych oraz elastycznego obwodu, zawierającego oporny obwód ogrzewający, dwa skalibrowane termistory oraz pamięć trwałą. Informacje, z których budowany jest wykres trendu temperaturowego, są przechowywane w czujniku. wymiary czujnika śernica 4,1 cm, grubość 0,5 cm | szt. | 2000 |  | 2000
Razem: | [7 empty] | x