po modyfikacji I

Nazwa Wykonawcy: 			…………………………..

Adres siedziby Wykonawcy:		…………………………..

Wymagania dotyczące zbiornika na tlen medyczny ciekły

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa tlenu medycznego ciekłego poprzez dostarczanie go samochodem (wymiana zbiornika) lub cysterną i przelanie przy użyciu pompy do zbiornika | TAK |  |
| 2. | Dzierżawa zbiornika przewoźnego kriogenicznego do tlenu ciekłego o pojemności od 1000 do 3000 litrów brutto. | TAK, podać pojemność zbiornika |  |
| 3. | Wydajność parownicy 88 m3/h (+10%): Wydajność parownicy: stacjonarna 88 m3/h (+10%) integralna część zbiornika od 27,5/42 m3/h | TAK |  |
| 4. | Ciężar pełnego zbiornika z tlenem medycznym ok. 4800 kg | TAK |  |
| 5. | Zbiornik wyposażony w system telemetrii | TAK |  |
| 6. | Regulator ciśnienia zapewniający odbiór O2 o ciśnieniu 4-5 bar | TAK |  |
| 7. | Zbiornik spełnia wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i musi być dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego po zamontowaniu | TAK |  |
| 8. | Wykonawca na własny koszt będzie prowadził niezbędne konserwacje i przeglądy dzierżawionego zbiornika w okresie obowiązywania umowy. | TAK |  |
| 9. | Wykonawca gwarantuje bezpłatny, całodobowy serwis techniczny zbiornika na ciekły tlen przez okres trwania umowy. | TAK, podać nazwę, adres, tel i fax lub załączyć wykaz jeśli podmiotów świadczących naprawy jest więcej niż jeden |  |
| 10. | W przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewnia inne urządzenie do przechowywania tlenu ciekłego na czas naprawy zbiornika | TAK |  |
| 11. | Demontaż i odbiór zbiornika po zakończeniu dzierżawy | TAK |  |

Uwaga!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.