|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/90/2023 | Zawiercie, 29.09.2023 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

## dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

Pakiet nr 1 Zestaw do trudnej intubacji

**Pytanie 1**

Czy w pozycji 11 Zamawiający dopuści wideolaryngoskop w który kąt pola widzenia kamery CMOS wynosi:
58-65°?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe obok rozwiązania opisanego w SWZ jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.*

**Pytanie 2**

Czy w pozycji 55 Zamawiający dopuści wideolaryngoskop w który kąt pola widzenia
kamery CMOS wynosi: 58-65°?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe obok rozwiązania opisanego w SWZ jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.*

**Pytanie 3**

Czy w pozycji 59 Zamawiający ma na myśli możliwość podłączenia poprzez adapter oferowanych endoskopów giętkich do oferowanej myjni endoskopowej? Wideolaryngokop nie jest produktem, który może być myty w myjni endoskopowej.

*Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.*

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop wyprodukowany w II półroczu 2022?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe obok rozwiązania opisanego w SWZ jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.*

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści termin dostawy: 8 tygodni? Wymagany przez Zamawiającego sprzęt jest wyspecjalizowanym sprzętem medycznym produkowanym na zamówienie i nie jest możliwa jego dostawa w ciągu 14 dni.

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy na 56 dni kalendarzowych w zakresie Pakietu nr 1 .*

 *Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ części IV, który otrzymuje brzmienie:*

***IV. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA***

*„1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie:*

*- do 56 dni kalendarzowych (zgodnie z ofertą) od daty zawarcia umowy w zakresie Pakietu nr 1*

*- do 14 dni kalendarzowych (zgodnie z ofertą) od daty zawarcia umowy w zakresie Pakietów nr 2-5 .*

1. *Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 4 do SWZ.”*

*oraz Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ części XV, który otrzymuje brzmienie:*

***XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.***

1. *Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:*

***A – Cena – 60 %***

***B – Termin dostawy – 30%***

***C – Okres gwarancji i rękojmi – 10%***

***Kryterium A „Cena”****będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (60 pkt) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:*

*najniższa zaoferowana cena brutto*

*A = ------------------------------------------------------- x 60 punktów*

*cena brutto oferty badanej*

***Kryterium B „Termin dostawy”*** *będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium (30 pkt) otrzyma oferta o najkrótszym terminie dostawy (wykazanym w Formularzu ofertowym), pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:*

*najkrótszy zaoferowany termin dostawy*

*B = ------------------------------------------------------------------------- x 30 punktów*

*termin dostawy oferty badanej*

*Termin dostawy należy podać w pełnych dniach, np. 1, 9, 14 (…)*

*-* ***W przypadku Pakietu nr 1 – max. 56 dni kalendarzowych***

***- W przypadku Pakietów nr 2-5 – max 14 dni kalendarzowych***

 *W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższego w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano maksymalny dopuszczony termin dostawy. Jeśli Wykonawca zaoferuje termin dostawy dłuższy niż* ***56 dni kalendarzowych w przypadku Pakietu nr 1*** *lub 14 dni kalendarzowych w przypadku Pakietów nr 2-5, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, bowiem jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.*

***Uwaga!***

*W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższego w Formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano maksymalny dopuszczony termin dostawy.*

***Kryterium C „Okres gwarancji i rękojmi****” będzie liczone w następujący sposób:*

*- najwyższą liczbę punktów za to kryterium (10 pkt) otrzyma oferta o najdłuższym terminie gwarancji i rękojmi. Pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:*

*Okres gwarancji i rękojmi oferty badanej*

*C = ----------------------------------------------------------------- x 10 punktów*

*Najdłuższy zaoferowany okres
gwarancji i rękojmi*

***Uwaga !***

*Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach, np. 24, 35, 48 (…)* ***min. 24,******max. 60 miesięcy****.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższego w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano minimalny dopuszczony okres gwarancji i rękojmi, a co za tym idzie Wykonawca otrzyma 0 pkt. Jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty wartość maksymalną, tj. 60 miesięcy.*

1. *Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w niniejszej SWZ, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, tj. tę ofertę, która w wyniku przeprowadzonej oceny uzyska najwyższą liczbę punktów, wyliczoną jako suma punktów uzyskanych za kryteria, tj. A+B+C.*
2. *W przypadku gdy w postępowaniu przewiduje się możliwość składania oferty w częściach (pakietach), każdy część podlegać będzie odrębnej ocenie.”*

*Zamawiający dokonuje zmiany zapisów formularza ofertowego w pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:*

*„1.Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym specyfikacją warunków zamówienia na następujących warunkach:*

***Pakiet nr……***

***KRYTERIUM A – Cena***

 *brutto ………………………zł (słownie zł : …………………………………………………………………………………..)*

 *w tym Vat (………...%) ………………. zł s(łownie zł. …………………………………………………………………)*

 *netto ………………………zŁ (słownie zł netto: ……………………………………………………………………………………)*

 ***KRYTERIUM B – Termin dostawy - …………………. dni/dzień*** *(Pakiet nr 1 – max. 56 dni kalendarzowych*

*Pakiet nr -2-5 - max. 14 dni kalendarzowych) )*

 ***KRYTERIUM C – Okres gwarancji i rękojmi – ……………… miesiące/miesięcy*** *(min. 24 m-ce, max. 60 m-cy)*

***\*uzupełnić numer pakietu a w razie potrzeby powielić”***

**Pakiet 5**

**Defibrylator kompaktowy**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z monitorowaniem EKG poprzez kabel pacjenta 3 odprowadzeniowy umożliwiający jednoczesną obserwację 1 odprowadzenia na ekranie defibrylatora (możliwość wyboru I, II, III) oraz wzmocnieniem zapisu EKG w zakresie: 0,125 – 4 cm/mV na 6 poziomach oraz auto? Zaoferowane rozwiązanie pozwala na bezpieczny monitoring pacjenta, właściwą ocenę jego stanu i podjęcie skutecznej akcji reanimacyjnej.

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z alarmem bezdechu w zakresie 10- 60 sekund? Jest to wystarczający zakres do zapewnienia bezpiecznego monitorowania oddechu pacjenta.

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z pomiarem saturacji metodą odporną na niską perfuzję i artefakty ruchowe w technologii producenta oferowanego defibrylatora, z zakresem pomiaru pulsu obwodowego: 20-254 uderzeń/min?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator pozwalający na wykonanie stymulacji

przezskórnej w zakresach określonych przez zamawiającego, bez możliwości ustawienia przez

użytkownika histerezy i czasu refrakcji?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator posiadający pamięć 160 godzin danych trendów, 2000 zestawów danych pomiarowych NIBP, 200-krotne przechowywanie zdarzeń alarmowych parametrów, 10-minutowy przegląd krzywej jednokanałowej, 1000 zdarzeń pacjentów i do 60 minut przechowywania zapisu AED dla każdego pacjenta (do 240 min całego zapisu AED)?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe obok rozwiązania opisanego w SWZ jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.*

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z funkcją autotestu, z możliwością ustawienia godziny jego wykonania na 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 i 5:00 ?

*Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.*

Załączniki:

- sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

- zmieniony formularz ofertowy