## zestawienie cenowe
Załącznik nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [8 empty] | ZESTAWIENIE CENOWE
Lp. | Przedmiot zamówienia (pełen opis) | NAZWA HANDLOWA PRODUKTU (producent, typ, nr katalogowy) | Pojemność | Dopuszczalne pojemności | rok | Rodzaj potrzeby (roczna/dwuletnia/ trzyletnia) | Jednostka miary (szt., op., but., kpl, kg, litry, m) | Ilość (zestawienie na każdy rok trwania umowy) | Cena jednostkowa netto | Cena sumaryczna netto | stawka VAT (%) | Wys. Pod. VAT zł | Cena sumaryczna brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
część 1 - Inne odczynniki laboratoryjne dla LBŻiW
1.1 | Roztwór wzorcowy pH 4,00 +/- 0,01 w temp. 20°C (op. 500 ml) z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17025, termin ważności min.18 miesięcy, różne serie. |  | 500 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnie | but. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
1.2 | Roztwór wzorcowy pH 7,00 +/- 0,01 w temp. 20°C (op. 500 ml) z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17025, termin ważności min.18 miesięcy, różne serie. |  | 500 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnie | but. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
1.3 | Roztwór wzorcowy pH 9,00 +/- 0,01 w temp. 20°C (op. 500 ml) z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17025, termin ważności min.18 miesięcy. |  | 500 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnie | but. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
1.4 | Chlorek potasu 0,2 mol/l cz.d.a 1000 ml, z certyfikatem jakości, termin ważności min.18 miesięcy. |  | 1000 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnie | but. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
1.5 | Kwas solny 0,2 mol/l cz.d.a 1000 ml, z certyfikatem jakości, termin ważności min.18 miesięcy. |  | 1000 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnie | but. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 2 - Gotowe podłoża dla LBŻiW
2.1 | Agar z ekstraktem drożdżowym wg PN-EN ISO 6222:2004 (gotowe podłoże; butelka 200 ml) z certyfikatem, terminem ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 200 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 120
[5 empty] | 2023 |  |  | 240
2.2 | Agar wybiórczy wg Slaneza i Bartleya z TTC do filtrów membranowych wg PN-EN ISO 7899-2:2004 (gotowe podłoże; płytka) z certyfikatem, terminem ważności min. 10 tygodni od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnia | szt. | 630
[5 empty] | 2023 |  |  | 632
2.3 | Agar wybiórczy wg Slaneza i Bartleya z TTC do filtrów membranowych wg PN-EN ISO 7899-2:2004 (gotowe podłoże; butelka 100 ml) z certyfikatem, terminem ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 5
[5 empty] | 2023 |  |  | 5
2.4 | Agar z eskuliną, solami żółci i azydkiem wg PN-EN ISO 7899-2:2004 (gotowe podłoże; butelka 100 ml) z certyfikatem, termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 5
[5 empty] | 2023 |  |  | 5
2.5 | Agar tryptonowo-sojowy TSA wg PN-EN ISO 9308:2004 (gotowe podłoże; butelka 100 ml) z certyfikatem, terminem ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 5
[5 empty] | 2023 |  |  | 5
2.6 | Płyn Ringera wg PN-EN ISO 8199 (gotowe podłoże; probówka 9 ml) z certyfikatem, termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 9 ml | - | 2022 | trzyletnia | szt. | 50
[5 empty] | 2023 |  |  | 50
2.7 | Agar PCA z ekstraktem drożdżowym i glukozą wg PN-EN ISO 4833 (gotowe podłoże;butelka 200 ml), z certyfikatem, terminem ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 200 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 10
[5 empty] | 2023 |  |  | 10
2.8 | Płytki odciskowe PCA Agar (z ekstraktem drożdżowym i glukozą) z neutralizatorem środków dezynfekcyjnych, termin ważności min. 3 miesiące od daty dostarczenia, dostawa podzielona na 3 partie. |  | - | - | 2022 | trzyletnia | szt. | 150
[5 empty] | 2023 |  |  | 200
2.9 | Płyn fizjologiczny z peptonem,do rozcieńczeń wg PN-EN ISO 6887-1 (gotowe podłoże; butelka 90 ml) z certyfikatem, termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 90 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 40
[5 empty] | 2023 |  |  | 40
2.10 | Zbuforowana woda peptonowa wg PN-EN ISO 6579-1 (gotowe podłoże; butelka 225 ml) z certyfikatem, termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 225 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 40
[5 empty] | 2023 |  |  | 40
2.11 | Agar VRBG wg PN-ISO 21528-2 (gotowe podłoże; butelka 200 ml) z certyfikatem, termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 200 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 4
[5 empty] | 2023 |  |  | 4
2.12 | Agar VRBL wg PN-ISO 4832 (gotowe podłoże; butelka 200 ml) z certyfikatem, termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 200 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 4
[5 empty] | 2023 |  |  | 4
2.13 | Agar z siarczanem (IV) żelaza (III), wg PN-ISO 15213 (gotowe podłoże; butelka 200 ml) z certyfikatem, termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 200 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 4
[5 empty] | 2023 |  |  | 4
2.14 | Bulion Muller - Kauffmann (MKTTn-T) wg PN-EN ISO 6579-1 (gotowe podłoże; probówki 10 ml) z certyfikatem, terminem ważności min. 5 miesięcy od daty dostawy. |  | 10 ml | - | 2022 | trzyletnia | szt. | 40
[5 empty] | 2023 |  |  | 40
2.15 | Bulion Rappaport Vassiliadis Soja (RVS-T) wg PN-EN ISO 6579-1 (gotowe podłoże; probówki 10 ml) z certyfikatem,terminem ważności min. 5 miesięcy od daty dostawy. |  | 10 ml | - | 2022 | trzyletnia | szt. | 40
[5 empty] | 2023 |  |  | 40
2.16 | Hektoen Enteric Agar (gotowe podłoże; opakowanie - butelka 200 ml) z certyfikatem, termin ważności min.11 miesięcy od daty dostawy. |  | 200 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 4
[5 empty] | 2023 |  |  | 4
2.17 | Xylose Lysine Desoxycholate Agar ( XLD) wg PN-EN ISO 6579-1 (gotowe podłoże; butelka 200 ml) z certyfikatem, termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 200 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 4
[5 empty] | 2023 |  |  | 4
2.18 | Baird-Parker Agar + RPF (zestaw 90 ml + 10 ml) z certyfikatem, terminem ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 90 ml+10 ml | - | 2022 | trzyletnia | kpl. | 8
[5 empty] | 2023 |  |  | 8
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 3 - Gotowe podłoża dla LBŻiW do badań żywności- Listeria
3.1 | Bulion pół-Frasera wg PN-EN ISO 11290-2:2000/A1:2005/Ap1:2006 (gotowe podłoże; butelka 100 ml) z certyfikatem, termin ważności min. 5 miesięcy od daty dostawy. |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnie | but. | 10
[5 empty] | 2023 |  |  | 10
3.2 | Pożywka agarowa Listeria wg Ottaviani i Agostini (ALOA) wg PN-EN ISO 11290-2 (gotowe podłoże; płytka) z certyfikatem, termin ważności min. 11 tygodni od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | szt. | 70
[5 empty] | 2023 |  |  | 70
3.3 | Pożywka z agarem sojowym i ekstraktem drożdżowym (TSYEA) wg PN-EN ISO 11290-2 (gotowe podłoże; płytka) z certyfikatem, termin ważności min.11 tygodni od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | szt. | 10
[5 empty] | 2023 |  |  | 10
3.4 | Pożywka agarowa z krwią owczą wg PN-EN ISO 11290-2 (gotowe podłoże; płytka) z certyfikatem, termin ważności 5 tygodni od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | szt. | 10
[5 empty] | 2023 |  |  | 10
3.5 | Bulion sojowy z ekstraktem drożdżowym TSYEB wg PN-EN ISO 11290-2 (gotowe podłoże; probówka 5 ml) z certyfikatem, termin ważności 5 miesięcy od daty dostawy. |  | 5 ml | 10 ml dające równoważną ilość | 2022 | trzyletnie | szt. | 50
[5 empty] | 2023 |  |  | 50
3.6 | Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów (ramnoza) wg PN-EN ISO 11290-2 (gotowe podłoże; probówka 5 ml) z certyfikatem, termin ważności 5 miesięcy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnie | szt. | 50
[5 empty] | 2023 |  |  | 50
3.7 | Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów (ksyloza) wg PN-EN ISO 11290-2 (gotowe podłoże; probówka 5 ml) z certyfikatem, termin ważności 5 miesięcy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnie | szt. | 50
[5 empty] | 2023 |  |  | 50
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część - 4 Testy API dla LBŻiW
4.1 | Suspension Medium 5 ml; opakowanie 100 szt., termin ważności min. 20 miesięcy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnie | op. | 0
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
4.2 | Szereg biochemiczny do oznaczania Enterobacteriaceae dający jednoznaczną zmianę barwy przy reakcjach, na 20 reakcji biochemicznych m.in. rozkład: glukozy, argininy, ornityny, cytrynianu trisodowego, żelatyny, L-ramnozy,D-sacharozy, D-melibiozy, L-arabinozy, amigdaliny, D-mannitolu, D-sorbitolu, inozytolu oraz reakcja Voges Proskasuera i redukcji azotanów do azotynów, termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
4.3 | Szereg biochemiczny do oznaczania Staphylococcus dający jednoznaczną zmianę barwy przy reakcjach m.in. rozkład: D-fruktozy, D-maltozy, D-laktozy, D-trehalozy, D-mannitolu, D-melibiozy, D-rafinozy, D-ksylozy, ksylitolu, metyloglukopiryanozydu oraz reakcji Voges Proskasuera; termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
4.4 | Odczynnik do reakcji fosfatazy zasadowej zawierający: Tris-hydroksymetylo-amino metan (25 g), kwas chlorowodorowy (37 %) 11 ml, Laurynowy siarczan sodu (10 g), woda (100 ml) o poj.8 ml (op. 2 amp.), termin ważności min. 4 miesiący od daty dostawy. |  | 8 ml | - | 2022 | trzyletnie | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
4.5 | Odczynnik do reakcji fosfatazy zasadowej zawierający: Fast Blue BB (aktywny składnik-0,12 g), Metanol (40 ml), Dimetylosulfotlenek (DMSO) 60ml; o poj. 5 ml (op.2 amp.), termin ważności min. 4 miesiący od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnie | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
4.6 | Odczynnik do redukcji azotanów do azotynów zawierający: Kwas sulfanilowy (0,4 g), Kwas octowy (30g), woda (70 ml); o poj. 5 ml. Odczynnik do redukcji azotanów do azotynów zawierający: N,N-dimethyl-1-naphtlamine (0,6 g), kwas octowy (30 g), woda (70 ml); o poj. 5ml ; op. 2 amp.+ 2 amp., termin ważności min. 4 miesiący od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnie | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
4.7 | Odczynnik do wytwarzania acetoiny zawierający wodorotlenek potasu (40 g), woda (100 ml) o poj.5 ml. Odczynnik do wytwarzania acetoiny zawierajacy naftol (6 g), etanol (100 ml) o poj. 5ml; op. 2 amp.+ 2 amp., termin ważności min. 4 miesiące od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnie | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
4.8 | Odczynnik do reakcji deaminazy tryptofanu zawierający chlorek żelaza (3,4 g), woda (100 ml) o poj.5 ml; op. 2 amp., termin ważności min. 4 miesiące od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnie | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
4.9 | Odczynnik do wykrywania indolu; o poj. 5 ml (op. 2 amp.), termin ważności min. 4 miesiące od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnie | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
4.10 | Zestaw do kontroli densytometru, termin ważności min. 4 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | kpl. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 5 - Zestawy diagnostyczne dla LBŻiW
5.1 | Pożywka Colilert-18 IDEXX wg PN-EN ISO 9308-2: 2014-06; oparta na technologii DST, gotowy proszek odważony w pojedyńczych porcjach (2,8 g) do wykrywania E.coli i grupy coli w wodzie metodą Colilert; z certyfikatem w formie papierowej, termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | szt. | 800
[5 empty] | 2023 |  |  | 1600
5.2 | Pożywka Pseudalert IDEXX; gotowy proszek odważony w pojedyńczych porcjach do wykrywania Pseudomonas aeruginosa w wodzie metodą Pseudalert, z certyfikatem w formie papierowej, termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | szt. | 60
[5 empty] | 2023 |  |  | 120
5.3 | Wzorzec zabarwienia Quanti-Tray dla testu ilościowego Colilert IDEXX, z certyfikatem w formie papierowej, termin ważności min. 5 miesięcy od daty dostawy, |  | - | - | 2022 | trzyletnie | szt. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
5.4 | Zestaw do kontroli jakości pożywek IDEXX-QC zawierający szczepy bakterii zgodne z PN -EN ISO 11133, z certyfikatem w formie papierowej, termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
5.5 | Test IDEXX Legiolert z certyfikatem w formie papierowej, termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | szt. | 100
[5 empty] | 2023 |  |  | 200
5.6 | Legiolert Supplement do 100 testów |  | - | - | 2022 | trzyletnie | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 6 - Szczepy wzorcowe dla LBŻiW
6.1 | Enterococcus faecalis ATCC 29212/WDCM 00087 szczep referencyjny (op. MicroSwab a 2 szt.) z certyfikatem, termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
6.2 | Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC 6633/WDCM 00003 szczep referencyjny (op. MicroSwab a 2 szt.) z certyfikatem, termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
6.3 | Staphylococcus aureus ATCC 25923/WDCM 00034 szczep referencyjny (op. MicroSwab a 2 szt.) z certyfikatem, termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
6.4 | Escherichia coli ATCC 25922/WDCM 00013 szczep referencyjny (op. MicroSwab a 2 szt.) z certyfikatem, termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
6.5 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145/WDCM 00024 szczep referencyjny (op. MicroSwab a 2 szt.) z certyfikatem, termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
6.6 | Preparat ilościowy akredytowany zgodnie z ISO 17034 w zestawie zawierającym jedną rozpuszczalną tabletkę każdego z 6 szczepów (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis subsp. spizizenii, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Escherichia coli) i 6 fiolek płynu nawadniającego. Każda peletka dostarczająca 10-100 CFU na 0,1 ml inokulum. Np. produkt EZ-Accu Shot Select firmy Microbiologics z certyfikatem jakości, termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy |  | - | - | 2022 |  | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 7 - Testy do sterylizacji dla LBŻiW
7.1 | Wskaźnik biologiczny fiolkowy do kontroli sterylizacji - para wodna,inkubacja 24 godz.w temp.55-60ºC (op. 100 szt.) z certyfikatem, termin ważności min.12 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
7.2 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji płynów i pożywek 121ºC - para wodna, (op. 50 szt.) z certyfikatem, termin ważności min.12 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
7.3 | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji - para wodna,klasa 5, zmiana barwy (7 min. w temp. 135ºC; 20 min. w 121ºC), op. 250 szt., z certyfikatem, termin ważności min.24 miesięcy od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 8 - Gotowe podłoża dla LBŻiW do badania wody Legionella
8.1 | Płyn Ringera wg PN-EN ISO 8199 (gotowe podłoże; butelka 200 ml), z certyfikatem, termin ważności 11 miesięcy od daty dostawy. |  | 200 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnie | but. | 20
[5 empty] | 2023 |  |  | 20
8.2 | Legionella Agar GVPC wg PN-EN ISO 11731, gotowe podłoże na płytkach, z certyfikatem jakości, termin ważności min. 11 tygodni od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | szt. | 60
[5 empty] | 2023 |  |  | 70
8.3 | Legionella Agar BCYE (z cysteiną) wg PN-EN ISO 11731, gotowe podłoże na płytkach, z certyfikatem jakości, termin ważności min. 11 tygodni od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | szt. | 180
[5 empty] | 2023 |  |  | 210
8.4 | Legionella Agar BCYE L-Cystein (bez cysteiny) wg PN-EN ISO 11731, gotowe podłoże na płytkach z certyfikatem jakości, termin ważności min. 11 tygodni od daty dostawy. |  | - | - | 2022 | trzyletnie | szt. | 180
[5 empty] | 2023 |  |  | 210
8.5 | Legionella Latex Test (op. 50 szt.). |  | - | - | 2022 | trzyletnie | op. | 0
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 9 - Odczynniki chemiczne
9.1. | Alkohol etylowy 96% cz.d.a. |  | 0,500 l | op. o poj. 1 l dające równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 24
[5 empty] | 2023 |  |  | 24
9.2. | Disiarczek węgla o niskiej zawartości benzenu do chromatografu gazowego. |  | 1 l | op. o poj. 1 l dające równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 10 - Wzorce do chromatografu
10.1. | Wzorzec toluenu o czystości 99,89 % do kalibracji chromatografu gazowego. |  | 2 ml | 2 ml | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
10.2. | Wzorzec benzenu o czystości 99,97 % do kalibracji chromatografu gazowego. |  | 2 ml | 2 ml | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
10.3. | Wzorzec p-ksylen o czystości 99,57 % do kalibracji chromatografu gazowego. |  | 2 ml | 2 ml | 2022 | roczna | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 0
10.4. | Wzorzec o-ksylen o czystości 99,97 % do kalibracji chromatografu gazowego. |  | 2 ml | 2 ml | 2022 | roczna | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 0
10.5. | Wzorzec m-ksylen o czystości 99,91 % do kalibracji chromatografu gazowego. |  | 2 ml | 2 ml | 2022 | roczna | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 11 - Wykrywacze rurkowe
11.1. | Wykrywacze rurkowe GASTEC – Aldehyd octowy o zakresie pomiaru 1 – 20 ppm. |  | - | - | 2022 | roczna | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 0
11.2. | Wykrywacze rurkowe GASTEC-benzyna o zakresie pomiaru 0,015-1,2 %. |  | - | - | 2022 | trzyletnia | op. | 8
[5 empty] | 2023 |  |  | 8
11.3. | Wykrywacze rurkowe GASTEC- benzen o zakresie pomiaru 0,125-60 ppm. |  | - | - | 2022 | trzyletnia | op. | 8
[5 empty] | 2023 |  |  | 8
11.4. | Wykrywacze rurkowe GASTEC- tlen o zakresie pomiaru 3-24 %. |  | - | - | 2022 | roczna | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 0
11.5. | Wykrywacze rurkowe GASTEC- wodór o zakresie pomiaru 0,5- 2,0 %. |  | - | - | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
11.6. | Wykrywacze rurkowe GASTEC- toluen o zakresie pomiaru 1-100 ppm. |  | - | - | 2022 | roczna | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 0
11.7. | Wykrywacze rurkowe GASTEC- naftalen o zakresie pomiaru 0,5-14 ppm. |  | - | - | 2022 | roczna | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 0
11.8. | Wykrywacze rurkowe GASTEC- heptan o zakresie pomiaru 0,025-1,2 %. |  | - | - | 2022 | roczna | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 0
11.9. | Wykrywacze rurkowe GASTEC- alkohol propylowy o zakresie pomiaru 0,02-5 %. |  | - | - | 2022 | roczna | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 0
11.10. | Wykrywacze rurkowe GASTEC- kwas mrówkowy o zakresie pomiaru 0,5-20 ppm. |  | - | - | 2022 | roczna | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 0
11.11. | Wykrywacze rurkowe GASTEC- kwas siarkowy o zakresie pomiaru 0,5-5,0 mg/m3. |  | - | - | 2022 | trzyletnia | op. | 8
[5 empty] | 2023 |  |  | 8
11.12. | Wykrywacze rurkowe GASTEC- ozon o zakresie pomiaru 0,025-3 ppm. |  | - | - | 2022 | trzyletnia | op. | 3
[5 empty] | 2023 |  |  | 3
11.13. | Wykrywacze rurkowe GASTEC- pentan o zakresie pomiaru 0,0375-1,8 %. |  | - | - | 2022 | roczna | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 0
11.14. | Wykrywacze rurkowe GASTEC - kwas octowy o zakresie pomiaru 0,125-25 ppm. |  | - | - | 2022 | roczna | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 0
11.15. | Wykrywacze rurkowe GASTEC - dwumetyloformamid o zakresie pomiaru 0,8-90 ppm. |  | - | - | 2022 | roczna | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 0
11.16. | Wykrywacze rurkowe GASTEC - formaldehyd o zakresie 0,1-40 ppm. |  | - | - | 2022 | roczna | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 12 - Surowice dla mikrobiologii
12.1. | Surowica Salmonella - HM (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.2. | Surowica Salmonella - AO (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.3. | Surowica Salmonella - BO (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.4. | Surowica Salmonella - CO (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.5. | Surowica Salmonella - DO (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.6. | Surowica Salmonella - EO (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.7. | Surowica Salmonella - Hgm (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.8. | Surowica Salmonella - Hi (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.9. | Surowica Salmonella - Vi (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.10. | Surowica Shigella boydii 1 - 7 (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.11. | Surowica Shigella boydii 8 - 11 (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.12. | Surowica Shigella boydii 12 - 15 (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.13. | Surowica Shigella dysenteriae 1 (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.14. | Surowica Shigella dysenteriae 2 (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.15. | Surowica Shigella dysenteriae 3 - 8 (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.16. | Surowica Shigella flexnerii (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.17. | Surowica Shigella sonnei I i II faza (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.18. | Surowica Salmonella - poliwalentna B-E i G (op. 8 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.19. | Surowica Salmonella - 04 (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.20. | Surowica Salmonella - O7 (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.21. | Surowica Salmonella - O9 (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.22. | Surowica Salmonella - O11 (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.23. | Surowica Salmonella - O15 (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.24. | Surowica Salmonella - O1,3,19 (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
12.25. | Surowica Salmonella - O8, 20 (op. 5 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 13 - Inne odczynniki laboratoryjne (chemiczne)
13.1. | Wzorzec pH 4,00 ± 0,01 w temp. 20˚C, op. 500 ml, z certyfikatem analizy, wzorcowany w laboratorium akredytowanym wg. ISO 17025, termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy. |  | 500 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
13.2. | Wzorzec pH 7,00 ± 0,01 w temp. 20˚C, op. 500 ml, z certyfikatem analizy, wzorcowany w laboratorium akredytowanym wg. ISO 17025, termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy, z dwóch różnych serii. |  | 500 ml | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 14 - Gotowe podłoża transportowe dla mikrobiologii
14.1. | MW 785 10 ml NRS medium (wymazówki z rozcieńczalnikiem NRS; zgodnie z normą 18593: 2004), z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Cała dostawa z jednym numerem seryjnym. |  | 10 ml | - | 2022 | trzyletnia | szt. | 200
[5 empty] | 2023 |  |  | 200
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 15 - Gotowe podłoża dla mikrobiologii
15.1. | Agar PCA z ekstraktem drożdżowym i glukozą (op. butelka 200 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 równych transzach, każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 200 ml | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 40
[5 empty] | 2023 |  |  | 50
15.2. | Agar PCA z ekstraktem drożdżowym i glukozą (op. butelka 100 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 równych transzach, każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 100 ml | - | 2022 | trzyletnia | but. | 40
[5 empty] | 2023 |  |  | 50
15.3. | Tryptone Soya Agar (op. - butelka 200 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 20 szt., II transza 20 szt., każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 200 ml | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 40
[5 empty] | 2023 |  |  | 40
15.4. | Podłoże wybiórcze AGAR SABOURAUD Z CHLORAMFENIKOLEM (op. butelki 200 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 6 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Cała dostawa z jednym numerem seryjnym. |  | 200 ml | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 0
[5 empty] | 2023 |  |  | 5
15.5. | Agar z eskuliną, solami żółci i azydkiem wg EN-PN ISO 7899-2:2004 (op. - butelka 100 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 10 szt., II transza 10 szt., każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 100 ml | - | 2022 | trzyletnia | but. | 20
[5 empty] | 2023 |  |  | 20
15.6. | Agar z eskuliną, solami żółci i azydkiem wg EN-PN ISO 7899-2:2004 (op. - butelka 200 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 10 szt., II transza 10 szt., każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 200 ml | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 20
[5 empty] | 2023 |  |  | 20
15.7. | Agar Manitol Salt (Chapman, op. - butelka 100 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 10 szt., II transza 10 szt., każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 100 ml | - | 2022 | trzyletnia | but. | 20
[5 empty] | 2023 |  |  | 20
15.8. | Agar Manitol Salt (Chapman, op. - butelka 200 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 10 szt., II transza 10 szt., każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 200 ml | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 20
[5 empty] | 2023 |  |  | 20
15.9. | Mac Conkey Agar (op. - butelka 200 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 25 szt., II transza 25 szt., każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 200 ml | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 50
[5 empty] | 2023 |  |  | 50
15.10. | Mac Conkey Agar (op. - butelka 100 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 30 szt., II transza 30 szt., każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 100 ml | - | 2022 | trzyletnia | but. | 60
[5 empty] | 2023 |  |  | 60
15.11. | Salmonella Shigella Agar (op. - butelka 200 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 50 szt., II transza 50 szt., każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 200 ml | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 100
[5 empty] | 2023 |  |  | 100
15.12. | Salmonella Shigella Agar (op. - butelka 100 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 40 szt., II transza 40 szt., każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 100 ml | - | 2022 | trzyletnia | but. | 80
[5 empty] | 2023 |  |  | 80
15.13. | Hektoen Enteric Agar (op. - butelka 200 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 10 szt., II transza 10 szt., każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 200 ml | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 40
[5 empty] | 2023 |  |  | 40
15.14. | Hektoen Enteric Agar (op. - butelka 100 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa podłoża w 2 transzach: I transza 20 szt., II transza 20 szt., każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 100 ml | - | 2022 | trzyletnia | but. | 40
[5 empty] | 2023 |  |  | 40
15.15. | Tryptone Soya Agar (skosy) - w probówkach, z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa w 2 równych transzach, co 6 m-cy, każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 7 ml | - | 2022 | trzyletnia | szt. | 500
[5 empty] | 2023 |  |  | 500
15.16. | Podłoże z kwaśnym seleninem sodu, bulion (SF), w probówkach, z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 5 m-cy od daty dostawy. UWAGA dostawa w 3 transzach, każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | szt. | 650
[5 empty] | 2023 |  |  | 650
15.17. | Płytki odciskowe PCA Agar (z ekstraktem drożdżowym i glukozą) z certyfikatem kontroli jakości, data ważności 3 m-ce od daty dostawy. UWAGA! Dostawa płytek w 4 transzach, co 3 m-ce, po 100 szt., każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 65 mm Ø | - | 2022 | trzyletnia | szt. | 400
[5 empty] | 2023 |  |  | 400
15.18. | Płyn Ringera wg PN-EN ISO 8199 (gotowe podłoże; opakowanie - probówka 9 ml) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 m-cy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, po 100 szt., każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 9 ml | - | 2022 | trzyletnia | szt. | 200
[5 empty] | 2023 |  |  | 200
15.19. | Tryptone Soya Agar gotowe podłoże referencyjne na płytkach, z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 3 m-ce od daty dostawy. Uwaga! Dostawa w transzach, każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 90 mm Ø | - | 2022 | trzyletnia | szt. | 90
[5 empty] | 2023 |  |  | 90
15.20. | Podłoże z nystatyną i aktidionem (opakowanie 10 płytek), termin ważności 3 m-ce od daty dostawy, z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Cała dostawa z jednym numerem seryjnym. |  | 90 mm Ø | - | 2022 | trzyletnia | szt. | 20
[5 empty] | 2023 |  |  | 20
15.21. | Podłoże Giolitti Cantoni (opakowanie 40 probówek x 9 ml) termin ważności 6 m-cy od daty dostawy, z certyfikatem kontroli jakości. Uwaga! Dostawa w 2 transzach, po 1 op. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 90 mm Ø | - | 2022 | trzyletnia | szt. | 80
[5 empty] | 2023 |  |  | 80
15.22. | Agar Baird Parker (opakowanie 10 płytek), termin ważności 3 m-ce od daty dostawy, z certyfikatem kontroli jakości. Uwaga! Dostawa w 2 transzach, po 4 op., każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 90 mm Ø | - | 2022 | trzyletnia | szt. | 80
[5 empty] | 2023 |  |  | 80
15.23. | VRBL Agar wybiórczo-różnicujący, pożywka do oznaczania bakterii z grupy Coli (op. butelka 200 ml), termin ważności min. 10 m-cy od daty dostawy, z certyfikatem kontroli jakości. Uwaga! Dostawa w 2 transzach, po 3 but., każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 200 ml | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 6
[5 empty] | 2023 |  |  | 6
15.24. | Agar XLD (op.6 x butelka 200 ml), termin ważności min. 10 m-cy od daty dostawy, z certyfikatem kontroli jakości. Uwaga! Dostawa w 2 transzach, po 1 op., każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 200 ml | 100 ml, dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | but. | 12
[5 empty] | 2023 |  |  | 12
15.25 | Pożywka MKTT-n do oznaczania pałeczek Salmonelli w żywności (op. 50 x 10 ml) termin ważności 6 m-cy od daty dostawy, z ceryfikatem kontroli jakości. Uwaga! Dostawa w 2 transzach, po 1 op. Każda transza z jednym numerem seryjnym. |  | 10 ml | - | 2022 | trzyletnia | szt. | 100
[5 empty] | 2023 |  |  | 100
15.26 | Bismuth Sulfite Agar zgodnie z normą ISO 6579-1:2017 do selektywnej izolacji Salmonella spp. (op. 500g - podłoze sypkie), termin ważności minimum 30 miesięcy od daty dostawy |  | 500 g | - | 2022 |  | szt. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
15.27 | Legionella GVPC według PN-EN ISO 11731-2 gotowe podłoże na płytkach z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 3 m-ce od daty dostawy, opakowanie 10 szt. Uwaga dostawa w 2 transzach, każda transza po 10 szt. |  | 90 mm Ø | - | 2022 | trzyletnia | szt. | 20
[5 empty] | 2023 |  |  | 20
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 16 - Testy Api dla mikrobiologii
16.1. | Suspension Medium 5 ml; op. 100 szt., termin ważności min. 20 miesięcy od daty dostawy; z certyfikatem kontroli jakości. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
16.2. | Suspension Medium 2 ml; op.100 szt., termin ważności min. 20 miesięcy od daty dostawy; z certyfikatem kontroli jakości. |  | 2 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
16.3. | Szereg biochemiczny do oznaczania Enterobacteriaceae dający jednoznaczną zmianę barwy przy reakcjach, na 20 reakcji biochemicznych m.in.rozkład: glukozy, argininy, ornityny, cytrynianu trisodowego, żelatyny, L-ramnozy, D-sacharozy, D-melibiozy, L-arabinozy, amigdaliny, D-mannitolu, D-sorbitolu, inozytolu oraz reakcja Voges Proskasuera i redukcji azotanów do azotynów, termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy (op. 25 szt.); z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku, każda transza po 4 opakowania i z jednym numerem seryjnym. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 8
[5 empty] | 2023 |  |  | 8
16.4. | Szereg biochemiczny do oznaczania Staphylococcus, dający jednoznaczną zmianę barwy przy reakcjach min., rozkład: D-fruktozy, D-maltozy, D-laktozy, D-trehalozy, D-mannitolu, D-melibiozy, D-rafinozy, D-ksylozy, ksylitolu, metyloglukopiranozydu oraz reakcji Voges - Proskauera, (op. 25 szt.), termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy; z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku, każda transza po 2 opakowania i z jednym numerem seryjnym. |  | - | - | 2022 | trzyletnia | op. | 4
[5 empty] | 2023 |  |  | 4
16.5. | Szereg biochemiczny do oznaczania Bacillusa Api 50 CH (op. 10 szt.) termin ważności min. 7 miesięcy od daty dostawy. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku, każda transza po 1 opakowaniu. |  | - | - | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
16.6. | Api 50 CHB/E Medium op. 10 szt, termin ważności min. 7 miesięcy od daty dostawy; z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku, każda transza po 1 opakowaniu. |  | - | - | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
16.7. | Szereg biochemiczny do oznaczania Streptococcus, dający jednoznaczną zmianę barwy przy reakcjach (op. 25 szt.), inkubacja ok. 24h, termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostawy; z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku, każda transza po 1 opakowaniu. |  | - | - | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
16.8. | Odczynnik do reakcji fosfatazy zasadowej zawierający: Tris-hydroksymetylo-amino metan (25 g), kwas chlorowodorowy (37%) 11 ml, laurynowy siarczan sodu (10 g), woda (100 ml). Opakowanie zawiera 2 ampułki o poj. 8 ml każda, termin ważności min. 6 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku, każda transza po 3 opakowania. |  | 8 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 6
[5 empty] | 2023 |  |  | 6
16.9 | Odczynnik do reakcji fosfatazy zasadowej zawierający: Fast Blue BB (aktywny składnik - 0,12 g), Metanol (40 ml), Dimetylosulfotlenek (DMSO) 60 ml. Opakowanie zawiera 2 ampułki o poj. 5 ml każda, termin ważności min. 6 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku, każda transza po 3 opakowania. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 6
[5 empty] | 2023 |  |  | 6
16.10 | Odczynnik do redukcji azotanów do azotynów zawierający kwas sulfanilowy (0,4 g), kwas octowy (30 g), woda (70 ml). Opakowanie zawiera 2 ampułki o poj. 5 ml każda, termin ważności min. 6 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku, każda transza po 3 opakowania. Odczynnik do redukcji azotanów do azotynów zawierający: N,N-dimethyl-1-naphtlamine (0,6 g), kwas octowy (30 g), woda (70 ml). Opakowanie zawiera 2 ampułki o poj. 5 ml każda, termin ważności min. 6 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku, każda transza po 3 opakowania. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 6
[5 empty] | 2023 |  |  | 6
16.11 | Odczynnik do wytwarzania acetoiny zawierający wodorotlenek potasu (40 g), woda (100 ml). Opakowanie zawiera 2 ampułki o poj. 5 ml każda, termin ważności min. 6 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku, każda transza po 3 opakowania.Odczynnik do reakcji Voges-Proskauera, zawierający alfa-naftol (6 g), etanol (100 ml). Opakowanie zawiera 2 ampułki o poj. 5 ml każda, termin ważności min. 6 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku, każda transza po 3 opakowania. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 6
[5 empty] | 2023 |  |  | 6
16.12 | Odczynnik do reakcji deaminazy tryptofanu zawierający chlorek żelaza (3,4 g), woda (100 ml). Opakowanie zawiera 2 ampułki o poj. 5 ml każda, termin ważności min. 6 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku, każda transza po 3 opakowania. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 6
[5 empty] | 2023 |  |  | 6
16.13 | Odczynnik do wykrywania indolu, składnik J183. Opakowanie zawiera 2 ampułki o poj. 5 ml każda, termin ważności min. 6 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku, ażda transza po 3 opakowania. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 6
[5 empty] | 2023 |  |  | 6
16.14 | Odczynnik NIN zawierający: ninhydrine (7 g), metanol (40 ml), Dimetylosulfotlenek (DMSO) (80 ml). Opakowanie zawiera 2 ampułki o poj. 5 ml każda, termin ważności min. 6 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. UWAGA! Dostawa w 2 transzach, co pół roku, każda transza po 1 opakowaniu. |  | 5 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
16.15 | Parafina Mineral Oil (op.125 ml) sterylna do testów, termin ważności min. 24 miesiące, z certyfikatem kontroli jakości. |  | 125 ml | - | 2022 | trzyletnia | op. | 3
[5 empty] | 2023 |  |  | 3
16.16 | Zestaw do kontroli densytometru, termin ważności min. 7 miesięcy od daty dostawy. UWAGA! dostawa w dwóch transzach, co pół roku, każda transza po 1 opakowaniu. |  | - | - | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 17 - Testy dla mikrobiologii
17.1. | Slidex staph plus 50 (lateksowy test aglutynacyjny na 50 oznaczeń) z certyfikatem kontroli jakości, termin ważności 11 miesięcy od daty dostawy.UWAGA! dostawa w dwóch transzach, co pół roku. |  |  | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej rónwoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
17.2. | Testy do oznaczania oksydazy, paski z tworzywa np. Bactident Oxidase (op. 50 pasków), certyfikat kontroli jakości, termin ważności 11 miesięcy od daty dostawy. UWAGA! dostawa w dwóch transzach, co pół roku. |  | 50 pasków | - | 2022 | trzyletnia | op. | 4
[5 empty] | 2023 |  |  | 4
17.3 | LATEKS SALMONELLA szybki test lateksowy do wykrywania i identyfikacji grupowych antygenów pałeczek Salmonella w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłozu seleninowo-fosforanowym (SF). Zestaw odczynników poliwalentnych i monowalentnych po 8 ml. Termin ważności 12 m-cy od daty dostawy |  | zestaw odczynników po 8 ml | - | 2022 |  | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  | op. | 1
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 18 - Testy dla PCR
18.1. | Zestaw do izolacji DNA Legionella pneumophila w wodzie - 50 izolacji, (kompletny zestaw zawierajacy filtry, RNA-ze, proteinazę K) termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. |  | zestaw | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 3
[5 empty] | 2023 |  |  | 3
18.2. | Zestaw do izolacji i identyfikacji bakterii Legionella QPCR (50 analiz) dla Mx3005P QPCR, termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. |  | zestaw | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 3
[5 empty] | 2023 |  |  | 3
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 19 Testy na wirusy dla MLM
19.1. | Rida Quick Norovirus testy kasetkowe, termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy. |  | 80 szt. | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | szt. | 80
[5 empty] | 2023 |  |  | 80
19.2. | Test Rota Adeno testy kasetkowe, termin ważności min. 18 m-cy od daty dostawy. |  | op./25 szt. | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 3
[5 empty] | 2023 |  |  | 3
19.3. | Szybki jednostopniowy test płytkowy do jakościowego wykrywania antygenu Giardia w próbkach kału, 25 testów (termin ważności 12 m-cy od daty dostawy) |  | op./25 szt. | dopuszczalne mniejsze w innej konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 20 Szczepy wzorcwe dla mikrobiologii
20.1. | Candida albicans WDCM 00054, ( ATCC 10231) szczep referencyjny (op. MicroSwab a 2 szt.) termin ważności min. 11 m-cy, z certyfikatem kontroli jakości. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034:2017, od akredytowanego dostawcy. |  | kmpl | - | 2022 | roczna | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 21 - Wzorce do badania żywności i wody
21.1. | Roztwór wzorcowy pH 7,00 +/- 0,01 w temp. 20°C, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 3
[5 empty] | 2023 |  |  | 3
21.2. | Roztwór wzorcowy pH 7,00 +/- 0,01 w temp. 20°C, barwny, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
21.3. | Roztwór wzorcowy pH 4,00 +/- 0,01 w temp. 20°C z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
21.4. | Roztwór wzorcowy pH 4,00 +/- 0,01 w temp. 20°C, barwny, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
21.5. | Roztwór wzorcowy pH 10,00 +/- 0,01 w temp. 20°C, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
21.6. | Roztwór wzorcowy pH 10,00 +/- 0,01 w temp. 20°C , barwny, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
21.7. | Roztwór wzorcowy pH 12,40 +/- 0,05 w temp. 20°C z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, (op. 100 ml). |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
21.8. | Roztwór wzorcowy - azotany 1000 mg/l, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 100 ml). |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 3
[5 empty] | 2023 |  |  | 3
21.9. | Roztwór wzorcowy - azotyny 1000 mg/l, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 100 ml). |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 4
[5 empty] | 2023 |  |  | 4
21.10. | Roztwór wzorcowy - jon amonowy 1000 mg/l, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 100 ml). |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 4
[5 empty] | 2023 |  |  | 4
21.11. | Roztwór wzorcowy – żelazo, 1000 mg/l, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 100 ml). |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 4
[5 empty] | 2023 |  |  | 4
21.12. | Roztwór wzorcowy – mangan, 1000 mg/l, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 100 ml). |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 3
[5 empty] | 2023 |  |  | 3
21.13. | Wzorce konduktometryczne: 1413 µS/cm w temp. 25ºC, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 4
[5 empty] | 2023 |  |  | 4
21.14. | Wzorce konduktometryczne: 500 µS/cm w temp. 25ºC, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
21.15. | Wzorce konduktometryczne: 20 µS/cm w temp. 25ºC, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 3
[5 empty] | 2023 |  |  | 3
21.16. | Wzorce konduktometryczne: 2000 µS/cm w temp. 25ºC, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 3
[5 empty] | 2023 |  |  | 3
21.17. | Wzorce konduktometryczne: 2500 µS/cm w temp. 25ºC, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
21.18. | Wzorzec barwy 500 jednostek Hazena, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op.100 ml). |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
21.19. | Wzorzec barwy 100 jednostek Hazena, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
21.20. | Wzorzec barwy 10 jednostek Hazena, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 4
[5 empty] | 2023 |  |  | 4
21.21. | Wzorzec mętności formazynowy - 0,5 NTU z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
21.22. | Wzorzec mętności formazynowy - 1,0 NTU z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 4
[5 empty] | 2023 |  |  | 4
21.23. | Wzorzec mętności formazynowy - 10 NTU z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
21.24. | Wzorzec redox ok. 220 mV w temp. 25 °C, op. 100 ml z certyfikatem analizy spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op.100 ml). |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
21.25. | Wzorzec redox ok. 470 mV w temp. 25 °C, op. 100 ml z certyfikatem analizy spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op.100 ml). |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
21.26. | Wzorzec redox ok. 605 mV w temp. 25 °C, op. 100 ml z certyfikatem analizy spełniający wymagania ISO 17034, różne serie, (op.100 ml). |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 22 - Odczynniki do badania wody
22.1. | Sulfanilamid cz.d.a. (99,0-101,0 %); pH:ok.6; o czystości umożliwiającej uzyskanie wartości absorbancji ślepej próbki wg PN-EN 26777:1999 – nie większej niż 0,006 Abs (przy długości drogi optycznej 50 mm), z certyfikatem analizy, (op. 100 g). |  | 100 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
22.2. | N-(1-Naftylo)etylenodiaminy chlorowodorek cz.d.a.; o czystości > 97 %; umożliwiającej uzyskanie wartości absorbancji ślepej próbki wg PN-EN 26777:1999 – nie większej niż 0,006 Abs (przy długości drogi optycznej 50 mm), z certyfikatem analizy, (op. 5 g). |  | 5 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
22.3. | Tri sodu cytrynian do analizy cz.d.a. (99,0-101,0 %); pH:7,5-9,0; o czystości umożliwiającej uzyskanie wartości absorbancji ślepej próbki wg PN-ISO 7150-1:2002 - nie większej niż 0,07 Abs (przy długości drogi optycznej 50 mm), z certyfikatem analizy, (op. 500 g). |  | 500 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
22.4. | Salicylan sodu cz.d.a., zawartość ≥ 99,5 %, o czystości umożliwiającej uzyskanie wartości absorbancji ślepej próbki wg PN-ISO 7150-1:2002 – nie większej niż 0,07 Abs (przy długości drogi optycznej 50 mm), z certyfikatem analizy, (op. 250 g). |  | 250 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 4
[5 empty] | 2023 |  |  | 4
22.5. | Nitroprusydek sodu cz.d.a.) zawartość ≥ 99 %, o czystości umożliwiającej uzyskanie wartości absorbancji ślepej próbki wg PN-ISO 7150-1:2002 – nie większej niż 0,07 Abs (przy długości drogi optycznej 50 mm), z certyfikatem analizy, (op.10 g). |  | 10 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
22.6. | 1,10 fenantrolina cz.d.a.; zawartość ≥ 99,5 %; o czystości umożliwiającej uzyskanie wartości absorbancji ślepej próbki wg PN-ISO 6332:2001 – nie większej niż 0,01 Abs (przy długości drogi optycznej 50 mm), z certyfikatem analizy, (op.10g). |  | 10 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
22.7. | Octan amonowy cz.d.a.; zawartość ≥ 98 %; o czystości umożliwiającej uzyskanie wartości absorbancji ślepej próbki wg PN-ISO 6332:2001 - nie większej niż 0,01 Abs (przy długości drogi optycznej 50 mm), z certyfikatem analizy, (op. 500 g). |  | 500 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
22.8. | Hydroksyloaminy chlorowodorek cz.d.a.; zawartość ≥ 99 %; o czystości umożliwiającej uzyskanie wartości absorbancji ślepej próbki wg PN-ISO 6332:2001 – nie większej niż 0,01 Abs (przy długości drogi optycznej 50 mm), z certyfikatem analizy, (op. 500 g). |  | 500 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
22.9. | NaOH cz.d.a., w formie drobnrgo granulatu z certyfikatem analizy, (op. 1 kg). |  | 1 kg | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
22.10. | Kwas octowy 100% (lodowaty) cz.d.a., z certyfikatem analizy, (op. 1 L). |  | 1 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
22.11. | Formaldehyd, roztwór ok. 37 % cz.d.a., stabilizowany ok.10 % metanolem, z certyfikatem analizy, (op. 100 ml). |  | 100 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
22.12. | Amoniak roztwór 25 %, cz.d.a., z certyfikatem analizy (op. 1 L). |  | 1 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
22.13. | Siarczan żelaza (II) heptahydrat cz.d.a., zawartość >99,5 %, z certyfikatem analizy, (op. 100 g). |  | 100 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
22.14. | Kwas siarkowy 95 %, cz.d.a., z certyfikatem analizy, (op.1 L). |  | 1 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
22.15 | Di-sodu wersenian cz.d.a., z certyfikatem analizy, (op.100 g). |  | 100 g | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
22.16 | Alkohol etylowy 96% cz.d.a., (op. 500 ml). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 4
[5 empty] | 2023 |  |  | 4
22.17 | HCL ok. 35% cz.d.a., (op. 1 L). |  | 1 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
22.18 | KCl, roztwór 3 molowy do uzupełniania elektrolitu w elektrodzie pH, cz.d.a., z certyfikatem analizy, (op. 250 ml). |  | 250 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
22.19 | HCL roztwór mianowany 1 molowy, cz.d.a., z certyfikatem analizy, (op. 1 L) |  | 1 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 23 - Certyfikowane materiały odniesienia z matrycą wody
23.1. | CRM matrycowy – barwa, kontrola jakości, (gotowy do analizy), zakres: 5-25 mg/lPt, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034 (jeśli dostępny), (op.125 ml). |  | 125 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
23.2. | CRM matrycowy - substancje nieorganiczne (woda twarda), kontrola jakości (gotowy do analizy). Zakresy – przewodność w 25ºC: 134-1340 µS/cm, pH: 5-10, twardość ogólna jako CaCO3: 33-290 mg/L, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034 (jeśli dostępny), (op. 250 ml). |  | 250 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
23.3. | MATRIX REFERENCE MATERIALS, do oznaczania co najmnej: barwy przewodności, pH, sumy azotanów i azotynów, z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034 (jeśli dostępny), (op. 0,5 L). |  | 0,5 L | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
23.4. | MATRIX REFERENCE MATERIALS, pierwiastki śladowe – co najmniej Fe o stężeniu ok.100 µg/L, Mn o stężeniu ok. 80 µg/L z certyfikatem analizy, spełniający wymagania ISO 17034, (op. 250 ml). |  | 250 ml | dopuszczalne mniejsze w innej, konfiguracji dającej równoważną ilość | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 24 – Wzorce i zestawy wzorców do mętnościomierza HACH
24.1. | Zestaw formazynowych wzorców mętności do kalibracji mętnościomierza 2100 AN IS, różne serie. |  | zestaw |  | 2022 | trzyletnia | zestaw | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
24.2. | Zestaw wzorców mętności GELEX do sprawdzania kalibracji mętnościomierza 2100 AN IS. |  | zestaw |  | 2022 | dwuletnia | zestaw | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 0
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 25 - Testy do diagnostyki terenowej
25.1. | PRO STRIPS PS-5T op. 10 szt. |  | nie istotna | nie istotna | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
25.2. | Test BADD tularemia op. 10szt. |  | nie istotna | nie istotna | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
25.3. | Test SMART II cholera op. 25 szt. |  | nie istotna | nie istotna | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 26 - Zestawy do terenowego pobierania próbek mikrobiologicznych
26.1. | Zestaw SWIPE I |  | nie istotna | nie istotna | 2022 | trzyletnia | op. | 8
[5 empty] | 2023 |  |  | 8
26.2. | Zestaw SWIPE II |  | nie istotna | nie istotna | 2022 | trzyletnia | op. | 8
[5 empty] | 2023 |  |  | 8
26.3. | Zestaw SWIPE III |  | nie istotna | nie istotna | 2022 | trzyletnia | op. | 8
[5 empty] | 2023 |  |  | 8
26.4. | Zestaw SWIPE IV |  | nie istotna | nie istotna | 2022 | trzyletnia | op. | 8
[5 empty] | 2023 |  |  | 8
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
część 27 - Panel diagnostyczny do Zestawu PCR Biofire Film Array Biomerieux
27.1. | Film Array GI Panel RFIT-ASY-0116 op. 30 szt. |  | nie istotna | nie istotna | 2022 | trzyletnia | op. | 2
[5 empty] | 2023 |  |  | 2
27.2. | Film Array RP2.1 Plus Panel 423740 op. 30 szt. |  | nie istotna | nie istotna | 2022 | trzyletnia | op. | 1
[5 empty] | 2023 |  |  | 1
[5 empty] | 2022 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2023 |  |  |  | SUMA: |  |  | SUMA:
[5 empty] | 2022 |  |  | SUMA CAŁKOWITA |  |  | SUMA CAŁKOWITA
[5 empty] | 2023 |  |  | SUMA CAŁKOWITA |  |  | SUMA CAŁKOWITA