Kalisz Pom., 16.04.2024 r.

**SP.271.3.2024**

**WYJAŚNIENIE NR 1 SWZ**

zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: [https://platformazakupowa.pl/pn/kaliszpom](https://platformazakupowa.pl/pn/drezdenko)

**Dotyczy:** Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na:

**„Modernizacja lamp oświetleniowych na terenie gminy Kalisz Pomorskim”**

**Ogłoszenie nr 2024/BZP 00281689/01 z dnia 2024-04-11**

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023r., poz. 1605) zamawiający udziela wyjaśnienia na zadane pytania do treści SWZ:

**Pytanie:** Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie oprawy pochodziły od jednego producenta aby ułatwić przyszłą konserwację i eksploatację?

**Odpowiedź:** Tak. W celu ułatwienia przyszłej eksploatacji i konserwacji Zamawiający wymaga, żeby wszystkie lampy pochodziły od jednego producenta..

Burmistrz Kalisza Pomorskiego

Janusz Garbacz

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania.

2. A/a