

UE-01/10/KPO/24 Balice, 27.02.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup inkubatorów dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Dotyczy załącznika nr 6 do SWZ**

**Pytanie nr 1**

1. Czy Zamawiający zaakceptuje inkubator o zakresie ustawianej temperatury od 5°C ponad temperaturę otoczenia do 50°C?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Tak, Zamawiający zaakceptuje również inkubator o zakresie ustawianej temperatury od 5°C ponad temperaturę otoczenia do 50°C, czyli o nieznacznie węższym zakresie ustawianej temperatury niż opisano w pkt. 2.03 opisu przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 2.03 opisu przedmiotu zamówienia, w którym zdarzyła się pomyłka (wpisano 5°C zamiast 50°C), który przyjmuje brzmienie:
*„2.03. Zakres pracy od + 4˚C ponad temperaturę otoczenia do co najmniej* ***50 ˚C****, możliwość regulacji temperatury o 0,5 ˚C bądź mniej, stabilność temperatury ± 0,1 ˚C, jednolitość temperatury ± 0,3 ˚C;”*

**Pytanie nr 2**

2. Czy Zamawiający zaakceptuje inkubator o wymiarach zewnętrznych szerokość 620 mm x głębokość 730 mm x wysokość 905 mm oraz wewnętrznych szerokość 490 mm x głębokość 523 mm x wysokość 665 mm, który spełnia wymagany zakres pojemności komory?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Tak, Zamawiający dopuści również inkubator o wymiarach zewnętrznych „*szerokość 620 mm x głębokość 730 mm x wysokość 905 mm oraz wewnętrznych szerokość 490 mm x głębokość 523 mm x wysokość 665 mm*” pod warunkiem spełnienia kryterium pojemności komory wewnętrznej opisanej w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 2.01. tj. „pojemność co najmniej 170 L (dopuszczalna także pojemność w zakresie 165 - 180 L);”.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB