## Pakiet 1
| PAKIET | LP | NAZWA APARATU | MODEL / ROK PROD. / PRODUCENT | NR FABR | LOKALIZACJA | MIESIĄC PRZEGLĄDU | CZĘSTOTLIW. PRZEGLĄD. | KOSZT 1 PRZEGLĄDU NETTO | ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW NETTO | KOSZT SERWISU (15 % kosztu przeglądów)
| 1 | 1 | Aparat do hemodializy | Dialog+ 710500C / 2009 / B.Braun | 40210 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 2 | Aparat do hemodializy | Dialog+ 710500C / 2009 / B.Braun | 40211 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 3 | Aparat do hemodializy | Dialog+ 710500C / 2010 / B.Braun | 47045 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 4 | Aparat do hemodializy | Dialog+ 710500C / 2010 / B.Braun | 47047 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 5 | Aparat do hemodializy | Dialog+ 710500C / 2010 / B.Braun | 47035 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 6 | Aparat do hemodializy | Dialog+ 710500C / 2010 / B.Braun | 47055 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 7 | Aparat do hemodializy | Dialog + Evolution /2015 / B.Braun | 217977 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 8 | Aparat do hemodializy | Dialog + Evolution /2015 / B.Braun | 217978 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 9 | Aparat do hemodializy | Dialog + Evolution /2017 / B.Braun | 504565 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 10 | Aparat do hemodializy | Dialog + Evolution /2017 / B.Braun | 504566 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 11 | Aparat do hemodializy | Dialog + Evolution /2019 / B.Braun | 251542 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 12 | Aparat do hemodializy | Dialog + Evolution /2019 / B.Braun | 251543 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 13 | Aparat do hemodializy | Dialog + Evolution /2019 / B.Braun | 251544 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 14 | Aparat do hemodializy | Dialog + Evolution /2020 / B.Braun | 256212 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 15 | Aparat do hemodializy | Dialog + Evolution / 2020 / B.Braun | 254004 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 16 | Aparat do hemodializy | Dialog + Evolution / 2020 / B.Braun | 254005 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 17 | Aparat do hemodializy | Dialog + Evolution / 2020 / B.Braun | 254006 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | styczeń | 1 x na 12 m-cy
Suma
UWAGA - wymagana autoryzacja
Wartość zamówienia netto (łączny koszt przeglądów + koszt serwisu)
Wartość zamówienia brutto
............................................., dn. ............................................... |  |  | ........................................., dn. ................................................... | [5 empty] | .......................................................................
podpis i pieczątka

## Pakiet 2
| PAKIET | LP | NAZWA APARATU | MODEL / ROK PROD. / PRODUCENT | NR FABR | LOKALIZACJA | MIESIĄC PRZEGLĄDU | CZĘSTOTLIW. PRZEGLĄD. | KOSZT 1 PRZEGLĄDU NETTO | ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW NETTO | KOSZT SERWISU (30 % kosztu przeglądów)
| 2 | 1 | Defbrylator | DefiMax biphasic / 2015 / Emtel | 05150721 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 2 | Defbrylator | DefiMax biphasic / 2015 / Emtel | 05150722 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 3 | Defbrylator | DefiMax biphasic / 2015 / Emtel | 05150723 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 4 | Defbrylator | DefiMax biphasic / 2015 / Emtel | 05150724 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 5 | Defbrylator | DefiMax biphasic / 2015 / Emtel | 05150725 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 6 | Defbrylator | DefiMax biphasic / 2017 / Emtel | 03170945 | Kościuszki 29 - Pracownia Hemodynamiki | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 7 | Defbrylator | DefiMax biphasic / 2017 / Emtel | 03170946 | Kościuszki 29 - Pracownia Hemodynamiki | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 8 | Defbrylator | DefiMax biphasic / 2017 / Emtel | 03170947 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 9 | Defbrylator | DefiMax biphasic / 2010 / Emtel | 5100210 | Kościuszki 29 - Izba Przyjęć | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 10 | Defbrylator | DefiMax biphasic / 2011 / Emtel | 6110322 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjii i Intensywnej Terapii dla Dzieci | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 11 | Defbrylator | DefiMax biphasic / 2011 / Emtel | 6110319 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 12 | Defbrylator | DefiMax biphasic / 2010 / Emtel | 310020 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 13 | Defbrylator | DefiMax biphasic / 2011 / Emtel | 6110318 | Kościuszki 29 - Oddział Wewnętrzny | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 14 | Defbrylator | DefiMax biphasic / 2009 / Emtel | 5100209 | Kościuszki 29 - Oddział Wewnętrzny | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 15 | Defbrylator | DefiMax biphasic / 2011 / Emtel | 6110320 | Kościuszki 29 - Pracownia Badań Czynnościowych | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 16 | Defbrylator | DefiMax biphasic / 2011 / Emtel | 6110321 | Kościuszki 29 - Pracownia Diagnostyki Obrazowej | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 17 | Defibrylator | DefiMax Biphasic / 2020 / Emtel | 05201559 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 18 | Kardiomonitor | S1 / 2014 / Emtel | 14224719 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 19 | Kardiomonitor | FX 2000P / 2011 / Emtel | 3958 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 20 | Kardiomonitor | FX 2000P / 2011 / Emtel | 3959 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 21 | Kardiomonitor | FX 2000P / 2011 / Emtel | 3960 | Zygmunta Starego 20 Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 22 | Kardiomonitor | FX 2000P / 2011 / Emtel | 3961 | Kościuszki 29 - Oddział Wewnętrzny | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 23 | Kardiomonitor | FX 2000P / 2011 / Emtel | 3962 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 24 | Kardiomonitor | FX 2000P / 2010 / Emtel | 3558 | Kościuszki 29 - Oddział Ortopedii Dziecięcej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 25 | Kardiomonitor | FX 2000P / 2010 / Emtel | 3559 | Kościuszki 29 - Oddział Ortopedii Dziecięcej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 26 | Kardiomonitor | FX 2000P / 2010 / Emtel | 3560 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 27 | Kardiomonitor | FX 2000P / 2010 / Emtel | 3561 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 28 | Kardiomonitor | FX 2000P / 2010 / Emtel | 3556 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 29 | Kardiomonitor | FX 2000P / 2010 / Emtel | 3557 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 30 | Kardiomonitor | FX 3000MD / 2012 / Emtel | 8120242 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 31 | Kardiomonitor | FX 3000MD / 2012 / Emtel | 8120243 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 32 | Kardiomonitor | FX 3000MD / 2012 / Emtel | 8120244 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 33 | Kardiomonitor | FX 3000MD / 2012 / Emtel | 8120246 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 34 | Kardiomonitor | FX 3000MD / 2012 / Emtel | 8120247 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 35 | Kardiomonitor | FX 2000P / 2010 / Emtel | 3563 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 36 | Kardiomonitor | FX 2000P / 2010 / Emtel | 3562 | Kościuszki 29 - Oddział Urologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 37 | Kardiomonitor | FX 3000MD / 2012 / Emtel | 3120152 | Kościuszki 29 - Oddział Urologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 38 | Kardiomonitor | FX 3000MD / 2017 / Emtel | 03171691 | Kościuszki 29 - INK | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 39 | Kardiomonitor | FX 3000MD / 2017 / Emtel | 03171692 | Kościuszki 29 - INK | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 40 | Kardiomonitor | FX 3000MD / 2017 / Emtel | 03171693 | Kościuszki 29 - INK | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 41 | Kardiomonitor | FX 3000MD / 2017 / Emtel | 03171694 | Kościuszki 29 - INK | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 42 | Kardiomonitor | FX 3000MD / 2017 / Emtel | 03171695 | Kościuszki 29 - Pracownia Hemodynamiki | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 43 | Kardiomonitor | FX 3000MD / 2018 / Emtel | 08182378 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 44 | Kardiomonitor | FX 3000MD / 2018 / Emtel | 08182379 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 45 | Kardiomonitor | FX 3000MD / 2018 / Emtel | 08182380 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 46 | Kardiomonitor | FX 3000MD / 2018 / Emtel | 08182381 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 47 | Kardiomonitor | FX 3000MD / 2018 / Emtel | 08182382 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 48 | Kardiomonitor | FX 3000MD / 2018 / Emtel | 08182383 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 49 | Kardiomonitor | FX 3000MD / 2018 / Emtel | 08182384 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 50 | Kardiomonitor | FX 3000MD / 2018 / Emtel | 08182385 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 51 | Kardiomonitor | FX 3000MD /2019 / Emtel | 02192740 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 52 | Kardiomonitor | FX 3000MD /2019 / Emtel | 02192741 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 53 | Kardiomonitor | FX 3000MD /2019 / Emtel | 02192742 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 54 | Kardiomonitor | FX 3000MD /2019 / Emtel | 02192743 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 55 | Kardiomonitor | FX 3000MD /2019 / Emtel | 12193376 | Kościuszki 29 - Oddział Wewnętrzny | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 56 | Kardiomonitor | FX 3000MD /2019 / Emtel | 12193377 | Kościuszki 29 - Oddział Wewnętrzny | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 57 | Kardiomonitor | FX 3000MD /2019 / Emtel | 12193378 | Kościuszki 29 - Oddział Wewnętrzny | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 58 | Kardiomonitor | FX 3000MD /2019 / Emtel | 12193379 | Kościuszki 29 - Oddział Urologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 59 | Kardiomonitor | FX 3000MD /2019 / Emtel | 11193227 | Kościuszki 29 - Oddział Urologii | listopad | 1 x na 12 m-cy
|  | 60 | Kardiomonitor | FX 3000MD /2019 / Emtel | 11193228 | Kościuszki 29 - Oddział Urologii | listopad | 1 x na 12 m-cy
|  | 61 | Kardiomonitor | FX 3000MD /2019 / Emtel | 11193229 | Kościuszki 29 - Oddział Ortopedii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 62 | Kardiomonitor | FX 3000MD /2019 / Emtel | 11193230 | Kościuszki 29 - Oddział Ortopedii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 63 | Kardiomonitor | FX 3000 / 2018 / Emtel | 11182527 | Kościuszki 29 - Izba Przyjęć | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 64 | Kardiomonitor | FX 3000 / 2018 / Emtel | 11182528 | Kościuszki 29 - Izba Przyjęć | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 65 | Kardiomonitor | FX 3000 / 2018 / Emtel | 11182529 | Kościuszki 29 - Oddział Ortopedii Dziecięcej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 66 | Kardiomonitor | FX 3000 / 2018 / Emtel | 11182530 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 67 | Kardiomonitor | FX 3000 / 2020 / Emtel | 05203688 | Zygmunta Starego 20 - Stacja Dializ | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 68 | Kardiomonitor | FX 3000 / 2020 / Emtel | 05203689 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Wewnętrzny | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 69 | Kardiomonitor | FX 3000 / 2020 / Emtel | 05203690 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Wewnętrzny | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 70 | Kardiomonitor | FX 3000 / 2020 / Emtel | 05203691 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Wewnętrzny | marzec | 1 x na 12 m-cy
Suma
UWAGA - wymagana autoryzacja
Wartość zamówienia netto (łączny koszt przeglądów + koszt serwisu)
Wartość zamówienia brutto
............................................., dn. ............................................... |  |  | ........................................., dn. ................................................... | [5 empty] | .......................................................................
podpis i pieczątka

## Pakiet 3
| PAKIET | LP | NAZWA APARATU | MODEL / ROK PROD. / PRODUCENT | NR FABR | LOKALIZACJA | MIESIĄC PRZEGLĄDU | CZĘSTOTLIW. PRZEGLĄD. | KOSZT 1 PRZEGLĄDU NETTO | ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW NETTO | KOSZT SERWISU (20 % kosztu przeglądów)
| 3 | 1 | Diatermia | ICC 200 / 2005 / Erbe | A-1321 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 2 | Diatermia | VIO 300D / 2011 / Erbe | 11332137 | Kościuszki 29 - Oddział Urologii | kwiecień | 1 x na 12 m-cy
|  | 3 | Diatermia | VIO 300D / 2013 / Erbe | 11366539 | Kościuszki 29 - blok Oddziału Ortopedii Dziecięcej | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 4 | Diatermia | VIO 300D / 2012 / Erbe | 11341495 + wózek 113 | Kościuszki 29 - blok Oddziału Chirurgii Ogólnej | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 5 | Diatermia z przystawką argonową | VIO 300D, APC2 / 2018/ Erbe | 11458852 / 11456558 | Kościuszki 29 - Oddział Urologii | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 6 | Diatermia z przystawką argonową | VIO 300D, APC2 / 2020/ Erbe | 11484028 / 11485679 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgi Ogólnej | kwiecień | 1 x na 12 m-cy
Suma
UWAGA - wymagana autoryzacja
Wartość zamówienia netto (łączny koszt przeglądów + koszt serwisu)
Wartość zamówienia brutto
............................................., dn. ............................................... |  |  | ........................................., dn. ................................................... | [5 empty] | .......................................................................
podpis i pieczątka

## Pakiet 4
| PAKIET | LP | NAZWA APARATU | MODEL / ROK PROD. / PRODUCENT | NR FABR | LOKALIZACJA | MIESIĄC PRZEGLĄDU | CZĘSTOTLIW. PRZEGLĄD. | KOSZT 1 PRZEGLĄDU NETTO | ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW NETTO | KOSZT SERWISU (20 % kosztu przeglądów)
| 4 | 1 | Bieżnia | B612C/ 2016 / Aspel | 0344/2016 | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Kardiometrii | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 2 | Elektrokardiograf | MrRed / 2013 / Aspel | 0263 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Rehabilitacji | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 3 | Elektrokardiograf | MrGrey / 2014 / Aspel | 0472 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Wewnętrzny | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 4 | Elektrokardiograf | Ascard A4 RS/ 1994 / Aspel | 934/01/R | Kościuszki 29 - Oddział Wewnętrzny | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 5 | Elektrokardiograf | Ascard A4 / 2001 / Aspel | 933/01/R | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 6 | Elektrokardiograf | Ascard A4 / 2004 / Aspel | 247/04/IR | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Kardiometrii | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 7 | Elektrokardiograf | Ascard Grey / 2016 / Aspel | 5786 | Kościuszki 29 - Izba Przyjęć | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 8 | Elektrokardiograf | Ascard B56 / 2000 / Aspel | 260/00/6P | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 9 | Elektrokardiograf | Ascard MrBlue/ 2008 / Aspel | 340/08/AL. | Zygmunta Starego 20 - OIOM | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 10 | Elektrokardiograf | Ascard MrBlue/ 2008 / Aspel | 345/08/AL. | Zygmunta Starego 20 - Izba Przyjęć | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 11 | Elektrokardiograf | Ascard MrBlue/ 2008 / Aspel | 341/08/AL. | Zygmunta Starego 20 - Oddział Wewnętrzny | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 12 | Elektrokardiograf | Ascard 33/ 1997 / Aspel | 126/97/P | Zygmunta Starego 20 - Pracownia EKG | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 13 | Elektrokardiograf | Ascard B56/MrBlue / 2000 / Aspel | 261/00/6P | Zygmunta Starego 20 - POZ | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 14 | Elektrokardiograf | AsCARD Gray / 2020 / Aspel | 9510/2020 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Wewnętrzny | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 15 | Elektrokardiograf | AsCARD Gray / 2020 / Aspel | 95742020 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 16 | Holter ciśnieniowy | CR-07/ 2005 / Aspel | 144/05 | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Kardiometrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 17 | Holter ciśnieniowy | CR-07/ 2016 / Aspel | 1372/2016 | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Kardiometrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 18 | Holter ciśnieniowy | CR-07 / 2020 / Aspel | 2498/20 | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Kardiometrii | maj | 1 x na 12 m-cy
|  | 19 | Holter EKG | Aspekt 700 / 2000 / Aspel | 144/00 | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Kardiometrii | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 20 | Holter EKG | Aspekt 702 / 2009 / Aspel | 144/00 | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Kardiometrii | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 21 | Holter EKG | Aspekt 800/ 2016 / Aspel | 0207/2016 | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Kardiometrii | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 22 | Systemem długotrwałych zapisów ekg | Holcard 24W Delta/ 2016 / Aspel | - | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Kardiometrii | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 23 | Holter EKG | Aspekt 712 / 2018 / Aspel | 0497/000666D40DD5 | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Kardiometrii | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 24 | Holter EKG | Aspekt 712 / 2018 / Aspel | 0499/000666EBFFA0 | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Kardiometrii | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 25 | Holter EKG | AsPEKT 712 / 2020 / Aspel | 0865/000666C8164B | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Kardiometrii | maj | 1 x na 12 m-cy
Suma
Wartość zamówienia netto (łączny koszt przeglądów + koszt serwisu)
Wartość zamówienia brutto
............................................., dn. ............................................... |  |  | ........................................., dn. ................................................... | [5 empty] | .......................................................................
podpis i pieczątka

## Pakiet 5
| PAKIET | LP | NAZWA APARATU | MODEL / ROK PROD. / PRODUCENT | NR FABR | LOKALIZACJA | MIESIĄC PRZEGLĄDU | CZĘSTOTLIW. PRZEGLĄD. | KOSZT 1 PRZEGLĄDU NETTO | ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW NETTO | KOSZT SERWISU (30 % kosztu przeglądów)
| 5 | 1 | Wiertarka chirurgiczna Stryker | ES 6 Stryker / 2011 / Stryker | 1117311533 | Kościuszki 29 - blok Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 2 | Wiertarka chirurgiczna Stryker | ES 6 z f.oscylacji / 2008 / Stryker | 900701553
|  | 3 | Wiertarka chirurgiczna Stryker | ES 6 / 2015 / Stryker | 1507202753
|  | 4 | Piła posuwisto-zwrotna | ES6 / 2008 / Stryker | 834709853
|  | 5 | Piła oscylacyjna | ES6 / 2009 / Stryker | 901613033
|  | 6 | Centrala Core, przewody sterujące, przełącznik nożny, komplet nasadek | Model REF 5400-50 | 0822102463
|  | 7 | Piła oscylacyjna | ES6 / 2016 / Stryker | 1613912163
Suma
UWAGA - wymagana autoryzacja
Wartość zamówienia netto (łączny koszt przeglądów + koszt serwisu)
Wartość zamówienia brutto
............................................., dn. ............................................... |  |  | ........................................., dn. ................................................... | [5 empty] | .......................................................................
podpis i pieczątka

## Pakiet 6
| PAKIET | LP | NAZWA APARATU | MODEL / ROK PROD. / PRODUCENT | NR FABR | LOKALIZACJA | MIESIĄC PRZEGLĄDU | CZĘSTOTLIW. PRZEGLĄD. | KOSZT 1 PRZEGLĄDU NETTO | ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW NETTO | KOSZT SERWISU (20 % kosztu przeglądów)
| 6 | 1 | Kardiomonitor | Mec-100 / 2009 / Mindray | AQ-93122902 | Zygmunta Starego 20- Oddział Wewnętrzny | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 2 | Kardiomonitor | Mec-100 / 2009 / Mindray | AQ-93122903 | Zygmunta Starego 20- Oddział Wewnętrzny | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 3 | Kardiomonitor | Mec-100 / 2009 / Mindray | AQ-93122904 | Zygmunta Starego 20- Oddział Wewnętrzny | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 4 | Kardiomonitor | Mec-100 / 2009 / Mindray | AQ-93122905 | Zygmunta Starego 20- Oddział Wewnętrzny | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 5 | Kardiomonitor | Mec-100 / 2009 / Mindray | AQ-93122906 | Zygmunta Starego 20- Oddział Wewnętrzny | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 6 | Kardiomonitor | Mec-100 / 2009 / Mindray | AQ-93122907 | Zygmunta Starego 20- Oddział Wewnętrzny | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 7 | Kardiomonitor | iMec5/ 2015 / Mindray | GK-57000886 | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Endoskopii | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 8 | Kardiomonitor | iMec5/ 2015 / Mindray | GK-57000887 | Zygmunta Starego 20 - Izba Przyjęć | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 9 | Kardiomonitor | iMec5/ 2015 / Mindray | GK-57000888 | Zygmunta Starego 20- Oddział Wewnętrzny | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 10 | Kardiomonitor | iMec5/ 2015 / Mindray | GK-57000889 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Wewnętrzny | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 11 | Kardiomonitor | Beneview T5/ 2015 / Mindray | 57144882 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 12 | Kardiomonitor | BENEVIEW N15/ 2017 / Mindray | F5-79000401 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 13 | Kardiomonitor | BENEVIEW N15/ 2017 / Mindray | F5-79000402 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 14 | Kardiomonitor | BENEVIEW T8 / 2015 / Mindray | CF-57127057 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 15 | Kardiomonitor | BENEVIEW T8 / 2015 / Mindray | CF-57127058 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 16 | Kardiomonitor | BENEVIEW T8 / 2015 / Mindray | CF-57127059 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 17 | Kardiomonitor | BENEVIEW T8 / 2015 / Mindray | CF-57127060 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 18 | Kardiomonitor | PM6000 / 2006 / Mindray | CA64-0227 | Zygmunta Starego 20- Oddział Wewnętrzny | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 19 | Kardiomonitor | PM6000 / 2006 / Mindray | CA64-0249 | Zygmunta Starego 20- Oddział Wewnętrzny | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 20 | Kardiomonitor | PM6000 / 2006 / Mindray | CA64-0387 | Zygmunta Starego 20- Oddział Wewnętrzny | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
Suma
UWAGA - wymagana autoryzacja
Wartość zamówienia netto (łączny koszt przeglądów + koszt serwisu)
Wartość zamówienia brutto
............................................., dn. ............................................... |  |  | ........................................., dn. ................................................... | [5 empty] | .......................................................................
podpis i pieczątka

## Pakiet 7
| PAKIET | LP | NAZWA APARATU | MODEL / ROK PROD. / PRODUCENT | NR FABR | LOKALIZACJA | MIESIĄC PRZEGLĄDU | CZĘSTOTLIW. PRZEGLĄD. | KOSZT 1 PRZEGLĄDU NETTO | ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW NETTO | KOSZT SERWISU (30 % kosztu przeglądów)
| 7 | 1 | Wiertarka frezarka chirurgiczna | Acculan 3TI GA672 / 2015 / Aesculap | 5687 | Kościuszki 29 - blok Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 2 | Wiertarka frezarka chirurgiczna | Acculan 3Ti / 2010 / Aesculap | 2546 | Kościuszki 29 - blok Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 3 | Piła oscylująca | Acculan 3Ti / 2010 / Aesculap | 2278 | Kościuszki 29 - blok Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | LAPAROSKOP - zestaw |  | EINSTEIN full HD / 2018/ Aesculap |  | Kościuszki 29 - blok Chirurgii Ogólnej | styczeń | 1 x na 12 m-cy | x | x
|  | 4 | Sterownik kamery / głowica kamery |  | 864765 / 744869
|  | 5 | Żródło światła LED |  | 950758505
|  | 6 | Insuflator |  | 1810CE0341
|  | 7 | Pompa |  | SW1812CCD726
|  | 8 | Monitor medyczny |  | 278914
|  | LAPAROSKOP - zestaw |  |  |  | Kościuski 29 - Sala Op. Ortopedii Dziecięcej | styczeń | 1 x na 12 m-cy | x | x
|  | 9 | LED light source | Aesculap AG LED OP950 | 768823
|  | 10 | Insuflator | Aesculap AG PG150 | 1905CE0505
|  | 11 | Kamera laparoskopowa | PV482 | 775820
|  | 12 | Sterownik kamery/procesor | Aesculap AG 2D CCU/PV490 | 774879
|  | 13 | Monitor | PV638 | 19-296177
|  | 14 | Pompa | Aesculap AG MultiFow PG145 | 1907CE0849
Suma
UWAGA - wymagana autoryzacja
Wartość zamówienia netto (łączny koszt przeglądów + koszt serwisu)
Wartość zamówienia brutto
............................................., dn. ............................................... |  |  | ........................................., dn. ................................................... | [5 empty] | .......................................................................
podpis i pieczątka

## Pakiet 8
| PAKIET | LP | NAZWA APARATU | MODEL / ROK PROD. / PRODUCENT | NR FABR | LOKALIZACJA | MIESIĄC PRZEGLĄDU | CZĘSTOTLIW. PRZEGLĄD. | KOSZT 1 PRZEGLĄDU NETTO | ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW NETTO | KOSZT SERWISU (20 % kosztu przeglądów)
| 8 | 1 | Pompa infuzyjna 1S | SEP 11S / 2001 / Ascor | A/4319/01 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 2 | Pompa infuzyjna 1S | SEP 11S / - / Ascor | A/0935/95 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 3 | Pompa infuzyjna 1S | SEP 11S / 2004 / Ascor | A/6267 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Dzieci | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 4 | Pompa infuzyjna 1S | SEP 11S / 2001 / Ascor | A/4132/01 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 5 | Pompa infuzyjna 1S | SEP 11S / 2002 / Ascor | A/5193/02 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 6 | Pompa infuzyjna 1S | SEP 11S / 2001 / Ascor | A/4047/01 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 7 | Pompa infuzyjna 1S | SEP 11S / 2001 / Ascor | A/4045/01 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 8 | Pompa infuzyjna 1S | SEP 11S / 1994 / Ascor | A/0621/94 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Wewnętrzny | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 9 | Pompa infuzyjna 1S | SEP 11S / 2001 / Ascor | A/4048/01 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Wewnętrzny | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 10 | Pompa infuzyjna 1S | SEP 11S / 2001 / Ascor | A/4046/01 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Wewnętrzny | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 11 | Pompa infuzyjna 1S | SEP 11S / 1994 / Ascor | A/0622/94 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Wewnętrzny | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 12 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2017 / Ascor | 24+-03122-2107 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 13 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2017 / Ascor | 24+-03123-2107 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 14 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2017 / Ascor | 24+-03124-2017 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 15 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2017 / Ascor | 24+-03125-2017 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 16 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2017 / Ascor | 24+-03126-2107 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 17 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2017 / Ascor | 24+-03127-2107 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 18 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2017 / Ascor | 24+-03128-2107 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 19 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2017 / Ascor | 24+-03129-2107 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 20 | Pompa infuzyjna 2S | SEP 21S / 1989 / Ascor | B/3536/03 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 21 | Pompa infuzyjna 2S | SEP 21S / 2000 / Ascor | B/0602/96 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 22 | Pompa infuzyjna 2S | SEP 21S / 2002 / Ascor | B/3316/02 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 23 | Pompa infuzyjna 2S | SEP 21S / 2002 / Ascor | B/3317/02 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 24 | Pompa infuzyjna 2S | SEP 21S / 2006 / Ascor | 1913/06 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 25 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3668-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 26 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3669-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 27 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3670-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 28 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3671-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 29 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3672-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 30 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3673-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 31 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3674-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 32 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3675-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 33 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3676-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 34 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3677-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 35 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3684-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 36 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3685-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 37 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3686-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 38 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3687-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 39 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3688-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 40 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3689-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 41 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3690-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 42 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3691-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Wewnętrzny | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 43 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3692-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Wewnętrzny | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 44 | Pompa infuzyjna 2S | AP24+ / 2018 / Ascor | 24+-3693-2018 | Kościuszki 29 - Oddział Wewnętrzny | marzec | 1 x na 12 m-cy
Suma
Wartość zamówienia netto (łączny koszt przeglądów + koszt serwisu)
Wartość zamówienia brutto
............................................., dn. ............................................... |  |  | ........................................., dn. ................................................... | [5 empty] | .......................................................................
podpis i pieczątka

## Pakiet 9
| PAKIET | LP | NAZWA APARATU | MODEL / ROK PROD. / PRODUCENT | NR FABR | LOKALIZACJA | MIESIĄC PRZEGLĄDU | CZĘSTOTLIW. PRZEGLĄD. | KOSZT 1 PRZEGLĄDU NETTO | ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW NETTO | KOSZT SERWISU (20 % kosztu przeglądów)
| 9 | 1 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2011 / B.Braun | 147426 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 2 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2011 / B.Braun | 147493 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 3 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2011 / B.Braun | 147393 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 4 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2011 / B.Braun | 147459 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 5 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2011 / B.Braun | 147458 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 6 | Pompa infuzyjna 1S | Perfusor Compact / 2003 / B.Braun | 32186 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 7 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2011 / B.Braun | 147555 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 8 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2011 / B.Braun | 147463 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 9 | Pompa infuzyjna 1S | Perfusor Space TIVA / 2015 / B.Braun | 256392 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 10 | Pompa infuzyjna 1S | Perfusor Space TIVA / 2015 / B.Braun | 256377 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 11 | Pompa infuzyjna 1S | Perfusor Space TIVA / 2015 / B.Braun | 256278 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 12 | Pompa infuzyjna objętościowa | Infusomat Space / 2011 / B.Braun | 166919 | Kościuszki 29 - Oddział Ortopedii Dziecięcej | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 13 | Pompa infuzyjna objętościowa | Infusomat Space / 2011 / B.Braun | 166966 | Kościuszki 29 - Oddział Ortopedii Dziecięcej | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 14 | Pompa infuzyjna 1S | Perfusor Compact Plus / 2018/ B.Braun | 006729 | Kościuszki 29 - Izba Przyjęć | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 15 | Pompa infuzyjna 1S | Perfusor Compact Plus / 2018/ B.Braun | 006726 | Kościuszki 29 - Izba Przyjęć | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 16 | Pompa infuzyjna 1S | Perfusor Compact Plus / 2018/ B.Braun | 006728 | Kościuszki 29 - Izba Przyjęć | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 17 | Pompa infuzyjna 1S | Perfusor Compact Plus / 2018/ B.Braun | 006734 | Kościuszki 29 - Oddział Ortopedii Dziecięcej | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 18 | Pompa infuzyjna 1S | Perfusor Compact Plus / 2018/ B.Braun | 006739 | Kościuszki 29 - Oddział Ortopedii Dziecięcej | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 19 | Pompa infuzyjna 1S | Perfusor Compact Plus / 2018/ B.Braun | 006699 | Kościuszki 29 - Oddział Ortopedii Dziecięcej | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 20 | Pompa infuzyjna 1S | Perfusor Compact Plus / 2018/ B.Braun | 006711 | Kościuszki 29 - Oddział Ortopedii Dziecięcej | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 21 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2008 / B.Braun | 62981 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 22 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2008 / B.Braun | 69633 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 23 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2008 / B.Braun | 65027 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 24 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2008 / B.Braun | 65086 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Wewnętrzny | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 25 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2008 / B.Braun | 65046 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Wewnętrzny | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 26 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2008 / B.Braun | 69619 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 27 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2008 / B.Braun | 69649 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 28 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2008 / B.Braun | 62844 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 29 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2008 / B.Braun | 62821 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 30 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2008 / B.Braun | 62838 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 31 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2008 / B.Braun | 64922 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 32 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2017 / B.Braun | 397957 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 33 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2017 / B.Braun | 397919 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 34 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2017 / B.Braun | 397939 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 35 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2017 / B.Braun | 397947 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 36 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2017 / B.Braun | 397865 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 37 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2017 / B.Braun | 397884 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 38 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2017 / B.Braun | 397945 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 39 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2017 / B.Braun | 397944 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 40 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2017 / B.Braun | 397929 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 41 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2017 / B.Braun | 397912 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 42 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2017 / B.Braun | 397975 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 43 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2017 / B.Braun | 397883 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 44 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2017 / B.Braun | 397950 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 45 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2017 / B.Braun | 397969 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 46 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2017 / B.Braun | 397926 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 47 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2017 / B.Braun | 397964 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 48 | Pompa infuzyjna 1S | Prefusor Space / 2017 / B.Braun | 397973 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 49 | Pompa infuzyjna objętościowa | Infusomat Space / 2009 / B.Braun | 67046 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 50 | Pompa infuzyjna objętościowa | Infusomat Space / 2009 / B.Braun | 66898 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 51 | Pompa infuzyjna objętościowa | Infusomat Space / 2009 / B.Braun | 66897 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 52 | Pompa infuzyjna objętościowa | Infusomat Space / 2017 / B.Braun | 466766 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 53 | Pompa infuzyjna objętościowa | Infusomat Space / 2017 / B.Braun | 466763 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 54 | Pompa infuzyjna objętościowa | Infusomat Space / 2017 / B.Braun | 466718 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
Suma
Wartość zamówienia netto (łączny koszt przeglądów + koszt serwisu)
Wartość zamówienia brutto
............................................., dn. ............................................... |  |  | ........................................., dn. ................................................... | [5 empty] | .......................................................................
podpis i pieczątka

## Pakiet 10
| PAKIET | LP | NAZWA APARATU | MODEL / ROK PROD. / PRODUCENT | NR FABR | LOKALIZACJA | MIESIĄC PRZEGLĄDU | CZĘSTOTLIW. PRZEGLĄD. | KOSZT 1 PRZEGLĄDU NETTO | ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW NETTO | KOSZT SERWISU (30 % kosztu przeglądów)
| 10 |  | Pompa infuzyjna 1S | Injectomat Agilia / 2015 / Fresenius | 22533829 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  |  | Pompa infuzyjna 1S | Injectomat Agilia / 2015 / Fresenius | 22533828 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 1 | Pompa infuzyjna 1S | Injectomat Agilia / 2019 / Fresenius | 23820863 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | wrzesień | 2 x na 12 m-cy
|  | 2 | Pompa infuzyjna 1S | Injectomat Agilia / 2019 / Fresenius | 23820964 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | wrzesień | 3 x na 12 m-cy
|  | 3 | Pompa infuzyjna 1S | Pilot A2/ 2003 / Fresenius | 18495106 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 4 x na 12 m-cy
|  | 4 | Pompa infuzyjna 1S | Pilot A2/ 2003 / Fresenius | 18485403 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 5 | Pompa infuzyjna 1S | Pilot A2/ 2003 / Fresenius | 18485016 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 6 | Pompa infuzyjna 1S | Pilot A2/ 2003 / Fresenius | 18485352 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 7 | Pompa infuzyjna 1S | Pilot A2/ 2003 / Fresenius | 18485325 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 8 | Pompa infuzyjna 1S | Injectomat Agilia / 2014 / Fresenius | 22321705 | Kościuszki 29 - Oddział Wewnętrzny | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 9 | Pompa infuzyjna 1S | Injectomat Agilia / 2014 / Fresenius | 22321706 | Kościuszki 29 - Oddział Wewnętrzny | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 10 | Pompa infuzyjna 1S | Injectomat Agilia / 2014 / Fresenius | 22321707 | Kościuszki 29 - Oddział Wewnętrzny | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 11 | Pompa infuzyjna objętościowa | Volumat Agilla / 2015 / Fresenius | 22416984 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 12 | Pompa infuzyjna objętościowa | Volumat Agilla / 2015 / Fresenius | 22416983 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 13 | Pompa infuzyjna objętościowa | Volumat Agilla / 2015 / Fresenius | 22416982 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 14 | Pompa infuzyjna objętościowa | Volumat Agilla / 2015 / Fresenius | 22416981 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 15 | Pompa infuzyjna objętościowa | Volumat Agilla / 2015 / Fresenius | 22416980 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 16 | Pompa infuzyjna objętościowa | Agilia / 2013 / Fresenius | 21877289 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 17 | Pompa infuzyjna objętościowa | Agilia / 2013 / Fresenius | 21877290 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 18 | Pompa infuzyjna 1S | Injectomat Agilia / 2018 / Fresenius | 23820853 | Oddział Urologii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 19 | Pompa infuzyjna 1S | Injectomat Agilia / 2018 / Fresenius | 23820522 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 20 | Pompa infuzyjna 1S | Injectomat Agilia / 2018 / Fresenius | 23820955 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 21 | Pompa infuzyjna 1S | Injectomat Agilia / 2018 / Fresenius | 23820856 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 22 | Pompa infuzyjna 1S | Injectomat Agilia / 2018 / Fresenius | 23820863 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 23 | Pompa infuzyjna 1S | Injectomat Agilia / 2018 / Fresenius | 23820951 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 24 | Pompa infuzyjna 1S | Injectomat Agilia / 2018 / Fresenius | 23820953 | Oddział Urologii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 25 | Pompa infuzyjna 1S | Injectomat Agilia / 2018 / Fresenius | 23820954 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 26 | Pompa infuzyjna 1S | Injectomat Agilia / 2018 / Fresenius | 23820962 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 27 | Pompa infuzyjna objętościowa | Volumatt Agilia / 2018 / Fresenius | 23673285 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 28 | Pompa infuzyjna objętościowa | Volumatt Agilia / 2018 / Fresenius | 23673186 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 29 | Pompa infuzyjna objętościowa | Volumatt Agilia / 2018 / Fresenius | 23673187 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 30 | Pompa infuzyjna objętościowa | Volumatt Agilia / 2018 / Fresenius | 23673188 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 31 | Pompa infuzyjna objętościowa | Volumatt Agilia / 2018 / Fresenius | 23673184 | Kościuszki 29 - Oddział Pediatrii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
Suma
Wartość zamówienia netto (łączny koszt przeglądów + koszt serwisu)
Wartość zamówienia brutto
............................................., dn. ............................................... |  |  | ........................................., dn. ................................................... | [5 empty] | .......................................................................
podpis i pieczątka

## Pakiet 11
| PAKIET | LP | NAZWA APARATU | MODEL / ROK PROD. / PRODUCENT | NR FABR | LOKALIZACJA | MIESIĄC PRZEGLĄDU | CZĘSTOTLIW. PRZEGLĄD. | KOSZT 1 PRZEGLĄDU NETTO | ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW NETTO | KOSZT SERWISU (20 % kosztu przeglądów)
| 11 | 1 | Pompa do kontrapulsacji | Datascope / 2014 / Maquet | SI242947C4 | Kościuszki 29 - Pracownia Hemodynamiki | sierpień / luty | 1 x na 6 m-cy
|  | 2 | Pompa do kontrapulsacji | Datascope / 2014 / Maquet | SI245545E4 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | sierpień / luty | 1 x na 6 m-cy
Suma
UWAGA - wymagana autoryzacja
Wartość zamówienia netto (łączny koszt przeglądów + koszt serwisu)
Wartość zamówienia brutto
............................................., dn. ............................................... |  |  | ........................................., dn. ................................................... | [5 empty] | .......................................................................
podpis i pieczątka

## Pakiet 12
| PAKIET | LP | NAZWA APARATU | MODEL / ROK PROD. / PRODUCENT | NR FABR | LOKALIZACJA | MIESIĄC PRZEGLĄDU | CZĘSTOTLIW. PRZEGLĄD. | KOSZT 1 PRZEGLĄDU NETTO | ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW NETTO | KOSZT SERWISU (20 % kosztu przeglądów)
| 12 | 1 | Ssak elektryczny | SU-2 / 2006 / AgaLabor | 454/06 | Kościuszki 29 - Izba Przyjęć | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 2 | Ssak elektryczny | SU-2 / 2002 / AgaLabor | 169 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjii i Intensywnej Terapii dla Dzieci | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 3 | Ssak elektryczny | SU-2 / 2004 / AgaLabor | 260 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 4 | Ssak elektryczny | SU-2 / 2004 / AgaLabor | 262 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Ogólnej | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 5 | Ssak elektryczny | SU-2 / 2013 / AgaLabor | 1248 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 6 | Ssak elektryczny | SU-2 / 2011 / AgaLabor | 1147 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 7 | Ssak elektryczny | SU-2 / 2011 / AgaLabor | 1149 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 8 | Ssak elektryczny | SU-2 / 2005 / AgaLabor | 351 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 9 | Ssak elektryczny | SU-2 / 2006 / AgaLabor | 477 | Kościuszki 29 - Oddział Urologii | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 10 | Ssak elektryczny | SU-2 / 2000 / AgaLabor | 102 | Kościuszki 29 - Oddział Wewnętrzny | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 11 | Ssak elektryczny | SU-2 / 2013 / AgaLabor | 1220 | Kościuszki 29 - Oddział Wewnętrzny | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 12 | Ssak elektryczny | SU-2 / 2011 / AgaLabor | 97 | Kościuszki 29 - Pracownia Endoskopii | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 13 | Ssak elektryczny | SU-2 / 2009 / AgaLabor | 848 | Kościuszki 29 - blok Oddziału Chirurgii Dzieci | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 14 | Ssak elektryczny | SU-2 / 2010 / AgaLabor | 870 | Kościuszki 29 - blok Oddziału Chirurgii Ogólnej | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 15 | Ssak elektryczny | SU-2 / 2010 / AgaLabor | 868 | Kościuszki 29 - blok Oddziału Urologii | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 16 | Ssak elektryczny | SU-2 / 2005 / AgaLabor | 350 | Kościuszki 29 - blok Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 17 | Ssak elektryczny | SU-2 / 2012 / AgaLabor | 1148 | Kościuszki 29 - blok Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 18 | Ssak elektryczny | SU-2 / - / AgaLabor | 380 | Kościuszki 29 - Stacja Dializ | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 19 | Ssak elektryczny | SU2/Economic 35 / 2015 / AgaLabor | 1384 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjii i Intensywnej Terapii dla Dzieci | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 20 | Ssak elektryczny | SU2/Economic 35 / 2015 / AgaLabor | 1385 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjii i Intensywnej Terapii dla Dzieci | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 21 | Ssak elektryczny | SU2/Economic 35 / 2015 / AgaLabor | 1386 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjii i Intensywnej Terapii dla Dzieci | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 22 | Ssak elektryczny | SU2/Economic 35 / 2015 / AgaLabor | 1394 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjii i Intensywnej Terapii dla Dzieci | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 23 | Ssak elektryczny | SU2/Economic 35 / 2015 / AgaLabor | 1395 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Dzieci | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 24 | Ssak elektryczny | SU2/Economic 35 / 2015 / AgaLabor | 1396 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Dzieci | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 25 | Ssak elektryczny | SU2/Economic 35 / 2017 / AgaLabor | 1498 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 26 | Ssak elektryczny | SU1 / 2004 / AgaLabor | 2004/376 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Wewnętrzny | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 27 | Ssak elektryczny | SU2/Economic 35 / 2010 / AgaLabor | 1232 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Wewnętrzny | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 28 | Ssak elektryczny | SU2/Economic 35 / 2016 / AgaLabor | - | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Endoskopii | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 29 | Ssak elektryczny | Standard 30 / 2010 / AgaLabor | 1138 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Wewnętrzny | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 30 | Ssak elektryczny | SU2/Economic 35 / 2017 / AgaLabor | 1496 | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Endoskopii | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 31 | Ssak elektryczny | SU2/Economic 35 / 2017 / AgaLabor | 1499 | Kościuszki 29 - Oddział Kardiologii | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 32 | Ssak elektryczny | SU2/Economic 35 / 2017 / AgaLabor | 1497 | Kościuszki 29 - Pracownia Hemodynamiki | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 33 | Ssak elektryczny | SU2 Standard 35 / 2020 / AgaLabor | 1689 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Wewnętrzny | luty | 1 x na 12 m-cy
|  | 34 | Ssak elektryczny | SU2 Standard 35 / 2020 / AgaLabor | 1690 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Wewnętrzny | luty | 1 x na 12 m-cy
Suma
Wartość zamówienia netto (łączny koszt przeglądów + koszt serwisu)
Wartość zamówienia brutto
............................................., dn. ............................................... |  |  | ........................................., dn. ................................................... | [5 empty] | .......................................................................
podpis i pieczątka

## Pakiet 13
| PAKIET | LP | NAZWA APARATU | MODEL / ROK PROD. / PRODUCENT | NR FABR | LOKALIZACJA | MIESIĄC PRZEGLĄDU | CZĘSTOTLIW. PRZEGLĄD. | KOSZT 1 PRZEGLĄDU NETTO | ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW NETTO | KOSZT SERWISU (20 % kosztu przeglądów)
| 13 | 1 | Ssak elektryczny | Victoria Versa / 2020 / Cheiron | V14604 | Kościuszki 29- blok Oddziału Urazowo-Ortopedycznego | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 2 | Ssak elektryczny | Victoria Versa / 2020 / Cheiron | V15979 | Zygmunta Starego 20 - Izba Przyjęć | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 3 | Ssak elektryczny | Victoria Lipos / 2019 / Cheiron | V13729 | Kościuszki 20 - Oddział Chirurgii Ogólnej | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 4 | Ssak elektryczny | Victoria Lipos / 2019 / Cheiron | V14915 | Kościuszki 20 - blok Oddziału Chirurgii Ogólnej | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 5 | Ssak elektryczny | Victoria Lipos / 2019 / Cheiron | V14897 | Kościuszki 20 - blok Oddziału Urologii | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 6 | Ssak elektryczny | Victoria Lipos / 2019 / Cheiron | V20009 | Kościuszki 20 - blok Oddziału Urologii | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 7 | Ssak elektryczny | Victoria Versa / 2020 / Cheiron | V20008 | Kościuszki 29- blok Oddziału Urazowo-Ortopedycznego | styczeń | 1 x na 12 m-cy
Suma
Wartość zamówienia netto (łączny koszt przeglądów + koszt serwisu)
Wartość zamówienia brutto
............................................., dn. ............................................... |  |  | ........................................., dn. ................................................... | [5 empty] | .......................................................................
podpis i pieczątka

## Pakiet 14
| PAKIET | LP | NAZWA APARATU | MODEL / ROK PROD. / PRODUCENT | NR FABR | LOKALIZACJA | MIESIĄC PRZEGLĄDU | CZĘSTOTLIW. PRZEGLĄD. | KOSZT 1 PRZEGLĄDU NETTO | ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW NETTO | KOSZT SERWISU (50 % kosztu przeglądów)
| 14 | 1 | Tomograf komputerowy z lekarską stacją opisową | INGENUITY CORE / 2018 / Philips | 52128 | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Tomografu | styczeń / lipiec | 1 x na 6 m-cy
Suma
UWAGA - wymagana autoryzacja
Wartość zamówienia netto (łączny koszt przeglądów + koszt serwisu)
Wartość zamówienia brutto
............................................., dn. ............................................... |  |  | ........................................., dn. ................................................... | [5 empty] | .......................................................................
podpis i pieczątka

## Pakiet 15
| PAKIET | LP | NAZWA APARATU | MODEL / ROK PROD. / PRODUCENT | NR FABR | LOKALIZACJA | MIESIĄC PRZEGLĄDU | CZĘSTOTLIW. PRZEGLĄD. | KOSZT 1 PRZEGLĄDU NETTO | ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW NETTO | KOSZT SERWISU (50 % kosztu przeglądów)
| 15 | 1 | Ultrasonograf z głowica przezprzełykowa | Vivid E95 / 2020 / GE | AU71425 | Kościuszki 29 - Pracownia Badań Czynnościowych | sierpień | 1 x na 12 m-cy
|  | 2 | Ultrasonograf | Versana Balance / 2020 / GE | 6049997WXO | Zygmunta Starego 20- Zakład fizjoterapii | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 3 | Ultrasonograf | Logiq S8 / rekondycja 2018 / GE | 233602SU2 | Kościuszki 29 - Oddział Chirurgii Dzieci | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 4 | Ultrasonograf | Aloka F37 / 2019 / Hitachi | 20617243 | Kościuszki 29 - Izba Przyjęć | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 5 | Ultrasonograf | Aloka SSD4000 / 2005 / Hitachi | M05508C | Zygmunta Starego 20 - Pracownia USG | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 6 | Ultrasonograf | Prosound Alpha 7 / 2013 / Hitachi | 202N 7642 | Zygmunta Starego 20 - Oddział Wewnętrzny | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 7 | Ultrasonograf | Affiniti 50 / 2015 / Philips | US315D0541 | Kościuszki 29 - Oddział Wewnętrzny | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 8 | Ultrasonograf | HD5 / 2015 / Philips | CI55140605 | Kościuszki 29 - Oddział Urologii | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 9 | Ultrasonograf | HD 15 / 2012 / Philips | USO1220479 | Kościuszki 29 - Pracownia Badań Czynnościowych | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 10 | Ultrasonograf | DC-70 Expert / 2018 / Mindray | CAH-76000123 | Kościuszki 29 - Oddział Chrurgii Ogólnej | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 11 | Ultrasonograf | TE5 / 2019 / Mindray | CD8-8C000176 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 12 | Ultrasonograf | TE7 / 2020 / Mindray | CD7-92001062 | Zygmunta Starego 20 - OIOM | marzec | 1 x na 12 m-cy
Suma
Wartość zamówienia netto (łączny koszt przeglądów + koszt serwisu)
Wartość zamówienia brutto
............................................., dn. ............................................... |  |  | ........................................., dn. ................................................... | [5 empty] | .......................................................................
podpis i pieczątka

## Pakiet 16
| PAKIET | LP | NAZWA APARATU | MODEL / ROK PROD. / PRODUCENT | NR FABR | LOKALIZACJA | MIESIĄC PRZEGLĄDU | CZĘSTOTLIW. PRZEGLĄD. | KOSZT 1 PRZEGLĄDU NETTO | ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW NETTO | KOSZT SERWISU (30 % kosztu przeglądów)
| 16 | 1 | Procesor wizyjny ze źródłem światła | EPX 4400 / 2007 / Fujinon | 73082A056, 7V396A056 | Kościuszki 29 - Pracownia Endoskopii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 2 | Wideogastroskop | EG-530 FP / 2014 / Fujinon | 1G374K101 | Kościuszki 29 - Pracownia Endoskopii | wrzesień | 1 x na 12 m-cy
|  | 3 | Wideogastroskop | EG-530 FP / 2011 / Fujinon | 3G374A616 | Kościuszki 29 - Pracownia Endoskopii | listopad | 1 x na 12 m-cy
|  | 4 | Wideogastroskop | EG-530 WR / 2019 / Fujinon | 7G361K459 | Kościuszki 29 - Pracownia Endoskopii | październik | 1 x na 12 m-cy
|  | 5 | Wideokolonoskop | EC-530WL3 / 2017 / Fujinon | 2C643K062 | Kościuszki 29 - Pracownia Endoskopii | styczeń / lipiec | 1 x na 6 m-cy
|  | 6 | Wideokolonoskop | EC-530FL / 2020 / Fujinon | 3C654K124 | Kościuszki 29 - Pracownia Endoskopii | listopad / maj | 1 x na 6 m-cy
|  | 7 | Wideokolonoskop | EC-530FL / 2021 / Fujinon | 3C654K153 | Kościuszki 29 - Pracownia Endoskopii | styczeń / lipiec | 1 x na 6 m-cy
|  | 8 | Pompa Płucząca | JW-2 /2020/ Fujinon | 6W599K093 | Kościuszki 29 - Pracownia Endoskopii | marzec | 1 x na 12 m-cy
Suma
UWAGA - wymagana autoryzacja
Wartość zamówienia netto (łączny koszt przeglądów + koszt serwisu)
Wartość zamówienia brutto
............................................., dn. ............................................... |  |  | ........................................., dn. ................................................... | [5 empty] | .......................................................................
podpis i pieczątka

## Pakiet 17
| PAKIET | LP | NAZWA APARATU | MODEL / ROK PROD. / PRODUCENT | NR FABR | LOKALIZACJA | MIESIĄC PRZEGLĄDU | CZĘSTOTLIW. PRZEGLĄD. | KOSZT 1 PRZEGLĄDU NETTO | ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW NETTO | KOSZT SERWISU (10 % kosztu przeglądów)
| 17 | 1 | Zestaw do wideoendoskopii | - / 2005 / Pentax | brak | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Endoskopii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 2 | Wideogastroskop | eg-290Kp/ 2015 / Pentax | H126702 | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Endoskopii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 3 | Wideokolonoskop | ec-380LKp/ 2015 / Pentax | H122351 | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Endoskopii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 4 | Wideokolonoskop | ec-3890LK / ? / Pentax | A120221 | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Endoskopii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 5 | Bronchofiberoskop | FI-16RB3 / 2015 / Pentax | H111341 | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Endoskopii | marzec | 1 x na 12 m-cy
|  | 6 | Myjnia automatyczna endoskopowa z drukarką | Innova E2 / 2007 / BHT | 72333095 | Zygmunta Starego 20 - Pracownia Endoskopii | marzec | 1 x na 12 m-cy
Suma
UWAGA - wymagana autoryzacja
Wartość zamówienia netto (łączny koszt przeglądów + koszt serwisu)
Wartość zamówienia brutto
............................................., dn. ............................................... |  |  | ........................................., dn. ................................................... | [5 empty] | .......................................................................
podpis i pieczątka

## Pakiet 18
| PAKIET | LP | NAZWA APARATU | MODEL / ROK PROD. / PRODUCENT | NR FABR | LOKALIZACJA | MIESIĄC PRZEGLĄDU | CZĘSTOTLIW. PRZEGLĄD. | KOSZT 1 PRZEGLĄDU NETTO | ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW NETTO | KOSZT SERWISU (30 % kosztu przeglądów)
| 18 | 1 | Aparat do znieczulenia Datex-Ohmeda z monitorem anestezjologicznym | Excel 210 / 1992 / GE Healthcare | AMAX01328 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 2 | Aparat do znieczulenia Datex-Ohmeda z monitorem anestezjologicznym | Aesstiva A/5 7900 / 2001 / GE Healthcare | AMRE00188 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 3 | Aparat do znieczulenia Datex-Ohmeda z monitorem anestezjologicznym S/5 CAM | Aespire S/5 7100 / 2010 / GE Healthcare | AMXP00801 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 4 | Aparat do znieczulenia Datex-Ohmeda z monitorem anestezjologicznym S/5 CAM | Aespire S/5 7100 / 2010 / GE Healthcare | AMXP00802 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 5 | Aparat do znieczulenia Datex-Ohmeda z monitorem anestezjologicznym S/5 CAM | Aespire S/5 7100 / 2010 / GE Healthcare | AMXP00803 | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | czerwiec | 1 x na 12 m-cy
|  | 6 | Aparat do znieczulenia | Carestation 620/ 2018/ GE | SM618450041WA | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 7 | Aparat do znieczulenia | Carestation 620/ 2018/ GE | SM618450042WA | Kościuszki 29 - Oddział Anestezjologii | styczeń | 1 x na 12 m-cy
Suma
Wartość zamówienia netto (łączny koszt przeglądów + koszt serwisu)
Wartość zamówienia brutto
............................................., dn. ............................................... |  |  | ........................................., dn. ................................................... | [5 empty] | .......................................................................
podpis i pieczątka

## Pakiet 19
| PAKIET | LP | NAZWA APARATU | MODEL / ROK PROD. / PRODUCENT | NR FABR | LOKALIZACJA | MIESIĄC PRZEGLĄDU | CZĘSTOTLIW. PRZEGLĄD. | KOSZT 1 PRZEGLĄDU NETTO | ŁĄCZNY KOSZT PRZEGLĄDÓW NETTO | KOSZT SERWISU (20 % kosztu przeglądów)
| 19 | 1 | Gazometr | ABL90 FLEX PLUS / 2020 / Radiometer | 1393-092R0244N0044 | Kościuszki 29 - Izba Przyjęć | styczeń | 1 x na 12 m-cy
|  | 2 | Gazometr | ABL90 FLEX PLUS / 2020 / Radiometer | 092R0246N0048 | Kościuszki 29 - Laboratorium | styczeń | 1 x na 12 m-cy
Suma
UWAGA - wymagana autoryzacja
Wartość zamówienia netto (łączny koszt przeglądów + koszt serwisu)
Wartość zamówienia brutto
............................................., dn. ............................................... |  |  | ........................................., dn. ................................................... | [5 empty] | .......................................................................
podpis i pieczątka