…........................................ Załącznik 1

pieczątka nagłówek Wykonawcy do oferty na dostawę pościeli szpitalnej

dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY**

**Pakiet nr 3 Pokrowce zmywalne ,worki na pościel , poduszki, kołdra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia | JM | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nzwa własna kodu | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Pokrowiec na poduszkę**  Wykonany z tkaniny o gramaturze 95g/m2 i składzie 100% poliester powleczonej membraną poliuretanową o grubości 0,02mm. Zapina ny zamkiem z dwóch stron, materiał wodoodporny – odporny na krew mocz, nie powinien powodować podrażnień i oparzeń.  Rozmiar 80x70 cm | szt | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Pokrowiec na materac**  Wykonany z tkaniny o gramaturze 95g/m2 i składzie 100% poliester powleczonej membraną poliuretanową o grubości 0,02mm. Zapina ny zamkiem z dwóch stron, materiał wodoodporny – odporny na krew mocz, nie powinien powodować podrażnień i oparzeń.  Rozmiar 200 x90 cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Poduszka duża**  Wsad : 100% silikowane polisterowe włókno kulkowe. Tkanina poszycia:52% poliester 48% bawełny . Waga wsadu 900g. Rozmiar 70x80 cm | szt | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Poduszka mała**  Wsad : 100% silikowane polisterowe włókno kulkowe. Tkanina poszycia:52% poliester 48% bawełny . Waga wsadu 900g. Rozmiar 50x50 cm | szt | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Worek do pościeli**  Tkanina bawełna 100% . W górnej części worka wszyta taśma do wiązania worka.  Rozmiar 60x120 cm | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Kołdra**  Łatwa w pielęgnacji , przeciwalergiczna, Pokrycie z mikrofibry. Włókno poliestrowe składa się ze spiralnie skręconych włókien, które wewnątrz mają powietrzne kanaliki **zapewniają elastyczność i lekkość.** Waga wsadu 2,5 kg, pokrycie inlet 100% bawełna splot diagonalny skośny 2/1 gęstość 185g/m2  - wypełniony silikonem nadającymi się do prania w temperaturze 60 stopni Celsjusza i wirowania. Nawet podczas długotrwałego użytkowania nie traci swoich walorów. Zawsze puszysty, oddychający i utrzymujący stałą temperaturę ciała podczas snu. Włókno w tych produktach, nie zgniata się, nie zbija się w bryłki, co daje gwarancję trwałości wyrobów. Trwałość i antyalergiczny sprawiają, iż wyroby z silikonem charakteryzują się dużym komfortem użytkowania, są trwałe i bardzo higieniczne | szt | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

.