## Oferta
Lp. | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,10 kWp (16kW) dla budynku Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie Ośrodku w miejscowości Gołymin-Ośrodek ul. Ks. Michalaka 10C dz. nr 211/10
1.1 | Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających
1 | Konstrukcje wsporcze przyklejane o masie do 18 kg - do 4 mocowań - dach papa | kpl | 70 |  | 0
2 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań - Szyna aluminiowa - stelaż 20stopni | kpl | 70 |  | 0
3 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - podkładka uziemiająca | szt. | 35 |  | 0
4 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (1 mocowanie) - uchwyt panela | szt. | 90 |  | 0
5 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - przewód PE typu LgY 16mm2 | m | 80 |  | 0
6 | Podłączanie paneli fotowoltaicznych - przewód Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 35 |  | 0
7 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - sonda uziemiająca | m | 12 |  | 0
8 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV | m | 4 |  | 0
| RAZEM 1.1 Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających |  |  |  | 0
1.2 | Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej
9 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Panel fotowoltaiczny 460W | szt. | 35 |  | 0
10 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - złącze solarne typu MC4 | szt. | 4 |  | 0
11 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Falownik 15 kW | szt. | 1 |  | 0
12 | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rury winidurowe karbowane giętkie 25-50 UV | m | 110 |  | 0
13 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - Kabel solarny 6mm2 | m | 420 |  | 0
14 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - kabel AC typu 5x10mm2 | m | 25 |  | 0
15 | Podłączanie złącz solarnych - przewód 1-żyłowy Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 70 |  | 0
16 | Rozłącznik przeciwpożarowy DC | szt. | 1 |  | 0
17 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica natynkowa 12 modułowa | szt. | 2 |  | 0
18 | Rozłącznik bezpiecznikowy PV | szt. | 2 |  | 0
19 | Ogranicznik przepięć DC | szt. | 2 |  | 0
20 | Rozłącznik główny 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
21 | Wyłącznik przeciwporażeniowy 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
22 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 | szt. | 1 |  | 0
23 | Ogranicznik przepięć AC 4 polowy typ 2 w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 1.2 Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej |  |  |  | 0
1.3 | Dostosowanie istniejącego układu zasilania
24 | Dostosowanie istniejącego układu zabezpieczeń do pracy z instalacją fotowltaiczną | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 1.3 Dostosowanie istniejącego układu zasilania |  |  |  | 0
| RAZEM 1 Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,10 kWp (16kW) dla budynku Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie Ośrodku w miejscowości Gołymin-Ośrodek ul. Ks. Michalaka 10C dz. nr 211/10 |  |  |  | 0
2 | Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,78 kWp (20kW) dla budynku Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie Ośrodku, Szkoła Podstawowa im.P.J. Gołaszewskiego Szkoła Filialna w Gostkowie w miejscowości Gostkowo 2 dz. nr 234/7
2.1 | Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających
25 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań - Szyna aluminiowa - dach trapez | m | 105 |  | 0
26 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - podkładka uziemiająca | szt. | 43 |  | 0
27 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (1 mocowanie) - uchwyt panela | szt. | 102 |  | 0
28 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - przewód PE typu LgY 16mm2 | m | 60 |  | 0
29 | Podłączanie paneli fotowoltaicznych - przewód Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 43 |  | 0
30 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - sonda uziemiająca | m | 12 |  | 0
31 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV | m | 4 |  | 0
| RAZEM 2.1 Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających |  |  |  | 0
2.2 | Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej
32 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Panel fotowoltaiczny 460W | szt. | 43 |  | 0
33 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - złącze solarne typu MC4 | szt. | 16 |  | 0
34 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Falownik 15 kW | szt. | 1 |  | 0
35 | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rury winidurowe karbowane giętkie 25-50 UV | m | 280 |  | 0
36 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - Kabel solarny 6mm2 | m | 360 |  | 0
37 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - kabel AC typu 5x10mm2 | m | 45 |  | 0
38 | Podłączanie złącz solarnych - przewód 1-żyłowy Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 86 |  | 0
39 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica natynkowa 12 modułowa | szt. | 2 |  | 0
40 | Rozłącznik przeciwpożarowy DC | szt. | 1 |  | 0
41 | Rozłącznik bezpiecznikowy PV | szt. | 4 |  | 0
42 | Ogranicznik przepięć DC | szt. | 4 |  | 0
43 | Rozłącznik główny 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
44 | Wyłącznik przeciwporażeniowy 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
45 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 | szt. | 1 |  | 0
46 | Ogranicznik przepięć AC 4 polowy typ 2 w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 2.2 Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej |  |  |  | 0
2.3 | Dostosowanie istniejącego układu zasilania
47 | Dostosowanie istniejącego układu zabezpieczeń do pracy z instalacją fotowltaiczną | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 2.3 Dostosowanie istniejącego układu zasilania |  |  |  | 0
| RAZEM 2 Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,78 kWp (20kW) dla budynku Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie Ośrodku, Szkoła Podstawowa im.P.J. Gołaszewskiego Szkoła Filialna w Gostkowie w miejscowości Gostkowo 2 dz. nr 234/7 |  |  |  | 0
3 | Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,52 kWp (5,50kW) dla budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie Ośrodku w miejscowości Gołymin-Ośrodek ul. Ks. Michalaka 10B dz. nr 211/4
3.1 | Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających
48 | Konstrukcje wsporcze przyklejane o masie do 18 kg - do 4 mocowań - dach papa | kpl | 24 |  | 0
49 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań - Szyna aluminiowa - stelaż 20stopni | kpl | 24 |  | 0
50 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - podkładka uziemiająca | szt. | 12 |  | 0
51 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (1 mocowanie) - uchwyt panela | szt. | 36 |  | 0
52 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - przewód PE typu LgY 16mm2 | m | 30 |  | 0
53 | Podłączanie paneli fotowoltaicznych - przewód Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 12 |  | 0
54 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - sonda uziemiająca | m | 12 |  | 0
55 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV | m | 4 |  | 0
| RAZEM 3.1 Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających |  |  |  | 0
3.2 | Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej
56 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Panel fotowoltaiczny 460W | szt. | 12 |  | 0
57 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - złącze solarne typu MC4 | szt. | 2 |  | 0
58 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Falownik 5 kW | szt. | 1 |  | 0
59 | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rury winidurowe karbowane giętkie 25-50 UV | m | 30 |  | 0
60 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - Kabel solarny 6mm2 | m | 90 |  | 0
61 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - kabel AC typu 5x4mm2 | m | 25 |  | 0
62 | Podłączanie złącz solarnych - przewód 1-żyłowy Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 24 |  | 0
63 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica natynkowa 12 modułowa | szt. | 2 |  | 0
64 | Rozłącznik przeciwpożarowy DC | szt. | 1 |  | 0
65 | Rozłącznik bezpiecznikowy PV | szt. | 1 |  | 0
66 | Ogranicznik przepięć DC | szt. | 1 |  | 0
67 | Rozłącznik główny 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
68 | Wyłącznik przeciwporażeniowy 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
69 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 | szt. | 1 |  | 0
70 | Ogranicznik przepięć AC 4 polowy typ 2 w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 3.2 Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej |  |  |  | 0
3.3 | Dostosowanie istniejącego układu zasilania
71 | Dostosowanie istniejącego układu zabezpieczeń do pracy z instalacją fotowltaiczną | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 3.3 Dostosowanie istniejącego układu zasilania |  |  |  | 0
| RAZEM 3 Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,52 kWp (5,50kW) dla budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie Ośrodku w miejscowości Gołymin-Ośrodek ul. Ks. Michalaka 10B dz. nr 211/4 |  |  |  | 0
4 | Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,64 kWp (15,50kW) dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Gołyminie Ośrodku w miejscowości Gołymin-Ośrodek ul. Rynek 2 dz. nr 169/3
4.1 | Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających
72 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań - Szyna aluminiowa - dach blachodachówka | m | 74 |  | 0
73 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - podkładka uziemiająca | szt. | 34 |  | 0
74 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (1 mocowanie) - uchwyt panela | szt. | 76 |  | 0
75 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - przewód PE typu LgY 16mm2 | m | 50 |  | 0
76 | Podłączanie paneli fotowoltaicznych - przewód Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 34 |  | 0
77 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - sonda uziemiająca | m | 12 |  | 0
78 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV | m | 4 |  | 0
| RAZEM 4.1 Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających |  |  |  | 0
4.2 | Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej
79 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Panel fotowoltaiczny 460W | szt. | 34 |  | 0
80 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - złącze solarne typu MC4 | szt. | 4 |  | 0
81 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Falownik 15 kW | szt. | 1 |  | 0
82 | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rury winidurowe karbowane giętkie 25-50 UV | m | 80 |  | 0
83 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - Kabel solarny 6mm2 | m | 110 |  | 0
84 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - kabel AC typu 5x10mm2 | m | 20 |  | 0
85 | Podłączanie złącz solarnych - przewód 1-żyłowy Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 34 |  | 0
86 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica natynkowa 12 modułowa | szt. | 2 |  | 0
87 | Rozłącznik przeciwpożarowy DC | szt. | 1 |  | 0
88 | Rozłącznik bezpiecznikowy PV | szt. | 2 |  | 0
89 | Ogranicznik przepięć DC | szt. | 2 |  | 0
90 | Rozłącznik główny 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
91 | Wyłącznik przeciwporażeniowy 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
92 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 | szt. | 1 |  | 0
93 | Ogranicznik przepięć AC 4 polowy typ 2 w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 4.2 Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej |  |  |  | 0
4.3 | Dostosowanie istniejącego układu zasilania
94 | Dostosowanie istniejącego układu zabezpieczeń do pracy z instalacją fotowltaiczną | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 4.3 Dostosowanie istniejącego układu zasilania |  |  |  | 0
| RAZEM 4 Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,64 kWp (15,50kW) dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Gołyminie Ośrodku w miejscowości Gołymin-Ośrodek ul. Rynek 2 dz. nr 169/3 |  |  |  | 0
5 | Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,96 kWp (12kW) dla budynku garaż OSP w Gołyminie Ośrodku w miejscowości Gołymin-Ośrodek ul. Rynek 2 dz. nr 169/3
5.1 | Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających
95 | Konstrukcje wsporcze przyklejane o masie do 18 kg - do 4 mocowań - dach trapez | kpl | 52 |  | 0
96 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań - Szyna aluminiowa - stelaż 25stopni | kpl | 52 |  | 0
97 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - podkładka uziemiająca | szt. | 26 |  | 0
98 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (1 mocowanie) - uchwyt panela | szt. | 60 |  | 0
99 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - przewód PE typu LgY 16mm2 | m | 30 |  | 0
100 | Podłączanie paneli fotowoltaicznych - przewód Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 26 |  | 0
101 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - sonda uziemiająca | m | 12 |  | 0
102 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV | m | 4 |  | 0
| RAZEM 5.1 Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających |  |  |  | 0
5.2 | Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej
103 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Panel fotowoltaiczny 460W | szt. | 26 |  | 0
104 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - złącze solarne typu MC4 | szt. | 4 |  | 0
105 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Falownik 12,0 kW | szt. | 1 |  | 0
106 | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rury winidurowe karbowane giętkie 25-50 UV | m | 100 |  | 0
107 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - Kabel solarny 6mm2 | m | 80 |  | 0
108 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - kabel AC typu 5x10mm2 | m | 10 |  | 0
109 | Podłączanie złącz solarnych - przewód 1-żyłowy Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 26 |  | 0
110 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica natynkowa 12 modułowa | szt. | 2 |  | 0
111 | Rozłącznik przeciwpożarowy DC | szt. | 1 |  | 0
112 | Rozłącznik bezpiecznikowy PV | szt. | 2 |  | 0
113 | Ogranicznik przepięć DC | szt. | 2 |  | 0
114 | Rozłącznik główny 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
115 | Wyłącznik przeciwporażeniowy 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
116 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 | szt. | 1 |  | 0
117 | Ogranicznik przepięć AC 4 polowy typ 2 w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 5.2 Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej |  |  |  | 0
5.3 | Dostosowanie istniejącego układu zasilania
118 | Dostosowanie istniejącego układu zabezpieczeń do pracy z instalacją fotowltaiczną | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 5.3 Dostosowanie istniejącego układu zasilania |  |  |  | 0
| RAZEM 5 Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,96 kWp (12kW) dla budynku garaż OSP w Gołyminie Ośrodku w miejscowości Gołymin-Ośrodek ul. Rynek 2 dz. nr 169/3 |  |  |  | 0
6 | Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,04 kWp (11kW) dla budynku OSP Osiek Górny w miejscowości Osiek Górny 32 dz. nr 8/1
6.1 | Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających
119 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań - Szyna aluminiowa - dach trapez | m | 64 |  | 0
120 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - podkładka uziemiająca | szt. | 24 |  | 0
121 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (1 mocowanie) - uchwyt panela | szt. | 56 |  | 0
122 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - przewód PE typu LgY 16mm2 | m | 80 |  | 0
123 | Podłączanie paneli fotowoltaicznych - przewód Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 24 |  | 0
124 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - sonda uziemiająca | m | 12 |  | 0
125 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV | m | 4 |  | 0
| RAZEM 6.1 Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających |  |  |  | 0
6.2 | Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej
126 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Panel fotowoltaiczny 460W | szt. | 24 |  | 0
127 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - złącze solarne typu MC4 | szt. | 4 |  | 0
128 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Falownik 10 kW | szt. | 1 |  | 0
129 | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rury winidurowe karbowane giętkie 25-50 UV | m | 80 |  | 0
130 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - Kabel solarny 6mm2 | m | 250 |  | 0
131 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - kabel AC typu 5x10mm2 | m | 20 |  | 0
132 | Podłączanie złącz solarnych - przewód 1-żyłowy Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 48 |  | 0
133 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica natynkowa 12 modułowa | szt. | 2 |  | 0
134 | Rozłącznik przeciwpożarowy DC | szt. | 1 |  | 0
135 | Rozłącznik bezpiecznikowy PV | szt. | 2 |  | 0
136 | Ogranicznik przepięć DC | szt. | 2 |  | 0
137 | Rozłącznik główny 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
138 | Wyłącznik przeciwporażeniowy 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
139 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 | szt. | 1 |  | 0
140 | Ogranicznik przepięć AC 4 polowy typ 2 w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 6.2 Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej |  |  |  | 0
6.3 | Dostosowanie istniejącego układu zasilania
141 | Dostosowanie istniejącego układu zabezpieczeń do pracy z instalacją fotowltaiczną | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 6.3 Dostosowanie istniejącego układu zasilania |  |  |  | 0
| RAZEM 6 Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,04 kWp (11kW) dla budynku OSP Osiek Górny w miejscowości Osiek Górny 32 dz. nr 8/1 |  |  |  | 0
7 | Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,52 kWp (5,50kW) dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Garnowie Dużym w miejscowości Garnowo Duże 16 dz. nr 126/2
7.1 | Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających
142 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań - Szyna aluminiowa - dach blachodachówka | m | 30 |  | 0
143 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - podkładka uziemiająca | szt. | 12 |  | 0
144 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (1 mocowanie) - uchwyt panela | szt. | 28 |  | 0
145 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - przewód PE typu LgY 16mm2 | m | 30 |  | 0
146 | Podłączanie paneli fotowoltaicznych - przewód Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 12 |  | 0
147 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - sonda uziemiająca | m | 12 |  | 0
148 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV | m | 4 |  | 0
| RAZEM 7.1 Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających |  |  |  | 0
7.2 | Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej
149 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Panel fotowoltaiczny 460W | szt. | 12 |  | 0
150 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - złącze solarne typu MC4 | szt. | 2 |  | 0
151 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Falownik 5 kW | szt. | 1 |  | 0
152 | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rury winidurowe karbowane giętkie 25-50 UV | m | 20 |  | 0
153 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - Kabel solarny 6mm2 | m | 30 |  | 0
154 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - kabel AC typu 5x4mm2 | m | 10 |  | 0
155 | Podłączanie złącz solarnych - przewód 1-żyłowy Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 24 |  | 0
156 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica natynkowa 12 modułowa | szt. | 2 |  | 0
157 | Rozłącznik przeciwpożarowy DC | szt. | 1 |  | 0
158 | Rozłącznik bezpiecznikowy PV | szt. | 1 |  | 0
159 | Ogranicznik przepięć DC | szt. | 1 |  | 0
160 | Rozłącznik główny 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
161 | Wyłącznik przeciwporażeniowy 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
162 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 | szt. | 1 |  | 0
163 | Ogranicznik przepięć AC 4 polowy typ 2 w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 7.2 Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej |  |  |  | 0
7.3 | Dostosowanie istniejącego układu zasilania
164 | Dostosowanie istniejącego układu zabezpieczeń do pracy z instalacją fotowltaiczną | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 7.3 Dostosowanie istniejącego układu zasilania |  |  |  | 0
| RAZEM 7 Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,52 kWp (5,50kW) dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Garnowie Dużym w miejscowości Garnowo Duże 16 dz. nr 126/2 |  |  |  | 0
8 | Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,12 kWp (10,0kW) dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Watkowie w miejscowości Watkowo 9A dz. nr 31/2
8.1 | Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających
165 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań - Szyna aluminiowa - dach blachodachówka | m | 60 |  | 0
166 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - podkładka uziemiająca | szt. | 22 |  | 0
167 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (1 mocowanie) - uchwyt panela | szt. | 52 |  | 0
168 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - przewód PE typu LgY 16mm2 | m | 40 |  | 0
169 | Podłączanie paneli fotowoltaicznych - przewód Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 22 |  | 0
170 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - sonda uziemiająca | m | 12 |  | 0
171 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV | m | 4 |  | 0
| RAZEM 8.1 Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających |  |  |  | 0
8.2 | Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej
172 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Panel fotowoltaiczny 460W | szt. | 22 |  | 0
173 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - złącze solarne typu MC4 | szt. | 4 |  | 0
174 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Falownik 10 kW | szt. | 1 |  | 0
175 | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rury winidurowe karbowane giętkie 25-50 UV | m | 45 |  | 0
176 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - Kabel solarny 6mm2 | m | 70 |  | 0
177 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - kabel AC typu 5x10mm2 | m | 10 |  | 0
178 | Podłączanie złącz solarnych - przewód 1-żyłowy Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 22 |  | 0
179 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica natynkowa 12 modułowa | szt. | 2 |  | 0
180 | Rozłącznik przeciwpożarowy DC | szt. | 1 |  | 0
181 | Rozłącznik bezpiecznikowy PV | szt. | 2 |  | 0
182 | Ogranicznik przepięć DC | szt. | 2 |  | 0
183 | Rozłącznik główny 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
184 | Wyłącznik przeciwporażeniowy 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
185 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 | szt. | 1 |  | 0
186 | Ogranicznik przepięć AC 4 polowy typ 2 w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 8.2 Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej |  |  |  | 0
8.3 | Dostosowanie istniejącego układu zasilania
187 | Dostosowanie istniejącego układu zabezpieczeń do pracy z instalacją fotowltaiczną | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 8.3 Dostosowanie istniejącego układu zasilania |  |  |  | 0
| RAZEM 8 Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,12 kWp (10,0kW) dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Watkowie w miejscowości Watkowo 9A dz. nr 31/2 |  |  |  | 0
9 | Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,64 kWp (15,5kW) dla budynku OSP Nasierowo Górne w miejscowości Nasierowo Dolne 14 dz. nr 130
9.1 | Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających
188 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań - Szyna aluminiowa - dach trapez | m | 68 |  | 0
189 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - podkładka uziemiająca | szt. | 34 |  | 0
190 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (1 mocowanie) - uchwyt panela | szt. | 76 |  | 0
191 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - przewód PE typu LgY 16mm2 | m | 100 |  | 0
192 | Podłączanie paneli fotowoltaicznych - przewód Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 34 |  | 0
193 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - sonda uziemiająca | m | 12 |  | 0
194 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV | m | 4 |  | 0
| RAZEM 9.1 Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających |  |  |  | 0
9.2 | Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej
195 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Panel fotowoltaiczny 460W | szt. | 34 |  | 0
196 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - złącze solarne typu MC4 | szt. | 4 |  | 0
197 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Falownik 15 kW | szt. | 1 |  | 0
198 | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rury winidurowe karbowane giętkie 25-50 UV | m | 120 |  | 0
199 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - Kabel solarny 6mm2 | m | 150 |  | 0
200 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - kabel AC typu 5x10mm2 | m | 20 |  | 0
201 | Podłączanie złącz solarnych - przewód 1-żyłowy Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 68 |  | 0
202 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica natynkowa 12 modułowa | szt. | 2 |  | 0
203 | Rozłącznik przeciwpożarowy DC | szt. | 1 |  | 0
204 | Rozłącznik bezpiecznikowy PV | szt. | 2 |  | 0
205 | Ogranicznik przepięć DC | szt. | 2 |  | 0
206 | Rozłącznik główny 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
207 | Wyłącznik przeciwporażeniowy 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
208 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 | szt. | 1 |  | 0
209 | Ogranicznik przepięć AC 4 polowy typ 2 w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 9.2 Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej |  |  |  | 0
9.3 | Dostosowanie istniejącego układu zasilania
210 | Dostosowanie istniejącego układu zabezpieczeń do pracy z instalacją fotowltaiczną | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 9.3 Dostosowanie istniejącego układu zasilania |  |  |  | 0
| RAZEM 9 Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,64 kWp (15,5kW) dla budynku OSP Nasierowo Górne w miejscowości Nasierowo Dolne 14 dz. nr 130 |  |  |  | 0
10 | Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,28 kWp (8,0kW) dla budynku Zaplecze Sportowe we Wróblewie w miejscowości Wróblewo 16 dz. nr 14/19
10.1 | Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających
211 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań - Szyna aluminiowa - dach blachodachówka | m | 48 |  | 0
212 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - podkładka uziemiająca | szt. | 18 |  | 0
213 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (1 mocowanie) - uchwyt panela | szt. | 44 |  | 0
214 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - przewód PE typu LgY 16mm2 | m | 40 |  | 0
215 | Podłączanie paneli fotowoltaicznych - przewód Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 18 |  | 0
216 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - sonda uziemiająca | m | 12 |  | 0
217 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV | m | 4 |  | 0
| RAZEM 10.1 Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających |  |  |  | 0
10.2 | Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej
218 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Panel fotowoltaiczny 460W | szt. | 18 |  | 0
219 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - złącze solarne typu MC4 | szt. | 4 |  | 0
220 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Falownik 8 kW | szt. | 1 |  | 0
221 | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rury winidurowe karbowane giętkie 25-50 UV | m | 40 |  | 0
222 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - Kabel solarny 6mm2 | m | 70 |  | 0
223 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - kabel AC typu 5x6mm2 | m | 10 |  | 0
224 | Podłączanie złącz solarnych - przewód 1-żyłowy Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 36 |  | 0
225 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica natynkowa 12 modułowa | szt. | 2 |  | 0
226 | Rozłącznik przeciwpożarowy DC | szt. | 1 |  | 0
227 | Rozłącznik bezpiecznikowy PV | szt. | 2 |  | 0
228 | Ogranicznik przepięć DC | szt. | 2 |  | 0
229 | Rozłącznik główny 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
230 | Wyłącznik przeciwporażeniowy 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
231 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 | szt. | 1 |  | 0
232 | Ogranicznik przepięć AC 4 polowy typ 2 w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 10.2 Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej |  |  |  | 0
10.3 | Dostosowanie istniejącego układu zasilania
233 | Dostosowanie istniejącego układu zabezpieczeń do pracy z instalacją fotowltaiczną | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 10.3 Dostosowanie istniejącego układu zasilania |  |  |  | 0
| RAZEM 10 Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,28 kWp (8,0kW) dla budynku Zaplecze Sportowe we Wróblewie w miejscowości Wróblewo 16 dz. nr 14/19 |  |  |  | 0
11 | Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,12kWp (10kW) dla budynku OSP Gostkowo w miejscowości Gostkowo 7A dz. nr 154/1
11.1 | Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających
234 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań - Szyna aluminiowa - dach trapez | m | 64 |  | 0
235 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - podkładka uziemiająca | szt. | 22 |  | 0
236 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (1 mocowanie) - uchwyt panela | szt. | 52 |  | 0
237 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - przewód PE typu LgY 16mm2 | m | 80 |  | 0
238 | Podłączanie paneli fotowoltaicznych - przewód Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 22 |  | 0
239 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - sonda uziemiająca | m | 12 |  | 0
240 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV | m | 4 |  | 0
| RAZEM 11.1 Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających |  |  |  | 0
11.2 | Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej
241 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Panel fotowoltaiczny 460W | szt. | 22 |  | 0
242 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - złącze solarne typu MC4 | szt. | 4 |  | 0
243 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Falownik 10 kW | szt. | 1 |  | 0
244 | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rury winidurowe karbowane giętkie 25-50 UV | m | 80 |  | 0
245 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - Kabel solarny 6mm2 | m | 250 |  | 0
246 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - kabel AC typu 5x10mm2 | m | 20 |  | 0
247 | Podłączanie złącz solarnych - przewód 1-żyłowy Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 44 |  | 0
248 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica natynkowa 12 modułowa | szt. | 2 |  | 0
249 | Rozłącznik przeciwpożarowy DC | szt. | 1 |  | 0
250 | Rozłącznik bezpiecznikowy PV | szt. | 2 |  | 0
251 | Ogranicznik przepięć DC | szt. | 2 |  | 0
252 | Rozłącznik główny 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
253 | Wyłącznik przeciwporażeniowy 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
254 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 | szt. | 1 |  | 0
255 | Ogranicznik przepięć AC 4 polowy typ 2 w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 11.2 Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej |  |  |  | 0
11.3 | Dostosowanie istniejącego układu zasilania
256 | Dostosowanie istniejącego układu zabezpieczeń do pracy z instalacją fotowltaiczną | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 11.3 Dostosowanie istniejącego układu zasilania |  |  |  | 0
| RAZEM 11 Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,12kWp (10kW) dla budynku OSP Gostkowo w miejscowości Gostkowo 7A dz. nr 154/1 |  |  |  | 0
12 | Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,28 kWp (8,0kW) dla budynku OSP w Zawadach Dworskich w miejscowości Zawady Dworskie 18 dz. nr 185
12.1 | Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających
257 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań - Szyna aluminiowa - dach blachodachówka | m | 48 |  | 0
258 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - podkładka uziemiająca | szt. | 18 |  | 0
259 | Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykręcanie do gotowego podłoża na stropie (1 mocowanie) - uchwyt panela | szt. | 44 |  | 0
260 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - przewód PE typu LgY 16mm2 | m | 40 |  | 0
261 | Podłączanie paneli fotowoltaicznych - przewód Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 18 |  | 0
262 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - sonda uziemiająca | m | 12 |  | 0
263 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV | m | 4 |  | 0
| RAZEM 12.1 Przygotowanie konstrukcji wsporczych i uziemiających |  |  |  | 0
12.2 | Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej
264 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Panel fotowoltaiczny 460W | szt. | 18 |  | 0
265 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - złącze solarne typu MC4 | szt. | 4 |  | 0
266 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Falownik 8 kW | szt. | 1 |  | 0
267 | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - rury winidurowe karbowane giętkie 25-50 UV | m | 40 |  | 0
268 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - Kabel solarny 6mm2 | m | 70 |  | 0
269 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - bud.o wysokości 8-15 m - kabel AC typu 5x6mm2 | m | 10 |  | 0
270 | Podłączanie złącz solarnych - przewód 1-żyłowy Cu o przekroju żyły do 16 mm2 | szt. | 36 |  | 0
271 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica natynkowa 12 modułowa | szt. | 2 |  | 0
272 | Rozłącznik przeciwpożarowy DC | szt. | 1 |  | 0
273 | Rozłącznik bezpiecznikowy PV | szt. | 2 |  | 0
274 | Ogranicznik przepięć DC | szt. | 2 |  | 0
275 | Rozłącznik główny 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
276 | Wyłącznik przeciwporażeniowy 4-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
277 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303 | szt. | 1 |  | 0
278 | Ogranicznik przepięć AC 4 polowy typ 2 w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 12.2 Montaż elementów instalacji fotowoltaicznej |  |  |  | 0
12.3 | Dostosowanie istniejącego układu zasilania
279 | Dostosowanie istniejącego układu zabezpieczeń do pracy z instalacją fotowltaiczną | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM 12.3 Dostosowanie istniejącego układu zasilania |  |  |  | 0
| RAZEM 12 Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,28 kWp (8,0kW) dla budynku OSP w Zawadach Dworskich w miejscowości Zawady Dworskie 18 dz. nr 185 |  |  |  | 0
13 | Dokumentacja projektowa
280 | Wykonanie dokumentacji techniczno-wykonawczej wraz z uzgodnieniami | kpl. | 12 |  | 0
| RAZEM 13 Dokumentacja projektowa |  |  |  | 0
| RAZEM kosztorys |  |  |  | 0