# Białystok, 29.06.2023 r.

# Dotyczy: postępowania na „Dostawa urządzeń z podziałem na 2 części”

# Nr sprawy: AZP.25.1.45.2023

# WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, że, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. ze zm.) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

- Część nr 2, poz. I: Prosimy o dopuszczenie wytrząsarki z zakresem temperatury od 17°C poniżej temp. otoczenia do 100°C.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wytrząsarkę z zakresem od 17°C poniżej temp.  otoczenia do 100°C.

- Część nr 2, poz. I: Prosimy o dopuszczenie wytrząsarki z precyzją temperatury +/- 1°C w przedziale od 20°C do 45°C; +/-2°C w przedziale od 20°C do 45°C.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wytrząsarkę z precyzją temperatury +/- 1°C w przedziale od 20°C do 45°C; +/-2°C w przedziale od 20°C do 45°C.

- Część nr 2, poz. I: Prosimy o weryfikację wymiaru bloku termicznego na mikropłytki (pkt. 10): powinno być „nie mniejsze niż 119 x 163 x 76 mm“.

Odp.: Zamawiający zmienia wymiary w związku z omyłką pisarską.

- Część nr 2, poz. II: Prosimy o dopuszczenie homogenizatora z analogową regulacją prędkości, który spełnia wszystkie pozostałe wymagania.

Odp.: Zamawiający dopuszcza homogenizator z analogową regulacją prędkości.

- Część nr 2, poz. III: Prosimy o dopuszczenie homogenizatora ultradźwiękowego, który składa się z generatora o wymiarach (wys. x szer. x głęb.) 150 x 250 x 320 mm oraz komory o wymiarach (wys. x szer. x głęb.) 508 x 305 x 305 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

- Część nr 2, poz. VII: Czy oferowane wzorce masy powinny posiadać Certyfikat ISO/IEC 17025?

Odp.: Oferowane wzorce masy powinny posiadać Certyfikat ISO/IEC 17025.

- Część nr 2, poz. VII: Prosimy o dopuszczenie wzorców masy wykonanych ze stopu Troemner 8, stali nierdzewnej i aluminium?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wzorce masy wykonane ze stopu Troemner 8, stali nierdzewnej i aluminium.

- Zgodnie z art. 137 ust. 1  ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

- w części nr 2: Załącznik nr 2 do SWZ - Modyfikacja Opisu Przedmiotu zamówienia w pkt. 2,10, 16 oraz 63.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB …………............................ mgr Konrad Raczkowski /podpis na oryginale/

#### Załączniki: Modyfikacja Część nr 2 - Zestaw do badań biologicznych w laboratorium naukowym