## projekt PW - branża elektryczna
Zestawienie wszystkich projektów wykonawczych PW - branża elektryczna
L.p. | L.p. | Nazwa projektu wykonawczego PW, branża elektryczna | Numer projektu | Uwagi
projektów
Obiekt 1 - budynek prasy rolowej
1 | 1 | Uziemienie fundamentów prasy rolowej | 50Z5_0311703E10_092-22
2 | 2 | Kanalizacja - prasa rolowa | 50Z5_0311703E10_096-22
3 | 3 | Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych; instalacja odgromowa | 50Z5_0311703E10_092.1-22
4 | 4 | Trasy kablowe, główne podejścia urządzeń, rozmieszczenie urządzeń | 50Z5_0311703E10_092.2-22
5 | 5 | Instalacja oświetlenia i siły nietechnologicznej | 50Z5_0311703E10_092.3-22
Obiekt 2 - budowla - zbiorniki magazynowe Obiekt 2.1 - budynek rozdzielni elektrycznej (Z5RS3) Obiekt 2.2 - budynek techniczny
6 | 1 | Uziemienie zbiorników magazynowych, budynku technicznego i budynku rozdzielni Z5RS3 | 50Z5_050326E10_093-22
7 | 2 | Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych; instalacja odgromowa | 50Z5_050326E10_093.1-22
8 | 3 | Trasy kablowe, rozmieszczenie urządzeń | 50Z5_050326E10_093.2-22
9 | 4 | Instalacja oświetlenia i siły nietechnologicznej | 50Z5_050326E10_093.3-22
10 | 5 | Projekt rozdzielni Z5XZ6 | 50Z5_050326E10_093.10-22
11 | 6 | Projekt rozdzielni Z5XZ7 | 50Z5_050326E10_093.11-22
12 | 7 | Projekt rozdzielni Z5XL3 | 50Z5_050326E10_093.12-22
13 | 8 | Projekt szafy napięcia gwarantowanego Z5_UPSX02 | 50Z5_050326E10_093.13-22
Obiekt 3 - budynek rozdzielni elektrycznej (dla prasy rolowej - SO-20)
14 | 1 | GSZ + (PWP) - projekty 6kV (zasilanie falowników 6kV + transformatorów zasilających SO-20) | 50SO_050325E10_098-22
15 | 2 | Plan uziemień fundamentów | 50SO_050325E10_094-22
16 | 3 | Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych; instalacja odgromowa | 50SO_050325E10_094.1-22
17 | 4 | Trasy kablowe, rozmieszczenie urządzeń, otworowanie stropów | 50SO_050325E10_094.2-22
18 | 5 | Instalacja oświetlenia i siły nietechnologicznej | 50SO_050325E10_094.3-22
19 | 6 | Projekt rozdzielni głównej 0,4kV RS20 wraz z transformatorami i szynoprzewodami zasilającymi | 50SO_050325E10_094.10-22
20 | 7 | Projekt szafy napięcia gwarantowanego Z5_UPSX01 | 50SO_050325E10_094.11-22
21 | 8 | Projekt rozdzielni Z5XL1 | 50SO_050325E10_094.12-22
22 | 9 | Projekt rozdzielni Z5XL2 | 50SO_050325E10_094.13-22
23 | 10 | Projekt rozdzielni Z5XZ1 | 50SO_050325E10_094.14-22
24 | 11 | Projekt rozdzielni Z5XZ2 | 50SO_050325E10_094.15-22
25 | 12 | Projekt rozdzielni Z5XZ3 | 50SO_050325E10_094.16-22
26 | 13 | Projekt rozdzielni Z5XZ4 | 50SO_050325E10_094.17-22
27 | 14 | Projekt rozdzielni Z5XZ5 | 50SO_050325E10_094.18-22
28 | 15 | Projekt rozdzielni Z5XZ14 | 50SO_050325E10_094.19-22
29 | 16 | Projekt rozdzielni Z5XZ29 | 50SO_050325E10_094.20-22
30 | 17 | Projekt rozdzielni Z5XZ39 | 50SO_050325E10_094.21-22
31 | 18 | Szafa głównego sterownika, połączenia komunikacyjne relacji CS…SO-20 | 50SO_050325E10_099-22
32 | 19 | SAP (SO-20, Prasa rolowa, Z5RS3, Z5RS4) | 50SO_050325E10_100-22
Obiekt 4 - budowla - galeria transportu nr 1 (do młynów cementu nr 1-3)
33 | 1 | Uziemienie galerii transportu do młynów cementu 1-3 | 50Z5_031708E10_095-22
34 | 2 | Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych | 50Z5_031708E10_095.1-22
35 | 3 | Trasy kablowe, rozmieszczenie urządzeń | 50Z5_031708E10_095.2-22
36 | 4 | Instalacja oświetlenia i siły nietechnologicznej | 50Z5_031708E10_095.3-22
Obiekt 6 - budowla galeria transportu nr 2 (do budynku prasy rolowej)
37 | 1 | Projekt instalacji oświetlenia galerii transportu nr 2 | 50U2_031602E10_105.10-22
Obiekt 9 - młyn cementu nr 4
38 | 1 | Projekt rozdzielni Z4XZ2 (szafa Z5X01) | 50Z4_031701E10_103.10-22
39 | 2 | Projekt rozdzielni U2XZ2 (szaf U2X23 i U2 X24) | 50Z4_031701E10_103.11-22
40 | 3 | Projekt rozdzielni Z4XZ3 (szafa Z4X34) | 50Z4_031701E10_103.12-22
41 | 4 | Projekt rozdzielni Z4XZ5 (szafa Z4X53) - dołożenie trzech przepustnic instalacji dozowania | 50Z4_031701E10_103.13-22
Budynek stacji tranformatorowej SO-6
42 | 1 | Dokumentacja zasilania sprężarki | 50SO_050311E10_104.10-22 | POZA ZAKRESEM OFERTOWANIA
Rozdzielnia Z5RS4
43 | 1 | Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych | 50Z5_050327E10_106.1-22 | POZA ZAKRESEM OFERTOWANIA
44 | 2 | Trasy kablowe, rozmieszczenie urządzeń, podłoga podniesiona | 50Z5_050327E10_106.2-22 | POZA ZAKRESEM OFERTOWANIA
45 | 3 | Instalacja oświetlenia i siły nietechnologicznej | 50Z5_050327E10_106.3-22 | POZA ZAKRESEM OFERTOWANIA
46 | 4 | Projekt rozdzielni Z5XZ8 | 50Z5_050327E10_106.10-22 | POZA ZAKRESEM OFERTOWANIA
47 | 5 | Projekt rozdzielni Z5XL4 | 50Z5_050327E10_106.5-22 | POZA ZAKRESEM OFERTOWANIA