…………………………

Nazwa wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2

Mikroskop stomatologiczny

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe) | 2020 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Mikroskop stomatologiczny umożliwiający dokładne diagnozowanie oraz wykonywanie precyzyjnego leczenia schorzeń stomatologicznych. | Tak |  |
| 2 | Zasilanie 230V/ 50-60 Hz, | Tak |  |
| 3 | Głowica bez wentylatora, lub z wentylatorem włączającym się wyłącznie w sytuacjach awaryjnych (np. nadmierne przegrzanie głowicy). | Tak |  |
| 4 | Uchylność binokularu 0-180 stopni | Tak |  |
| 5 | Zintegrowany obiektyw o zmiennej ogniskowej, w zakresie min. 200- 430 mm 200-300 mm. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga możliwość wymiany obiektywu na inny, o innej ogniskowej. | Tak, podać |  |
| 6 | Światło LED minimum 50 tys Lux | Tak |  |
| 7 | Powiększenie okularu w zakresie 12,5x | Tak |  |
| 8 | 5-cio lub 6-cio stopniowe powiększenie | Tak, podać |  |
| 9 | Filtry: biały i żółty lub biały i pomarańczowy | Tak |  |
| 10 | Mikroskop na statywie jezdnym, z możliwością blokowania ustawienia, | Tak |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy. | Tak |  |

………………….....................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)