## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SIWZ | [9 empty] | 3/2021
Formularz asortymentowo-cenowy
GRUPA 1
dostawy odczynników immunochemicznych (w tym materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli) w ilościach i asortymencie szczegółowo określonych w poniższych tabelach oraz dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego o następujących parametrach: - analizator w pełni automatyczny, wieloparametrowy, rok prod. nie wcześniejszy niż 2017 - metoda badań: elektrochemiluminescencja - możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu - wydajność praktyczna (ozn./godz.): min.80 - możliwość pobierania materiału bezpośrednio z probówek pierwotnych po odwirowaniu i wtórnych - całkowite zabezpieczenie przed kontaminacją w trakcie dozowania - szybkość otrzymania pierwszego wyniku: do 30 min. - minimum 15 parametrów dostępnych jednocześnie na pokładzie analizatora - detektor kodów paskowych dla odczynników i próbek badanych - detektor skrzepów i mikroskrzepów - automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu liniowości - możliwość 24 godzinnej pracy non-stop - szybkość otrzymania wyników troponiny < 10 minut - eliminacja kontaminacji jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników - odczynniki do oznaczania TSH, FT4, FT3 posiadają określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży oraz osób starszych - czas uzyskania wyników dla wszystkich parametrów nie dłuższy niż 30 minut - próbki CITO dostawiane w każdym momencie pracy, oznaczane są priorytetowo bez przerywania pracy analizatora - krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie paskowym i wczytywana automatycznie do pamięci analizatora - chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora - instrukcja w języku polskim - bezpłatny serwis analizatora - bezpłatne podłączenie analizatora do istniejącej w laboratorium sieci informatycznej. Wraz z dostawą analizatora immunodiagnostycznego Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kontroli zewnątrzlaboratoryjnej Randox: 17-parametrowej immunochemii. Ponadto wraz z dostawą analizatora Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) dostarczenia Zamawiającemu (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2017) wirówki laboratoryjnej o parametrach: wirnik horyzontalny 4x200 ml, 4szt. pojemnik okrągły 200ml Ø 56,5/100mm, 4szt. wkładka redukcyjna 7x10ml, 4szt. wkładka redukcyjna 7x5ml, 4szt. wkładka redukcyjna 7x15ml. Po skończonej umowie Wykonawca odsprzeda Zamawiającemu wymienioną w pkt.1) wirówkę za kwotę 100 zł 2) dostarczenia Zamawiającemu odbiornika do prezentacji szkoleń o parametrach co najmniej 43 cal, LED, UHD/4K, co najmniej ZUSB, co najmniej 3HDNH, Android TV, smart TV HbbTV, WiFi, Bluetooth, z uchwytem. Po skończonej umowie Wykonawca odsprzeda Zamawiającemu wymieniony w pkt.2) odbiornik za kwotę 100 zł. 3) dostarczenia krzeseł laboratoryjnych 4 szt. 4) dostarczenie stanowiska do pobierania 2 szt.
Odczynniki immunochemiczne
Lp. | rodzaj badania | liczba oznaczeń na 36 miesięcy | liczba oznaczeń z 1 op. | liczba opakowań* | cena jedn. netto** | wartość netto*** | stawka podatku VAT | wartość brutto | nazwa odczynnika | nr katalogowy
1 | TSH 3 generacji | 34000
2 | FT4 | 12000
3 | FT3 | 5500
4 | anty - TPO | 1700
5 | anty - TG | 1400
6 | Witamina B12 | 1600
7 | Wit D Total | 2700
8 | LH | 300
9 | FSH | 1000
10 | Estradiol | 700
11 | Prolaktyna | 1400
12 | Progesteron | 900
13 | Insulina | 1000
14 | HCG + b | 2100
15 | Troponina T hs | 2700
16 | anti-CCP | 300
17 | CEA | 900
18 | PSA | 5400
19 | HBsAg | 3000
20 | CA 125 | 1950
21 | Ferrytyna | 2000
22 | IgE | 700
23 | C-Peptyd | 300
24 | Toxo IgM | 2000
25 | Toxo IgG | 1600
26 | Kortyzol | 300
27 | TRAB | 400
28 | Prokalcytonina | 1500
29 | Anty-HCV | 1600
30 | Interleukina 6 | 3000
[6 empty] | 0 | Razem: | 0
Kalibratory i kontrole do badań immunochemicznych
Lp. | rodzaj |  | wielkość opakowania | liczba opakowań* | cena jedn. netto** | wartość netto*** | stawka podatku VAT | wartość brutto | nazwa | nr katalogowy
należy wypełnić
[6 empty] | 0 | Razem: | 0
Materiały zużywalne do analizatora immunochemicznego
Lp. | rodzaj |  | wielkość opakowania | liczba opakowań* | cena jedn. netto** | wartość netto*** | stawka podatku VAT | wartość brutto | nazwa | nr katalogowy
należy wypełnić
* zaokrąglić do pełnego opakowania w górę | [5 empty] | 0 | Razem: | 0
** cena netto 1 opakowania
*** cena netto 1 opakowania X liczba opakowań
|  |  |  | Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto (PLN) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto (PLN)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 1. | Odczynniki | 0 |  | 0
|  |  |  | 2. | Kalibratory i kontrole | 0 |  | 0
|  |  |  | 3. | Materiały zużywalne | 0 |  | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0
RAZEM W GRUPIE 1 CENA OFERTY BRUTTO WYNOSI: | [7 empty] | 0
słownie:…………………………………………………………………………...…………………………………………………………zł
Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego
Lp. | Nazwa analizatora (nazwa, typ, model, rok produkcji) | Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN) | Okres dzierżawy | Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc) | Wartość netto w okresie 36 m-cy (PLN) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto dzierżawy w okresie 36 m-cy (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego |  | 36 m-cy |  | 0
|  |  | RAZEM | 0 | 0 |  | 0
Wartość brutto dzierżawy wynosi: ………………………………………………………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………. )
GRUPA 2
dostawy odczynników do analizy moczu (w tym kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych) w ilościach i asortymencie szczegółowo określonych w poniższych tabelach oraz dzierżawa analizatora moczu o następujących parametrach: - analizator rok prod. nie wcześniejszy niż 2017 - wydajność min. 300ozn./godz. - odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu - możliwość wydruku w wybranych jednostkach - pamięć min. 150 wyników - flagowanie wyników patologicznych - możliwość podłączenia do komputera zewnętrznego z czytnikiem kodów paskowych - możliwość zdefiniowania barwy moczu - kompensacja własnego zabarwienia moczu - możliwość zdefiniowania klarowności moczu - automatyczne usuwanie zużytych pasków - możliwość podłączenia czytnika barkodów - wymagana czułość dla białka: poniżej 20 mg/dl, dla glukozy – 40mg/dl - instrukcja w języku polskim - bezpłatny serwis analizatora - bezpłatne podłączenie analizatora do istniejącej w laboratorium sieci informatycznej. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia 2 razy w roku kontroli moczu zewnątrzlaboratoryjnej Randox RQ 9138
Odczynniki do analizy moczu
Lp. | rodzaj badania | liczba oznaczeń na 36 miesięcy | liczba oznaczeń z 1 op. | liczba opakowań* | cena jedn. netto** | wartość netto*** | stawka podatku VAT | wartość brutto | nazwa odczynnika | nr katalogowy
1 | analiza moczu | 48000
[6 empty] | 0 | Razem: | 0
Kalibratory i kontrole do analizy moczu
Lp. | rodzaj |  | wielkość opakowania | liczba opakowań* | cena jedn. netto** | wartość netto*** | stawka podatku VAT | wartość brutto | nazwa | nr katalogowy
należy wypełnić
[6 empty] | 0 | Razem: | 0
Materiały zużywalne do analizatora moczu
Lp. | rodzaj |  | wielkość opakowania | liczba opakowań* | cena jedn. netto** | wartość netto*** | stawka podatku VAT | wartość brutto | nazwa | nr katalogowy
należy wypełnić
* zaokrąglić do pełnego opakowania w górę | [5 empty] | 0 | Razem: | 0
** cena netto 1 opakowania
*** cena netto 1 opakowania X liczba opakowań
|  |  |  | Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto (PLN) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto (PLN)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 1. | Odczynniki | 0 |  | 0
|  |  |  | 2. | Kalibratory i kontrole | 0 |  | 0
|  |  |  | 3. | Materiały zużywalne | 0 |  | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0
RAZEM W GRUPIE 2 CENA OFERTY BRUTTO WYNOSI:
słownie:…………………………………………………………………………...…………………………………………………………zł
Dzierżawa analizatora moczu
Lp. | Nazwa analizatora (nazwa, typ, model, rok produkcji) | Wartość rynkowa analizatora brutto (PLN) | Okres dzierżawy | Wartość netto dzierżawy (PLN/za 1 miesiąc) | Wartość netto w okresie 36 m-cy (PLN) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto dzierżawy w okresie 36 m-cy (PLN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Dzierżawa analizatora moczu |  | 36 m-cy |  | 0
|  |  | RAZEM | 0 | 0 |  | 0
Wartość brutto dzierżawy wynosi: ………………………………………………………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………. )