Mogilno, dnia 02.11.2023 r.

ZDP.11.272.10.2023

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

Dotyczy postępowania pn.: „Remont chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2433C Żabienko – Gębice i 2432C Marcinkowo – Łosośniki – granica woj. w miejsc. Marcinkowo”

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęło pytanie do treści SWZ. W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie

Dzień dobry, ze względu na duże rozbieżności projektu i przedmiaru prosimy o wyjaśnienie powierzchni projektowanego chodnika, wjazdów i zatoki autobusowej, a co za tym idzie powierzchni konstrukcji pod nimi. Rozbieżność dochodzi do ok 50% wartości, co znacząco wpłynie na wartość przedstawionej oferty.

Wg. naszych szacunków, całkowita powierzchnia wszystkich powyższych to ok 330m2, wygląda jakby w przedmiarze została pominięta powierzchnia zatoki autobusowej.

Dodatkowo prosimy o wyjaśnieni rozbieżności między projektem a przedmiarem w kwestii grubości kostki na chodniku. W części opisowej projektu jest informacja o kostce gr. 6cm, natomiast w przedmiarze 8cm.

Ze względu na istotną rozbieżność, prosimy o odpowiedź.

Odpowiedź

Powierzchnia projektowanego chodnika 177,00 m2, powierzchnia wjazdów 45,30 m2, powierzchnia zatoki 114,00 m2. Grubość kostki na chodniku gr. 6 cm. Poprawiony kosztorys ofertowy zostaje opublikowany wraz z odpowiedziami.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, wydłuża termin składania ofert w postępowaniu i jednocześnie zmienia termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Nowy termin składania ofert: 06.11.2023 r. godz. 11:00

Nowy termin otwarcia ofert: 06.11.2023 r. godz. 11:30

Nowy termin związania ofertą: 05.12.2023 r.

W związku z powyższym zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ.

………………………………………..

(podpis Zamawiającego)