Szacowanie wartości zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

| ŁÓŻKO SZPITALNE - 1 sztuka |
| --- |
| Nazwa sprzętu |  |
| Producent / kraj pochodzenia |  |
| Typ/Model |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych |
|  | Łóżko szpitalne, fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2022, nierekondycjonowane, nieużywane, niedemonstracyjne |
|  | Wyrób medyczny, posiadający deklarację zgodności CE |
|  | Wymiary: a) długość leża: 2000 mm (+/- 50 mm) b) szerokość leża: 900 mm (+/- 50 mm) |
|  | Wysokość leża regulowana elektrycznie w zakresie od 500 mm (+/- 50 mm) w wzwyż |
|  | Maksymalna waga pacjenta minimum 150 kg |
|  | Wysięgnik (max odciążenie 80 kg) |
|  | Materac profilaktyczny |
|  | Wieszak na kroplówkę |
|  | Barierki boczne metalowe składane |
|  | Konstrukcja łóżka metalowa, malowana proszkowo |
|  | Odbojniki 4 szt. |
|  | Koła jezdne z hamulcem 4 szt. |
|  | Gwarancja 24 miesiące |