Szp/ZP-241/ZP-038/         /2023						               Wrocław, dn. 11.07.2023 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,, Dostawa materacy przeciwodleżynowych”

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 2, poz. 5

# Czy Zamawiający dopuści MATERAC przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy do łóżeczka pediatrycznego zbudowany z 18 komór rurowych, reszta parametrów zgodna z zestawieniem parametrów techniczno-użytkowych.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.