Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Bełcz Górny (gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie).

Zakres rzeczowy obejmuje:

1. Uzupełnienie tynku w śladzie starych drzwi 2,6 m2,
2. Uzupełnienie cokołu w śladzie starych drzwi,
3. Uzupełnienie pozostałych ubytków w ścianach,
4. Wykonanie kratki wentylacyjnej w ścianie frontowej budynku,
5. Wymianę drzwi zewnętrznych z blachy stalowej tłoczonej, pokrytej winylem lub malowane proszkowo, o szerokości w świetle ościeżnicy 90 wraz z ościeżnicą,
6. Remont daszku nad drzwiami zewnętrznymi polegający na:

- wymianie pokrycia na blachodachówkę – 1,5 m2,   
- wyczyszczeniu i pomalowaniu konstrukcji daszku,

1. Gruntowanie sufitu (x1) malowanie sufitu (x2) -20 m2,
2. Gruntowanie ścian (x1) malowanie ścian (x2) – 47 m2.

Zakup materiałów po stronie Wykonawcy.

**Wizja lokalna – zaleca się aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej  
z przedstawicielem Urzędu Miejskiego Wąsosza celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych  i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.**

**Wykonawca zobowiązany jest dokonać własnych pomiarów dla skalkulowania kosztów.**

Termin wykonania zadania: do 30 dni od daty podpisania umowy / otrzymania zlecenia.