06.2024 r.

| Inwestor: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POWIERCIU POWIERCIE 31, 62 - 600 KOŁO |  |
| --- | --- |

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: ROBOTY REMONTOWE DLA ZSCKR W POWIERCIU - piętro II

Adres budowy: POWIERCIE gm. KOŁO działka nr 224/16,

Rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE I SANITARNE

Data oprac.: 06.2024 r.

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 4-01W, KNR 4-04, KNR 00-27, KNR 2-02, KNR 00-12, KNR 00-23, KNR 4-02, KNR 2-15, KNR 00-31

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

Książka Przedmiarów

| 1. ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE - zmiana łazienki na pokój |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko krotność= 1,00 | 6,05 m |
| 2 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI krotność= 1,00 | 12,60 m2 |
| 3 | KNR 4-01W 0821-08-050 Rozebranie okładziny ściennej z płytek krotność= 1,00 | 75,62 m2 |
| 4 | KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych krotność= 1,00 | 30,80 m2 |
| 5 | KNR 4-04 0504-01-050 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych krotność= 1,00 | 30,80 m2 |
| 6 | KNR 4-01 0355-02-020 Wyniesienie ościeżnic poza budynek krotność= 1,00 | 17,00 szt |
| 7 | KNR 4-01 0355-03-020 Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek krotność= 1,00 | 17,00 szt |
| 8 | KNR 4-04 0102-08-060 Rozebranie murów na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | 4,45 m3 |
| 9 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku krotność= 1,00 | 4,86 m3 |
| 10 | KNR 4-01 0303-02-050 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | 2,79 m2 |
| 11 | KNR 00-27 0165-01-050 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) krotność= 1,00 | 25,53 m2 |
| 12 | KNR 2-02 0607-01-050 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe krotność= 1,00 | 32,07 m2 |
| 13 | KNR 2-02 0609-03-050 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr.3 cm krotność= 1,00 | 32,07 m2 |
| 14 | KNR 2-02 1106-02-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm krotność= 1,00 | 32,07 m2 |
| 15 | KNR 2-02 1106-03-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm - ŁĄCZNA GRUBOŚĆ POSADZKI 5 CM krotność= 1,00 | 32,07 m2 |
| 16 | KNR 2-02 1106-07-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową krotność= 1,00 | 32,07 m2 |
| 17 | KNR 00-12 1118-01-050 Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej (pod płytki gresowe) krotność= 1,00 | 32,07 m2 |
| 18 | KNR 00-12 1118-04-050 Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE wym.60x60 cm krotność= 1,00 | 32,07 m2 |
| 19 | KNR 00-12 1119-02-040 Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm krotność= 1,00 | 40,14 m |
| 20 | KNR 2-02 0803-02-050 Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach krotność= 1,00 | 40,28 m2 |
| 21 | KNR 00-12 0829-03-050 Licowanie ścian płytkami na klej krotność= 1,00 | 40,28 m2 |
| 22 | KNR 2-02 2008-04-050 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stropach krotność= 1,00 | 32,07 m2 |
| 23 | KNR 2-02 2008-01-050 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach krotność= 1,00 | 75,03 m2 |
| 24 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie krotność= 1,00 | 107,10 m2 |
| 25 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych krotność= 1,00 | 107,10 m2 |
| 26 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne łazienkowe wym.80x200 cm wraz z ościeżnicą krotność= 1,00 | 4,80 m2 |
| 27 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne łazienkowe wym.90x200 cm wraz z ościeżnicą krotność= 1,00 | 1,80 m2 |
| 28 | KNR 4-01 0321-02-050 Obsadzenie podokienników wewnętrznych krotność= 1,00 | 4,85 m2 |
| 2. ROBOTY SANITARNE - zmiana łazienki na pokój |  |  |
| 29 | KNR 4-02 0520-03-090 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 7.5 m2 - stołówka i korytarz krotność= 1,00 | 4,00 kpl |
| 30 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej krotność= 1,00 | 15,00 szt |
| 31 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową krotność= 1,00 | 6,00 kpl |
| 32 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki krotność= 1,00 | 15,00 kpl |
| 33 | KNR 4-02 0230-08-040 Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku krotność= 1,00 | 10,00 m |
| 34 | KNR 4-02 0114-01-040 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm krotność= 1,00 | 23,00 m |
| 35 | KNR 2-15 0205-04-040 Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową krotność= 1,00 | 5,00 m |
| 36 | KNR 2-15 0205-02-040 Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową krotność= 1,00 | 9,00 m |
| 37 | KNR 2-15 0208-05-020 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 38 | KNR 2-15 0208-03-020 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm krotność= 1,00 | 4,00 szt |
| 39 | KNR 2-15 0224-03-090 Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' krotność= 1,00 | 2,00 kpl |
| 40 | KNR 2-15 0221-02-020 Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 41 | KNR 2-15 0223-02-090 Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego wraz z kabiną prysznicową krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 42 | KNR 4-02 0212-05-025 Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm krotność= 1,00 | 2,00 msc |
| 43 | KNR 2-15 0104-01-040 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych krotność= 1,00 | 25,00 m |
| 44 | KNR 2-15 0107-01-020 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 10,00 szt |
| 45 | KNR 2-15 0112-01-020 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm krotność= 1,00 | 10,00 szt |
| 46 | KNR 2-15 0104-02-040 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych krotność= 1,00 | 3,00 m |
| 47 | KNR 2-15 0112-02-020 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 48 | KNR 2-15 0115-02-020 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 49 | KNR 2-15 0115-06-020 Bateria natryskowa krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 50 | KNR 2-15 0422-03-090 Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. z rur stalowych gładkich lub ożebrowanych krotność= 1,00 | 3,00 kpl |
| 51 | KNR 00-31 0206-04-020 Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 1100 mm montowane na ścianie krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 52 | KNR 2-15 0419-03-090 Grzejniki stalowe dwupłytowe C22 600/1200 krotność= 1,00 | 2,00 kpl |
| 53 | KNR 00-31 0208-01-090 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm krotność= 1,00 | 3,00 kpl |