06.2024 r.

| Inwestor: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POWIERCIU POWIERCIE 31, 62 - 600 KOŁO |  |
| --- | --- |

PRZEDMIAR  ROBÓT

Nazwa budowy: REMONT POMIESZCZEŃ W INTERNACIE

Adres budowy: POWIERCIE gm. KOŁO działka nr 224/16,

Rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE

Data oprac.: 06.2024 r.

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 00-19, KNR 2-02U, KNNR Wacetob 9, KNNR 2, KNR 2-15, KNR 2-02, KNR 4-04, KNR 00-12, KNR 00-23, KNR 2-17, KNR 4-02, KNR 4-03, KNR 00-31, KNR 7-07, KNR 00-14

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

Książka Przedmiarów

| 1. REMONT POKOJU nr 207 - II piętro |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko krotność= 1,00 | 2,50 m |
| 2 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 3 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI DO ŁAZIENKI krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 4 | KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 5 | KNNR Wacetob 9 0309-07-040 Demontaż listew przypodłogowych krotność= 1,00 | 16,60 m |
| 6 | KNR 4-01 0355-03-020 Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 7 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku krotność= 1,00 | 0,09 m3 |
| 8 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit krotność= 1,00 | 20,00 m2 |
| 9 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian krotność= 1,00 | 45,00 m2 |
| 10 | KNR 4-01 0713-02-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - sufit krotność= 1,00 | 20,00 m2 |
| 11 | KNR 4-01 0713-01-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - ściany krotność= 1,00 | 45,00 m2 |
| 12 | KNR 4-01 1214-02-050 analogia : Czyszczenie ościeżnic drzwiowych krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 13 | KNR 00-19 1023-06-050 Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia - wym. 237x145 cm krotność= 1,00 | 3,44 m2 |
| 14 | KNR 4-01 0321-02-050 Obsadzenie podokienników wewnętrznych krotność= 1,00 | 1,15 m2 |
| 15 | KNR 2-02U 1134-01-050 analogia: Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 16 | KNR 2-02U 1130-02-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 17 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych podłoży preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 18 | KNNR 2 1205-090-050 Okładzina podłogowa z paneli winylowych drewnopochodnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska , kolor - do akceptacji inwestora. Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1, - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN51130, - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33. krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 19 | KNR 2-02 1113-06-040 analogia: Listwy przyścienne z polichlorku winylu krotność= 1,00 | 16,60 m |
| 20 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie - sufity i ściany krotność= 1,00 | 65,00 m2 |
| 21 | KNR 2-02 1505-07-050 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna - sufity i ściany krotność= 1,00 | 65,00 m2 |
| 22 | KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie ścian do wys.1,70 m - lakier bezbarwny matowy krotność= 1,00 | 28,15 m2 |
| 23 | KNR 4-01 1210-02-020 analogia: Malowanie ościeżnicy krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 24 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - wewnętrzne do łazienki wym.80x200 cm bez ościeżnicy krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 25 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 26 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 27 | KNR 4-02 0132-03-020 Demontaż baterii wannowej trójdrogowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 28 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 29 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 30 | KNR 4-02 0235-07-090 Demontaż brodzika natryskowego z kabiną natryskową krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 31 | KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 32 | KNR 2-15 0115-04-020 Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 33 | KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 34 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 35 | KNR 2-15 0223-02-090 Montaż kabiny prysznicowej - materiał Inwestora krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 36 | KNR 2-15 0223-02-090 Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 37 | KNR 4-03 0306-01-020 Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowanych podwójnych krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 38 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana wyłączników krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 39 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana - wyłącznik hermetyczny w łazience krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 2. REMONT POKOJU nr 208 - II piętro |  |  |
| 40 | KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko krotność= 1,00 | 2,50 m |
| 41 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 42 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI DO ŁAZIENKI krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 43 | KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 44 | KNNR Wacetob 9 0309-07-040 Demontaż listew przypodłogowych krotność= 1,00 | 16,60 m |
| 45 | KNR 4-01 0355-03-020 Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 46 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku krotność= 1,00 | 0,09 m3 |
| 47 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit krotność= 1,00 | 20,00 m2 |
| 48 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian krotność= 1,00 | 45,00 m2 |
| 49 | KNR 4-01 0713-02-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - sufit krotność= 1,00 | 20,00 m2 |
| 50 | KNR 4-01 0713-01-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - ściany krotność= 1,00 | 45,00 m2 |
| 51 | KNR 4-01 1214-02-050 analogia : Czyszczenie ościeżnic drzwiowych krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 52 | KNR 00-19 1023-06-050 Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia - wym. 237x145 cm krotność= 1,00 | 3,44 m2 |
| 53 | KNR 4-01 0321-02-050 Obsadzenie podokienników wewnętrznych krotność= 1,00 | 1,15 m2 |
| 54 | KNR 2-02U 1134-01-050 analogia: Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 55 | KNR 2-02U 1130-02-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 56 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych podłoży preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 57 | KNNR 2 1205-090-050 Okładzina podłogowa z paneli winylowych drewnopochodnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska , kolor - do akceptacji inwestora. Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1, - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN51130, - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33. krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 58 | KNR 2-02 1113-06-040 analogia: Listwy przyścienne z polichlorku winylu krotność= 1,00 | 16,60 m |
| 59 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie - sufity i ściany krotność= 1,00 | 65,00 m2 |
| 60 | KNR 2-02 1505-07-050 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna - sufity i ściany krotność= 1,00 | 65,00 m2 |
| 61 | KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie ścian do wys.1,70 m - lakier bezbarwny matowy krotność= 1,00 | 28,15 m2 |
| 62 | KNR 4-01 1210-02-020 analogia: Malowanie ościeżnicy krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 63 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - wewnętrzne do łazienki wym.80x200 cm bez ościeżnicy krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 64 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 65 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 66 | KNR 4-02 0132-03-020 Demontaż baterii wannowej trójdrogowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 67 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 68 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 69 | KNR 4-02 0235-07-090 Demontaż brodzika natryskowego z kabiną natryskową krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 70 | KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 71 | KNR 2-15 0115-04-020 Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 72 | KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 73 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 74 | KNR 2-15 0223-02-090 Montaż kabiny prysznicowej - materiał Inwestora krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 75 | KNR 2-15 0223-02-090 Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 76 | KNR 4-03 0306-01-020 Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowanych podwójnych krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 77 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana wyłączników krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 78 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana - wyłącznik hermetyczny w łazience krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 3. REMONT POKOJU nr 209 - II piętro |  |  |
| 79 | KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko krotność= 1,00 | 2,50 m |
| 80 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 81 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI DO ŁAZIENKI krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 82 | KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 83 | KNNR Wacetob 9 0309-07-040 Demontaż listew przypodłogowych krotność= 1,00 | 16,60 m |
| 84 | KNR 4-01 0355-03-020 Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 85 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku krotność= 1,00 | 0,09 m3 |
| 86 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit krotność= 1,00 | 20,00 m2 |
| 87 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian krotność= 1,00 | 45,00 m2 |
| 88 | KNR 4-01 0713-02-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - sufit krotność= 1,00 | 20,00 m2 |
| 89 | KNR 4-01 0713-01-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - ściany krotność= 1,00 | 45,00 m2 |
| 90 | KNR 4-01 1214-02-050 analogia : Czyszczenie ościeżnic drzwiowych krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 91 | KNR 00-19 1023-06-050 Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia - wym. 237x145 cm krotność= 1,00 | 3,44 m2 |
| 92 | KNR 4-01 0321-02-050 Obsadzenie podokienników wewnętrznych krotność= 1,00 | 1,15 m2 |
| 93 | KNR 2-02U 1134-01-050 analogia: Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 94 | KNR 2-02U 1130-02-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 95 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych podłoży preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 96 | KNNR 2 1205-090-050 Okładzina podłogowa z paneli winylowych drewnopochodnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska , kolor - do akceptacji inwestora. Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1, - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN51130, - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33. krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 97 | KNR 2-02 1113-06-040 analogia: Listwy przyścienne z polichlorku winylu krotność= 1,00 | 16,60 m |
| 98 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie - sufity i ściany krotność= 1,00 | 65,00 m2 |
| 99 | KNR 2-02 1505-07-050 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna - sufity i ściany krotność= 1,00 | 65,00 m2 |
| 100 | KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie ścian do wys.1,70 m - lakier bezbarwny matowy krotność= 1,00 | 28,15 m2 |
| 101 | KNR 4-01 1210-02-020 analogia: Malowanie ościeżnicy krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 102 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - wewnętrzne do łazienki wym.80x200 cm bez ościeżnicy krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 103 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 104 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 105 | KNR 4-02 0132-03-020 Demontaż baterii wannowej trójdrogowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 106 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 107 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 108 | KNR 4-02 0235-07-090 Demontaż brodzika natryskowego z kabiną natryskową krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 109 | KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 110 | KNR 2-15 0115-04-020 Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 111 | KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 112 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 113 | KNR 2-15 0223-02-090 Montaż kabiny prysznicowej - materiał Inwestora krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 114 | KNR 2-15 0223-02-090 Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 115 | KNR 4-03 0306-01-020 Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowanych podwójnych krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 116 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana wyłączników krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 117 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana - wyłącznik hermetyczny w łazience krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 4. REMONT POKOJU nr 210 - II piętro |  |  |
| 118 | KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko krotność= 1,00 | 2,50 m |
| 119 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 120 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI DO ŁAZIENKI krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 121 | KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 122 | KNNR Wacetob 9 0309-07-040 Demontaż listew przypodłogowych krotność= 1,00 | 16,60 m |
| 123 | KNR 4-01 0355-03-020 Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 124 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku krotność= 1,00 | 0,09 m3 |
| 125 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit krotność= 1,00 | 20,00 m2 |
| 126 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian krotność= 1,00 | 45,00 m2 |
| 127 | KNR 4-01 0713-02-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - sufit krotność= 1,00 | 20,00 m2 |
| 128 | KNR 4-01 0713-01-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - ściany krotność= 1,00 | 45,00 m2 |
| 129 | KNR 4-01 1214-02-050 analogia : Czyszczenie ościeżnic drzwiowych krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 130 | KNR 00-19 1023-06-050 Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia - wym. 237x145 cm krotność= 1,00 | 3,44 m2 |
| 131 | KNR 4-01 0321-02-050 Obsadzenie podokienników wewnętrznych krotność= 1,00 | 1,15 m2 |
| 132 | KNR 2-02U 1134-01-050 analogia: Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 133 | KNR 2-02U 1130-02-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 134 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych podłoży preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 135 | KNNR 2 1205-090-050 Okładzina podłogowa z paneli winylowych drewnopochodnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska , kolor - do akceptacji inwestora. Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1, - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN51130, - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33. krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 136 | KNR 2-02 1113-06-040 analogia: Listwy przyścienne z polichlorku winylu krotność= 1,00 | 16,60 m |
| 137 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie - sufity i ściany krotność= 1,00 | 65,00 m2 |
| 138 | KNR 2-02 1505-07-050 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna - sufity i ściany krotność= 1,00 | 65,00 m2 |
| 139 | KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie ścian do wys.1,70 m - lakier bezbarwny matowy krotność= 1,00 | 28,15 m2 |
| 140 | KNR 4-01 1210-02-020 analogia: Malowanie ościeżnicy krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 141 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - wewnętrzne do łazienki wym.80x200 cm bez ościeżnicy krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 142 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 143 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 144 | KNR 4-02 0132-03-020 Demontaż baterii wannowej trójdrogowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 145 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 146 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 147 | KNR 4-02 0235-07-090 Demontaż brodzika natryskowego z kabiną natryskową krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 148 | KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 149 | KNR 2-15 0115-04-020 Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 150 | KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 151 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 152 | KNR 2-15 0223-02-090 Montaż kabiny prysznicowej - materiał Inwestora krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 153 | KNR 2-15 0223-02-090 Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 154 | KNR 4-03 0306-01-020 Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowanych podwójnych krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 155 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana wyłączników krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 156 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana - wyłącznik hermetyczny w łazience krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 5. REMONT POKOJU nr 211 - II piętro |  |  |
| 157 | KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko krotność= 1,00 | 2,50 m |
| 158 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 159 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI DO ŁAZIENKI krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 160 | KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 161 | KNNR Wacetob 9 0309-07-040 Demontaż listew przypodłogowych krotność= 1,00 | 16,60 m |
| 162 | KNR 4-01 0355-03-020 Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 163 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku krotność= 1,00 | 0,09 m3 |
| 164 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit krotność= 1,00 | 20,00 m2 |
| 165 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian krotność= 1,00 | 45,00 m2 |
| 166 | KNR 4-01 0713-02-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - sufit krotność= 1,00 | 20,00 m2 |
| 167 | KNR 4-01 0713-01-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - ściany krotność= 1,00 | 45,00 m2 |
| 168 | KNR 4-01 1214-02-050 analogia : Czyszczenie ościeżnic drzwiowych krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 169 | KNR 00-19 1023-06-050 Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia - wym. 237x145 cm krotność= 1,00 | 3,44 m2 |
| 170 | KNR 4-01 0321-02-050 Obsadzenie podokienników wewnętrznych krotność= 1,00 | 1,15 m2 |
| 171 | KNR 2-02U 1134-01-050 analogia: Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 172 | KNR 2-02U 1130-02-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 173 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych podłoży preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 174 | KNNR 2 1205-090-050 Okładzina podłogowa z paneli winylowych drewnopochodnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska , kolor - do akceptacji inwestora. Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1, - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN51130, - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33. krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 175 | KNR 2-02 1113-06-040 analogia: Listwy przyścienne z polichlorku winylu krotność= 1,00 | 16,60 m |
| 176 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie - sufity i ściany krotność= 1,00 | 65,00 m2 |
| 177 | KNR 2-02 1505-07-050 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna - sufity i ściany krotność= 1,00 | 65,00 m2 |
| 178 | KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie ścian do wys.1,70 m - lakier bezbarwny matowy krotność= 1,00 | 28,15 m2 |
| 179 | KNR 4-01 1210-02-020 analogia: Malowanie ościeżnicy krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 180 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - wewnętrzne do łazienki wym.80x200 cm bez ościeżnicy krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 181 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 182 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 183 | KNR 4-02 0132-03-020 Demontaż baterii wannowej trójdrogowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 184 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 185 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 186 | KNR 4-02 0235-07-090 Demontaż brodzika natryskowego z kabiną natryskową krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 187 | KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 188 | KNR 2-15 0115-04-020 Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 189 | KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 190 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 191 | KNR 2-15 0223-02-090 Montaż kabiny prysznicowej - materiał Inwestora krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 192 | KNR 2-15 0223-02-090 Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 193 | KNR 4-03 0306-01-020 Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowanych podwójnych krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 194 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana wyłączników krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 195 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana - wyłącznik hermetyczny w łazience krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 6. REMONT POKOJU nr 212 - II piętro |  |  |
| 196 | KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko krotność= 1,00 | 2,50 m |
| 197 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 198 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI DO ŁAZIENKI krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 199 | KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 200 | KNNR Wacetob 9 0309-07-040 Demontaż listew przypodłogowych krotność= 1,00 | 16,60 m |
| 201 | KNR 4-01 0355-03-020 Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 202 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku krotność= 1,00 | 0,09 m3 |
| 203 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit krotność= 1,00 | 20,00 m2 |
| 204 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian krotność= 1,00 | 45,00 m2 |
| 205 | KNR 4-01 0713-02-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - sufit krotność= 1,00 | 20,00 m2 |
| 206 | KNR 4-01 0713-01-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - ściany krotność= 1,00 | 45,00 m2 |
| 207 | KNR 4-01 1214-02-050 analogia : Czyszczenie ościeżnic drzwiowych krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 208 | KNR 00-19 1023-06-050 Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia - wym. 237x145 cm krotność= 1,00 | 3,44 m2 |
| 209 | KNR 4-01 0321-02-050 Obsadzenie podokienników wewnętrznych krotność= 1,00 | 1,15 m2 |
| 210 | KNR 2-02U 1134-01-050 analogia: Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 211 | KNR 2-02U 1130-02-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 212 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych podłoży preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 213 | KNNR 2 1205-090-050 Okładzina podłogowa z paneli winylowych drewnopochodnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska , kolor - do akceptacji inwestora. Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1, - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN51130, - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33. krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 214 | KNR 2-02 1113-06-040 analogia: Listwy przyścienne z polichlorku winylu krotność= 1,00 | 16,60 m |
| 215 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie - sufity i ściany krotność= 1,00 | 65,00 m2 |
| 216 | KNR 2-02 1505-07-050 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna - sufity i ściany krotność= 1,00 | 65,00 m2 |
| 217 | KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie ścian do wys.1,70 m - lakier bezbarwny matowy krotność= 1,00 | 28,15 m2 |
| 218 | KNR 4-01 1210-02-020 analogia: Malowanie ościeżnicy krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 219 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - wewnętrzne do łazienki wym.80x200 cm bez ościeżnicy krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 220 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 221 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 222 | KNR 4-02 0132-03-020 Demontaż baterii wannowej trójdrogowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 223 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 224 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 225 | KNR 4-02 0235-07-090 Demontaż brodzika natryskowego z kabiną natryskową krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 226 | KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 227 | KNR 2-15 0115-04-020 Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 228 | KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 229 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 230 | KNR 2-15 0223-02-090 Montaż kabiny prysznicowej - materiał Inwestora krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 231 | KNR 2-15 0223-02-090 Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 232 | KNR 4-03 0306-01-020 Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowanych podwójnych krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 233 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana wyłączników krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 234 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana - wyłącznik hermetyczny w łazience krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 7. REMONT POKOJU nr 213 - II piętro |  |  |
| 235 | KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko krotność= 1,00 | 2,50 m |
| 236 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 237 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI DO ŁAZIENKI krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 238 | KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 239 | KNNR Wacetob 9 0309-07-040 Demontaż listew przypodłogowych krotność= 1,00 | 16,60 m |
| 240 | KNR 4-01 0355-03-020 Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 241 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku krotność= 1,00 | 0,09 m3 |
| 242 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit krotność= 1,00 | 20,00 m2 |
| 243 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian krotność= 1,00 | 45,00 m2 |
| 244 | KNR 4-01 0713-02-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - sufit krotność= 1,00 | 20,00 m2 |
| 245 | KNR 4-01 0713-01-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - ściany krotność= 1,00 | 45,00 m2 |
| 246 | KNR 4-01 1214-02-050 analogia : Czyszczenie ościeżnic drzwiowych krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 247 | KNR 00-19 1023-06-050 Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia - wym. 237x145 cm krotność= 1,00 | 3,44 m2 |
| 248 | KNR 4-01 0321-02-050 Obsadzenie podokienników wewnętrznych krotność= 1,00 | 1,15 m2 |
| 249 | KNR 2-02U 1134-01-050 analogia: Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 250 | KNR 2-02U 1130-02-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 251 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych podłoży preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 252 | KNNR 2 1205-090-050 Okładzina podłogowa z paneli winylowych drewnopochodnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska , kolor - do akceptacji inwestora. Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1, - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN51130, - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33. krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 253 | KNR 2-02 1113-06-040 analogia: Listwy przyścienne z polichlorku winylu krotność= 1,00 | 16,60 m |
| 254 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie - sufity i ściany krotność= 1,00 | 65,00 m2 |
| 255 | KNR 2-02 1505-07-050 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna - sufity i ściany krotność= 1,00 | 65,00 m2 |
| 256 | KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie ścian do wys.1,70 m - lakier bezbarwny matowy krotność= 1,00 | 28,15 m2 |
| 257 | KNR 4-01 1210-02-020 analogia: Malowanie ościeżnicy krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 258 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - wewnętrzne do łazienki wym.80x200 cm bez ościeżnicy krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 259 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 260 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 261 | KNR 4-02 0132-03-020 Demontaż baterii wannowej trójdrogowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 262 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 263 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 264 | KNR 4-02 0235-07-090 Demontaż brodzika natryskowego z kabiną natryskową krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 265 | KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 266 | KNR 2-15 0115-04-020 Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 267 | KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 268 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 269 | KNR 2-15 0223-02-090 Montaż kabiny prysznicowej - materiał Inwestora krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 270 | KNR 2-15 0223-02-090 Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 271 | KNR 4-03 0306-01-020 Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowanych podwójnych krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 272 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana wyłączników krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 273 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana - wyłącznik hermetyczny w łazience krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 8. REMONT POKOJU nr 214 - II piętro |  |  |
| 274 | KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko krotność= 1,00 | 2,50 m |
| 275 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 276 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI DO ŁAZIENKI krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 277 | KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 278 | KNNR Wacetob 9 0309-07-040 Demontaż listew przypodłogowych krotność= 1,00 | 16,60 m |
| 279 | KNR 4-01 0355-03-020 Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 280 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku krotność= 1,00 | 0,09 m3 |
| 281 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit krotność= 1,00 | 20,00 m2 |
| 282 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian krotność= 1,00 | 45,00 m2 |
| 283 | KNR 4-01 0713-02-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - sufit krotność= 1,00 | 20,00 m2 |
| 284 | KNR 4-01 0713-01-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - ściany krotność= 1,00 | 45,00 m2 |
| 285 | KNR 4-01 1214-02-050 analogia : Czyszczenie ościeżnic drzwiowych krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 286 | KNR 00-19 1023-06-050 Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia - wym. 237x145 cm krotność= 1,00 | 3,44 m2 |
| 287 | KNR 4-01 0321-02-050 Obsadzenie podokienników wewnętrznych krotność= 1,00 | 1,15 m2 |
| 288 | KNR 2-02U 1134-01-050 analogia: Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 289 | KNR 2-02U 1130-02-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 290 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych podłoży preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 291 | KNNR 2 1205-090-050 Okładzina podłogowa z paneli winylowych drewnopochodnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska , kolor - do akceptacji inwestora. Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1, - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN51130, - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33. krotność= 1,00 | 16,10 m2 |
| 292 | KNR 2-02 1113-06-040 analogia: Listwy przyścienne z polichlorku winylu krotność= 1,00 | 16,60 m |
| 293 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie - sufity i ściany krotność= 1,00 | 65,00 m2 |
| 294 | KNR 2-02 1505-07-050 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna - sufity i ściany krotność= 1,00 | 65,00 m2 |
| 295 | KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie ścian do wys.1,70 m - lakier bezbarwny matowy krotność= 1,00 | 28,15 m2 |
| 296 | KNR 4-01 1210-02-020 analogia: Malowanie ościeżnicy krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 297 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - wewnętrzne do łazienki wym.80x200 cm bez ościeżnicy krotność= 1,00 | 1,60 m2 |
| 298 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 299 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 300 | KNR 4-02 0132-03-020 Demontaż baterii wannowej trójdrogowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 301 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 302 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 303 | KNR 4-02 0235-07-090 Demontaż brodzika natryskowego z kabiną natryskową krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 304 | KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 305 | KNR 2-15 0115-04-020 Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 306 | KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 307 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 308 | KNR 2-15 0223-02-090 Montaż kabiny prysznicowej - materiał Inwestora krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 309 | KNR 2-15 0223-02-090 Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 310 | KNR 4-03 0306-01-020 Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowanych podwójnych krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 311 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana wyłączników krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 312 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana - wyłącznik hermetyczny w łazience krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 9. REMONT POKOJU nr 218 - II piętro (PRALNIA i PRASOWALNIA) |  |  |
| 313 | KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko krotność= 1,00 | 3,60 m |
| 314 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 315 | KNR 4-01 0355-03-020 Wyniesienie skrzydeł okiennych poza budynek krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 316 | KNR 4-04 0504-07-050 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek krotność= 1,00 | 20,13 m2 |
| 317 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku krotność= 1,00 | 0,18 m3 |
| 318 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit krotność= 1,00 | 20,13 m2 |
| 319 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian krotność= 1,00 | 40,50 m2 |
| 320 | KNR 4-01 0713-02-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - sufit krotność= 1,00 | 20,13 m2 |
| 321 | KNR 4-01 0713-01-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - ściany krotność= 1,00 | 40,50 m2 |
| 322 | KNR 00-12 1118-01-050 Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej (pod płytki gresowe) krotność= 1,00 | 20,13 m2 |
| 323 | KNR 00-12 1118-04-050 Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE krotność= 1,00 | 20,13 m2 |
| 324 | KNR 00-12 1119-02-040 Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm krotność= 1,00 | 18,60 m |
| 325 | KNR 00-19 1023-06-050 Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia - wym. 176x145 cm krotność= 1,00 | 2,56 m2 |
| 326 | KNR 4-01 0321-02-050 Obsadzenie podokienników wewnętrznych krotność= 1,00 | 1,62 m2 |
| 327 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie - sufity i ściany krotność= 1,00 | 23,13 m2 |
| 328 | KNR 00-12 0829-03-050 Licowanie ścian płytkami na klej - na wysokość 210 cm krotność= 1,00 | 37,50 m2 |
| 329 | KNR 2-02 1505-07-050 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna - sufity i ściany krotność= 1,00 | 26,00 m2 |
| 330 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 331 | KNR 00-31 0103-01-040 Rurociągi z polibutylenu PB o średnicy nominalnej 15 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | 22,00 m |
| 332 | KNR 00-31 0106-01-020 Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do pralek automatycznych krotność= 1,00 | 4,00 szt |
| 333 | KNR 00-31 0116-03-040 Próba szczelności instal.wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkal.Płukanie instalacji,czynności przygot.I zakończeniowe do wykon.próby.Ruroc.śr.15,22,28mm krotność= 1,00 | 22,00 m |
| 334 | KNR 4-02 0111-01-020 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 335 | KNR 4-02 0211-01-020 Wymiana trójnika z PCW o średnicy 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 336 | KNR 00-31 0109-01-020 Montaż zaworów przelotowych o średnicy nominalnej 15 mm gwintowanych do wody zimnej i ciepłej krotność= 1,00 | 4,00 szt |
| 337 | KNR 2-15 0205-02-040 Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm krotność= 1,00 | 11,00 m |
| 338 | KNR 2-15 0208-03-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 339 | KNR 7-07 0108-01-090 Montaż pompy kanalizacyjnej (młynek do przepompowania ścieków) krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 340 | KNR 00-14 2011-08-050 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych podciągów, jednowarstwowa - obudowa pionów krotność= 1,00 | 2,50 m2 |
| 341 | KNR 2-02 0815-02-050 Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na powierzchni z płyt gips.- obudowa pionów krotność= 1,00 | 2,50 m2 |