Zielonka, dnia 10.05.2024 r.

Nr sprawy ZPR/1/24/D8/L/16/004/05

Wykonawcy

Dotyczy: „Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku 39, 39A, 39B na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia”

Zamawiający – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z poźn.zm.) dokonuje zmiany treści w Załączniku Nr 1 do OPZ „Wytyczne projektowe wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót”, pkt 3 ppkt 3.3 Zestawienie urządzeń z mocami chłodniczymi, System VRF 2, Jedn 3:

Jest:

| Jed. zew | Nr jednostki wew. | Min. Wyd. nom. (kW) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Chłodzenie | Grzanie |
| VRF 2 | Jedn 3 | 2,8 | 3,2 |

otrzymuje brzmienie:

| Jed. zew | Nr jednostki wew. | Min. Wyd. nom. (kW) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Chłodzenie | Grzanie |
| VRF 2 | Jedn 3 | 3,6 | 4,0 |

Pozostałe zapisy bez zmian.

K. U.

Dnia 10.05.2024 r.