Załącznik nr 1 do

Szacowania wartości zamówienia nr DAG.260.31.2024

z dnia 07.06.2024

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przegląd** **defibrylatorów LifePack i Cardio-Aid**

Przegląd techniczny defibrylatorów:

1. Lifepack 20E S/N: 48709826 – 1 szt.
2. Cardio-Aid 200B S/N: 08126465 – 1 szt.

zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m.in.:

* sprawdzenie wszystkich elementów: zasilania, przewodów, wtyczek, wyłączników, przycisków, wszelkich mechanizmów pomocniczego sterowania, obudowy,
* czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
* sprawdzenie poprawności pracy urządzenia,
* wykonanie testów funkcjonalnych,
* ustawienie podstawowych parametrów,
* odczyt i kasowanie wszelkich błędów (jeśli występują),
* wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353.

Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, obejmującym również wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego, oraz wpisem do paszportu technicznego. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.

**WYPEŁNIA WYKONAWCA:**

1. Lifepack 20E S/N: 48709826:

NETTO: ……………………………

BRUTTO: ……………………………

1. Cardio-Aid 200B S/N: 08126465:

NETTO: ……………………………

BRUTTO: ……………………………

**ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:**

**NETTO: ……………………………**

**BRUTTO: ……………………………**