Nr referencyjny: **BZzp.261.45.2023**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”

Nazwa zamówienia:

**Usługi w zakresie utrzymania w sprawności urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń chłodniczych (klimatyzatory, osuszacze, nawilżacze, chłodnie)**

Kod CPV:

50000000-5

# Informacje o Zamawiającym

1. Zamawiający: **RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH**

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

NIP: 5260002004; REGON 012199305

Strona internetowa: <http://www.rars.gov.pl>

Strona BIP: <http://bip.rars.gov.pl/>

1. Dane kontaktowe:
	1. nr telefonu: +48 22 360 92 69
	2. adres poczty elektronicznej: zp@rars.gov.pl
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/rars

1. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/pn/rars>

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w **trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy.**

# Opis przedmiotu zamówienia, miejsce i termin wykonania zamówienia

1. Przedmiotemzamówienia jest **świadczenie usług w zakresie utrzymania w sprawności urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń chłodniczych (klimatyzatory, osuszacze, nawilżacze, chłodnie).** Zamówienie zostało podzielone na części:

Zadanie nr 1 – Składnica w Kamienicy Królewskiej

Zadanie nr 2 – Składnica w Komorowie

Zadanie nr 3 – Składnica w Leśmierzu

Zadanie nr 4 – Składnica w Lisowicach

Zadanie nr 5 – Składnica w Niemcach

Zadanie nr 6 - Składnica w Starym Sączu

Zadanie nr 7 - Składnica w Wąwale

Zadanie nr 8 – Ośrodek w Konstancinie Jeziornej

Zadanie nr 9 – Ośrodek w Rucianem Nida

Zadanie nr 10 – Ośrodek w Świnoujściu

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą złożyć oferty na jedno lub kilka zadań.
3. Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.
6. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach,
o których mowa w art. 95 Ustawy: Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby, które wykonywać będą przeglądy lub naprawy wskazane w OPZ były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
7. Miejsce wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1 – Składnica w Kamienicy Królewskiej

Zadanie nr 2 – Składnica w Komorowie

Zadanie nr 3 – Składnica w Leśmierzu

Zadanie nr 4 – Składnica w Lisowicach

Zadanie nr 5 – Składnica w Niemcach

Zadanie nr 6 - Składnica w Starym Sączu

Zadanie nr 7 - Składnica w Wąwale

Zadanie nr 8 – Ośrodek w Konstancinie Jeziornej

Zadanie nr 9 – Ośrodek w Rucianem Nida

Zadanie nr 10 – Ośrodek w Świnoujściu

1. Termin wykonania zamówienia:

- Składnica w Kamienicy Królewskiej – od 30.11.2023 – 31.05.2025

- Składnica w Komorowie – od 30.11.2023 – 31.05.2025

- Składnica w Leśmierzu – od 01.04.2024 – 30.04.2025

- Składnica w Lisowicach – od 30.11.2023 – 31.05.2025

- Składnica w Niemcach – od dnia podpisania umowy – 31.05.2025

- Składnica w Starym Sączu – od 30.09.2023 – 30.09.2024

- Składnica w Wąwale – od 15.11.2023 – 30.06.2025

- Ośrodek w Konstancinie Jeziornej – 01.12.2024 – 1.06.2025

- Ośrodek w Rucianem Nida – od dnia podpisania umowy – 30.06.2025

- Ośrodek w Świnoujściu – od 31.03.2024 – 31.03.2025

# Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznychi organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. **za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą” pod adresem:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/rars**](https://platformazakupowa.pl/pn/rars).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie musi posiadać konta naPlatformie.Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus sp. z o.o.,zwany dalej Regulaminem na Platformie*.* Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 Ustawy.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy **wynosi 150 MB.**
7. Za datę:
	1. przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku **Złóż ofertę** w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona;
	2. przekazania zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia przycisku **Wyślij wiadomość** po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

# Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

1. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych
w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczących:
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
3. zdolności technicznej lub zawodowej.
4. **Warunek określony w ust. 1 lit. a zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że (dotyczy wszystkich części):**
5. posiada aktualne uprawnienia F-Gazowe wydane dla przedsiębiorcy,
6. posiada aktualny certyfikat dla przedsiębiorców wydany dla podmiotu prowadzącego działalność i wykonującego czynności dla osób trzecich, polegające na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła - wydany na podstawie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r.
7. **Warunek określony w ust. 1 lit. b zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:**
8. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi z obszaru przedmiotu zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. odrębnie dla każdej z części - wykonał 2 zamówienia polegające na przeglądzie i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, każde zamówienie o wartości nie mniejszej niż:
* Zadanie nr 1 – 10 000,00 zł brutto,
* Zadanie nr 2 – 40 000,00 zł brutto,
* Zadanie nr 3 – 20 000,00 zł brutto,
* Zadanie nr 4 – 70 000,00 zł brutto,
* Zadanie nr 5 – 35 000,00 zł brutto,
* Zadanie nr 6 – 7 000,00 zł brutto,
* Zadanie nr 7 – 150 000,00 zł brutto,
* Zadanie nr 8 – 50 000,00 zł brutto,
* Zadanie nr 9 – 10 000,00 zł brutto,
* Zadanie nr 10 – 10 000,00 zł brutto,
1. **skieruje** do wykonania zamówienia odpowiednio wykwalifikowane osoby, które posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje w pracy w usługach związanych z przedmiotem zamówienia i powiązanych, tj. co najmniej (odrębnie dla każdej części):
* 1 osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji dla urządzeń z grupy 1 (pkt 2 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i pkt 10 aparatura kontrolno-pomiarowa),
* 1 osobę posiadającą aktualne uprawnienia F-Gazowe.

Uwaga: kwalifikacje wymienione powyżej mogą być spełnione łącznie przez jedną osobę delegowaną do realizacji zamówienia w danej części.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby **(wzór - załącznik nr 5 SWZ)** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
	1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
	2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
	3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Wodniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy **(wzór - Załącznik nr 4 do SWZ)**.

# Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
	1. art. 108 ust. 1 Ustawy;
	2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

# Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej **– wzór -** Załącznik nr 7 do SWZ;
3. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy **(wzór – załącznik nr 8 do SWZ);**

1. **wzór – Załącznik nr 6.1 do SWZ** - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
2. **wzór – załącznik nr 6.2 do SWZ** – wykaz osób potwierdzający, że Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia osoby spełniające warunek postawiony w rozdziale V ust. 3 lit. b niniejszej SWZ wraz z dowodami potwierdzającymi spełnianie wymagań Zamawiającego (dokumenty świadectw i uprawnień),
3. dokument aktualnych uprawnień F-Gazowych wydanych dla przedsiębiorcy,
4. dokumenty aktualnego certyfikatu przedsiębiorcy – wydanego dla podmiotu prowadzącego działalność i wykonującego czynności dla osób trzecich, polegające na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła - wydany na podstawie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r.

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Ustawy. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że

nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

1. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.

# Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą w terminie **do dnia 22 lipca 2023 roku**.
2. Wprzypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

# Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych,
w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
3. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, którego **wzór stanowi załącznik nr 3.1 do SWZ**. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 - załącznik nr 3.1 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - **załącznik nr 3.2 do SWZ**, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6. **Oświadczenia, o których mowa w pkt 3–5, składa się wraz z ofertą,** pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

# Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający **nie wymaga** wniesienia wadium.

# Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wzorem formularza ofertowego **(załącznik nr 2 do SWZ).**
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.
5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, przekazuje się w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
6. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 Ustawy, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy.
7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy:

**https://platformazakupowa.pl/pn/rars**

1. Sposób złożenia oferty został opisany w Regulaminie.
2. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy.
3. **Termin składania ofert upływa w dniu 23 czerwca 2023 roku o godz. 12:00.** Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. Zasady wycofania lub zmiany oferty określa Regulamin.
6. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

# Termin otwarcia ofert

1. **Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 23 czerwca 2023 roku o godz. 12:15.** Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie).
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie) informacje o:
	1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
	2. cenach zawartych w ofertach.

# Sposób obliczenia ceny

1. Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym zakresie.
2. Przedstawiona przez Wykonawcę w formularzu oferty cena będzie łączną ceną usługi
i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy.
3. Ceny wskazane przez Wykonawcę muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę.
4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

#  Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
	1. **Cena – 70%**
	2. **Okres gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne – 20%**

Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy/ Maksymalny okres gwarancji 24 miesiące

W przypadku braku wskazania okresu gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie minimalny okres gwarancji, tj. 12 miesięcy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż gwarancji do obliczenia punktacji Zamawiający przyjmie maksymalny 24 miesięczny okres gwarancji.

*Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 spowoduje odrzucenie oferty.*

* 1. **Cena za 1 roboczogodzinę ewentualnych napraw (usługi opcjonalne) – 10%**

Maksymalna cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę nie może przekroczyć 200,00 zł netto.

*Zaoferowanie wyższej kwoty za 1 roboczogodzinę skutkować będzie odrzuceniem oferty.*

W cenie 1 roboczogodziny usług opcjonalnych należy uwzględnić wszelkie koszty realizacji usługi za wyjątkiem odrębnie wycenianych kosztów części i materiałów, w tym również koszty dojazdu.

1. Oferty będą oceniane wg wzorów i kryteriów wskazanych poniżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **KRYTERIUM** | **WAGA %** | **OPIS METODY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW wg wzorów\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Cena oferty | 70% | **Najniższa cena ofertowa****------------------------------------ x 70** **Cena oferty badanej** |
| 2. | Okres gwarancji | 20% | **Okres gwarancji oferty badanej****-------------------------------------------- x 20****Najdłuższy okres gwarancji** |
| 3. | Cena za 1 roboczogodzinę usług opcjonalnych | 10% | **Najniższa cena za 1 roboczogodzinę****-------------------------------------------- x 10****Cena za 1 roboczogodzinę oferty badanej** |
|  | Razem | 100 % | Max liczba punktów - 100 |

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tą ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium cena oferty.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3 zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

#  Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

# Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy).

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje na:
	1. niezgodną z przepisami Ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
	o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;
	2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie Ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo
w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminach:
6. 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
7. 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia
o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;
8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX Ustawy.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Zamówień Publicznych.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

# Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. +48 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@rars.gov.pl*;*
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@rars.gov.pl, lub tel. +48 22 36 09 237;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
	* 1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
		w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
		2. osoby lub podmioty, którym administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą
		z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553);
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
	* 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
		2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
		3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
		4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
10. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
11. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
12. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie
co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

# Projektowane postanowienia umowy

# Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 9 do SWZ.

Załączniki do SWZ:

|  |  |
| --- | --- |
| Załączniki nr 1 | Opis przedmiotu zamówienia |
| Załącznik nr 2 | Formularz ofertowy |
| Załączniki nr 3.1 – 3.2 | Oświadczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 Ustawy |
| Załącznik nr 4  | Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 Ustawy |
| Załącznik nr 5 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |
| Załącznik nr 6.1 – 6.2 | Wykaz usług i Wykaz osób |
| Załącznik nr 7 | Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  |
| Załącznik nr 8 | Oświadczenie dotyczące aktualności informacji |
| Załącznik nr 9 | Projektowane postanowienia umowy |

**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

(Dokument w oddzielnym pliku)

### Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Usługi w zakresie utrzymania w sprawności urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń chłodniczych (klimatyzatory, osuszacze, nawilżacze, chłodnie)**

Pełna nazwa Wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1

Adres (ulica, nr domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1

Nr telefonu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1

Adres e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1

Nr KRS/ REGON/NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

 mikroprzedsiębiorstwo

 małe przedsiębiorstwo

 średnie przedsiębiorstwo

 jednoosobowa działalność gospodarcza

 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

 inny rodzaj: …………………………………………………………………………………………

(proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi)

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na **świadczenie usług w zakresie utrzymania w sprawności urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń chłodniczych (klimatyzatory, osuszacze, nawilżacze, chłodnie),** niniejszym:

**UWAGA!**

**Wykonawca wypełnia jedynie te części co do których składa ofertę w postępowaniu**

* + - * 1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
			1. **Zadanie nr 1 – Składnica w Kamienicy Królewskiej**
	1. **wartość netto ………………………… zł (słownie: ..............................................)**

**+ należny podatek VAT - .......% w wysokości .................................................. zł**

**= wartość brutto oferty:…………………...... zł (słownie: ……………...…………)**

- przy czym powyższa wartość została obliczona zgodnie z poniższą tabelką:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ urządzenia** | **Ilość urządzeń (szt.)** | **Łączna ilość przeglądów w czasie trwania umowy** | **Cena netto za jeden przegląd 1 szt. urządzenia** | **Cena łączna netto****(kol. 3 x 4 x 5)** | **Wartość podatku VAT****(kol. 6 + VAT)** | **Cena łączna brutto****(kol. 6 + 7)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Centrala klimatyzacyjna LG MU3M21 UE4 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Centrala klimatyzacyjna DAIKIN RXS50L2V1B | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Klimatyzator LG MS12AQ | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Klimatyzator LG MS07AQ | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Klimatyzator DAIKIN FTXS50K3V1B/JO12543 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE** |  |  |  |

* 1. okres gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne ……………………1 miesięcy.

W przypadku braku wskazania okresu gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie minimalny okres gwarancji, tj. 12 miesięcy.

Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy/Maksymalny okres gwarancji 24 miesiące.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące do obliczenia punktacji Zamawiający przyjmie maksymalny 24 miesięczny okres gwarancji. *Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.*

* 1. Wykonawca oferuje, że wynagrodzenie z tytułu ewentualnych napraw będzie obliczane według stawki **…………………** zł za 1 roboczogodzinę

Maksymalna cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę nie może przekroczyć 200,00 zł netto. *Zaoferowanie wyższej kwoty za 1 roboczogodzinę skutkować będzie odrzuceniem oferty.* W cenie 1 roboczogodziny usług opcjonalnych należy uwzględnić koszty dojazdu.

* + - 1. **Zadanie nr 2 – Składnica w Komorowie**
	1. **wartość netto ………………………… zł (słownie: ..............................................)**

**+ należny podatek VAT - .......% w wysokości .................................................. zł**

**= wartość brutto oferty:…………………...... zł (słownie: ……………...…………)**

- przy czym powyższa wartość została obliczona zgodnie z poniższą tabelką:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ urządzenia** | **Ilość urządzeń (szt.)** | **Łączna ilość przeglądów w czasie trwania umowy** | **Cena netto za jeden przegląd 1 szt. urządzenia** | **Cena łączna netto****(kol. 3 x 4 x 5)** | **Wartość podatku VAT****(kol. 6 + VAT)** | **Wartość łączna brutto** **(kol. 6 + 7)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Klimatyzator naścienny VIVAX ACP-09CH25AEQI/IR32 (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Klimatyzator naścienny ROTENSO S35I/o *(*jednostka wewnętrzna 2 szt., zewnętrzna 1 szt.) | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Klimatyzator naścienny INVERTOR L2VI-18 (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Klimatyzator naścienny ROTENSO S21VI (jednostka wewnętrzna 2 szt., zewnętrzna 1 szt.) | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Klimatyzator naścienny ROTABERG Multispring RSYI-07HRDN1 (jednostka wewnętrzna 5 szt., zewnętrzna 1 szt.) | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Klimatyzator naścienny ROTENSO K26VI / K26Vo(jednostka wewnętrzna 2 szt., zewnętrzna 1 szt.) | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 7. | Klimatyzator naścienny ROTENSO K26VI / K26Vo (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Klimatyzator naścienny ROTENSO S50VI (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Klimatyzator kasetonowy ROTENSO (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 10. | Klimatyzator kasetonowy VIVAX (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 11. | Klimatyzator naścienny Mitsubishi MSZ-HR 35 VF (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 12. | Osuszacz kondensacyjny powietrza REGWIL AMB 80 S | 6 | 4 |  |  |  |  |
| 13. | Osuszacz kondensacyjny powietrza WOOD’S DS36F | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 14. | Osuszacz kondensacyjny powietrza WOOD’S TDR36S | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 15. | Osuszacz kondensacyjny powietrza FRAL FDNF96SH.1 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 16. | Osuszacz MASTER DH792 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE** |  |  |  |

1. okres gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne ……………………1 miesięcy.

W przypadku braku wskazania okresu gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie minimalny okres gwarancji, tj. 12 miesięcy.

Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy/Maksymalny okres gwarancji 24 miesiące.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące do obliczenia punktacji Zamawiający przyjmie maksymalny 24 miesięczny okres gwarancji. *Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.*

1. Wykonawca oferuje, że wynagrodzenie z tytułu ewentualnych napraw będzie obliczane według stawki **…………………** zł za 1 roboczogodzinę

Maksymalna cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę nie może przekroczyć 200,00 zł netto. *Zaoferowanie wyższej kwoty za 1 roboczogodzinę skutkować będzie odrzuceniem oferty.* W cenie 1 roboczogodziny usług opcjonalnych należy uwzględnić koszty dojazdu.

* + - 1. **Zadanie nr 3 – Składnica w Leśmierzu**
	1. **wartość netto ………………………… zł (słownie: ..............................................)**

**+ należny podatek VAT - .......% w wysokości .................................................. zł**

**= wartość brutto oferty:…………………...... zł (słownie: ……………...…………)**

- przy czym powyższa wartość została obliczona zgodnie z poniższą tabelką:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ urządzenia** | **Ilość urządzeń (szt.)** | **Łączna ilość przeglądów w czasie trwania umowy** | **Cena netto za jeden przegląd 1 szt. urządzenia** | **Cena łączna netto****(kol. 3 x 4 x 5)** | **Wartość podatku VAT****(kol. 6 + VAT)** | **Cena łączna brutto****(kol. 6 + 7)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | KAISAI KSRU – 12 HRD –NC4 (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 2. | PANASONIC CS – UE9QKE (w komplecie z jednostką zewnętrzną)  | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 3. | MITSUBISHI MSZ – HJ25VA (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 5 | 3 |  |  |  |  |
| 4. | KAISAI KEX – 12KTAI (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 5. | MITSUBISHI MSZ (w komplecie z jednostką zewnętrzną)  | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 6. | KAISAI KWX – 18 HRGI (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 7. | KAISAI KWX – 12 HRGI (w komplecie z jednostką zewnętrzną)  | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 8. | Klimatyzator przenośny KPC - 09AK29 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 9. | Osuszacz kondensacyjny powietrza MEACO 60l | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 10. | Osuszacz kondensacyjny powietrza AERIAL AD 570 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE** |  |  |  |

1. okres gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne ……………………1 miesięcy.

W przypadku braku wskazania okresu gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie minimalny okres gwarancji, tj. 12 miesięcy.

Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy/Maksymalny okres gwarancji 24 miesiące.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące do obliczenia punktacji Zamawiający przyjmie maksymalny 24 miesięczny okres gwarancji. *Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.*

1. Wykonawca oferuje, że wynagrodzenie z tytułu ewentualnych napraw będzie obliczane według stawki **…………………** zł za 1 roboczogodzinę

Maksymalna cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę nie może przekroczyć 200,00 zł netto. *Zaoferowanie wyższej kwoty za 1 roboczogodzinę skutkować będzie odrzuceniem oferty.* W cenie 1 roboczogodziny usług opcjonalnych należy uwzględnić koszty dojazdu.

* + - 1. **Zadanie nr 4 – Składnica w Lisowicach**
	1. **wartość netto ………………………… zł (słownie: ..............................................)**

**+ należny podatek VAT - .......% w wysokości .................................................. zł**

**= wartość brutto oferty:…………………...... zł (słownie: ……………...…………)**

- przy czym powyższa wartość została obliczona zgodnie z poniższą tabelką:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ urządzenia** | **Ilość urządzeń (szt.)** | **Łączna ilość przeglądów w czasie trwania umowy** | **Cena netto za jeden przegląd 1 szt. urządzenia** | **Cena łączna netto****(kol. 3 x 4 x 5)** | **Wartość podatku VAT****(kol. 6 + VAT)** | **Cena łączna brutto****(kol. 6 + 7)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Centrala klimatyzacyjna Tecnoclima z modułem wentylacyjnym | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Klimatyzator Split LG (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Klimatyzator Split LG (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Klimatyzator Split KASAI ECO (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 7 | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Osuszacz powietrza REGWIL | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Osuszacz powietrza AERIAL | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 7. | Nawilżacz powietrzaTyp BRUNE | 3 | 4 |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE** |  |  |  |

1. okres gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne ……………………1 miesięcy.

W przypadku braku wskazania okresu gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie minimalny okres gwarancji, tj. 12 miesięcy.

Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy/Maksymalny okres gwarancji 24 miesiące.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące do obliczenia punktacji Zamawiający przyjmie maksymalny 24 miesięczny okres gwarancji. *Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.*

1. Wykonawca oferuje, że wynagrodzenie z tytułu ewentualnych napraw będzie obliczane według stawki **…………………** zł za 1 roboczogodzinę

Maksymalna cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę nie może przekroczyć 200,00 zł netto. *Zaoferowanie wyższej kwoty za 1 roboczogodzinę skutkować będzie odrzuceniem oferty.* W cenie 1 roboczogodziny usług opcjonalnych należy uwzględnić koszty dojazdu.

1. **Zadanie nr 5 – Składnica w Niemcach**
	1. **wartość netto ………………………… zł (słownie: ..............................................)**

**+ należny podatek VAT - .......% w wysokości .................................................. zł**

**= wartość brutto oferty:…………………...... zł (słownie: ……………...…………)**

- przy czym powyższa wartość została obliczona zgodnie z poniższą tabelką:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ urządzenia** | **Ilość urządzeń (szt.)** | **Łączna ilość przeglądów w czasie trwania umowy** | **Cena netto za jeden przegląd 1 szt. urządzenia** | **Cena łączna netto****(kol. 3 x 4 x 5)** | **Wartość podatku VAT****(kol. 6 + VAT)** | **Cena łączna brutto****(kol. 6 + 7)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Klimatyzator Split HDM 009-N91 *(w komplecie z jednostką zewnętrzną)* | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Klimatyzator Split HKD 12-N91 N91 (*w komplecie z jednostką zewnętrzną)* | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 3. | KlimatyzatorSplit Mitsubishi MSZ HR-35 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Klimatyzator LG PM07SP NSJ (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Klimatyzator Split Fujitsu – ASYG14LMCE (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Klimatyzator BREZE 900 S (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 7. | Klimatyzator RONI 70W (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Klimatyzator DAIKIN FTXS35K2V1B (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Osuszacz AERIAL AD 570 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 10. | Osuszacz MASTER DH 772 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 11. | Osuszacz MASTER DH 721 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 12. | Osuszacz MASTER DH 7160 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 13. | Osuszacz OP-50 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE** |  |  |  |

1. okres gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne ……………………1 miesięcy.

W przypadku braku wskazania okresu gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie minimalny okres gwarancji, tj. 12 miesięcy.

Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy/Maksymalny okres gwarancji 24 miesiące.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące do obliczenia punktacji Zamawiający przyjmie maksymalny 24 miesięczny okres gwarancji. *Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.*

1. Wykonawca oferuje, że wynagrodzenie z tytułu ewentualnych napraw będzie obliczane według stawki **…………………** zł za 1 roboczogodzinę

Maksymalna cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę nie może przekroczyć 200,00 zł netto. *Zaoferowanie wyższej kwoty za 1 roboczogodzinę skutkować będzie odrzuceniem oferty.* W cenie 1 roboczogodziny usług opcjonalnych należy uwzględnić koszty dojazdu.

1. **Zadanie nr 6 – Składnica w Starym Sączu**
	1. **wartość netto ………………………… zł (słownie: ..............................................)**

**+ należny podatek VAT - .......% w wysokości .................................................. zł**

**= wartość brutto oferty:…………………...... zł (słownie: ……………...…………)**

- przy czym powyższa wartość została obliczona zgodnie z poniższą tabelką:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ urządzenia** | **Ilość urządzeń (szt.)** | **Łączna ilość przeglądów w czasie trwania umowy** | **Cena netto za jeden przegląd 1 szt. urządzenia** | **Cena łączna netto****(kol. 3 x 4 x 5)** | **Wartość podatku VAT****(kol. 6 + VAT)** | **Cena łączna brutto****(kol. 6 + 7)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Klimatyzator Split Daikin:FTXF35D5V1B (wew)RXF35D5V1B (zew) (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Klimatyzator Multisplit Daikin:FTXF20D5V1B (wew)2MXM40A2V1B (zew) (jednostka wewnętrzna 2 szt., zewnętrzna 1 szt.) | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Klimatyzator Split Daikin:FTXF20D5V1B (wew),RXF20D5V1B (zew) (w komplecie z jednostką zewnętrzną) |  | 2 |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE** |  |  |  |

1. okres gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne ……………………1 miesięcy.

W przypadku braku wskazania okresu gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie minimalny okres gwarancji, tj. 12 miesięcy.

Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy/Maksymalny okres gwarancji 24 miesiące.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące do obliczenia punktacji Zamawiający przyjmie maksymalny 24 miesięczny okres gwarancji. *Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.*

1. Wykonawca oferuje, że wynagrodzenie z tytułu ewentualnych napraw będzie obliczane według stawki **…………………** zł za 1 roboczogodzinę

Maksymalna cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę nie może przekroczyć 200,00 zł netto. *Zaoferowanie wyższej kwoty za 1 roboczogodzinę skutkować będzie odrzuceniem oferty.* W cenie 1 roboczogodziny usług opcjonalnych należy uwzględnić koszty dojazdu.

1. **Zadanie nr 7 – Składnica w Wąwale**
	1. **wartość netto ………………………… zł (słownie: ..............................................)**

**+ należny podatek VAT - .......% w wysokości .................................................. zł**

**= wartość brutto oferty:…………………...... zł (słownie: ……………...…………)**

- przy czym powyższa wartość została obliczona zgodnie z poniższą tabelką:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ urządzenia** | **Ilość urządzeń (szt.)** | **Łączna ilość przeglądów w czasie trwania umowy** | **Cena netto za jeden przegląd 1 szt. urządzenia** | **Cena łączna netto****(kol. 3 x 4 x 5)** | **Wartość podatku VAT****(kol. 6 + VAT)** | **Cena łączna brutto****(kol. 6 + 7)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Klimatyzator: agregat chłodniczy VTN200, ERMETICO model VTN200 (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Klimatyzator: agregat chłodniczy MDV typ MOU-24HDN1 system wentylacji nawiewno – wywiewnej ((w komplecie z jednostką zewnętrzną zamontowaną na wysokości 7m od podłoża) | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Klimatyzator agregat chłodniczy MDV typ MOU-36HDN1 system wentylacji nawiewno – wywiewnej ((w komplecie z jednostką zewnętrzną zamontowaną na wysokości 7m od podłoża) | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Wentylacja mechaniczna: centrala wentylacyjna nawiewno-wyciągowa typ SPS-3 prod. VBW | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Wentylacja mechaniczna: centrala wentylacyjna nawiewno-wyciągowa typ SPS-1 prod. VBW | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Pompa grzewczo-chłodząca dwuagregatowaMDV-560W/DSN1-91C | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 7. | Klimatyzator/Jednostka wewnętrzna kanałowa: MDV-D112T1/N1-B | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Klimatyzator/Jednostka wewnętrzna kanałowa: MDV-D71T1/N1-B | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Klimatyzator/Jednostka wewnętrzna ścienna: MDV-D36G/N1-S | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 10. | Klimatyzator/Jednostka wewnętrzna ścienna:MDV-D56G/N1-S | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 11. | Klimatyzator/Jednostka wewnętrzna kanałowa: MDV-D140T1/N1-B | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 12. | System klimatyzacji VRF, jednostka zewnętrzna systemu VRF master/slave, Panasonic, model U-20ME2E8 | 10 | 4 |  |  |  |  |
| 13. | System klimatyzacji VRF, jednostka zewnętrzna systemu VRF master/slave, Panasonic, model U-16ME2E8 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 14. | Klimatyzator/Jednostka wewnętrzna kanałowa: Panasonic, model S-280ME2E5 | 25 | 4 |  |  |  |  |
| 15. | Klimatyzator/Jednostka zewnętrzna: EMERSON ZXME-060E-TFD-304 | 6 | **5** |  |  |  |  |
| 16. | Chłodnica powietrza 3C-A 3455 L | 4 | **5** |  |  |  |  |
| 17. | Chłodnica powietrza 3C-A 3545 L | 2 | **5** |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE** |  |  |  |

1. okres gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne ……………………1 miesięcy.

W przypadku braku wskazania okresu gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie minimalny okres gwarancji, tj. 12 miesięcy.

Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy/Maksymalny okres gwarancji 24 miesiące.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące do obliczenia punktacji Zamawiający przyjmie maksymalny 24 miesięczny okres gwarancji. *Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.*

1. Wykonawca oferuje, że wynagrodzenie z tytułu ewentualnych napraw będzie obliczane według stawki **…………………** zł za 1 roboczogodzinę

Maksymalna cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę nie może przekroczyć 200,00 zł netto. *Zaoferowanie wyższej kwoty za 1 roboczogodzinę skutkować będzie odrzuceniem oferty.* W cenie 1 roboczogodziny usług opcjonalnych należy uwzględnić koszty dojazdu.

1. **Zadanie nr 8 – Ośrodek Konstancin Jeziorna**
	1. **wartość netto ………………………… zł (słownie: ..............................................)**

**+ należny podatek VAT - .......% w wysokości .................................................. zł**

**= wartość brutto oferty:…………………...... zł (słownie: ……………...…………)**

- przy czym powyższa wartość została obliczona zgodnie z poniższą tabelką:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ urządzenia** | **Ilość urządzeń (szt.)** | **Łączna ilość przeglądów w czasie trwania umowy** | **Cena netto za jeden przegląd 1 szt. urządzenia** | **Cena łączna netto****(kol. 3 x 4 x 5)** | **Wartość podatku VAT****(kol. 6 + VAT)** | **Cena łączna brutto****(kol. 6 + 7)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | KlimatyzatorDAIKIN TYP VRF (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 3 | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Klimatyzator Hisense TYP SPLIT (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 1 | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Klimatyzator KAISAI TYP SPLIT (każdy w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 2 | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Klimatyzator GREE TYP SPLIT (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 1 | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Klimatyzator MITSUBISHI TYP SPLIT (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 2 | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Klimatyzator MIDEA TYP AGREGAT DX (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 1 | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Klimatyzator LENNOX TYP ROOFTOP (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 1 | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Centrala Nawiewna VTS | 1 | 5 |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE** |  |  |  |

1. okres gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne ……………………1 miesięcy.

W przypadku braku wskazania okresu gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie minimalny okres gwarancji, tj. 12 miesięcy.

Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy/Maksymalny okres gwarancji 24 miesiące.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące do obliczenia punktacji Zamawiający przyjmie maksymalny 24 miesięczny okres gwarancji. *Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.*

1. Wykonawca oferuje, że wynagrodzenie z tytułu ewentualnych napraw będzie obliczane według stawki **…………………** zł za 1 roboczogodzinę

Maksymalna cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę nie może przekroczyć 200,00 zł netto. *Zaoferowanie wyższej kwoty za 1 roboczogodzinę skutkować będzie odrzuceniem oferty.* W cenie 1 roboczogodziny usług opcjonalnych należy uwzględnić koszty dojazdu.

1. **Zadanie nr 9 – Ośrodek Ruciane Nida**
	1. **wartość netto ………………………… zł (słownie: ..............................................)**

**+ należny podatek VAT - .......% w wysokości .................................................. zł**

**= wartość brutto oferty:…………………...... zł (słownie: ……………...…………)**

- przy czym powyższa wartość została obliczona zgodnie z poniższą tabelką:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ urządzenia** | **Ilość urządzeń (szt.)** | **Łączna ilość przeglądów w czasie trwania umowy** | **Cena netto za jeden przegląd 1 szt. urządzenia** | **Cena łączna netto****(kol. 3 x 4 x 5)** | **Wartość podatku VAT****(kol. 6 + VAT)** | **Cena łączna brutto****(kol. 6 + 7)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Klimatyzator HISENSE AVWT-76UESRX (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 1 | 5 |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE** |  |  |  |

\*dodatkowo, Wykonawca oferuje, że wynagrodzenie z tytułu ewentualnych napraw będzie obliczane według stawki **…………………** zł za 1 roboczogodzinę

1. **Zadanie nr 10 – Ośrodek Świnoujście**
	1. **wartość netto ………………………… zł (słownie: ..............................................)**

**+ należny podatek VAT - .......% w wysokości .................................................. zł**

**= wartość brutto oferty:…………………...... zł (słownie: ……………...…………)**

- przy czym powyższa wartość została obliczona zgodnie z poniższą tabelką:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ urządzenia** | **Ilość urządzeń (szt.)** | **Łączna ilość przeglądów w czasie trwania umowy** | **Cena netto za jeden przegląd 1 szt. urządzenia** | **Cena łączna netto****(kol. 3 x 4 x 5)** | **Wartość podatku VAT****(kol. 6 + VAT)** | **Cena łączna brutto****(kol. 6 + 7)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Klimatyzator SAMSUNGjedn. zewn. – AR09KSWSBWKXjedn. wewn. – AR09KSWSBWKN (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Klimatyzator SAMSUNGjedn. zewn. – AR18MSWSAWKXjedn. wewn. – AR18MSWSAWKN (w komplecie z jednostką zewnętrzną) | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Osuszacz MASTER DH 721 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Osuszacz WOOD'S TDR36S-F | 1 | 3 |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE** |  |  |  |

1. okres gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone części zamienne i materiały eksploatacyjne ……………………1 miesięcy.

W przypadku braku wskazania okresu gwarancji przez Wykonawcę, Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie minimalny okres gwarancji, tj. 12 miesięcy.

Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy/Maksymalny okres gwarancji 24 miesiące.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące do obliczenia punktacji Zamawiający przyjmie maksymalny 24 miesięczny okres gwarancji. *Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.*

1. Wykonawca oferuje, że wynagrodzenie z tytułu ewentualnych napraw będzie obliczane według stawki **…………………** zł za 1 roboczogodzinę

Maksymalna cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę nie może przekroczyć 200,00 zł netto. *Zaoferowanie wyższej kwoty za 1 roboczogodzinę skutkować będzie odrzuceniem oferty.* W cenie 1 roboczogodziny usług opcjonalnych należy uwzględnić koszty dojazdu.

**Wszelkie poprawki jedynie poprzez skreślenie i parafowanie.**

Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

* + - * 1. **Oświadczamy, że:**
1. oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
2. przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminach wskazanych szczegółowo w załączniku nr 1 do SWZ,
3. zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty,
4. projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
5. uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ,
6. akceptujemy warunki płatności: **do 14 dni** od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,
7. zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.
	* + - 1. **Informujemy, że:**
8. Dane osób/osoby wskazanych do podpisania umowy ze strony Wykonawcy:

Imię i nazwisko: …………………………………………………… 1) ,

nr tel.: ……..………………………………………………… 1)

adres e-mail: ……………………………………………….. 1)

działający na podstawie …………………………………………………..……………………1)

1. Numer rachunku bankowego Wykonawcy ……………………………………………………1)
2. Zamówienie wykonywane będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy2) który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ………………………………..….....……1)

nazwa firmy, siedziba …………………………....……….……………………………………… 1)

zakres ……………….......……...………………....………………………………………………

............................................................................................................................................. 1)

Uwaga:

1) należy wpisać,

2) niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom.

**Oświadczamy, że** wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

### Załącznik nr 3.1 do SWZ

**Zamawiający:**

**Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych**ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

**Wykonawca:**

……………………………………………

……………………………….................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

……………………………………………

……………………………………………

(imię, nazwisko/podstawa
do reprezentacji)

**Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

## składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie **usług w zakresie utrzymania w sprawności urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń chłodniczych (klimatyzatory, osuszacze, nawilżacze, chłodnie)** prowadzonego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych*,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

* + - 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
			2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp)*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* + - 1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
			w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

[UWAGA: stosuje tylko Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

[UWAGA: stosuje tylko Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w następującym zakresie:

………………………………………………………..………………….…………………………………...

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego*,* polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby:

……………………………………………………...……………………………………………...…………

*(wskazać dane podmiotu/ów)*

w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………..……………………

*(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

### Załącznik nr 3.2 do SWZ

**Zamawiający:**

**Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych**ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

**Podmiot:**

……………………………………………

……………………………….................

(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

……………………………………………

……………………………………………

*(imię, nazwisko/podstawa
do reprezentacji)*

**Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby**

**uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 5 Ustawy**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie **usług w zakresie utrzymania w sprawności urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń chłodniczych (klimatyzatory, osuszacze, nawilżacze, chłodnie)** prowadzonego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych*,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp)*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w następującym zakresie:

…………..…………………………………………………….………..………………………………………

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

### Załącznik nr 4 do SWZ

**Zamawiający:**

**Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych**ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

**Wykonawca:**

……………………………………………

……………………………….................

*(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez:**

……………………………………………

……………………………………………

*(imię, nazwisko/podstawa
do reprezentacji)*

WZÓR

**Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

**składane na podstawie art. 117 ust. 4 Ustawy**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie **usług w zakresie utrzymania w sprawności urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń chłodniczych (klimatyzatory, osuszacze, nawilżacze, chłodnie)** prowadzonego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych*,* oświadczam, co następuje:

Wykonawca: ……………………………………………………….....................……………………

(wpisać nazwę Wykonawcy)

zrealizuje następujący zakres zamówienia:

* + - * ………………………………
			* ………………………………

Wykonawca: …………......................…………………………………………………………………

(wpisać nazwę Wykonawcy)

zrealizuje następujący zakres zamówienia:

1. ………………………………
2. ………………………………

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Załącznik nr 5 do SWZ**

WZÓR

**Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów**

Ja/My

........................................................................................................................................................1

(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy:

......................................................................................................................................................1

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia na świadczenie **usług w zakresie utrzymania w sprawności urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń chłodniczych (klimatyzatory, osuszacze, nawilżacze, chłodnie)** prowadzonego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych w związku z powołaniem się na te zasoby w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę poprzez udział w realizacji zamówienia w charakterze **podwykonawcy/w innym charakterze2** w zakresie ……………………1 *(należy wypełnić w takim zakresie w jakim podmiot zobowiązuje się oddać Wykonawcy swoje zasoby)* na okres ………….……………………..1

1. – należy wypełnić
2. – niepotrzebne skreślić

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Załącznik nr 6.1 do SWZ**

**WYKAZ USŁUG**

**DOTYCZY ZADANIA NR ……………..**

**UWAGA! WYPEŁNIĆ ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO ZADANIA, JEŚLI WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNO ZADANIE**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie **usług w zakresie utrzymania w sprawności urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń chłodniczych (klimatyzatory, osuszacze, nawilżacze, chłodnie)** prowadzonego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych*,* oświadczam, że posiadam następujące doświadczenie zgodne z treścią postawionego warunku:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane (nazwa i adres) | Rodzaj usług (należy opisać w sposób umożliwiający Zamawiającemu ocenę spełniania warunku) | Data wykonania (dzień – miesiąc – rok) | Miejsce wykonania (adres) | Wartość brutto |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Uwaga: Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Załącznik nr 6.2 do SWZ**

**WYKAZ OSÓB**

**DOTYCZY ZADANIA NR ……………..**

**UWAGA! WYPEŁNIĆ ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO ZADANIA, JEŚLI WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNO ZADANIE**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie **usług w zakresie utrzymania w sprawności urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń chłodniczych (klimatyzatory, osuszacze, nawilżacze, chłodnie)** prowadzonego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych*,* oświadczam, że skieruję do wykonania zamówienia następujące osoby posiadające uprawnienia zgodne z treścią postawionego warunku:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Podstawa dysponowania osobą | Aktualne uprawnienia F-Gazowe | Aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji dla urządzeń z grupy 1 (pkt 2 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i pkt 10 aparatura kontrolno-pomiarowa) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Uwaga: Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające uprawnienia posiadane przez wskazane osoby (dokumenty uprawnień, świadectw).

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Załącznik nr 7 do SWZ**

**Zamawiający:**

**Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych**ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

**Wykonawca1:**

……………………………………………………………………………………………………

……………………………….................………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez:**

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**dotyczące przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie **usług w zakresie utrzymania w sprawności urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń chłodniczych (klimatyzatory, osuszacze, nawilżacze, chłodnie)** prowadzonego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych*,* oświadczam, co następuje:

* **nie przynależę o tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w ww. postępowaniu,
* **przynależę do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w ww. postępowaniu oraz dołączam dokumenty/informacje2 potwierdzające przygotowanie oferty w ww. postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
	+ - 1. – należy wypełnić
			2. – niepotrzebne skreślić

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Załącznik nr 8 do SWZ**

**Zamawiający:**

**Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych**ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

**Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby1:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie Wykonawcydotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie **usług w zakresie utrzymania w sprawności urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń chłodniczych (klimatyzatory, osuszacze, nawilżacze, chłodnie)** prowadzonego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych*,* oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,
2. art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3. art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4. art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy

**- są aktualne.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**Załącznik nr 9 do SWZ**

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

(Dokument w oddzielnym pliku)