## FAC
Uwaga ! Należy należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed wypełnieniem Formularza asortymentowo-cenowego 1. Formuły wpisane w Formularzu mają jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego. 2. RAZEM - obliczyć wartość netto/brutto pakietu poprzez zsumowanie wartości netto/brutto poszczególnych pozycji w ramach danego pakietu (o ile dotyczy). 3. Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień składania ofert.
4. | Asortyment | j. m. | Min. wykorzy-stanie | Ilość | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa i nr dokumentu dopuszczają-cego do obrotu | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Prawo opcji | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=5x11 | 14=13+(13x12) | 15 | 16=(11x15) | 17=16+(16x12)
Pakiet 1
1. | Produkt równoważny z Calxyl, za równoważny uważa się: pasta na bazie wodorotlenku wapnia do zarobienia z wodą destylowaną o działaniu bakteriostatycznym, chroni i pobudza zębinę do odbudowy, również w leczeniu endodontycznym jako czasowe wypełnienie kanałów; a' 20 g. | szt. | 1 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2. | Produkt równoważny z Biopulp, za równoważny uważa się: preparat wodorotlenkowo-wapniowy, opatrunek w leczniu miazgi zębowej metodą przykrycia bezpośredniego mający na celu remineralizację odwapnionej zębiny; a' 10 g. | szt. | 1 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
3. | Produkt równoważny z Opalescence Endo, za równoważny uważa się: materiał do wygodnego i skutecznego wybielania zębów martwych w postaci gęstego żelu, który wygodną strzykawką z aplikatorem nakłada się do komory zęba i zamyka opatrunkiem tymczasowym; a' 1,2 ml. | szt. | 1 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
4. | Produkt równoważny z Cervitec, za równoważny uważa się: lakier zawierający fluor, chlorhexydynę, ksylitol i D-pantenol stosowany do fluoryzacji,reminalizacji i leczenia nadwrażliwości, u osób noszących aparaty ortodontyczne; a' 20 g. | szt. | 1 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5. | Produkt równoważny z Endomethason, za równoważny uważa się: uszczelniacz kanałów korzeniowych do ostatecznego wypełnienia kanału oraz uszczelniania z wykorzystaniem ćwieków, wykazuje działanie antyseptyczne, jest widoczny na zdjęciu rtg; a' 14 g. | szt. | 1 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
6. | Produkt równoważny z Endogel, za równoważny uważa się: preparat do chemicznego opracowania kanałów korzeniowych o właściwościach lubrikujących,zawiera disodu edetynian, który reaguje z mineralnymi składnikami tkanek twardych zęba, sprawiając,że stają się one podatne na mechaniczne opracowanie; a' 5,5 g. | szt. | 7 | 25 | [7 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
7. | Produkt równoważny z RC Prep, za równoważny uważa się: preparat przeznaczony do chemiczno-mechanicznego opracowania kanałów korzeniowych w postaci kremu, w skład którego wchodzą glikol, nadtlenek mocznika i EDTA; a' 9 g. | szt. | 1 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
8. | Produkt równoważny z Gutap, za równoważny uważa się: rozpuszczalnik, preparat zawierający 100% olejku eukaliptusowego do rozpuszczania, zmiękczania i usuwania gutaperki z kanału korzeniowego; a' 10 ml. | szt. | 1 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
9. | Produkt równoważny z AH Plus, za równoważny uważa się: preparat do uszczelniania kanałów korzeniowych w zębach stałych, oparty na bazie żywic amino-epoksydowych; a' 15 g. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
10. | Produkt równoważny z Cleanic, za równoważny uważa się: pasta profilaktyczna czyszcząco-polerskaz perlitem z fluorem lub bez fluoru; a' 100 g. | szt. | 9 | 30 | [7 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
11. | Produkt równoważny z Adhesor Carbofine, za równoważny uważa się: cement cynkowo-polikarboksylowy, zapewniający naturalną przyczepność do tkanek twardych zęba, kontrast na rtg, system dwuskładnikowy; op. a' 80 g + 40 g. | op. | 2 | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
12. | Produkt równoważny z Thymodentin, za równoważny uważa się: wyrób do tymczasowego wypełnienia ubytków jako opatrunek w zębach w okresie leczenia, proszek po zmieszaniu z woda twardnieje, czas wiązania 2-4,5 min.; a' 100 g. | szt. | 4 | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
13. | Produkt równoważny z Cavex, za równoważny uważa się: materiał o miękkiej konsystencji na bazie naturalnego wosku pszczelego, jasnoróżowy, wykorzystywany do rejestracji zwarcia. Op. a' 500 g. | op. | 10 | 35 | [7 empty] | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
14. | Produkt równoważny z Kromopan, za równoważny uważa się: masa alginatowa w proszku z chromatycznym wskaźnikiem fazy, czas wiązania w ustach 1 min.; a' 450 g. | szt. | 135 | 450 | [7 empty] | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
15. | Produkt równoważny z Zetaplus, za równoważny uważa się: masa silikonowa pierwsza warstwa o dużej elastyczności, przyjemnym miętowym zapachu, małej lepkości gwarantujacej zapływanie; a' 900 ml. | szt. | 7 | 25 | [7 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
16. | Produkt równoważny z Oranwash, za równoważny uważa się: masa silikonowa druga warstwa o bardzo niskiej lepkości i dużej płynności,preparat hydrofilny o pomarańczowym zapachu, czas mieszania 30 sek., wiązania 5 min.; a' 140 ml. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
17. | Produkt równoważny z Protemp 4, za równoważny uważa się: produkt o dwuskładnikowym systemie oparty na wielofunkcyjnych estrach metakrylanowych, pozwalający na wykonanie uzupełnień tymczasowych (mieszalnik, uzupełnienie + końcówki); op. a' 67 g kolor A1, A2, A3. | op. | 1 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
18. | Produkt równoważny z Fluor Protector, za równoważny uważa się: lakier, zawierający fluor do profilaktyki próchnicy i leczenia nadwrażliwości szyjek zębowych; amp. 1 ml. | amp. | 75 | 250 | [7 empty] | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
19. | Produkt równoważny z Helioseal F, za równoważny uważa się: światłoutwardzalny lak szczelinowy w kolorze białym, uwalniający fluor w celu wzmocnienia odporności szkliwa, działający bakteriotoksycznie; a' 1,25 g. | szt. | 3 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
20. | Produkt równoważny z Devipasta, za równoważny uważa się: materiał do dewitalizacji miazgi, składający się z 450 mg parafolmaldehydu i 370 mg lidokainy; a' 5 g. | szt. | 1 | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
21. | Produkt równoważny z Dycal, za równoważny uważa się: materiał chemoutwardzalny na bazie wodorotlenku wapnia do mieszania ręcznego w celu bezpośredniego i pośredniego pokrycia miazgi, składający się z bazy i katalizatora, widoczny na rtg. Op. 13 g + 11 g. | op. | 2 | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
22. | Produkt równoważny z Chloraxid, za równoważny uważa się: płyn do płukania kanałów korzeniowych w celu rozpuszczenia martwej miazgi; 5,25% 400g. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
23. | Produkt równoważny z Charisma Flow, za równoważny uważa się: hybrydowy płynny kompozyt o niskiej lepkości i dobrych właściwościach triksotropowych w różnych odcieniach. | szt. | 51 | 170 | [7 empty] | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
24. | Produkt równoważny z Evetric Bond, za równoważny uważa się: jednoskładnikowy wiążący VII generacji materiał samowytrawiający do szkzliwa i zębiny, pozwalający na stworzenie jednolitej gładkiej warstwy filmu; a 6 g. | szt. | 18 | 60 | [7 empty] | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
25. | Produkt równoważny z Syntex, za równoważny uważa się: preparat do wypełniania i uszczelniania kanałów korzeniowych w dual strzykawce o homogenicznej konsystencji i dokonałej biokompatybilności ; a 10 g. | szt. | 7 | 25 | [7 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
26. | Produkt równoważny z Kamfenol, za równoważny uważa się: roztwór do dezynfekcji kanałów korzeniowych o olejowych właściwościach do dezynfekcji zębiny ; a 20 ml. | szt. | 1 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
27. | Produkt równoważny z Ionosit Baseliner, za równoważny uważa się: światłoutwardzalny , kompomerowy materiał typu liner, zapobiegajacy powstawaniu mikroprzecieków i próchnicy wtórnej. (uwalniający jony fluoru i cynku); a 1,5 g. | szt. | 1 | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
28. | Produkt równoważny z Rubber-Dam, za równoważny uważa się: światłoutwardzalny preparat przeznaczony do ochrony dziąseł w trakcie przeprowadzanych zabiegów stomatologicznych. | op. | 3 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
29. | Produkt równoważny z Yellow Porcelain Etch, za równoważny uważa się: preparat do wytrawiania porcelany przy naprawie uzupełnień protetycznych; zestaw strzyk.2 ml wytrawiacz i strzyk.2 ml silan. | szt. | 1 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30. | Produkt równoważny z Protemp II, za równoważny uważa się: materiał kompozytowy charakteryzujący się trzyskładnikowym systemem zawierajacyn wielofunkcyjne estry kwasu metakrylowego do wykonywania długoterminowych tymczasowych wypełnien, koron i mostów o najciemniejszym kolorze, zapewniający optymalna estetykę, wysoka szczelność brzeżnąi wysloki poziom biokompatybilności ; a kolor A3 zestaw. | szt. | 1 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
31. | Produkt równoważny z Variotime Light Flow, za równoważny uważa się: materiał elastomerowy na bazie silikonu, sieciowany addycyjnie, umożliwiający sterowanie czasem pracy z produktem oraz rozpoczęcie procesu wiązania, zapewniający bardzo dobre efekty wiązania, steruje kinetyką polimeryzacji w temp. jamy ustnej ; a 2 x 50 ml. | op. | 3 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
32. | Produkt równoważny z Variotime Easy Putty, za równoważny uważa się: materiał sieciowany addycyjnie, o bardzo dobrych właściwościach hydrofilnych, czasie mieszania 30 sek., umożliwia sterowanie czasem pracy z produktem oraz rozpoczęciem procesu wiązania do koron i uzupełnień protetycznych ; baza 300 ml+ katalizator. | op. | 3 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
33. | Produkt równoważny z Hydrogum 5, za równoważny uważa się: nowoczesny materiał monochromatyczny, alginatowy, szybkowiążący, przeznaczony do pobierania wycisków przy wykonywaniu protez osiadajacych, szkieletowych, modeli diagnostycznych, cechujący się okresem 5 dni stabilności wymiarowej( odlanie wycisków w ciągu 5 dni), 5 sek. na wchłonięcie wody ; a 453 g. | szt. | 7 | 25 | [7 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
34. | Produkt równoważny z Blu-Mousse, za równoważny uważa się: masa odporna na odkształcenia, charakteryzujaca się precyzją odwzorowania przy rejestracji zwarcia; op. a' 2 x 50 ml. | op. | 1 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
35. | Produkt równoważny z Flow-Color, za równoważny uważa się: nowoczesny, światłoutwardzalny kompozyt o niezwykłej kolorystyce (9 kolorów) do zabiegów lakowania zębów mlecznych i stałych dla najłodszych pacjentów; a' 1 g. | szt. | 3 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
36. | Produkt równoważny z TempBond, za równoważny uważa się: cement tymczasowy, o doskonałym zapływaniu, co ułatwia pracę i gwarantuje właściwe osadzanie uzupełnienie, stosowany u osob nietolerujących eugenolu; op. 50 g + 15 g. | op. | 1 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
37. | Materiał wyciskowy poliwinylosiloksanowy do wykonywania wyciskow twardych i miękkich tkanej jamy ustnej o doskonałych właściwościach dopasowujących. Op. 2 x 50 ml. | op. | 1 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
38. | Produkt równoważny z Neogenate, za równoważny uważa się: pasta na bazie tlenku cynku i eugenolu do pobieraniu wycisków przy bezzebiu, które po zmieszaniu z soba dają płynną konsystencję, aby umożliwić dokładne i szczegółowe odtworzenie pola protetycznego; x 150g | szt. | 1 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
39. | Produkt równoważny z Bio Mta, za równoważny uważa się: biomateriał do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych w kolorze białym, cechujący się biozgodnością, z uwagi na zawartość hydroksyapatytu; op. 6 x 0,14 g. | op. | 1 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
40. | Produkt równoważny z NX3 Automix, za równoważny uważa się: materiał kompozytowy na bazie żywic, podwójnie utwardzalny do stałego osadzenia uzupełnień protetycznych, łącznie z licówkami, zapewniający wysoką przeziernosć i doskonałą stabilność koloru, dzięki czemu idealnie nadaje się do estetycznych uzupełnień protetycznych, a' 5 g. | szt. | 1 | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
41. | Produkt równoważny z Elite glass, za równoważny uważa się: silikon addycyjny o bardzo wysokim współczynniku odwzorowania, dużej odporności i stabilności w różnych warstwach, bezskurczowy, wysokiej jakości materiał do elastycznej odbudowy; op. 2 x 50 ml. | op. | 1 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
42. | Produkt równoważny z Variolink Esthetic LC Refill, za równoważny uważa się: estetyczny, światlo i dualnie wiążący cement kompozytowy, przeznaczony do ostatecznego cementowania ceramiki i kompozytowych uzupełnień protetycznych stałych,o naturalnej fluorescencji, kontrast na RTG; a' 2 g. | szt. | 1 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
43. | Produkt równoważny z Monobond Plus, za równoważny uważa się: uniwersalny jednobutelkowy materiał łączący z 3 różnych grup funkcyjnych- metakrylanu silanu, fosforanu metakrylanu i siarczku metakrylanu, zwiększający siłę łączenia cementów kompozytowych z każdym rodzajem podbudowy protetycznej. a' 5 g. | szt. | 1 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
44. | Produkt równoważny z Vivaglass Cem, za równoważny uważa się: preparat chemoutwardzalny szklo-jonomerowy, w postaci proszku i płynu, o dobrym łączeniu z tkanką zęba, małą rozpuszczalnością w wodzie, dużą wytrzymałością mechaniczną oraz uwalnianiem fluoru, czas pracy ok. 2 min., czas utwardzania ok. 6 min. | szt. | 1 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
[11 empty] | RAZEM: | 0 | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 1
[11 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Asortyment | j. m. | Min. wykorzy-stanie | Ilość | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa i nr dokumentu dopuszczające-go do obrotu | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Prawo opcji | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=5x11 | 14=13+(13x12) | 15 | 16=(11x15) | 17=16+(16x12)
Pakiet 2
1. | Narzędzie tępe z bocznym otworem o nieostrym zaokrąglonym kształcie, elastyczną i odporną na wielokrotne zginanie do płukania kanałów i kieszonek dziąsłowych rozmiar 0,3 x 25; op. a' 100 szt. | op. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
2. | Progresywnie barwiacy materiał artykulacyjny, odtwarzająca różnorodne siły zgryzowe poprzez różne odcienie barwnika, zależnie od siły żucia; op. a' 144 szt. | op. | 7 | 25 | [7 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
3. | Materiał do odtwarzania kontaktów zwarciowych, wytrzymały, obustronnie pokryty roztworem barwnika, pozostawia prawidłowy ślad na powierzchniach wilgotnych od śliny; op. a' 72 szt. | op. | 7 | 25 | [7 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
4. | Narzędzie polerskie na kątnicę o różnym stopniu ścieralności, do opracowywania i polerowania wypełnień - różne wymiary (mały kielich, duży kielich, płomyk, tarczka ) silikonowo-kauczukowe do wyboru przez zamawiającego | szt. | 135 | 450 | [7 empty] | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
5. | Materiał impregnowany i nasycony siarczanem glinu; rozmiar 00,0,01 | szt. | 16 | 55 | [7 empty] | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
6. | Materiał z bawełny, o strukturze zbudowanej z bardzo wielu drobnych pętelek, tworząc długie splecione łańcuchy; rozmiar 00,0,1,2,3 | szt. | 1 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
7. | Materiał nasączony chlorkiem glinu o działaniu obkurczającym i hemostatycznym; rozm. 000, 00 | szt. | 1 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
8. | Materiał wykonaney z wysokiej jakości drewna, wykorzystywany do odbudowy punktow stycznych - asortyment (różne rodzaje grubości); op. a' 100 szt. | op. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
9. | Patyczki do bondingu, pozwalające na szybka i komfortową pracę, w której konieczne jest nałożenie lub przełożenie w przecyzyjnych i odmierzonych ilościach określonych materiałów stomatologicznych,rozmiar mały, średni, duży; op. a' 100 szt. | op. | 45 | 150 | [7 empty] | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
10. | Produkt równoważny z NEO DENTAL SPRAY, za równoważny uważa się: preparat na bazie alkoholu do nisko i wysoko obrotowych końcówek stom. Przedłuża żywotność i bezawaryjne funkcjonowanie końcówek; a' 500 ml. | szt. | 45 | 150 | [7 empty] | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
11. | Narzędzie przeznaczone do udrażniania bardzo zakrzywionych i zwapniałych kanałów ze stali nierdzewnej, wytrzymałe na zginanie-termiczny proces utwardzania, nieaktywna końcówka pilotująca, o długości 25 mm; rozmiary 06,08,10,15. Op. a'6 szt. | op. | 37 | 125 | [7 empty] | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
12. | Narzędzie ze stopu niklu i tytanu, kulkukrotne użytkowanie, do precyzyjnego opracowywania kanałów, pamięć kształtu ; S-asortyment, K-asortyment. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
13. | Narzędzie o gladkim, stożkowatym kształcie ze spiczastą końcówką ze stopu niklowo-tytanowego ; asortyment 15-40. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
14. | Metalowy materiał do formówki na rolce szer.5 mm, dł.1 m | rolka | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
15. | Przezroczysty materiał z celuloidu o grubości 0,5 mm w praktycznym opakowaniu z wbudowanym nożykiem, do wypełnien w zębach przednich i bocznych. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
16. | Taśma poliesterolowa do szlifowania i polerowania powierzchni wypełnień w praktycznym opakowaniu z wbudowanym nożykiem. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
17. | Materiał metelowy jednostronny ścierny do opracowywania i polerowania wypełnień. | op. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
18. | Materiał metalowy do formówki nieprofilowany - zęby trzonowe z jednym brzuszkiem; op. a' 30 szt. | op. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
19. | Materiał metalowy do formówki nieprofilowany - zęby trzonowe z dwoma brzuszkami; op. a' 30 szt. | op. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
20. | Materiał metalowy do formówki nieprofilowany - zęby przedtrzonowe z jednym brzuszkiem; op. a' 30 szt. | op. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
21. | Materiał metalowy do formówki nieprofilowany - zęby przedtrzonowe z dwoma brzuszkami; op. a' 30 szt. | op. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
22. | Materiał metalowyi do formówki profilowany - zęby trzonowe prawe; op. a' 30 szt. | op. | 9 | 30 | [7 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
23. | Materiał metalowy do formówki profilowane - zęby trzonowe lewe; op. a' 30 szt. | op. | 9 | 30 | [7 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
24. | Materiał metalowy do formóki profilowany - zęby trzonowe z dwoma brzuszkami; op. a' 30 szt. | op. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
25. | Materiał do formóki profilowany - zęby przedtrzonowe z dwoma brzuszkami; op. a' 30 szt. | op. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
26. | Materiał metalowy do formówki profilowany - zęby przedtrzonowe prawe; op. a' 30 szt. | op. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
27. | Materiał metalowy do formówki profilowane - zęby przedtrzonowe lewe; op. a' 30 szt. | op. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
28. | Jednorazowy materiał stomatologiczny z kieszonką, bibułowo-foliowy 3 warstwowy, nieprzemakalny; op. a' 50 szt. | op. | 600 | 2000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
29. | Jednorazowy materiał na rolce wykonany z polietylenu. | rolka | 21 | 70 | [7 empty] | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
30. | Metalowy narzędzie ze stali nierdzewnej z dwoma klamrami, służącymi do przymocowania serwet. | szt. | 3 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
31. | Jednorazowy materiał do spluwaczki, wykonany z chłonnej włókniny, uchwyt pozwala na szybkie i higieniczne pozbycie się wkładu z unitu stomatologicznego; op. a' 50 szt. | op. | 150 | 500 | [7 empty] | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
32. | Produkt równoważny z krążkami Sof-Lex, za równoważny uważa się: narzędzia z nasypem diamentowym o średnicy 9 i 13 mm, o różnej grubości, do nadawania kształtu i polerowania wypełnień. Op. a'50 szt. | op. | 18 | 60 | [7 empty] | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
33. | Produkt metalowy z materiału najwyższej jakości do montażu krążków ściernych w kątnicy. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
34. | Wysokiej jakości wiertła chirurgiczne-frezy na prostnicę z węglików spiekanychdo zbierania akrylu i ,różne kształty. | szt. | 18 | 60 | [7 empty] | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
35. | Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej instrument z drewnianym uchwytem do modelowania wosku. | szt. | 1 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
36. | Okrągły materiał do palnika spirytusowego, charakteryzujący się dużą chłonnością, dzieki czemu produkt pali się długo, a plomień jest stabilny; op. a' 3 szt. | op. | 9 | 30 | [7 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
37. | Katalizator uniwersalny do masy bazowej i korekcyjnej typu C; a' 60 ml. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
38. | Szczoteczka do wierteł wykonana z mosiężnego drutu, posiadająca regulację włosia. | szt. | 21 | 70 | [7 empty] | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
39. | Szczoteczka nylonowa na kątnice do oczyszczania i usuwania osadów oraz przebarwień uzębienia, o bardzo dobrych właściwościach polerskich, kształt płomyk, kielich. | szt. | 15 | 50 | [7 empty] | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
40. | Jednorazowe końcówki do ślinociągu z trwałym rdzeniem, giętkie, dzięki któremu nie odkształcaja się; op. a' 100 szt. | op. | 51 | 170 | [7 empty] | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
41. | Miska elastyczna do rozrabiania alginatów i gipsów z wodą o pojemności 500 ml. | szt. | 1 | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
42. | Łopatka z nieelastycznego materiałdo do recznego mieszania masy alginatowej. | szt. | 1 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
43. | Instrument wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej i szkła, chromowane, odporne na procesy czyszczące | szt. | 90 | 300 | [7 empty] | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
44. | Część chwytająca do lusterka z wysokostopowej stali chirurgicznej, doskonale wyważony o rowkowanej powierzchni, pasujący do lusterka na gwint. | szt. | 18 | 60 | [7 empty] | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
45. | Instrument wykonany z wysokiej jakości stali chirurgicznej, dwustronny do wypełnień ubytków, uchwyt posiada radełkowane elementy, które zapobiegają wyślizgnięciu się z dłoni. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
46. | Instrument jednostronny z ostra końcówką, drobną spiczastą, o delikatnym, rowkowanym trzonku, 8 kanciastej rękojeści. | szt. | 9 | 30 | [7 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
47. | Instrument dwustronny, wykonany z wysokiej jakości stali chirurgicznej do ręcznego usuwania zębiny, składający się z profilowanej rękojeści oraz końcówek małych,średnich i dużych. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
48. | Formówka metalowa na zeba, składająca się z napinacza ze specjalnie zaprojektowanym pokrętłem w kształcie dużej śruby, mniejsze pokrętło służy do dopasowania metalowego paska do powierzchni zęba-na ćwiartki 1i3, 2i4 | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
49. | Narzedzie z gwintem do strzykawki typu karpula, pokryte silikonem, sterylizowane promieniami gamma o dlugości 12, 16, 25, 36; op. a' 100 szt. | op. | 60 | 200 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
50. | Strzykawka metalowa ze stali nierdzewnej i chromowanej 3 koła o poj. 1,8ml, tłoku zakończonym spiralądo aspirowania nasiekowego i przewodowego, do igieł z gwintem. | szt. | 9 | 30 | [7 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
51. | Narzędzia maszynowe do opracowywania ujścia kanałów oraz prostej krzykoronowej części kanału, o tepo zakończonym wierzchołku, charakteryzujące się bardzo małą sprężystością ostrza ; rozmiar 1,2,3,4,5,6,asortyment. Op. a'6 szt. | op. | 4 | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
52. | Narzędzia, przeznaczone do usuwania miazgi żywej, zmufikowanej w stanie martwicy suchej, zbudowane z części roboczej, składającej się z 40 spiralnie ułożonych odpowiednio elastycznych kolców (haczyków);asortyment x 10 szt. | op. | 9 | 30 | [7 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
53. | Instrumenty, przeznaczone do pracy z materiałami o półpłynnej konsystencji(pasty,cementy),część pracująca o kształcie wydłużonego stożka zbudowana z luźno zwinętej spirali z cienkiego drutu, umieszczenie sprężynki w uchwycie chroni ją przed złamaniem;asortyment 25-40x 6 szt., nr 25-czerwona x 6 szt., nr 40-czarna x 6 sz. | op. | 4 | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
54. | Instrument do kości ze stali nierdzewnej o kształcie różyczki z węglika spiekanego na prostnicę; różyczka 3,2mm. | szt. | 1 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
55. | Instrument do kości ze stali nierdzewnej o kształcie smukłego walca, wzdłuż którego umieszczone są poprzeczne mocowania z węglika spiekanego na prostnicę ;szczelinowiec 2,0mm. | szt. | 16 | 55 | [7 empty] | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
56. | Instrument do kości ze stali nierdzewnej o kształcie lekko skręconego, ostro zakończonego stożka z drobnymi ząbkami z węglika spiekanego na prostnicę;Lindeman 2,7 mm. | szt. | 4 | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
57. | Instrument na turbinę z nasypem diamentowym w kształcie kulki, służący do opracowywania twardych tkanek zeba i wypełnień w rozmiarze 07-23. | szt. | 210 | 700 | [7 empty] | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
58. | Instrument na turbinę z nasypem diamentowym w kształcie ostrego stożka, służący do opracowywania twardych tkanek zeba i wypełnień. Różne kolory (czerwony, niebieski, żółty). | szt. | 105 | 350 | [7 empty] | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
59. | Instrument na turbinę z nasypem diamentowym w kształcie gruszki, służące do opracowywania strony podniebiennej zęba oraz do kształtowania i opracowywania bruzd. | szt. | 19 | 65 | [7 empty] | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
60. | Instrument na turbinę z nasypem diamentowym w kształcie walca, służący do opracowywania twardych tkanek zęba i wypełnień. | szt. | 12 | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
61. | Instrument na turbinę z nasypem diamentowym w kształcie kulki na przedłużonym trzonku, służący do opracowywania twardych tkanek zęba i wypełnień w rozmiarze 07-23. | szt. | 90 | 300 | [7 empty] | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
62. | Instrument na kątnicę z wysokiej jakości węglika spiekanego w ksztalcie różyczki, slużący do usuwania próchniczych tkanek zęba w rozmiarze 07-23. | szt. | 60 | 200 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
63. | Instrument na kątnicę z wysokiej jakości węglika spiekanego w ksztalcie różyczki na przedłużonym trzonku, slużący do usuwania próchniczych tkanek zęba w rozmiarze 07-23. | szt. | 90 | 300 | [7 empty] | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
64. | Instrument na turbinę z nasypem diamentowym wysokiej klasy do szlifowania zębów o kształcie walca zaokrąglonego (nasyp czerwony,niebieski,zielony,czarny) i równoleglego , zakończony bezpieczną końcówką bez nasypu o rozmiarze 10, 12, 14,16,18, | szt. | 60 | 200 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
65. | Instrument na turbine z nasypem diamentowym wysokiej klasy do szlifowania zebów o kształcie walca zaokrąglonego (nasyp czerwony,niebieski,zielony, czarny) - zbieżnego , zakończony bezpieczną końcówką bez nasypu, o rozmiarze 10,12,14,16,18. | szt. | 4 | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
66. | Podręczne narzędzie z podziałką do 30mm, do oznaczania długości roboczej pilników endodontycznych, sączków papierowych, gutaperki. | szt. | 90 | 300 | [7 empty] | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
67. | Instrument,wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na odkształcenia, gwarantujący dokładne wykonanie wycisków; góra 1, 2, 3, 4. | szt. | 4 | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
68. | Instrument, wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na odkształcenia, gwarantujący dokładne wykonanie wyciskow; dół 1, 2, 3, 4. | szt. | 4 | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
69. | Łyżka saneczkowa ze stali nierdzewnej, górna, rozm. 1, 2 ,3. | szt. | 3 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
70. | Łyżka saneczkowa ze stali nierdzewnej, dolna, rozm. 1, 2 ,3. | szt. | 3 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
71. | Instrument, wykonany ze stali nierdzewnej, perforowany w celu odprowadzenia nadmiaru masy; góra, rozm. 1, 2, 3. | szt. | 1 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
72. | Instrument, wykonany ze stali nierdzewnej, perforowany w celu odprowadzenia nadmiaru masy; dół, rozm. 1, 2, 3. | szt. | 1 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
73. | Instrument, wykonany ze stali nierdzewnej o tępych krawędziach, zapobiegających uszkodzeniu dziąseł; górna(różne wielkości). | szt. | 1 | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
74. | Instrument, wykonany ze stali nierdzewnej o tępych krawędziach, zapobiegających uszkodzeniu dziąseł; dolna(różne wielkości). | szt. | 1 | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
75. | Materiał wykonany z naturalnego, barwionego na zielono lateksu, doskonale izolujący przed wilgocią. | op. | 1 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
76. | Instrument o anatomicznych szczypczykach, służący do aplikowania materiałów higienicznych tj. wałeczki, lignina o długości 15 cm, długość dzioba 1,7 cm. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
77. | Instrument wykonany z wysokiej jakości stali chirurgicznej, z 2 końcowkami pokrytymi azotkiem tytanu, żłobiowa rekojeść minimalizuje ryzyko wyślizgnięcia się produktu z dłoni. | szt. | 15 | 50 | [7 empty] | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
78. | Instrumen dwustronny, którego końce wykonane są z twardej stali chirurgicznej, nie uginający się pod wpływem nacisku, dwustronny, uchwyt posiada radełkowane elementy, które zapobiegają wyślizgnięciu się z dłoni. | szt. | 12 | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
79. | Bezbarwny materiał wykonany z mocnej folii LDPE o wymiarze 19 x 25 cm, wyposażony w szczelne zamknięcie z możliwością wielokrotnego otwierania. | szt. | 1650 | 5500 | [7 empty] | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0
80. | Pojemnik do bezpiecznego i wygodnego przechowywania prac protetycznych z polipropylenu, z metalową klamrą mocującą kartę protetyczną. | szt. | 21 | 70 | [7 empty] | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
81. | Instrument wykonany zze stali nierdzewnej, służący do prawidłowego mocowania gumy lateksowej podczas wykonywanych zabiegów, posiadający specjalne wypustki przy szczękach ; różne rodzaje. | szt. | 1 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
82. | Materiał o anatomicznym kształcie, elastyczny, składający się z dwóch obręczy zapewniających stabilność połączenia i uzyskanie napięcia materiału. | szt. | 12 | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
83. | Produkt równoważny z KaVo Pearls, za równoważny uważa się: proszek o kulistym kształcie i nieskończonej ilości punktów stycznych, pozwalający na obracanie się na powierzchni zęba, skutecznie czyszcząc jego powierzchnię ; sasz. 15 g. | szt. | 60 | 200 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
84. | Instrument ze stali wysokowęglowej na końcówkę turbinową, do przecinania porcelany, amalgamatu,szkliwa w poziomie i pionie, nie łamie się. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
85. | Instrument do polerowania tworzyw sztucznych protetycznych i ortodontycznych na prostnicę ; różne kolory i rodzaje. | szt. | 21 | 70 | [7 empty] | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
86. | Narzędzia z 3-stopniowym systemem polerującym do kompozytów, zbudowane z materiału silikonowego z dodatkiem materiału ściernego, na kątnicę ; różne kolory. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
87. | Produkt ochronny dla lekarza stomatologa, wykonany z lekkiego i giętkiego tworzywa PVC, idealnie dopasowujący się do głowy, o bezbarwnej osłonie i z folią ochronną. | szt. | 12 | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
88. | Instrument na turbinę z wysokiej jakości węglika spiekanego o przedłużonym trzonku w kształcie różyczki ; rozmiar 07-23. | szt. | 12 | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
89. | Materiał zbudowany ze specjalnie zaprojektowanego włókna powleczonego warstwą polimeru, łatwo wsuwający się między żeby, odporny na strzepienie i przerwanie, o smaku miętowym ; a 50 m. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
90. | Produkt równoważny z Okklean, za równoważny uważa się: materiał do zaznaczania punktow okluzyjnych na koronach i mostach w sprayu; suchy proszek łatwo usuwalny ze pomocą pędzelka; nierozpuszczalny w wodzie i alkoholu. | szt. | 1 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
91. | Instrument na turbinę z nasypem diamentowym wysokiej klasy do szlifowania zębów o kształcie walca zaokrąglonego (nasyp czerwony, niebieski, zielony, czarny) - równoległego, zakończony bezpieczna końcówką bez nasypu, o przedłużonym trzonku, o rozmiarze 10, 12,14,16,18. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
92. | Instrument na turbine z nasypem diamentowym wysokiej klasy do szlifowania zebów o kształcie walca zaokrąglonego (nasyp czerwony,niebieski,zielony, czarny) - zbieżnego , zakończony bezpieczną końcówką bez nasypu, o przedłużonym trzonku , o rozmiarze 10,12,14,16,18. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
93. | Produkt równoważny z końcówką do ssaka Durr Dental, za równoważny uważa się: narzędzie wykonane z kolorowego możliwego do sterylizacji w autoclavie w 134 stopniach C tworzywa o ergonomicznym kształcie, pozbawione ostrych krawędzi i kantów o długości 12,5 cm i średnicy 16 mm; op. a' 5 szt. | szt. | 15 | 50 | [7 empty] | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
94. | Produkt równoważny z końcówką do ssaka Hygosurge, za równoważny uważa się: narzedzie do ssaka wielokrotnego użytku z precyzyjna końcówką chirurgiczną o wierzchołku 3,6 mm. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
95. | Produkt równoważny z końcówką do ssaka Surgitip, za równoważny uważa się: narzędzie do ssaka z bardzo precyzyjnym zakonczeniem, do aspiracji procedur chirurgicznych, o średnicy 1,2 mm. | szt. | 3 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
96. | Produkt równoważny z Fiber-Splint Multi-Layer, za równoważny uważa się: taśma z włókna szklanego , jednowarstwowa ; długość 2 m, szer.4 mm. | szt. | 1 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
97. | Kompresy z waty celulozowej w rolce, o wzmocnionych brzegach, dzieki czemu maja dobrą spoistość i nie pylą się. | rolka | 4 | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
98. | Instrument do opracowania kanałów korzeniowych pod wkłady z włókna szklanego ze zdolnością usuwania materiałów wypełniających podczas opracowania kanałów, idealnie pasuje pod wkład; asortyment. | szt. | 1 | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
99. | Produkt równoważny z Dentsply Peripac, za równoważny uważa się: opatrunek periodontologiczny po głębokim kiretażu, po zabiegach przemieszczenia płata; op. a' 40 g. | op. | 1 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
100. | Innstrument do przenoszenia uzupełnień elementów protetycznych lub zamków ortodontycznych i biżuterii nazębnej podczas ich mocowania do powierzchni zębów, materiał adhezyjny. | szt. | 1 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
101. | Materiał wykonany z wysokiej jakości folii poliestrowej, pozwalajacy na odbudowę zębów. | op. | 1 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
102. | Szybka do przyłbic mocowana na kllips, bezbarwna, okularowa o wym. 23x18 (± 0,2) cm, wymienna. | op. | 1 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | RAZEM: | 0 | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 2
[11 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Asortyment | j. m. | Min. wykorzy-stanie | Ilość | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa i nr dokumentu dopuszczające-go do obrotu | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Prawo opcji | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=5x11 | 14=13+(13x12) | 15 | 16=(11x15) | 17=16+(16x12)
Pakiet 3
1. | Narzędzie do bezpiecznego opracowywania kanałów metodą wkręcania ze stali nierdzewnej o ergonomicznym kształcie typo cc-cord.Czworokatny przekrój poprzeczny, zmniejsza ryzyko złamania, tępo zakończony wierzchołek,zbudowane z luźnej spirali, posiada trzy krawędzie boczne o długosci 25 mm. Nr 6-80, asort. 15-40; op. a'6 szt. | op. | 100 | 500 | [7 empty] | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
2. | Narzędzie do bezpiecznego opracowywania kanałów metodą wkręcania ze stali nierdzwnej o ergonomicznym uchwycie typu cc-cord.Czworokątny przekrój poprzeczny zmniejsza ryzyko złamania, tępo zakończony wierzchołek, zbudowane z luźnej spirali, posiada trzy krawędzie boczne o długości 31mm ; Nr 6-80, asort. 15-40; op. a'6 szt. | op. | 75 | 300 | [7 empty] | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
3. | Narzędzie wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, o gęstej, ściśle skręconej spirali oraz czterech krawędziach tnących, kącie wierzchołka 60 stopni, o długości 25 mm, elastyczne; Nr 6-80, asort. 15-40; op. a'6 szt. | op. | 100 | 400 | [7 empty] | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
4. | Narzędzie wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, o gęstej, ściśle skręconej spirali oraz czterech krawędziach tnących, kącie wierzchołka 60 stopni, o długości 31 mm, elastyczne; Nr 6-80, asort. 15-40; op. a'6 szt. | op. | 75 | 300 | [7 empty] | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
5. | Pilnik H 25 mm; Nr 6-80, asort. 15-40 i 45-80; op. a'6 szt. | op. | 75 | 250 | [7 empty] | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
6. | Gutaperka z naturalnej żywicy, biozgodna, dająca kontrast na zdjęciu, nie rozpuszczająca się pod wpływem płynów tkankowych, plastyczna o gładkiej powierzchni, łatwa do usunięcia z kanału korzeniowego. Nr 15-80, asor. 15-80, op. a'120 szt. | op. | 30 | 100 | [7 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
7. | Sterylne ćwieki, wysoko absorpcyjne,mocne,zwarte i elastyczne, bardzo dobrze dopasowujące się do scian kanału; rozm. 15-80, asor. 15-80; op. a'200 szt. | op. | 30 | 100 | [7 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
8. | Narzędzia maszynowe, przeznaczone do poszerzania ujść kanału korzeniowego, o tępo zakończonym wierzchołku, części pracującej o dłuższym cylindrycznym kształcie i szerzej rozstawionych krawędziach tnących ; rozmiar 1,2,3,4,5,6, asortyment. Op. a' 6 szt. | op. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
9. | Narzędzie ze stali nierdzewnej o dużej elastyczności, cc-cord z oznaczeniem rozmiarów i długości, szpiczasta końcówka do bocznej kondensacji punktów gutaperki o długości 25 mm ; rozmiar 15, 20,25,30,35,40,45, asortyment 15-40 i 45-80. | szt. | 75 | 200 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
10. | Narzędzie ze stali nierdzewnej o dużej elastyczności, cc-cord z oznaczeniem rozmiarów i długości, szpiczasta końcówka do bocznej kondensacji punktów gutaperki o długości 31mm ; rozmiar 15, 20,25,30,35,40,45, asortyment 15-40 i 45-80. | szt. | 40 | 100 | [7 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
11. | Pilnik H 31 mm; Nr 6-80, asort. 15-40 i 45-80; op. a'6 szt. | op. | 24 | 80 | [7 empty] | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
[11 empty] | RAZEM: | 0 | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 3
[11 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Asortyment | j. m. | Min. wykorzy-stanie | Ilość | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa i nr dokumentu dopuszczające-go do obrotu | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Prawo opcji | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=5x11 | 14=13+(13x12) | 15 | 16=(11x15) | 17=16+(16x12)
Pakiet 4
1. | Produkt równoważny z Ceramfil B, za równoważny uważa się: chemoutwardzalny mikroglasjonomerowy materiał wypełniający ; a 5x 10g. | op. | 9 | 30 | [7 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
2. | Produkt równoważny z Ketac Molar, za równoważny uważa się: szkło-jonomerowy materiał do wypełnień w granulkach, przeznaczony do ręcznego mieszania ; a 12,5g +8,5 ml. | op. | 18 | 60 | [7 empty] | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
3. | Produkt równoważny z Evicrol, za równoważny uważa się: chemoutwardzalny kompozyt do wykonywania trwałych i elastycznych odbudów dentystycznych, proszkowo-płynowy ; a 70g. | op. | 3 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
4. | Produkt równoważny z OptiBond Solo Plus, za równoważny uważa się: jednobutelkowy system wiążący, oparty na technice całkowitego wytrawiania ; a 3 ml. | szt. | 60 | 200 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
5. | System wkładów koronowo-korzeniowych,pozbawionych metalu, zbudowanych z włókna szklanego zatopionego w żywicowej matrycy;rozmiar 1 x 6 szt. | op. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
6. | System wkładów koronowo-korzeniowych,pozbawionych metalu, zbudowanych z włókna szklanego zatopionego w żywicowej matrycy;rozmiar 2 x 6 szt. | op. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
7. | System wkładów koronowo-korzeniowych, pozbawionych metalu, zbudowanych z włókna szklanego zatopionego w żywicowej matrycy; rozmiar 3 x 6 szt. | op. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
8. | Produkt równoważny z Max Cem Elite, za równoważny uważa się: cement wzmocniony żywicą, przeznaczony do trwałego osadzania uzupełnień protetycznych ; a 5 g. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
9. | Sterylna, wchłanialna gąbka żelatynowa stomatologiczna o silnym działaniu hemostatycznym o wymiarach 1 x 1 x 1 cm, op. a'48 szt. | op. | 30 | 100 | [7 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
10. | Produkt równoważny z Calcipast, za równoważny uważa się: materiał do tymczasowego wypelniania kanałów korzeniowych w postaci pastyna bazie wodorotlenku wapnia o działaniu wyszuszającym, pobudzającym procesy remineralizacji ;x 2,1g. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
11. | Produkt równoważny z Variolink Esthetic LC System Pack, za równoważny uważa się: światło i dualniewiążący cement do adhezyjnego cementowania uzupełnień protetycznych o wysokiej elastycznosci. | szt. | 1 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12. | Produkt równoważny z Kromoglass 2, za równoważny uważa się: glasjonomerowy cement mieszalny z wodą destylowaną, służący do wypełnień, czas wiązania 2-3 min., widoczny na rtg; a 20 g. | szt. | 30 | 100 | [7 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
13. | Produkt równoważny z FRC Postec Plus, za równoważny uważa się: sztyfty korzeniowe z materialu złożonego, wzmocnione włóknami szklanymi,elastyczne i kontrastujące w promieniach rtg;(zestaw 10x włókno+3 x poszerzacz). | op. | 1 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
14. | Produkt równoważny z Ketac Cem, za równoważny uważa się: szklo-jonomerowy cement do osadzania materiałów protetycznych, przenaczony do ręcznego mieszania, czas pracy od momentu mieszania 3 min. 30 sek.;zest.33g +12ml. | zestaw | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
15. | Produkt równoważny z FRC Postec Plus, za równoważny uważa się: sztyfty korzeniowe wzmocnione włóknami szklanymi. Przezroczyste. Widoczne w promieniach RTG. Różne rozmiary. Op. 5 szt. | op. | 1 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[11 empty] | RAZEM: | 0 | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 4
[11 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Asortyment | j. m. | Min. wykorzy-stanie | Ilość | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa i nr dokumentu dopuszczające-go do obrotu | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Prawo opcji | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=5x11 | 14=13+(13x12) | 15 | 16=(11x15) | 17=16+(16x12)
Pakiet 5
1. | Preparat do płukania kanałów korzeniowych, wspomaga mechaniczne oczyszczanie kanałów odsłaniając kanaliki zębowe, pozwala na ich dokładne oczyszczenie, a to z kolei na dokładna penetrację uszczelniacza ; a 200ml. | szt. | 2 | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2. | Produkt równoważny z Blue Etch, za równoważny uważa się: preparat, zawierający 36% kwas o-fosforowy do wytrawiania szkliwa i zębiny, służy do zwiększenia przyczepności wypełnień ; a 2 ml. | szt. | 120 | 400 | [7 empty] | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
3. | Produkt równoważny z Formokrezol, za równoważny uważa się: środek do leczenia zmian miazgi w zebach mlecznych, zawierający aldehyd i krezol, działający odkażająco i przeciwbakteryjnie ; a 10ml. | szt. | 3 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
4. | Produkt równoważny z Zeta 7 Spray, za równoważny uważa się: spray gotowy , przeznaczony do dezynfekcji wycisków protetycznych, o szerokim spektrum działania biobójczego, do dezynfekcji wycisków alginatowych, polisiarczkowych, pozwalający na lepsze odwzorowanie odlewu, nie wpływający na kształt wycisku ; a 750 ml. | szt. | 9 | 30 | [7 empty] | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
5. | Produkt równoważny z Alustin, za równoważny uważa się: opatrunek stosowany do tamowania drobnych krwawień w jamie ustnej, powstałych podczas zabiegów stomatologicznych, zawierający chlorek glinowo sześciowodny ;a 10ml. | szt. | 6 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
6. | Produkt równoważny z Jodoform, za równoważny uważa się: produkt bakteriobojczy i osuszający, dysponujący właściwościami znieczulającymi i hamującymi krwawienie z drobnych naczyń krwionośnych;proszek a 30g. | szt. | 1 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
7. | Produkt równoważny z Eugenol, za równoważny uważa się: płyn do zarabiania past służących do wypełnień koronowo - korzeniowych, do materiałów używanych do tymczasowego wypełnienia ubytków, do odkażania koronowo- korzeniowych, podczas leczenia zgorzeli miazgi ; a 10 ml. | szt. | 12 | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
8. | Produkt równoważny z Zeta 7 Solution, za równoważny uważa się: preparat w formie koncentratu, przeznaczony do dezynfekcji wycisków stomatologicznych o szerokim spektrum działania, do dezynfekcji wycisków alginatowych, silikonowych i polisiarczkowych, poprawia precyzyjność odlewu, nie wpływa na kształt pobranego wycisku ; a 1 l. | szt. | 3 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
[11 empty] | RAZEM: | 0 | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 5
[11 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Asortyment | j. m. | Min. wykorzy-stanie | Ilość | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa i nr dokumentu dopuszczające-go do obrotu | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Prawo opcji | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=5x11 | 14=13+(13x12) | 15 | 16=(11x15) | 17=16+(16x12)
Pakiet 6
1. | Metronidazol 1%, maść; a 5g. | szt. | 12 | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2. | Roztw. do wstrz; 1 ml roztworu zawiera 30 mg chlorowodorku mepiwakainy. 1 op x 50 amp.-strzyk.a 1,8 ml | op. | 60 | 200 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
3. | Roztw. do wstrz.1 ml roztworu zawiera 40 mg chlorowodorku artykainy i 0,012 mg chlorowodorku epinefryny. 1 op x 50 amp.a 1,7 ml | op. | 75 | 250 | [7 empty] | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
4. | Roztw. do wstrz.; 1 ml roztworu zawiera 40 mg chlorowodorku artykainy oraz 10 µg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 72 mg chlorowodorku artykainy i 18 µg adrenaliny). 1 op x 50 amp.a 1,8 ml | op. | 60 | 200 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
5. | Roztw. do wstrz.;1 ml roztworu zawiera 40 mg chlorowodorku artykainy oraz 5 µg adrenaliny w postaci winianu (1 wkład 1,8 ml zawiera 72 mg chlorowodorku artykainy i 9 µg adrenaliny). 1 op x 50 amp.a1,8 ml | op. | 12 | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
[11 empty] | RAZEM: | 0 | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 6
[11 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Asortyment | j. m. | Min. wykorzy-stanie | Ilość | Nazwa producenta | Nazwa handlowa | Nr katalogowy oferowanego towaru | Nazwa i nr dokumentu dopuszczające-go do obrotu | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa (j.m.) netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Prawo opcji | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=5x11 | 14=13+(13x12) | 15 | 16=(11x15) | 17=16+(16x12)
Pakiet 7
1. | Kompozyt, zawierajacy wypelniacz drugiej generacji, który ze względu na optymalne dopasowanie współczynników załamania światła, pozwala na uzyskanie wewnętrznego blasku koloru oraz łatwiejsze dopasowanie kolorów; kremowa konsystencja; daje kontrast w RTG; w składzie: szkło barowo-glinowo-fluoro-boro-krzemowe, bisfenolo-A-diglicydylo-metakrylan (BisGMA), krzemian szkieletowy, dimetakrylan triglikolu etylenowego (TEGDMA), dimetakrylan uretanu (UDMA), kwas krzemowy, polimer, ditlenek tytanu, pigmenty fluorescencyjne, pigmenty oparte na tlenkach metali, pigmenty organiczne, ester kwasu aminobenzoesowego, butylowany hydroksytoluen (BHT), kamforchinon. Zawiera około 61% wypełniacza (objętościowo, z czego 60% wypełniacza nieorganicznego); cząstki wypełniacza o wielkości 0,005–10 μm; a' 4g; A1, A2, A3, A3,5, OA2, OA3, B1, B2, B3, C2. | szt. | 100 | 400 | [7 empty] | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
[11 empty] | RAZEM: | 0 | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 7
[11 empty] | Wartość podstawowa netto (zł) | Wartość podstawowa brutto (zł) | Wartość prawa opcji netto (zł) | Wartość prawa opcji brutto (zł) | Wartość całkowita zamówienia netto (zł) | Wartość całkowita zamówienia brutto (zł)
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0