Łódź, 17.05.2024r.

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę implantów i wyrobów ortopedycznych  nr  sprawy: 6/D/24.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późń. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków.

Zestaw pytań nr 1

Pakiet nr 2 Pozycja 4:

Czy zamawiający dopuści:

Implant przeznaczony do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ACL. System został oparty na mocowaniu korówkowym. Endobutton tytanowy dostępny w dwóch rozmiarach 3.9 mm x 12 mm oraz 3.9 mm x 16.5 mm. Pętla niewchłanialna. Guzik jest nierozerwalnie połączony z pętlą na której zostaje podwieszony przeszczep a następnie wciągnięty do kanału udowego. Możliwość regulacji napięcia przeszczepu poprzez regulację pętli wyjściowo od 60 mm do maksymalnie 12 mm.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza w/w implant.

Zestaw pytań nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie terminu dostaw asortymentu w pakiecie 13 pozycja 1.1 do 31 12.2025r?

Zamawiający posiadałby asortyment równoważny w tym samym pakiecie pozycja 1.1, 1.3. oraz 1.4

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu dostaw.

Zestaw pytań nr 3

- Dotyczy §4 ust. 2 projektu umowy oraz §7 ust. 2 umowa przechowania- zadanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ujednolicenie terminu płatności do 60 dni?

Odpowiedź: Termin płatności wynosi  30 dni.

- Dotyczy §4 projektu umowy oraz §7 umowa przechowania- zadanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w formacie PDF na wskazany przez siebie adres email?

Odpowiedź: Tak

Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający  udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail: dyrekcja@zoz-mswia-lodz.pl  , ze wskazanego w umowie adresu poczty e-mail Wykonawcy………………………………

- Dotyczy §5 ust. 1 projektu umowy- zadanie 1

Czy Zamawiający odstąpi od składania zamówień poprzez faks i telefonicznie?

W dobie elektronizacji Wykonawca odchodzi od komunikacji za pośrednictwem faksu. Komunikacja drogą mailową pozwala na natychmiastową wymianę informacji, co jest kluczowe w terminowej realizacji zamówień. Składania zamówień telefonicznych może doprowadzić do omyłek w realizacji zamówienia. Składanie zamówień tylko drogą mailową (pisemną) pozwala na dokładniejszy i bardziej kontrolowany proces.

Odpowiedź: Tak

- Dotyczy §5 ust. 1 projektu umowy- zadanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji dostępnej dla Zamawiającego? Aplikacja jest dostępna online i nie wymaga dodatkowej instalacji. Taka forma składania zamówień ułatwia cały proces zamawiania i pozwala Zamawiającemu na sprawdzenie statusu złożonego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający z poziomu aplikacji ma pełny dostęp i podgląd na cały asortyment znajdujący się w portfolio Wykonawcy.  Wykonawca gwarantuje przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem  aplikacji przy równoczesnym zachowaniu możliwości zamawiania drogą mailową.

- Dotyczy §5 ust. 2 projektu umowy- zadanie 1

Prosimy o odstąpienie od zapisu dot. zakazu dzielenia zamówień tj. „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w całości podczas jednej dostawy bez względu na wielkość zamówienia “. Przytoczony zapis w znacznym stopniu utrudnia realizowanie zamówień w przypadku wystąpienia problemów niezależnych od Wykonawcy.  Prosimy o dopuszczenie możliwości dzielenia dostaw.

Odpowiedź: W przypadku problemów niezależnych od wykonawcy możliwe będzie dzielenie zamówień

- Dotyczy §3 umowa przechowania- zadanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:

Zamawiający zobowiązuje się pobierać z Depozytu towary o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą FEFO (first expired first out).

Odpowiedź: Tak

- Dotyczy §3 umowa przechowania- zadanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:

Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Depozytu Wykonawcy w celu przeprowadzenia inwentaryzacji. W przypadku stwierdzenia braków inwentaryzacyjnych lub stwierdzenia, że raport zużycia został sporządzony, lecz niedostarczony Wykonawcy w terminie, Wykonawca uprawniony jest do wystawienia właściwej faktury. Inwentaryzacje będą każdorazowo uzgadniane z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. Z przeprowadzonej inwentaryzacji Strony sporządzać będą właściwy protokół.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na następujący zapis:

Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Depozytu Wykonawcy w celu przeprowadzenia inwentaryzacji. W przypadku stwierdzenia braków Wykonawca uprawniony jest do wystawienia właściwej faktury. Inwentaryzacje będą każdorazowo uzgadniane z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. Z przeprowadzonej inwentaryzacji Strony sporządzać będą właściwy protokół.

- Dotyczy §3 umowa przechowania- zadanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:

Wykonawca będzie weryfikował termin ważności Wyrobów w Magazynie i w razie stwierdzenia, że termin ważności danego Wyrobu upływa za 15 miesięcy, zawiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 5 dni od zawiadomienia zweryfikować taką informację oraz w przypadku jej potwierdzenia zwrócić takie Wyroby. W przypadku gdy Zamawiający nie zwróci towaru w ciągu 30 dni taki towar będzie potraktowany jako zużyty przez Zamawiającego i Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za ten towar na zasadach i w terminach opisanych w § … Umowy

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się a na inwentaryzację, brak zgody na uznanie towaru za zużyty i obciążenie kosztami.

- Dotyczy §6 ust. 9 projektu umowy- zadanie 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia wiertarki akumulatorowej do implantacji z ostrzami – jedną na 3 zabiegi, kompatybilną z istniejącą instalacją gazów medycznych dla zadania nr 1 oraz doprecyzuje w zapisie umownym, że w/w wymóg nie dotyczy zadania nr 1?

Odpowiedź: §6 ust. 9 dotyczy pakietów nr 3,11,12,16,20,21.

- Dotyczy zadania 1

Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny kształt i zakres depozytu zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Zestaw pytań nr 4

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 3:

3.Strony ustalają, iż w przypadku:

-opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia, nie mniej niż 50,00 zł i  nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie;

- opóźnienia w dostarczeniu banku, o którym mowa w § 5 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, nie mniej niż 50,00 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy;

- opóźnienia w usunięciu wad towaru stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej części  dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie mniej niż 50,00 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy;

- opóźnienia w usunięciu wad instrumentarium, o którym mowa w § 5 stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej części umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nie mniej niż 50 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części umowy

- opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 5 ust. 11 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto niewykonanej części umowy za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części umowy;

-zwłoki w dostarczeniu faktury, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto wystawionej faktury nie dostarczonej w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki, nie mniej niż 50,00 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto wystawionej faktury nie dostarczonej w ustalonym terminie

- odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/w modyfikacje projektu umowy.

Uwaga: Sprostowaniu ulega §5 ust. 15 w  projekcie umowy w zakresie terminu wymiany wadliwych produktów: jest 2 dni, winno być 3 dni.

Zamawiający informuje, iż:

- pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian,

- wszystkie zmiany dokumentacji należy uwzględnić przy składaniu oferty,

- wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed jej podpisaniem z Zamawiającym.

- termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

Zamawiający