Zamawiający:		                   				      Lublin dn. 11.07.2022 r.             Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38D

20-618 Lublin, woj. Lubelskie

tel. 081 538 46 00

Znak sprawy: KZA-3/525/WM-KMS/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1:

Usługa aktualizacji wibrometru laserowego Polytec PSV-500-3D z obsługą sterowania implantem ucha:

- Aktualizacja do systemu operacyjnego Windows 10

- Upgrade PSV-F-500 Front End w celu uzyskania większej mocy obliczeniowej do interfejsu wibrometru laserowego PSV-500-3D

- Data Management System Model PSV-W-510 Data Management System Compact – wymiana jednostki centralnej

- Dożywotnia aktualizacja oprogramowania dla system PSV-500-3D wydawana przez firmę Polytec GmbH

Cześć 2:

Dostawa z instalacją adaptera optycznego do Polytec PSV-500-3D:

- Instalacja adaptera optycznego do ustawienia położenia wyjściowego wiązki lasera do wibrometru laserowego PSV-500-3D

- Gwarancja: min. 12 miesięcy

Obie części stanowią integraln całość z systemem wibrometru skanującego Polytec PSV-500-3D.

- wycena oferty: ofertę należy złożyć z podaniem ceny netto i brutto za całość przedmiotu zamówienia a także z rozbiciem cen netto i brutto odrębnie za każdą część przedmiotu zamówienia

-  wystawienie faktury: za zrealizowany przedmiot umowy należy wystawić 2 faktury: za każdą część oddzielnie

Miejsce dostawy i instalacji:

Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej

Ul. Nadbystrzycka 36C, 20-618 Lublin, Laboratorium 113

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wyżej wskazane.

Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane 
i podlegają odrzuceniu.