Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 1 - Folie silikonowe

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Folia silikonowa stosowana w otochirurgii, sterylna, przeźroczysta. Wymiary: 6mmx40mm, grubość folii 0,13mm. |  |  |  | 15 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Folia silikonowa stosowana w otochirurgii, sterylna, niebieska. Wymiary: 6mmx40mm, grubość folii 0,13mm. |  |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Folia silikonowa stosowana w otochirurgii, sterylna, przeźroczysta. Wymiary: 15mmx15mm, grubość folii 0,13mm. |  |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Folia silikonowa stosowana w rhynochirurgii, niesterylna, niebieska. Do folii dołączony opis sposobu czyszczenia i sterylizacji produktu w języku polskim. Wymiar płata 70-75mmx55mm, grubość płata 1mm. |  |  |  | 75 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 2 - Tampony uszne

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość opakowań (a’50szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Tampon uszny rozszerzalny, wykonany z gąbki PVA. Pakowany w pojedyncze sterylne pakiety. Rozmiar: 9mmx15mm Pakowany po 50 szt. |  |  |  | 2 op. |  |  |  |  |
| 2. | Tampon uszny rozszerzalny, wykonany z gąbki PVA z okienkiem. Pakowany w pojedyncze sterylne pakiety. Rozmiar: 9mmx15mm Pakowany po 50 szt. |  |  |  | 2 op. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 3 - Plastry

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Przylepiec włókninowy z papierem wyściełającym, rozciągliwy, pokryty równomiernie hipoalergicznym klejem. Rozmiar: 10m x15cm |  |  |  | 125 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Plaster tkaninowy z opatrunkiem włókninowym, pokryty klejem Rozmiar: 1m x6cm |  |  |  | 175 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Plaster przeźroczysty, perforowany na folii. Pokryty hipoalergicznym klejem, równomiernie. Opakowanie zbiorcze maksymalnie 12szt. Rozmiar: 5mx2,5cm |  |  |  | 48 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Sterylne, przylepne paski do zamykania ran Rozmiar: 3mmx75mm |  |  |  | 375 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Sterylne, przylepne paski do zamykania ran Rozmiar: 6mmx100mm |  |  |  | 1000 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Biały przylepiec tkaninowy na podłożu bawełnianym pokryty klejem (na rolce). Opakowanie zbiorcze maksymalnie 12szt. Rozmiar: 5mx5cm |  |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Biały przylepiec tkaninowy na podłożu bawełnianym pokryty klejem (na rolce). Opakowanie zbiorcze maksymalnie 12szt. Rozmiar: 5mx2,5cm |  |  |  | 400 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Przylepiec włókninowy pokryty równomiernie na całej powierzchni klejem hipoalergicznym (na rolce). Opakowanie zbiorcze maksymalnie 12szt. Rozmiar: 5m x 2,5 cm |  |  |  | 12.000 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 4 - Jałowy opatrunek do aktywnego oczyszczania ran

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowany rozmiar opatrunku | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Jałowy opatrunek do aktywnego oczyszczania ran o właściwościach płynno - absorpcyjnych nasączony roztworem Ringera, zawierający chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny. Opatrunek może pozostać na ranie do 72 godzin. Zewnętrzna warstwa opatrunku nieprzemakalna, warstwa kontaktowa z paskiem silikonowym. Zarejestrowany jako wyrób medyczny w klasie min. IIb |
| a) | Rozmiar:10cmx10cm (+/-1cm) |  |  |  | ………….. | 25 szt. |  |  |  |  |
| b) | Rozmiar: 7,5cmx7,5cm (+/- 1cm) |  |  |  | ………….. | 15 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Jałowy opatrunek do aktywnego oczyszczania ran o właściwościach płynno - absorpcyjnych nasączony roztworem Ringera, zawierający chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny. Opatrunek może pozostać na ranie do 72 godzin. Opatrunek obustronnie aktywny do ran głębokich. Zarejestrowany jako wyrób medyczny w klasie min. IIb |
| a) | Rozmiar: 7,5cmx7,5cm (+/-1cm) |  |  |  | ………….. | 40 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 5 - Samoprzylepny, jałowy opatrunek na rany operacyjne

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Samoprzylepny, jałowy, opatrunek na rany pooperacyjne na kleju. Opatrunek z zaokrąglonymi rogami, które zabezpieczają przed odklejaniem opatrunku. Opatrunek pozostaje na ranie min. 48h Równomierne pokrycie na całej powierzchni klejącej opatrunku hipoalergicznym klejem o właściwościach paroprzepuszczalnych Rozmiar: 7,2÷7,5cmx5cm |  |  |  | 36.500 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Samoprzylepny, jałowy opatrunek na rany pooperacyjne na kleju. Opatrunek z zaokrąglonymi rogami, które zabezpieczają przed odklejeniem opatrunku. Opatrunek pozostaje na ranie min. 48 h Równomierne pokrycie na całej powierzchni klejącej opatrunku hipoalergicznym klejem o właściwościach paroprzepuszczalnych Rozmiar: 8cmx10cm |  |  |  | 16.500 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Samoprzylepny, jałowy opatrunek na rany pooperacyjne na kleju. Opatrunek z zaokrąglonymi rogami, które zabezpieczają przed odklejeniem opatrunku. Opatrunek pozostaje na ranie min. 48 h Równomierne pokrycie na całej powierzchni klejącej opatrunku hipoalergicznym klejem o właściwościach paroprzepuszczalnych Rozmiar: 15cmx6cm |  |  |  | 4.550 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Samoprzylepny, jałowy opatrunek na rany pooperacyjne na kleju. Opatrunek z zaokrąglonymi rogami, które zabezpieczają przed odklejeniem opatrunku. Opatrunek pozostaje na ranie min. 48 h Równomierne pokrycie na całej powierzchni klejącej opatrunku hipoalergicznym klejem o właściwościach paroprzepuszczalnych Rozmiar: 10cmx25cm |  |  |  | 8.500 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Samoprzylepny, jałowy opatrunek na rany pooperacyjne na kleju. Opatrunek z zaokrąglonymi rogami, które zabezpieczają przed odklejeniem opatrunku. Opatrunek pozostaje na ranie min. 48 h Równomierne pokrycie na całej powierzchni klejącej opatrunku hipoalergicznym klejem o właściwościach paroprzepuszczalnych Rozmiar: 15cmx8cm |  |  |  | 10.500 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 6 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 6 - Opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych. Zapobiegający przemieszczeniu się cewników i ograniczający traumatyzację pacjenta. Opatrunek pozwalający na swobodne oddychanie, co zapobiega maceracji skóry i jej podrażnieniom. Opatrunek przeznaczony dla osoby dorosłej. Opatrunek jest wodoodporny. Klej wyściełający opatrunek - wymagane właściwości hipoalergiczne redukujące ryzyko powstania podrażnień i uczuleń skóry. |  |  |  | 1.000 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

.

Załącznik Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 7 - Kompres zimno - ciepły

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowany rozmiar kompresu | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 7* kol. 8] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Miękki okład wypełniony żelem przeznaczony do wielokrotnego użytku jako kompres zimno - ciepły Rozmiar: 13cmx15cm (+/-1cm) |  |  |  | ……………… | 20 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Miękki okład wypełniony żelem przeznaczony do wielokrotnego użytku jako kompres zimno - ciepły Rozmiar: 12cmx30cm (+/-1cm) |  |  |  | ……………… | 80 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 8 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 8 - Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowany rozmiar opatrunku | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 7 * kol.8] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia, które przekształcają się w ranie w wilgotny żel nieprzywierający do powierzchni rany. Drobnoustroje zamykane są w strukturze opatrunku. Opatrunek o właściwościach hemostatycznych, zrejestrowany jako wyrób medyczny w klasie min. IIb Rozmiar: 5cmx5cm (+/-1cm) |  |  |  | ………….. | 40 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia, które przekształcają się w ranie w wilgotny żel nieprzywierający do powierzchni rany. Drobnoustroje zamykane są w strukturze opatrunku. Opatrunek o właściwościach hemostatycznych, zrejestrowany jako wyrób medyczny w klasie min. IIb Rozmiar: 7cmx12cm (+/-1cm) |  |  |  | ………….. | 10 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 9 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 9 - Opatrunek hydrokoloidowy

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowany rozmiar opatrunku oraz wielkość opakowania | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 7 * kol. 8] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Opatrunek hydrokoloidowy, mający w składzie hydrokoloidy trzech rodzajów. Warstwa zewnętrzna z błony paroprzepuszczalnej. Zrejestrowany jako wyrób medyczny w klasie min. IIb Rozmiar: 15cmx15cm (+/-1cm) |  |  |  | …………………. (rozmiar) ……………….… (wielkość op.) | 180 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek hydrokoloidowy, mający w składzie hydrokoloidy trzech rodzajów. Warstwa zewnętrzna z błony paroprzepuszczalnej. Zrejestrowany jako wyrób medyczny w klasie min. IIb Rozmiar: 20cmx20cm (+/-1cm) |  |  |  | …………………. (rozmiar) ……………….… (wielkość op.) | 40 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 10 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 10 - Opatrunki specjalne

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowany rozmiar opatrunku oraz wielkość opakowania | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 7 * kol. 8] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Jałowy opatrunek antybakteryjny, zawierający srebro uwalniane stopniowo. Opatrunek zatrzymuje w swojej strukturze wysięk oraz bakterie. Ma właściwości żelujące i zapewnienia wilgotne środowisko gojenia się ran. Zawartości srebra janowego min. 1%. Opatrunek zbudowany z karboksymetylocelulozy sodowej. Rejestracja wyrobu w klasie IIb. Rozmiar: 10cmx10cm (+/-1 cm) |  |  |  | …………………. (rozmiar) ……………….… (wielkość op.) | 750 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek chłonny z przylepcem silikonowym, wielowarstwowym, zewnętrzna część pokryta paroprzepuszczalną błoną, przeznaczony do ran z umiarkowanym i dużym wysiękiem. Warstwa kontaktowa hydrowłóknista, wykonana z karboksymetylocelulozy sodowej, warstwa środkowa z pianki poliuretanowej. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobu w klasie IIb. Rozmiar: 17,5cmx17,5cm (+/-1 cm) |  |  |  | …………………. (rozmiar) ……………….… (wielkość op.) | 20 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek chłonny z przylepcem silikonowym, wielowarstwowym, zewnętrzna część pokryta paroprzepuszczalną błoną, przeznaczony do ran z umiarkowanym i dużym wysiękiem. Warstwa kontaktowa hydrowłóknista, wykonana z karboksymetylocelulozy sodowej, warstwa środkowa z pianki poliuretanowej. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobu w klasie IIb. Rozmiar: 16,9cmx20,0cm (+/-1 cm) |  |  |  | …………………. (rozmiar) ……………….… (wielkość op.) | 10 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 11 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 11 – Kompresy gazowe jałowe

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Rozmiar: 5cmx5cm Pakowany po 10 szt. |  |  |  | 17.500 op. |  |  |  |  |
| 2. | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny Rozmiar: 5cmx5cm Pakowany po 5 szt. |  |  |  | 20.500 op. |  |  |  |  |
| 3. | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Rozmiar: 7,5cmx7,5cm Pakowany po 20 szt. |  |  |  | 2.800 op. |  |  |  |  |
| 4. | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny Rozmiar: 10cmx10cm Pakowany po 10 szt. |  |  |  | 3.750 op. |  |  |  |  |
| 5. | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Rozmiar: 7,5cmx7,5cm Pakowane po 5 szt. |  |  |  | 80.000 op. |  |  |  |  |
| 6. | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Rozmiar: 10cmx10cm Pakowany po 5 szt. |  |  |  | 12.000 op. |  |  |  |  |
| 7. | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12-warstwowy z nitką RTG przewiązany po 10 sztuk nitką bawełnianą. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu, która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierającej informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Rozmiar: 7,5cmx7,5 cm Pakowane po 40 szt. |  |  |  | 1.400 op. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 12 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 12 - Kompresy włókninowe jałowe

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto [kol. 6 * kol.78] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Kompres jałowy, włókninowy gramatura min. 40 g, 4-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Rozmiar: 7,5cmx7,5 cm Pakowane po 5 szt. |  |  |  | 31.500 op. |  |  |  |  |
| 2. | Kompres jałowy, włókninowy gramatura min. 40 g, 4-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Rozmiar: 10cmx10 cm Pakowane po 10 szt. |  |  |  | 11.000 op. |  |  |  |  |
| 3. | Kompres jałowy, włókninowy gramatura min. 40 g, 4-warstwowy. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Rozmiar: 10cmx10 cm Pakowany po 20 szt. |  |  |  | 200 op. |  |  |  |  |
| 4. | Kompres jałowy, włókninowy gramatura min. 40 g, 4-warstwowy z wycięciem Y trachetomijnym. Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Rozmiar: 7,5cmx7,5 cm Pakowany po 4 szt. |  |  |  | 2.250 op. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 13 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 13 - Opatrunek hemostatyczny

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol.78] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wchłanialny jałowy materiał hemostatyczny wykonany z 100% oksydowanej regenerowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) tkany jako luźna siatka o działaniu bakteriobójczym i mającym zastosowani w profilaktyce zakażeni pola operacyjnego – udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi eliminującym szczepy bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Pseudomonas aeruginos. Grupa karboksylowa 18-21%, okres wchłaniania7-14 dni Rozmiar: 5cmx7,5cm |  |  |  | 1.260 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Wchłanialny jałowy materiał hemostatyczny wykonany z 100% oksydowanej regenerowanej celulozy(pochodzenia roślinnego) tkany jako luźna siatka o działaniu bakteriobójczym i mającym zastosowani w profilaktyce zakażeni pola operacyjnego – udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, eliminującym szczepy bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Pseudomonas aeruginos. Grupa karboksylowa 18-21%, okres wchłaniania7-14 dni: Rozmiar: 10cmx20cm |  |  |  | 12 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Jałowy powierzchniowy materiał hemostatyczny w postaci wielowarstwowej łatwooddzielających się włókniny. Wykonany z 100% oksydowanej regenerowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mającym zastosowani w profilaktyce zakażeni pola operacyjnego – udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, eliminującym szczepy bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Pseudomonas aeruginos. Grupa karboksylowa 18-21%, okres wchłaniania7-14 dni Rozmiar: 5,1cmx10-10,2cm |  |  |  | 80 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowny z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny, niełamiący się wchłaniający się od 4 do 6 tygodni czas upłynnienia w ciągu 2-5 dni Rozmiar: 1cmx1cmx1cm |  |  |  | 768 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowny z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny, niełamiący się wchłaniający się od 4 do 6 tygodni czas upłynnienia w ciągu 2-5 dni Rozmiar: 7÷8cmx5cmx0,1cm |  |  |  | 240 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Jałowy materiał hemostatyczny w formie nieutkanej, nierozwarstwiającej włókniny ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobóiczym mającymzastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operacyjnego- udokumentowanej jako dowód prospektywnego, randomizowanego badaniem klinicznym in vivo z udziałem lidzi eliminującym szczepy bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Pseudomonas aeruginos. Grupa karboksylowa 18-21%,Okres wchłaniania7-14 dni. Rozmiar 2,5 x 5,1 cm. |  |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 14 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 14 - Serweta operacyjna jałowa z nitką RTG

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość opakowań (a’2 szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (a’2 szt.) | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Serweta operacyjna jałowa z gazy 17-nitkowej, 4 warstwowa z nitką RTG bez tasiemki. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2012),która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN EN 868 -5). Sterylizowany w parze wodnej w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Zakwalifikowany w klasie IIa zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Wymagany rozmiar i wielkość opakowania: 45 cm x 45 cm x 2 sztuki |  |  |  | 875 op. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 15 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 15 - Opatrunek nosowy pooperacyjny

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowana długości nici | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 7 * kol. 8] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Opatrunek nosowy, pooperacyjny, samorozprężający, tamujący krwawienia pooperacyjne, wykonany w poliwinyloalkoholu (PVA) o kształcie prostym, wyposażony w nić o długości co najmniej 15 cm. Pakowany sterylnie i pojedynczo. Długość opatrunku: 100 mm Rozmiar: 10x2-2,5x1,5cm |  |  |  | ………………cm | 40 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek nosowy, pooperacyjny, samorozprężający, tamujący krwawienia pooperacyjne, wykonany w poliwinyloalkoholu (PVA) o kształcie prostym, wyposażony w nić o długości co najmniej 15 cm. Pakowany sterylnie i pojedynczo. Długość opatrunku: 55 mm Rozmiar: 5,5x2-2,5x1,5cm |  |  |  | ………………cm | 30 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik nr 16 do SIWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: ……………………………………..……................................…………………………………

Siedziba: ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON: ……………………………….............. NIP: …………………………......................……………

Tel:. ………………………………..............…     Fax: ………..……….....................……………………..

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

…… .………………………………………………………………………

Tel:...........................................………………   e-mail: .…………………………………………………..

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy/zamówień:

………………………………………………………………………………

Tel:...........................................………………   e-mail: .…………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………………………………………………………………………………….…….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy materiałów opatrunkowych na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET Nr  ……*

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

## *Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, ile części - Pakietów oferuje. Należy wpisać numer oferowanego Pakietu.

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                               w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:  TAK   /   NIE*

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w Rozdziale XIII                pkt. 5 SIWZ:   TAK   /   NIE*

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi: TAK należy wypełnić:

powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył **………….………………

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy:

bez udziału podwykonawców  /  z udziałem podwykonawców *

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 17 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

(pełna nazwa/firma

……………………………..………………

adres

……………………………..………………

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Dostawa materiałów opatrunkowych” w zakresie Pakietu nr : ……………  prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej