Wykonanie kontroli metrologicznej oraz legalizacja wtórna 50 szt. wodomierzy DN 15 do wody ciepłej z kontraktronowym nadajnikiem impulsów typ Js 90-1,6-NK; JS 90-1,5 NK; ETW 2,5 o przepływie znamionowym (1,5 m3/h; 1,6 m3/h; 2,5 m3/h).

W ramach usługi należy również dokonać wyzerowania wskazań liczydeł wodomierzy.

W ofercie cenowej należy podać cenę netto usługi za 1 szt. wodomierza oraz cenę łączną.

Wodomierze spakowane są w dwóch skrzynkach o wymiarach 400x300x300.

Dostawa wodomierzy do Wykonawcy usługi na koszt Zleceniodawcy, natomiast dostawa wodomierzy po wykonanej usłudze na koszt Wykonawcy.