**Opis przedmiotu zamówienia**

**Opornice drutowe suwakowe - 10 sztuk**

|  |  |
| --- | --- |
| **Specyfikacja techniczna** | |
| **Atrybut** | **Opis/wymagane parametry techniczne** |
| Typ urządzenia | Opornica drutowa |
| Zastosowanie | Opornica drutowa przeznaczona do celów edukacyjnych - nauka w zawodzie technik mechatronik. |
| Zakres regulacji rezystencji | 0 – 100 Ω |
| Prąd maksymalny | min. 1 A |
| Karkas | fi 20 x 105 mm |
| Wymiary | min. wymiary całkowite: 55 x 160 x 62 mm |
| Gwarancja | 24 miesiące gwarancji producenta od daty dostawy.  Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |