Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZADANIE NR 1

- Walizka do zabezpieczenia śladów biologicznych – 4 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Walizka do zabezpieczania śladów biologicznych – służy do realizacji czynności na miejscu zdarzenia, polegających na fizycznym zabezpieczaniu różnorodnych śladów pochodzenia biologicznego (np. wydzieliny, wydaliny itp.) pozostawionych na różnych podłożach.

- Parametry wymagane:

Walizka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego lub z lekkiego metalu (aluminium). Może być z okuciami wzmacniającymi, jeżeli ciężar zawartości tego wymaga jak też w walizce winna znajdować się instrukcja w języku polskim do całości asortymentu. Wewnątrz walizki muszą być zamontowane blokady wieka, zapobiegające samoistnemu zamykaniu się wieka. Walizka musi zabezpieczać wyposażenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas transportu (wyszczególnione poniżej elementy ukompletowania winny być umieszczone w określonych dla danego przedmiotu miejscach-przestrzeniach tak, aby nie było możliwości ich samoistnego przemieszczania się np. w trakcie transportu).

- Pojemnik plastikowy o pojemności 30 ml – 10 szt.;

- Pojemnik plastikowy o pojemności 60 ml – 20 szt.;

- Pojemnik plastikowy o pojemności 120 ml – 5 szt.;

Pojemniki z tworzywa sztucznego, przezroczyste, wieczko zakręcane, średnica min. 1,5 cm

- Ampułki z korkiem plastikowym 1,6 x 9 cm – 10 szt.;

- Folia do mikrośladów – 10 szt.;

- Pinceta płaska, długość ok. 10 cm. – 2 szt.;

- Pinceta spiczasta, długość ok. 10 cm. – 2 szt.;

- Pinceta płaska, długość ok. 25 cm. – 2 szt.;

- Pęseta z zaokrąglonymi końcówkami, długość ok. 25 cm. – 2 szt.;

- Etykiety do opisu (dwa rodzaje) – 50 ark.;

- Nożyczki metalowe, długość ok. 20 cm. – 2 szt.;

- Szkło powiększające, średnica 50 mm., powiększenie x 5 – 1 szt.;

- Wymazówka sterylna z końcówką bawełnianą do pobierania materiału biologicznego – 30 szt. (służy do pobierania /pozyskiwania/ materiału biologicznego DNA od osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa bądź pobierania materiałów biologicznych ze śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa, wszelkiego rodzaju wydzielin, krwi, włosów oraz innych materiałów mogących zawierać materiał biologiczny, np. niedopałki papierosów, guma do żucia itp.).

Wymazówka o długości całkowitej (mierzonej łącznie z uchwytem) wynoszącej 12 cm (± 2 cm), z podłożem umożliwiającym naniesienie materiału (np. nabłonka z jamy ustnej). Konstrukcja wymazówki powinna umożliwiać samoistne suszenie pobranego materiału biologicznego. Wymazówka sterylna, w opakowaniu fabrycznym z widocznym oznaczeniem terminu przydatności. Wymazówka pakowana osobno (pojedynczo). Podłoże bawełniane o długości 1,5 cm (± 0,2 cm), mocno osadzone na końcówkę pręcika wymazówki; pręcik i uchwyt wymazówki wykonane z tworzywa sztucznego o właściwościach niepowodujących złamania się pręcika wymazówki podczas czynności pobierania wymazu. Wymazówka powinna być umieszczona w plastikowej osłonce/tulejce o średnicy 1 cm (± 0,1 cm), skonstruowanej tak, aby pobierany materiał biologiczny znajdował się wewnątrz osłony/tulejki, a jednocześnie ulegał samoistnemu suszeniu. Długość osłony/tulejki mierzonej wraz z uchwytem po umieszczeniu w niej wymazówki powinna wynosić 13 cm (± 2 cm).

- Zestaw do zabezpieczania osmalin po wystrzale z broni palnej – 2 kpl.;

(ZESTAW GSR - możliwość zbierania śladów użycia broni palnej z ciała i ubrania osoby podejrzanej). Skład zestawu, który umieszczony jest w osobnym opakowaniu wykonanym z tworzywa sztucznego lub kartonu, powinien zawierać:

- fiolki z sondą do zabezpieczenia śladów GSR – 10 szt. (w jednym opakowaniu kartonowym),

- rękawiczki jednorazowe – 10 kpl.,

- spryskiwacz z atomizerem – 1 szt.,

- pudełka na łuski – 50 szt.,

- pudełka na pociski – 50 szt.

- Warunki dodatkowe:

- Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy,

- Instrukcja użytkowania oraz sposobu czyszczenia i konserwacji w języku polskim.

- Walizkowy zestaw chemicznych środków znakujących – 2 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Walizkowy zestaw chemicznych środków znakujących – służy do niejawnego (niewidocznego) znakowania przedmiotów bądź dokumentów (np. banknotów) i tym samym tworzenia tzw. pułapek kryminalistycznych.

- Parametry wymagane:

Walizka powinna być wykonana z tworzywa sztucznego lub z lekkiego metalu (aluminium). Może być z okuciami wzmacniającymi, jeżeli ciężar zawartości tego wymaga jak też w walizce winna znajdować się instrukcja w języku polskim do całości asortymentu. Wewnątrz walizki muszą być zamontowane blokady wieka, zapobiegające samoistnemu zamykaniu się wieka. Walizka musi zabezpieczać wyposażenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas transportu (wyszczególnione poniżej elementy ukompletowania winny być umieszczone w określonych dla danego przedmiotu miejscach-przestrzeniach tak, aby nie było możliwości ich samoistnego przemieszczania się np. w trakcie transportu).

- Lampa UV– 1 szt.:

- obudowa niklowana lub z tworzywa sztucznego,

- moc świetlówki min. 6 W,

- napięcie zasilające: bateryjne 4,5V (baterie 3xLR20) lub sieciowe poprzez zasilacz,

- pasek nośny,

- Kieszonkowa latarka UV– 1 szt.:

- obudowa niklowana lub z tworzywa sztucznego,

- moc świetlówki min. 4 W,

- zasilanie na baterie 1,5V,

- pasek nośny,

- funkcja latarki,

- Proszek fluorescencyjny do pułapek, świecący w promieniach UV światłem zielonym poj. 60 ml. – 1 op.,

- Proszek fluorescencyjny do pułapek, świecący w promieniach UV światłem żółtym poj. 60 ml. – 1 op.,

- Proszek fluorescencyjny do pułapek, świecący w promieniach UV światłem pomarańczowo-czerwonym poj. 60 ml. – 1 op.,

- Kredka fluorescencyjna, bezbarwna, świecąca w promieniach UV światłem niebiesko-białym – 3 szt.,

- Kredka fluorescencyjna, bezbarwna, świecąca w promieniach UV światłem zielonym – 3 szt.,

- Kredka fluorescencyjna ,bezbarwna, świecąca w promieniach UV światłem żółtym – 3 szt.,

- Pasta fluorescencyjna, świecąca w promieniach UV światłem zielonym –1 szt.,

- Pasta fluorescencyjna, świecąca w promieniach UV światłem żółtym – 1 szt.,

- Pasta fluorescencyjna, świecąca w promieniach UV światłem pomarańczowym –1 szt.,

- Atrament fluorescencyjny, bezbarwny, świecący w promieniach UV światłem  niebiesko-białym do podłoży chłonnych, poj. 60 ml. – 1 op.,

- Pióro do pisania atramentem fluorescencyjnym określonym w punkcie 12 – 1 szt.,

- Lakier fluorescencyjny, świecący w promieniach UV światłem zielonym, poj. 60 ml. – 1 op.,

- Lakier fluorescencyjny, świecący w promieniach UV światłem niebieskim, poj. 60 ml. – 1 op.,

- Bawełniane tampony (100 szt. w opakowaniu) – 1 op.,

- Patyczki bawełniane (10 szt. w opakowaniu) – 1 op.,

- Proszek pioktanina do znakowania skóry, aktywny przez kontakt z substancją potowo-tłuszczową, poj. 5 ml. – 1 op.,

- Proszek rodamina do znakowania skóry, aktywny przez kontakt z substancją potowo-tłuszczową, poj. 5 ml. – 1 op.,

- Proszek azotan srebra do znakowania skóry, aktywny przez kontakt z substancją potowo-tłuszczową, poj. 5 ml. – 1 op.,

- Pasta azotan srebra do znakowania skóry, aktywny przez kontakt z substancją potowo-tłuszczową, poj. 30 ml – 1 op.,

- Pędzel do proszków fluoroscencyjnych – 6 szt.,

- Szpatułka do pasty – 1 szt.,

- Oprawka (uchwyt) na kredki fluorescencyjne, materiał wykonania: aluminium (wyszczególnione w pkt. 6-8) – 3 szt.,

- Pyłoszczelny pojemnik zapewniający czystość zestawu – 1 szt.,

- Flamaster dwustronny do cechowania przedmiotów, świecący w promieniach UV (jedna strona to marker a druga strona to cienkopis) – 3 szt.,

- Lupa powiększająca, średnica 50 mm., powiększenie x 5 – 1 szt.,

- Gogle ochronne – 1 szt.

- Warunki dodatkowe:

- Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy,

- Instrukcja użytkowania oraz sposobu czyszczenia i konserwacji w języku polskim.

- Stolik do daktyloskopowania – 1 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Stolik do daktyloskopowania  – służy do poobierania odcisków palców i dłoni. Zestaw przenośny posiadający możliwość ustawienia lub zamocowania na różnych powierzchniach.

- Stolik do daktyloskopii :

- Zestaw przenośny – umieszczony w walizce transportowej (walizka – w zestawie).

- Możliwość wykonywania odbitek palców i dłoni.

- Ruchomy blat z zamontowaną ceramiczną poduszką daktyloskopijną.

- Materiały eksploatacyjne - wyposażenie

- Tusz daktyloskopijny – tuba  nie mniej niż 50 g. 			– 1 szt.

- Zmywacz do tuszu – opakowanie ok. 500 ml. 			– 1 szt.

- Środek do usuwania tuszu – opakowanie ok. 500 ml. 		– 1 szt.

- Wałek do rozprowadzania tuszu 					– 1 szt.

- Szklana płyta do rozprowadzania tuszu 				– 1 szt.

- 100 szt. chusteczek jednorazowych do zmywania tuszu 		– 1 szt.

- Uchwyt magnetyczny lub mechaniczny do przytrzymywania kart daktyloskopijnych.

- Opcjonalnie - przyrząd do daktyloskopowania dłoni.

- Stolik z rozkładanymi nogami lub możliwość mocowania stolika do różnych powierzchni.

- Warunki gwarancji i serwisowania:

- Okres gwarancji – 24 miesiące od daty przekazania użytkownikowi.

- Gwarantowany okres zaopatrywania w części zamienne – 5 lat.

IV.     Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

- Dostawca powinien zapewnić naprawę lub wymianę sprzętu w okresie gwarancji 
w czasie nie przekraczającym 14 dni.

- Dostawca powinien wraz z ofertą przedstawić informacje dotyczące wyposażenia 
i konserwacji zestawu przez użytkownika.

- Instrukcja użytkowania – w języku polskim.

- Walizkowy zestaw do oględzin zwłok – 1 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Walizkowy zestaw do oględzin zwłok

- Parametry wymagane:

całość ukompletowania (wyszczególnienie – poniżej) powinno być umieszczone 
w walizce (kufrze) transportowym wykonanym z trwałego tworzywa (np. z aluminium), zapewniającym bezpieczny transport przedmiotów w niej zawartych (wykluczający możliwość przemieszczania się umieszczonych wewnątrz przedmiotów i materiałów). Kufer ten może być wzmocniony metalowymi okuciami oraz powinien mieć wzmocnioną rączkę (pokrytą materiałem antypoślizgowym) służącą do jego przenoszenia.

- Tusz daktyloskopijny, 60 ml. – 1szt.

- Poduszka ceramiczna do zwłok (różne rodzaje – rozmiary) – 5 szt.

- Wałek daktyloskopijny, gumowy, 7,5 cm. – 1 szt.

- Płytka szklana do rozprowadzania tuszu – 1 szt.

- Zmywacz Blue Cleaner, 100 ml. – 1 szt.

- Buteleczka koniaku, 100 ml. – 1 szt.

- Mydło odkażające, 100 ml. – 1 szt.

- Mikrosil z utwardzaczem szary, 220 g – 1 kpl.

- Silmark Diluant, 10 ml – 1 szt.

- Rozpuszczalnik do silikonu H2O2 (Nadtlenek wodoru), 100 ml. – 1 szt.

- Woda utleniona, 100 ml. – 1 szt.

- Pędzelek do wody utlenionej – 1 szt.

- Szalka do mieszania silikonu – 1 szt.

- Szpatułka do mieszania silikonu – 1 szt.

- Pinceta płaska, 10 cm – 1 szt.

- Pinceta wąska, 12,5 cm – 1 szt.

- Pinceta płaska, 25 cm – 1 szt.

- Pilniczek do paznokci – 1 szt.

- Trzonek do skalpela – 1 szt.

- Ostrza do skalpela – 10 szt.

- Rękawice gumowe, sterylne – 10 para

- Rękawice gumowe, grube – 3 para

- Rękawiczki jednorazowe, 100 szt. - 1 opak.

- Worki z zapięciem strunowym, 16x25cm/10szt – 1 opak.

- Worki z zapięciem strunowym, 22x28cm/10szt – 1 opak.

- Worki z zapięciem strunowym, 20x30cm/10szt – 1 opak.

- Probówki z zamknięciem, 10 ml. - 5 szt.

- Łyżka daktyloskopijna (tzw. łyżka trupia) – 1 szt.

- Fartuch – 2 szt.

- Kombinezon jednorazowy, jednoczęściowy z kapturem – 3 szt.

- Regenerator naskórka, 100 ml. - 1 szt.

- Rozpuszczalnik do odbudowy tkanki, 100ml. – 1 szt.

- Zestaw do wstępnej identyfikacji śladów krwi Hemastix, 50szt – 1 opak.

- Strzykawka + 12 szt. igieł – 1 kpl.

- Wziernik do ust – 1 szt.

- Rozwieracz (otwieracz) szczęki – 1 szt.

- Nożyczki do cięcia ubrania – 1 szt.

- Termometr do pomiaru temperatury ciała – 1 szt.

- Termometr do pomiaru temperatury otoczenia – 1 szt.

- Koc ratunkowy – 1 szt.

- Maska ochronna, przeciwzapachowa – 5 szt.

- Lusterko dentystyczne – 1 szt.

- Gaziki sterylne – 1 szt.

- Tampony bawełniane – 1 opak.

- Puder w płynie, 100 ml. – 1 szt.

- Neutralizator zapachu, 100 ml. – 1 szt.

- Ręcznik bawełniany – 1 szt.

- Gwarancja:

- co najmniej 24 miesiące od dnia przekazania Zamawiającemu

- Przydatność do użycia:

- (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Walizka śledcza do zabezpieczania śladów pożarów – 1 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Walizka śledcza do zabezpieczania śladów pożarów

- Parametry wymagane:

Całość ukompletowania (wyszczególnienie – poniżej) powinno być umieszczone 
w walizce (kufrze) transportowym wykonanym z trwałego tworzywa (np. z aluminium), zapewniającym bezpieczny transport przedmiotów w niej zawartych (wykluczający możliwość przemieszczania się umieszczonych wewnątrz przedmiotów i materiałów). Kufer ten może być wzmocniony metalowymi okuciami oraz powinien mieć wzmocnioną rączkę (pokrytą materiałem antypoślizgowym) służącą do jego przenoszenia.

- W skład walizki powinno wchodzić:

- Szklany pojemnik o pojemności 0,9 l. wraz z pokrywką zakręcaną, metalową – 2 szt.,

- Szklany pojemnik o pojemności 0,6 l. wraz z pokrywką zakręcaną, metalową – 2 szt.,

- Szklany pojemnik o pojemności 0,45 l wraz z pokrywką zakręcaną, metalową – 2 szt.,

- Pęseta o płaskiej końcówce, długość 30 cm. – 1 szt.,

- Pęseta o płaskiej końcówce, długość 20 cm. – 1 szt.,

- Skalpel z metalowym uchwytem wraz z zapasowymi nożami w ilości 4 szt. – 1 kpl.,

- Szpatułka metalowa – 1 szt.,

- Worek foliowy z zapięciem strunowym 8 cm x 12 cm, grubość folii ok. 0,2 mm przeźroczysty – 100 szt.,

- Worek foliowy z zapięciem strunowym 12 cm x 20 cm, grubość folii ok. 0,2 mm przeźroczysty – 100 szt.,

- Worek foliowy z zapięciem strunowym 20 cm x 30 cm, grubość folii ok. 0,2 mm, przeźroczysty – 100 szt.,

- Słoik z pokrywką 30 ml, średnica szyjki 1,5-2 cm, całość tworzywo sztuczne, pokrywka zakręcana – 15 szt.,

- Słoik z pokrywką 60 ml, średnica szyjki 1,5-2 cm, całość tworzywo sztuczne, pokrywka zakręcana – 15 szt.,

- Piła wielofunkcyjna z możliwością wymiany ostrza (+ 3 szt. ostrzy na wymianę) – 1 szt.,

- Miarka zwijana 30 m. – 1 szt.,

- Skala fotograficzna 50 cm – dokładność 0,1 mm, tworzywo sztuczne grubość do 
1 mm, skalowane na jednym brzegu w milimetrach a na drugim w calach, kolor biało – czarny – 2 szt.,

- Skala fotograficzna magnetyczna 50 cm – dokładność 0,1 mm, z materiału umożliwiającego przytwierdzanie do metalu, grubość do 1 mm, skalowane na jednym brzegu w milimetrach a na drugim w calach, kolor biało – czarny – 2 szt.,

- Skala kątowa 30 cm x 15 cm (w kształcie litery ”L”) – dokładność 0,1 mm, tworzywo sztuczne, grubość do 1 mm, skalowane na jednym brzegu w milimetrach a na drugim 
w calach, kolor biało – czarny – 2 szt.,

- Komplet narzędzi mały – 1 kpl. W opakowaniu:

- Klucze oczkowo-płaskie 6-19 mm.

- Klucze nasadowe 5-20 mm.

- Wkrętaki gwiazdkowe i płaskie o różnej długości i szerokości,

- 2 szt. wkrętaków gwiazdkowych i płaskich o długości całkowitej ok. 25 cm.

- Klucz francuski mały, standardowy,

- Klucz typu „żabka”, mały, standardowy.

- Pędzle płaskie – 1 kpl. (5 szt.)

- Próbnik napięcia do prądu zmiennego 230 V – 1 szt.,

- Rękawice ochronne, które chronią przed porażeniem prądem – 2 pary,

- Rękawiczki jednorazowe, gumowe, rozm. XL – 10 par,

- Okulary ochronne – 1 szt.

- Kask ochronny z tworzywa sztucznego – 1 szt.

IV.       Gwarancja:

- Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy,

- Instrukcja użytkowania oraz sposobu czyszczenia i konserwacji w języku polskim.

ZADANIE NR 2

- Folia aluminiowa, 30 m.– 115 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Folia aluminiowa.

- Parametry:

- długość folii na rolce: nie mniej niż 10 metrów,

- szerokość rolki: 30 cm.,

- jednostka miary: rolka,

- materiał wykonania folii: aluminium.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.  Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez
              producenta) – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu.

- Folia cyjanoakrylowa  -  70 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Folia cyjanoakrylowa – służy do ujawniania śladów daktyloskopijnych metodą cyjanoakrylową (tj. przy wykorzystaniu par cyjanoakrylu), która polega na polimeryzacji estrów kwasu cyjanoakrylowego, etylowego lub metylowego na śladach linii papilarnych, dając biało-szary, trwały osad, trudno zmywalny.

Metody cyjanoakrylowej używa się chcąc ujawnić ślady na plastiku, gumie, folii, szkle, metalu 
a nawet we wnętrzach samochodów. Tak ujawniony ślad można skontrastować np. proszkiem daktyloskopijnym, barwnikiem fluoroscencyjnym itp.

- Parametry:

- Folia cyjanoakrylowa – saszetka

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV. Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez
             producenta) – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Folia izotermiczna – 2 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Folia izotermiczna (mata na przednią szybę samochodu osobowego). Służy do zatrzymywania ciepła i zapobiega nagrzewaniu się wnętrza pojazdu.

- Parametry wymagane:

  - wymiary: 150x70 cm. (+/- 5 cm)

  - usztywniona konstrukcja folii (po jej rozłożeniu wewnątrz, na przedniej szybie pojazdu nie będzie się samodzielnie składać),

  - troki lub gumki do zabezpieczenia przed samoistnym rozłożeniem,

  - do użytku wewnątrz pojazdu.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez
             producenta) – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Rozpuszczalnik do silikonu – 5 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Rozpuszczalnik do silikonu (nadtlenek wodoru, H2O2).

- Parametry wymagane:

- pojemność: 300 ml.,

- stężenie: nie mniej niż 3%,

- przeznaczenie: cz.d.a. (czysty do analizy),

- pojemnik z tworzywa sztucznego lub szklany z nakrętką lub dozownikiem (pompką dozującą),

- kolor pojemnika: bez znaczenia,

- wartości użytkowe do 24 miesięcy po otwarciu opakowania.

III.    Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Separator traseologiczny, poj. 200 ml. – 6 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Separator traseologiczny.

- Parametry wymagane:

- pojemność: 200 ml.,

- opakowanie: aerozol (pojemnik z cieczą pod ciśnieniem).

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Atrament do pisma utajonego, 60 ml. – 3 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Atrament do pisma utajonego.

- Parametry wymagane:

- pojemnik o poj. 60 ml.,

- materiał wykonania pojemnika – szkło,

- postać: płyn,

- atrament niebiesko-biały.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Barwnik kryminalistyczny – rodamina – 2 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Barwnik kryminalistyczny, rodamina.

- Parametry wymagane:

- pojemnik o poj. 5 ml.,

- materiał wykonania pojemnika – szkło.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Barwnik kryminalistyczny, pyoktanina – 1 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Barwnik kryminalistyczny, pioktanina.

- Parametry wymagane:

- pojemnik o poj. 5 ml.,

- materiał wykonania pojemnika – szkło.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Barwnik kryminalistyczny, azotan srebra, 5 ml. – 1 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Barwnik kryminalistyczny, azotan srebra.

- Parametry wymagane:

- pojemnik o poj. 5 ml.,

- materiał wykonania pojemnika – szkło (dopuszcza się pojemnik z tworzywa sztucznego – tubka),

- postać: pasta.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Barwnik kryminalistyczny, azotan srebra, 60 ml. – 1 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Barwnik kryminalistyczny, azotan srebra.

- Parametry wymagane:

- pojemnik o poj. 60 ml.,

- materiał wykonania pojemnika – szkło (dopuszcza się pojemnik z tworzywa sztucznego – tubka),

- postać: pasta.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Pochłaniacz śladów zapachowych, bawełniany, niesterylny,
rozm. 30x30 cm. – 290 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Pochłaniacz śladów zapachowych – stanowi element ukompletowania zestawu do zabezpieczania śladów zapachowych. Pełni rolę pochłaniacza zapachu, który następnie, odpowiednio zabezpieczony, może stanowić dowód w postępowaniu karnym i być wykorzystywany jako np. materiał porównawczy.

- Parametry wymagane:

  - Wymiary gazy/pochłaniacza: 30x30 cm.,

  - Materiał wykonania: bawełna,

  - Kolor: biały,

  - Każdy pochłaniacz pakowany osobno,

  - Ilość sztuk w opakowaniu: 1 szt.,

  - Opakowanie: jednorazowe, niesterylne.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Gips odlewowy (dentystyczny) do śladów traseologicznych /ilość: 9 op.,1 op. 
= 1 kg.

      - Nazwa przedmiotu:

Gips odlewowy (dentystyczny) do śladów traseologicznych – służy do wykonywania odlewów śladów wgłębionych (np. obuwia, pojazdu itp.) pozostawionych na podłożach miękkich.

      - Parametry wymagane:

- Początek czasu wiązania – nie wcześniej niż po 5 minutach,

- Koniec czasu wiązania – nie wcześniej niż 10 min i nie później niż 30 min,

- Czas mieszania ręcznego: 60-180 sek.,

- Kolor po utwardzeniu – biały,

- Wytrzymałość mechaniczna na ściskanie po wysuszeniu do stałej masy: nie mniej niż 20 MPa,

- Opakowanie: pojemnik z tworzywa sztucznego szczelnie zakręcany (dopuszcza się opakowanie w postaci woreczka z tworzywa sztucznego z zapięciem strunowym),

- Waga: 1,0 kg.,

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Przydatność do użycia: 24 miesiące licząc do daty produkcji (w momencie przekazania użytkownikowi, produkt nie może być starszy, niż 3 miesiące)

- Zmywacz do usuwania tuszu daktyloskopijnego – 25 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Zmywacz tuszu daktyloskopijnego – służy do usuwania pozostałości tuszu daktyloskopijnego z rąk osoby, która pobiera materiał porównawczy (lub dowodowy) do badań daktyloskopijnych, bądź też z rąk osób, od których taki materiał jest pobierany.

- Parametry wymagane:

  - Pojemnik zakręcany wraz z zakrętką,

  - Pojemność: 250 ml. (dopuszcza się pojemność: 500 ml.), trzeba zaznaczyć w tabeli cen.

  - Pojemnik wykonany ze szkła bądź tworzywa sztucznego.

  - termin użycia – do 24 miesięcy licząc od dnia przekazania Zamawiającemu

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Zmywacz jednorazowy do usuwania tuszu daktyloskopijnego – 1000 szt.

      - Nazwa przedmiotu:

Zmywacz tuszu daktyloskopijnego – służy do usuwania pozostałości tuszu daktyloskopijnego z rąk osoby, która pobiera materiał porównawczy (lub dowodowy) do badań daktyloskopijnych, bądź też z rąk osób, od których taki materiał jest pobierany.

      - Parametry wymagane:

  - zmywacz jednorazowy = nasączony odpowiednim środkiem do usuwania pozostałości tuszu daktyloskopijnego materiał umieszczony w pojedynczej, szczelnej saszetce,

  - 1 op. = 100 szt.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – nie krócej niż 24 miesiące od dnia przekazania Zamawiającemu

- Zmywacz jednorazowy – 6 op.

      - Nazwa przedmiotu:

Zmywacz jednorazowy – w postaci nawilżonego środkiem czyszczącym materiału umieszczonego w pojedynczej saszetce

      - Parametry wymagane:

  - skuteczne usuwanie nieczystości (smar, tłuszcz, tusz drukarski i piśmienniczy, brud) z powierzchni skóry,

  - opakowanie zbiorcze,

  - pojemność opakowania: 100 szt., kolor opakowania: bez znaczenia,

III. 	 Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 24 miesiące od dnia przekazania Zamawiającemu

- Poduszka daktyloskopijna, ceramiczna – 2 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Poduszka daktyloskopijna

- Parametry wymagane:

  - poduszka ceramiczna,

  - zamykana pokrywką z tworzywa sztucznego,

  - tusz w kolorze czarnym,

  - wymiary: 125x90 mm.,

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Regenerator naskórka, poj. 125 ml. – 5 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Regenerator naskórka:

- Parametry wymagane:

- pojemnik o poj. 125 ml.,

- materiał wykonania pojemnika – szkło,

- nakrętka z tworzywa sztucznego, średnica nie mniej niż 4 cm.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Pasta silikonowa, BIAŁA – 12 szt.

      - Nazwa przedmiotu:

Pasta silikonowa – służy do wykonywania odlewów śladów wgłębionych i jednocześnie zapewnia całkowitą wierność odwzorowania przy jednoczesnym braku zniekształceń. Zapewnia całkowity brak pęcherzyków powietrza na powierzchni odwzorowującej cechy śladu. Wiernie odwzorowuje nawet mikroskopijne cechy powierzchni.

      - Parametry wymagane:

  - Pasta silikonowa:

- tuba z pastą silikonową o poj. 220 g. (+/- 10%),

- kolor pasty: BIAŁY.

  - Właściwości:

- łatwość mieszania obu składników,

- kolor pozostający również po zmieszaniu z utwardzaczem,

- wiskozowatość – średnia,

- lepkość – odpowiednia do zastosowania na powierzchniach poziomych i pionowych.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Pasta silikonowa, CZARNA – 7 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Pasta silikonowa – służy do wykonywania odlewów śladów wgłębionych i jednocześnie zapewnia całkowitą wierność odwzorowania przy jednoczesnym braku zniekształceń. Zapewnia całkowity brak pęcherzyków powietrza na powierzchni odwzorowującej cechy śladu. Wiernie odwzorowuje nawet mikroskopijne cechy powierzchni.

- Parametry wymagane:

    - Pasta silikonowa:

- tuba z pastą silikonową o poj. 220 g. (+/- 10%),

- kolor pasty: CZARNY.

    - Właściwości:

- łatwość mieszania obu składników,

- kolor pozostający również po zmieszaniu z utwardzaczem,

- wiskozowatość – średnia,

- lepkość – odpowiednia do zastosowania na powierzchniach poziomych i pionowych.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Pasta silikonowa, SZARA – 7 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Pasta silikonowa – służy do wykonywania odlewów śladów wgłębionych i jednocześnie zapewnia całkowitą wierność odwzorowania przy jednoczesnym braku zniekształceń. Zapewnia całkowity brak pęcherzyków powietrza na powierzchni odwzorowującej cechy śladu. Wiernie odwzorowuje nawet mikroskopijne cechy powierzchni.

Parametry wymagane:

      - Pasta silikonowa:

- tuba z pastą silikonową o poj. 220 g. (+/- 10%),

- kolor pasty: SZARY.

      - Właściwości:

- łatwość mieszania obu składników,

- kolor pozostający również po zmieszaniu z utwardzaczem,

- wiskozowatość – średnia,

- lepkość – odpowiednia do zastosowania na powierzchniach poziomych i pionowych.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Pasta silikonowa, BRĄZOWA – 7 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Pasta silikonowa – służy do wykonywania odlewów śladów wgłębionych i jednocześnie zapewnia całkowitą wierność odwzorowania przy jednoczesnym braku zniekształceń. Zapewnia całkowity brak pęcherzyków powietrza na powierzchni odwzorowującej cechy śladu. Wiernie odwzorowuje nawet mikroskopijne cechy powierzchni.

- Parametry wymagane:

        - Pasta silikonowa:

- tuba z pastą silikonową o poj. 220 g. (+/- 10%),

- kolor pasty: BRĄZOWY.

        - Właściwości:

- łatwość mieszania obu składników,

- kolor pozostający również po zmieszaniu z utwardzaczem,

- wiskozowatość – średnia,

- lepkość – odpowiednia do zastosowania na powierzchniach poziomych i pionowych.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Utwardzacz do pasty silikonowej – 33 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Utwardzacz do pasty silikonowej.

- Parametry wymagane:

- tuba o objętości zapewniającej całkowite zużycie masy silikonowe o poj. 220 g

- utwardzacz w postaci pasty, która nie wchodzi w reakcję z materiałem opakowania (tj. tuby i zakrętki-korka).

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.   Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez  
        producenta) – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Numerki kryminalistyczne, samoprzylepne, duże – 5 kpl.

- Nazwa przedmiotu:

Numerki samoprzylepne duże – służą do oznaczania kolejnymi numerami ujawnionych śladów oraz przedstawienia ich usytuowania i wielkości. Służą one również do oznakowania ujawnionych śladów na podłożach – różnych pod względem kontrastu kolorowego szarości.

Jeden komplet stanowią dwa rodzaje numerków: jeden rodzaj to czarne cyfry na białym tle natomiast drugi rodzaj to białe cyfry na czarnym tle.

- Wymagane parametry techniczne:

  - Wysokość numerka – 8 cm.;

  - Szerokość numerka – 5 cm.;

  - Zakres numerowy – od cyfry „0” do cyfry „20” (stanowi to jeden komplet);

  - Kolor numerków – czarne cyfry na białym tle (od „0” do „20”) oraz białe cyfry na czarnym tle (od „0” do „20”);

  - Materiał wykonania – papier jednostronnie podklejony. Strona podklejona – zabezpieczona nakładką papierową, którą przed użyciem zrywa się;

  - Na każdym numerku, obok cyfry skala centymetrowa o podziałce co jeden centymetr.

Kolor skali – kontrastujący z tłem numerka;

  - Numerki naklejone na arkuszach formatu A4;

  - Ilość arkuszy formatu A4 w jednym komplecie: 50 szt.

III. 	   Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez  
                 producenta) – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Numerki kryminalistyczne, samoprzylepne, małe – 5 kpl.

- Nazwa przedmiotu:

Numerki samoprzylepne małe – służą do oznaczania kolejnymi numerami ujawnionych śladów oraz przedstawienia ich usytuowania i wielkości. Służą one również do oznakowania ujawnionych śladów na podłożach – różnych pod względem kontrastu kolorowego szarości.

Jeden komplet stanowią dwa rodzaje numerków: jeden rodzaj to czarne cyfry na białym tle natomiast drugi rodzaj to białe cyfry na czarnym tle.

- Wymagane parametry techniczne:

  - Wysokość numerka – 5 cm.;

  - Szerokość numerka – 4 cm.;

  - Zakres numerowy – od cyfry „0” do cyfry „20” (stanowi to jeden komplet);

  - Kolor numerków – czarne cyfry na białym tle (od „0” do „20”) oraz białe cyfry na czarnym tle (od „0” do „20”);

  - Materiał wykonania – papier jednostronnie podklejony. Strona podklejona – zabezpieczona nakładką papierową, którą przed użyciem zrywa się;

  - Na każdym numerku, obok cyfry skala centymetrowa o podziałce co jeden centymetr. Kolor skali – kontrastujący z tłem numerka;

  - Numerki naklejone na arkuszach formatu A4;

  - Ilość arkuszy formatu A4 w jednym komplecie: 50 szt.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Proszek daktyloskopijny, magnetyczny, poj, 200 g. – 35 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Proszek daktyloskopijny, magnetyczny, czarny.

- Wymagane parametry techniczne:

- pojemnik o poj. 200 g.,

- materiał wykonania pojemnika – szkło,

- nakrętka z tworzywa sztucznego, średnica nie mniej niż 4 cm.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Proszek daktyloskopijny, czarny – 35 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Proszek daktyloskopijny, antystatyczny, czarny:

- Wymagane parametry techniczne:

- pojemnik o poj. 50 ml.,

- materiał wykonania pojemnika – szkło,

- nakrętka z tworzywa sztucznego.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Proszek daktyloskopijny, biały – 35 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Proszek daktyloskopijny, antystatyczny, biały:

- Wymagane parametry techniczne:

- pojemnik o poj. 50 ml.,

- materiał wykonania pojemnika – szkło,

- nakrętka z tworzywa sztucznego.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Proszek daktyloskopijny ARGENTORAT, poj. 200 ml. – 35 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Proszek Argentorat.

- Wymagane parametry techniczne:

- pojemnik o poj. 200 ml.,

- materiał wykonania pojemnika – szkło,

- nakrętka z tworzywa sztucznego, średnica nie mniej niż 4 cm.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Środek do ujawniania śladów biologicznych , poj. 1000 ml. 
– 18 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Środek do ujawniania śladów biologicznych (śladów krwawych oraz śladów startych)

- Wymagane parametry techniczne:

- pojemność: 1000 ml.,

- pojemnik z tworzywa sztucznego wraz z atomizerem,

- kolor pojemnika: bez znaczenia.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

ZADANIE NR 3

- Mydło bakteriobójcze, 500 ml. – 5 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Mydło bakteriobójcze.

- Wymagane parametry techniczne:

- postać fizyczna: mydło w żelu/płynie,

- pojemnik z tworzywa sztucznego wraz z dozownikiem (pompką),

- kolor pojemnika: bez znaczenia,

- pojemność pojemnika: 0,5 l.,

- bezzapachowe,

- właściwości: bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze.

III.    Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez
                      producenta) – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Ochraniacze na obuwie, jednorazowe – 520 par.

- Nazwa przedmiotu:

Ochraniacze na obuwie, jednorazowe – zabezpieczają przed przenikaniem 
i nanoszeniem zabrudzeń z obuwia na powierzchnię, po której użytkownik stąpa.

- Parametry wymagane:

  - Wierzchnia część ochraniacza wykonana z materiału, który powoduje, że stopy użytkownika nie są narażone na brak dopływu powietrza,

  - Spodnia część ochraniacza wykonana z wzmocnionej folii antypoślizgowej,

  - Ochraniacze ściągane gumką na wysokości lub powyżej kostki użytkownika,

  - Rozmiar uniwersalny ochraniacza pozwalający na założenie na obuwie od roz, 40 do rozm. 49,

  - 1 para. = 2 szt.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Chusteczki jednorazowe, nawilżane, antybakteryjne – 50 op.

- Nazwa przedmiotu:

Chusteczki jednorazowe, nawilżane, antybakteryjne – przeznaczona do przemywania rąk w celu ich oczyszczenia i odkażenia. Zawierają składniki antybakteryjne, które skutecznie oczyszczają skórę bez konieczności użycia wody i mydła. Po użyciu nie pozostawiają uczucia lepkości. Eliminują bakterie, dokładnie oczyszczają i odświeżają.

- Parametry wymagane:

pakowanie: 1 opak. = nie mniej niż 10 szt. i nie więcej niż 50 szt. chusteczek.

- Możliwość zastosowania:

Okres gwarancji (możliwość zastosowania) – co najmniej 24 miesiące od daty przekazania użytkownikowi. Wartości użytkowe – do 6 miesięcy od dnia otwarcia opakowania

- Woda destylowana – 20 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Woda destylowana

- Parametry wymagane:

- pojemnik z tworzywa sztucznego z nakrętką,

- kolor pojemnika – bez znaczenia,

- 1 szt. = 500 ml.,

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.   Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
           – nie krócej niż 24 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, rozm. L – 403 op. /1 op. = 100 szt./

- Nazwa przedmiotu:

Rękawiczki jednorazowe – przeznaczone do ochrony dłoni przed działaniem czynników szkodliwych, nitrylowe.

- Parametry wymagane:

  - materiał (surowiec) wykonania – powłoka nitrylowa,

  - kolor: biały (dopuszcza się kolor niebieski bądź fioletowy),

  - rozmiar: L,

  - certyfikat CE,

  - pakowanie: karton zbiorczy, opakowanie kartonowe (1 opak. = 100 szt.).

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Płyn do dezynfekcji – 23 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Płyn do dezynfekcji.

- Parametry wymagane:

  - skuteczna dezynfekcja rąk, narzędzi,

  - pojemnik: butelka z tworzywa sztucznego wraz z odkręcanym atomizerem,

  - pojemność opakowania (butelki): 1000 ml.,

  - kolor pojemnika (butelki): jasny-mleczny,

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 24 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Kombinezon jednorazowy, jednoczęściowy – 300 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Jednoczęściowy kombinezon jednorazowy – przeznaczony do ochrony ciała przed działaniem zewnętrznych czynników szkodliwych, w tym wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu jak również przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1 μm. Kombinezon winien być odporny na ścierania i rozdarcie oraz właściwie sprawdzać się w trudnych warunkach, w którym użytkuje się środki ochrony indywidualnej. Kombinezon powinien zapewnić komfort użytkowania, tj. powinien „oddychać” poprzez przepuszczanie powietrza i pary wodnej.

- Parametry wymagane:

          - Cechy/Właściwości:

- Kaptur szczelnie przylegający do twarzy (nawet, gdy użytkownik porusza głową);

- Otwór twarzowy wykonany w sposób elastyczny (gumka dopasowująca kaptur do twarzy);

- Szwy wykonane na zewnątrz kombinezonu co zapobiega przedostawaniu się substancji niebezpiecznych „z zewnątrz do wewnątrz”;

- Szew zewnętrzny kryty (overlock trzynitkowy);

- Elastyczne ściągacze przy rękawach, nogawkach i pasie;

- Patka kryjąca zamek błyskawiczny;

- Trzyczęściowy klin łączący nogawki oraz gumka w talii zapewniająca dopasowanie kombinezonu do ciała oraz swobodę ruchów;

- Klin wzmacniający w kroku;

- Uszczelnienie kombinezonu w krytycznych miejscach: zamek błyskawiczny z włókniny zakryty patką ochronną;

- Zapewnienie bariery ochronnej zgodnej z kategorią III dla odzieży ochronnej, typ 5 & 6, co oznacza:

- Typ 5 – pyłoszczelny

- Typ 6 – ograniczona szczelność natryskowa

- Zapewnienie ochrony przed cząstkami pyłu i cieczy oraz rozbryzgiem chemikalii;

- Trwałość i odporność na rozrywanie i przetarcie;

- Niezwilżaność i nieprzemakalność tkaniny, z jakiej wykonany jest kombinezon;

- Przepuszczalność powietrza i pary wodnej;

- Antyelektrostatyczny;

- Niepylący;

- Kolor: biały

Rozmiary:

| Lp. | Rozmiar | Obwód klatki piersiowej [cm] | Wzrost [cm] | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXL | 116-124 | 186-194 |  |
| 2 | XXXL | 124-132 | 192-200 |  |

          - Wymagania:

- Kombinezon ochronny kategorii III, Typ 5 i 6 zgodnie z Dyrektywą 89/686/EEC;

- Kombinezon spełniający wymagania normy EN 1073-2:2002 – Ochrona przed pyłami radioaktywnymi;

- Kombinezon spełniający wymagania normy EN 1149-1:1995- Odzież antyelektrostatyczna – pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego uziemienia;

- Możliwość zastosowania:

Okres gwarancji (możliwość zastosowania) – co najmniej 36 miesięcy od daty przekazania użytkownikowi.

- Jednorazowa maseczka ochronna typu P-2 – 350 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Jednorazowa maseczka ochronna – przeznaczona do ochrony górnych dróg oddechowych przed działaniem czynników szkodliwych oraz zapachami.

- Parametry wymagane:

  - zakładana na dwie gumki zamocowane symetrycznie po bokach,

  - bez zawartości lateksu,

  - wykonana z trzech warstw polipropylenu,

  - współczynnik filtracji BFE – nie mniej niż 95 %,

  - kolor: biały lub niebieski,

  - możliwość zastosowania z okularami korygującymi wzrok,

  - certyfikat CE,

  - pakowanie: karton zbiorczy, opakowanie kartonowe (1 opak. = 50 szt.).

- Możliwość zastosowania:

Okres gwarancji (możliwość zastosowania) – co najmniej 24 miesiące od daty przekazania użytkownikowi.

ZADANIE NR 4

- Worek papierowy, wielowarstwowy, duży – 290 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Worek papierowy, wielowarstwowy, duży – służy do zabezpieczania dowodów w prowadzonych postepowaniach przygotowawczych oraz w trakcie realizacji czynności na miejscach zdarzeń.

- Wymagane parametry techniczne:

  - wymiary worka pustego:

długość (wysokość) – nie mniej niż 120 cm.,

szerokość – nie mniej niż 90 cm.

- ilość warstw: nie mniej niż trzy,

- rozszerzane dno worka,

- kolor: szary.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Koperta na płytę CD/DVD – 500 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Koperta na płytę CD/DVD – papierowe opakowanie na optyczny nośnik danych w postaci płyty CD lub DVD.

- Parametry minimalne:

- Materiał: 					papier,

- Kolor:					biały,

- Typ:					z okienkiem,

- Pojemność:				1 szt. CD lub DVD,

- Wymiary:					125 mm x 125 mm,

- Średnica okienka:			100 mm,

- Gramatura:				80 g/m2,

- Inne:					klej na klapce,

- Ilość szt. w opakowaniu (komplecie)	100 szt.

III. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Opakowanie antystatyczne – 600 kpl.

- Nazwa przedmiotu:

Opakowanie antystatyczne – antystatyczne opakowanie na materiał dowodowy. Służy do transportu i przechowywania materiału dowodowego w postaci dysków twardych 2,5″ i 3,5″ cala.

- Parametry minimalne:

Skład kompletu min.:

- pudełko kartonowe,

- folia antystatyczna chroniąca elektronikę urządzenia przed niebezpiecznymi wyładowaniami statycznymi,

- jednorazowa plomba zaciskowa z nadrukowanym niepowtarzalnym numerem,

- Przykładowy wygląd:

Zdjęcie nr 1 – pudełko

Zdjęcie nr 2 – wnętrze opakowania

Zdjęcie nr 3 – plomba jednorazowa

Zdjęcie nr 4 – folia antystatyczna

IV. 	Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

V.      Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) – 
             nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Koperty bezpieczne

- Nazwa przedmiotu:

Koperta bezpieczna – służy do zabezpieczania śladów i dowodów rzeczowych oraz skutecznie zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych.

- Parametry wymagane:

Rozmiary kopert:

4.1    A5 (około 150x220 mm.) – 200 szt.,

4.2    B5 (około 200x260 mm.) – 200 szt.,

4.3    B4 (około 260x370 mm.) – 200 szt.,

4.4    C3 (około 330x470 mm.) – 200 szt.,

4.5    Koperta/torba 15 kg.(około 395x450 mm.+100mm. jako rączka do noszenia – 200 szt.

- Każda koperta posiada kolejne, indywidualne oznaczenie składające się z co najmniej dwóch liter oraz nie mniej niż siedmiu cyfr. Oznaczenie pod taśmą zabezpieczającą oraz na kopercie,

- Materiał wykonania: tworzywo sztuczne w postaci trójwarstwowej folii LDPE 
o grubości nie mniejszej niż 70 mikronów [+/- 5%] lub równoważne (pogrubiona folia o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne). W przypadku torby 15kg. – materiał wykonania odpowiednio mocniejszy,

- Koperty przeźroczyste (transparentne),

- Miejsce zamknięcia koperty: klejone poprzez oderwanie paska zabezpieczającego (tzw. taśmy plombującej),

- Oznaczenie miejsca przeznaczonego na bezpieczne otwarcie koperty,

- Opisana w języku polskim procedura kontroli zabezpieczeń,

- Na kopercie miejsca (w formie rubryk) służące do naniesienia treści środkami pisemnymi, z podziałem na miejsca:

- Dla nadawcy,

- Dla odbiorcy,

- Dodatkowe informacje.

- Warunki dodatkowe:

- koperta wykonana w takiej technologii, aby każdorazowa, nawet nieznaczna próba dokonania nieuprawnionego jej mechanicznego otwarcia pociągała za sobą naniesienie nieusuwalnych znamion,

- właściwości elementów łączonych ze sobą przy użyciu substancji klejącej oraz nierozerwalność powłoki kopert

IV. 	Gwarancja: co najmniej 24 miesięce od dnia przekazania Zamawiającemu

V.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
           –  nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Torba bezpieczna – 700 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Torba bezpieczna  - służy do zabezpieczania śladów i dowodów rzeczowych oraz skutecznie zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych. Transport takich urządzeń jak np. laptop.

- Parametry wymagane:

              - Rozmiar torby:

- wewnętrzny: 390x375 mm.,

- zewnętrzny: 410x400 mm.

- Każda torba posiada indywidualne oznaczenie składające się z co najmniej dwóch liter oraz nie mniej niż siedmiu cyfr,

- Materiał wykonania: tworzywo sztuczne (gruba folia o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne), nieprzeźroczyste (dodatkowo – wnętrze koperty wykonane w kolorze czarnym),

- możliwość transportowania (przenoszenia) przedmiotów, których waga wynosi około 15 kg.,

- Miejsce zamknięcia koperty: klejone poprzez oderwanie paska zabezpieczającego (tzw. taśmy plombującej),

- Oznaczenie miejsca przeznaczonego na bezpieczne otwarcie koperty,

- Opisana w języku polskim procedura kontroli zabezpieczeń,

- Na kopercie miejsca (w formie rubryk) służące do naniesienia treści środkami pisemnymi, z podziałem na miejsca:

Dla nadawcy, Dla odbiorcy, Dodatkowe informacje.

- Warunki dodatkowe:

- koperta wykonana w takiej technologii, aby każdorazowa, nawet nieznaczna próba dokonania nieuprawnionego jej mechanicznego otwarcia pociągała za sobą naniesienie nieusuwalnych znamion.

IV. 	 Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

V.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Koperta z folią bąbelkową, A6 – 700 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Koperty z folią bąbelkową – służą do zabezpieczania i bezpiecznego transportu przedmiotów delikatnych, które poprzez materiał, z jakiego są wykonane narażone są na ewentualne uszkodzenia (np. płyty CD, dyski twarde komputerów, pamięć wymienna, zewnętrzne dyski przenośne itp.)

- Parametry wymagane:

- Kolor – BIAŁY (dopuszcza się kolor SZARY),

- Wnętrze koperty wypełnione wkładem z bąbelkami powietrza. Powierzchnia wkładu o wysokiej gładkości,

- Zewnętrzna powierzchnia – wzmocniona, gramatura około 80 g/cm2,

- Boki kopert – trwale zgrzane,

- Miejsce zamykania – samoprzylepny pasek przyklejany po oderwaniu paska zabezpieczającego.

- Warunki dodatkowe:

- koperta wykonana w takiej technologii, aby każdorazowa, nawet nieznaczna próba dokonania nieuprawnionego jej mechanicznego otwarcia pociągała za sobą naniesienie nieusuwalnych znamion.

IV. 	 Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

V.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Koperta z folią bąbelkową, A5 – 700 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Koperty z folią bąbelkową – służą do zabezpieczania i bezpiecznego transportu przedmiotów delikatnych, które poprzez materiał, z jakiego są wykonane narażone są na ewentualne uszkodzenia (np. płyty CD, dyski twarde komputerów, pamięć wymienna, zewnętrzne dyski przenośne itp.)

Parametry wymagane:

- Kolor – BIAŁY (dopuszcza się kolor SZARY),

- Wnętrze koperty wypełnione wkładem z bąbelkami powietrza. Powierzchnia wkładu o wysokiej gładkości,

- Zewnętrzna powierzchnia – wzmocniona, gramatura około 80 g/cm2,

- Boki kopert – trwale zgrzane,

- Miejsce zamykania – samoprzylepny pasek przyklejany po oderwaniu paska zabezpieczającego.

- Warunki dodatkowe:

- koperta wykonana w takiej technologii, aby każdorazowa, nawet nieznaczna próba dokonania nieuprawnionego jej mechanicznego otwarcia pociągała za sobą naniesienie nieusuwalnych znamion.

III. 	  Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.    Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Koperta z folią bąbelkową, A4 (rozm. D-14) – 1000 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Koperty z folią bąbelkową – służą do zabezpieczania i bezpiecznego transportu przedmiotów delikatnych, które poprzez materiał, z jakiego są wykonane narażone są na ewentualne uszkodzenia (np. płyty CD, dyski twarde komputerów, pamięć wymienna, zewnętrzne dyski przenośne itp.)

- Parametry wymagane:

- Kolor – BIAŁY (dopuszcza się kolor SZARY),

- Wnętrze koperty wypełnione wkładem z bąbelkami powietrza. Powierzchnia wkładu o wysokiej gładkości,

- Zewnętrzna powierzchnia – wzmocniona, gramatura około 80 g/cm2,

- Boki kopert – trwale zgrzane,

- Miejsce zamykania – samoprzylepny pasek przyklejany po oderwaniu paska zabezpieczającego.

- Warunki dodatkowe:

- koperta wykonana w takiej technologii, aby każdorazowa, nawet nieznaczna próba dokonania nieuprawnionego jej mechanicznego otwarcia pociągała za sobą naniesienie nieusuwalnych znamion.

IV. 	 Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

V.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Koperta z folią bąbelkową, A3 – 800 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Koperty z folią bąbelkową – służą do zabezpieczania i bezpiecznego transportu przedmiotów delikatnych, które poprzez materiał, z jakiego są wykonane narażone są na ewentualne uszkodzenia (np. płyty CD, dyski twarde komputerów, pamięć wymienna, zewnętrzne dyski przenośne itp.)

- Parametry wymagane:

- Kolor – BIAŁY (dopuszcza się kolor SZARY),

- Wnętrze koperty wypełnione wkładem z bąbelkami powietrza. Powierzchnia wkładu o wysokiej gładkości,

- Zewnętrzna powierzchnia – wzmocniona, gramatura około 80 g/cm2,

- Boki kopert – trwale zgrzane,

- Miejsce zamykania – samoprzylepny pasek przyklejany po oderwaniu paska zabezpieczającego.

- Warunki dodatkowe:

- koperta wykonana w takiej technologii, aby każdorazowa, nawet nieznaczna próba dokonania nieuprawnionego jej mechanicznego otwarcia pociągała za sobą naniesienie nieusuwalnych znamion.

IV. 	 Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

V.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Koperta z folią bąbelkową, B5 (rozm. CD – 200x175 mm.) – 500 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Koperty z folią bąbelkową – służą do zabezpieczania i bezpiecznego transportu przedmiotów delikatnych, które poprzez materiał, z jakiego są wykonane narażone są na ewentualne uszkodzenia (np. płyty CD, dyski twarde komputerów, pamięć wymienna, zewnętrzne dyski przenośne itp.)

- Parametry wymagane:

- Kolor – BIAŁY (dopuszcza się kolor SZARY),

- Wnętrze koperty wypełnione wkładem z bąbelkami powietrza. Powierzchnia wkładu o wysokiej gładkości,

- Zewnętrzna powierzchnia – wzmocniona, gramatura około 80 g/cm2,

- Boki kopert – trwale zgrzane,

- Miejsce zamykania – samoprzylepny pasek przyklejany po oderwaniu paska zabezpieczającego.

- Warunki dodatkowe:

- koperta wykonana w takiej technologii, aby każdorazowa, nawet nieznaczna próba dokonania nieuprawnionego jej mechanicznego otwarcia pociągała za sobą naniesienie nieusuwalnych znamion.

IV. 	 Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

V.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

ZADANIE NR 5

- Taśma odgrodzeniowa, czerwono-biała,
z napisem o treści „Żandarmeria Wojskowa” – 145 rolek.

- Nazwa przedmiotu:

Taśma odgrodzeniowa, ostrzegawcza – służy do odgrodzenia wydzielonej części terenu w rejonie miejsca zdarzenia w trakcie realizacji przez techników kryminalistyki czynności związanych z jego oględzinami. Służy do wyizolowania miejsca prowadzonych działań (czynności), co dotyczy głównie zdarzeń, jakie zaistniały w miejscach publicznych (ogólnodostępnych). Zabezpiecza przed wtargnięciem w rejon realizowanych czynności osobom do tego nieuprawnionym.

- Wymagane parametry techniczne:

  - Długość taśmy – 200 mb.;

  - Szerokość taśmy – od 8 cm. do 12 cm.,

  - Jednostka miary – rolka;

  - Kolor taśmy – czerwony i biały, naprzemienny,

  - Nadruk na obu stronach taśmy o następującej treści „ŻANDARMERIA WOJSKOWA”;

  - Kolor liter – czarny, rozłożony symetrycznie pomiędzy dolną i górną krawędzią taśmy, 
z zachowaniem dolnego i górnego odstępu od tej krawędzi;

  - Wysokość liter – dostosowana do szerokości taśmy (z zachowaniem odstępu, o którym mowa powyżej);

  - Materiał wykonania – tworzywo sztuczne (folia wzmocniona);

III. 	  Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Taśma miernicza, 50 m. – 2 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Taśma miernicza – służy do mierzenia odległości pomiędzy wskazanymi punktami (obiektami) oraz wymiarowania miejsc poddawanych oględzinom w trakcie realizacji czynności służbowych na miejscu zdarzenia.

- Wymagane parametry techniczne:

  - Długość taśmy – 50 mb.;

  - Szerokość taśmy – nie więcej niż 15 mm.;

  - Materiał wykonania – włókno szklane;

  - Podziałka dwustronna;

  - Korbka do zwijania taśmy,

  - Uchwyt do trzymania.

III. 	 Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Nóż metalowy z wymiennym ostrzem łamanym – 6 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Nóż metalowy z wymiennym ostrzem łamanym

- Parametry wymagane:

- ostrze łamane,

- ostrze o zwiększonej odporności na pęknięcia,

- ostrze wykonane ze stali,

- szerokość ostrza: około 18 mm.,

- długość ostrza: do 165 mm.,

- metalowa prowadnica,

- obudowa ergonomiczna, metalowa,

- wbudowana obrotowa blokada wysuwu ostrza.

Do każdego noża dołączyć 5 dodatkowych wymiennych ostrzy.

III. 	 Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 24 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, 120x2,5 mm. – 200 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, 120x2,5 mm.

- Wymagane parametry techniczne:

  - materiał wykonania: tworzywo sztuczne,

  - długość: 120 mm.,

  - szerokość: 2,5 mm.,

  - temperatura pracy: od -200C do +500C,

  - kolor: czarny (dopuszcza się kolor ciemnozielony oraz ciemnoszary),

III. 	  Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, 160x2,5 mm. – 200 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, 160x2,5 mm.

- Wymagane parametry techniczne:

  - materiał wykonania: tworzywo sztuczne,

  - długość: 160 mm.,

  - szerokość: 2,5 mm.,

  - temperatura pracy: od -200C do +500C,

  - kolor: czarny (dopuszcza się kolor ciemnozielony oraz ciemnoszary),

III. 	  Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, 250x4,8 mm. – 200 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, 250x4,8 mm.

- Wymagane parametry techniczne:

  - materiał wykonania: tworzywo sztuczne,

  - długość: 250 mm.,

  - szerokość: 4,8 mm.,

  - temperatura pracy: od -200C do +500C,

  - kolor: czarny (dopuszcza się kolor ciemnozielony oraz ciemnoszary),

III. 	 Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.   Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, 300x7,6 mm. – 200 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, 300x7,6 mm.

- Wymagane parametry techniczne:

  - materiał wykonania: tworzywo sztuczne,

  - długość: 300 mm.,

  - szerokość: 7,6 mm.,

  - temperatura pracy: od -200C do +500C,

  - kolor: czarny (dopuszcza się kolor ciemnozielony oraz ciemnoszary).

III. 	 Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Wskaźnik napięcia – 1 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Wskaźnik napięcia

- Wymagane parametry techniczne:

  - jednobiegunowy próbnik napięcia,

  - pomiar napięcia w zakresie: 150-250 V,

  - rękojeść i obudowa z tworzywa sztucznego,

  - obudowa inna niż okrągła uniemożliwiająca staczanie się wskaźnika po płaskich powierzchniach,

  - klips do przypięcia wskaźnika do kieszeni,

III. 	 Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Pojemnik z tworzywa sztucznego z nakrętką i z możliwością plombowania,

poj. 1 litr – 520 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Pojemnik z tworzywa sztucznego, butelka z zakrętką, pojemność 1 l. – służy do zabezpieczania próbek cieczy, w szczególności paliw płynnych do prowadzonych postępowań przygotowawczych.

- Wymagane parametry techniczne:

  - Materiał wykonania: tworzywo sztuczne odporne na działanie substancji chemicznych wchodzących w skład paliw płynnych, olejów, smarów;

  - Materiał wykonania: przeźroczysty (dopuszcza się matowy lecz na tyle, aby  zachować możliwość obserwacji wzrokowej poziomu cieczy w pojemniku);

  - Pojemność pojemnika: 1 l.;

  - Średnica otworu szyjki: nie mniej niż 30 mm.;

  - W skład wchodzi: butelka z przewleczką, korek, zakrętka z oczkiem oraz plomba z tworzywa sztucznego umożliwiająca zaplombowanie butelki z cieczą;

  - Kolor zakrętki: bez znaczenia;

  - Plomba z tworzywa sztucznego posiada na trwałe naniesiony indywidualny, niepowtarzalny numer składający się z minimum jednej litery i nie mniej niż pięciu cyfr;

- Warunki dodatkowe:

- Pojemnik z certyfikatem UN.

IV. 	 Gwarancja: co najmniej 24 miesiące od dnia przekazania Zamawiającemu

V.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

- Pojemnik z tworzywa sztucznego z nakrętką 
i możliwością plombowania, poj. 5 litrów – 520 szt.

- Nazwa przedmiotu:

Pojemnik z tworzywa sztucznego z nakrętką i możliwością plombowania, pojemność 5 l. – służy do zabezpieczania próbek cieczy, w szczególności paliw płynnych do prowadzonych postępowań przygotowawczych.

- Wymagane parametry techniczne:

- Materiał wykonania: tworzywo sztuczne odporne na działanie substancji chemicznych wchodzących w skład paliw płynnych, olejów, smarów;

- Materiał wykonania: przeźroczysty (dopuszcza się matowy lecz na tyle, aby  zachować możliwość obserwacji wzrokowej poziomu cieczy w pojemniku);

- Pojemność pojemnika: 5 l.;

- Średnica otworu szyjki: nie mniej niż 30 mm.;

- W skład wchodzi: pojemnik z przewleczką, korek, zakrętka z oczkiem, plomba z tworzywa sztucznego umożliwiająca zaplombowanie pojemnika z cieczą;

- Kolor zakrętki: bez znaczenia;

- Plomba z tworzywa sztucznego posiada na trwałe naniesiony indywidualny, niepowtarzalny numer składający się z minimum jednej litery i nie mniej niż pięciu cyfr;

- Warunki dodatkowe:

- Pojemnik z certyfikatem UN.

IV. 	 Gwarancja: co najmniej 24 miesiące od dnia przekazania Zamawiającemu

V.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 24 miesiące od dnia przekazania Zamawiającemu

- Rękawice ochronne o podwyższonej trwałości (skórzane) – 20 par.

- Nazwa przedmiotu:

Rękawice ochronne o podwyższonej odporności (skórzane) – służą do pracy, wykonywania czynności w środowisku o zwiększonym ryzyku uszkodzenia powłoki skórnej.

- Parametry wymagane:

- materiał wykonania – skóra (o zwiększonej wytrzymałości),

- kolor: czarny,

- rękawice pięciopalcowe,

- rozmiar: (L) dla mężczyzny,

- wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta materiałem ocieplanym (bawełna),

- podwyższona odporność na ścieranie,

- elastyczność i miękkość materiału, również w warunkach atmosferycznych, gdzie temperatura otoczenia wynosi poniżej 00C.

III. 	 Gwarancja: co najmniej 24 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.   Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 24 miesiące od dnia przekazania Zamawiającemu

- Rękawiczki bawełniane, białe – 200 par

- Nazwa przedmiotu:

Rękawice bawełniane, białe – służą do wykonywania czynności o niewielkim ryzyku dla dłoni

- Parametry wymagane:

- materiał wykonania – 100% bawełna,

- kolor: biały,

- rękawiczki pięciopalcowe,

- rozmiar: (L) dla mężczyzny

- zakończone luźnym mankietem ułatwiającym zakładanie i zdejmowanie,

- bez elektryzowania się,

- wielokrotnego użytku,

- możliwość prania w pralkach automatycznych i ręcznie w temperaturze do 400C.

III. 	 Gwarancja: co najmniej 24 miesiące od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 24 miesiące od dnia przekazania Zamawiającemu

ZADANIE NR 6

- Zestaw do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym – 230 kpl.

- Nazwa przedmiotu:

Zestaw do zabezpieczania śladów kryminalistycznych przestępstw na tle seksualnym

- Parametry wymagane:

Jeden pakiet (komplet) składa się z :

- Sprawozdanie z badania osoby pokrzywdzonej przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajności / podejrzanego o ww. przestępstwo oraz protokół z zabezpieczenia śladów - 1 egzemplarz. Sprawozdanie obejmuje dwie kartki w formacie A4 zadrukowanie dwustronnie.

- Sterylne rękawiczki jednorazowe – 2 pary, rozmiar „L”, lateksowe, bezpudrowe w sterylnym opakowaniu oryginalnym producenta, opatrzonym datą produkcji i datą ważności.

- Sterylne wymazówki do pobierania wymazów - 10 szt.

- 2 szt. do wymazów z pochwy/napletka: o długości całkowitej ok. 15 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka,

- 2 szt. do wymazów z okolicy odbytu: o długości całkowitej ok. 9 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka,

- 2 szt. do wymazów z jamy ustnej: o długości całkowitej ok. 9 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka,

- 4 szt. do wymazów z części ciała, z którymi (jak wynika z wywiadu) sprawca miał kontakt, np. płatki uszu, szyja, brodawki piersiowe, itp.: o długości całkowitej ok. 9 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka.

Konstrukcja wymazówek powinna umożliwiać samoistne osuszanie pobranego materiału biologicznego. Wymazówki powinny być sterylne, wolne od obcego DNA, z widocznym oznaczeniem terminu przydatności, jednostkowo pakowane. Podłoże wymazówek o wymiarach ok 1,5 cm. Uchwyt powinien być wykonany z tworzywa sztucznego. Każda z wymazówek powinna być umieszczona w plastikowej tulejce – osłonce o długości dostosowanej do wymiarów wymazówki skonstruowanej w sposób umożliwiający suszenie materiału biologicznego. Na opakowaniach zabezpieczających wymazówki powinien być zamieszczony opis /miejsce na opis/ z jakich części ciała pochodzi materiał biologiczny,

- Sterylne patyczki do pobierania wyskrobin spod paznokci,

- pojedynczo pakowane,

- indywidualne opakowanie foliowe oznaczone nazwą, numerem katalogowym, serią i data ważności,

- element wyskrobujący zakończony umieszczonym w korku skośnie ściętym patyczkiem zawierającym wewnątrz tkaninę dwuskładnikową, zabezpieczony zakręconą probówką. Probówka okrągłodenna, wykonana z przeźroczystego materiału. Długość patyczka 40+/2 mm, długość całkowita 80 +/- 2 mm. Konstrukcja umożliwiająca suszenie materiału biologicznego poprzez dwa otwory wentylacyjne w korku.

- Sterylne pakiety – 2 szt. Są to małe koperty papierowe lub inne opakowania – sterylne, wykonane z tworzywa umożliwiającego suszenie materiału, o wymiarach umożliwiających umieszczenie 5 patyczków do pobierania wyskrobin spod paznokci, jedna z napisem o treści: „L” – lewa dłoń, druga z napisem „P” – prawa dłoń.

- Grzebienie do wyczesywania włosów –2 szt. (z okolic łonowych – 1 szt., z głowy – 1 szt.) Grzebienie powinny być wykonane z tworzywa sztucznego o całkowitej długości w przedziale od około 10 cm do 12 cm bez rączki, z gęsto osadzonymi ząbkami umożliwiającym i wyczesywanie włosów z okolic ciała. Grzebienie powinny być pakowane pojedynczo w sterylnych opakowaniach. Zamawiający wymaga, aby grzebienie były sterylne ze względu na specyfikę i przeznaczenie produktu do bezpośredniego kontaktu z powierzchnią ciała.

- Sterylna pęseta plastikowa (do zbierania włosów z innych okolic ciała) – 1 szt. Długość całkowita pęsety około 12 cm, wykonana z tworzywa sztucznego, umieszczona w sterylnym opakowaniu. Powierzchnia wewnętrzna do zbierania włosów nie powinna być ząbkowana, aby nie uszkodzić struktury włosa podczas chwytania,

- Ampułka z wodą (5 ml., woda sterylna i dejonizowana) – 1 szt.,

- Koperty do pakowania wymazówek, patyczków, grzebieni, pęsety – 15 sztuk. Koperty o wymiarach 20 cm x 9 cm wykonane z tworzywa papierowo foliowego, umożliwiające samoistne suszenie materiału biologicznego, samozamykające się.

- 2 sztuki z napisem „ wymaz z pochwy/napletka”

- 2 sztuki z napisem „ wymaz z okolicy odbytu”

- 2 sztuki z napisem „ wymaz z jamy ustnej”

- 4 sztuki z napisem „ wymaz z innych okolic ciała”

- 1 sztuka z napisem „ wyskrobiny z pod paznokci lewej dłoni”

- 1 sztuka z napisem „ wyskrobiny z pod paznokci prawej dłoni”

- 1 sztuka z napisem „ włosy z okolic łonowych”

- 1 sztuka z napisem „ włosy z głowy”

- 1 sztuka z napisem „ włosy z innych okolic ciała”.

- Pudełko kartonowe zawierające elementy pakietu, które po opróżnieniu służy do zabezpieczenia uzyskanego materiału (pudełko z napisem: „Tu naklej banderolę” umieszczonym w miejscu takim, że otwarcie pudełka bez naruszenia banderoli nie jest możliwe). Pudełko kartonowe powinno być opatrzone opisem „Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym”. Wielkość pudełka dostosowana do zawartości pakietu. Na zewnętrznej powierzchni pudełka kartonowego powinny być umieszczone informacje:

- nazwa pakietu,

- nr katalogowy,

- dane identyfikujące producenta,

- nr serii produkcyjnej, data produkcji, data ważności,

- spis zawartości wraz z instrukcją dotyczącą sposobu użycia i przechowywania pakietu oraz napisem: UWAGA: procedurę zabezpieczania śladów prowadzić zgodnie z instrukcją użycia.

- Naklejki / banderole do zabezpieczenia pakietu z indywidualnymi oznaczeniami (nr seryjny i data ważności pakietu) – 3 szt.

- jedną naklejamy na zamknięciu pudełka kartonowego, w wyznaczonym miejscu,

- drugą naklejamy w wyznaczonym miejscu na protokole,

- trzecią naklejamy na ewentualny pojemnik na mocz.

- Instrukcję korzystania z pakietu.

- INNE WYMAGANIA:

- Wymazówki wchodzące w skład pakietu kryminalistycznego do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym muszą posiadać certyfikat potwierdzający, że są wolne od DNA ludzkiego pochodzenia, DNase, RNase oraz inhibitorów PCR,

- Pudełko kartonowe zawierające elementy pakietu (według klasyfikacji FEFCO – Europejskiej Federacji Produktów Tektury) – wzór o kodzie 0421,

- Elementy składowe pakietu kryminalistycznego do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym muszą spełniać wymagania standardu CE.

IV. 	 Gwarancja: co najmniej 24 miesiące od dnia przekazania Zamawiającemu

V.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 24 miesiące od dnia przekazania Zamawiającemu

- Zestaw do GSR – 40 kpl.

- Nazwa przedmiotu:

Zestaw do GSR – służy do zabezpieczania śladów po wystrzale z broni palnej (ang.: Gun Shot Residue).

- Parametry wymagane:

- Opakowanie z grubego papieru lub z tworzywa sztucznego (plastik),

- Ilość stolików GSR w opakowaniu: 10 szt.,

- Poszczególne stoliki GSR umieszczone w pudełku, w indywidualnych przegrodach, uniemożliwiających ich samoistne przemieszczanie się w trakcie transportu, czy przenoszenia.

III. 	 Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

IV.     Przydatność do użycia: (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) 
              – nie krócej niż 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu

Klauzula społeczna

| Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej: |  | TAK |  | NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatrudnienie osoby bezrobotnej: |  | TAK |  | NIE |

    - Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia może zatrudnić osoby niepełnosprawne na podstawie Kodeksu Pracy (Dz.U.2019, poz. 1040, z późn.zm.) Definicja - osoba niepełnosprawna - oznacza osoby spełniające przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020, poz. 426, z późn.zm.). Status niepełnosprawnego, określony jest posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności orzeczonym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy przez lekarza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracownika niepełnosprawnego - zagraniczne uwarunkowania prawne, co oznacza osoby w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.Urz.UE L 214 s.3 z 9 sierpnia 2008r.).

    - Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia może zatrudnić na podstawie Kodeksu Pracy (Dz.U.2019, poz. 1040, z późn.zm.) osoby bezrobotne, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub we właściwych przepisach państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy.

    - Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia ich do realizacji zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego w pkt. 1 i 2 samo tylko zatrudnienie osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych, którzy następnie nie będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia.

    - Wykonywanie czynności określonych w pkt. 1 i 2 będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019, poz. 1040, z późn.zm.).

    - Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnianie osób, o których mowa w pkt. 1 i 2. W związku z tym wykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy osoby niepełnosprawnej i/lub bezrobotnej ze wskazaniem tożsamości osoby bezrobotnej i odpowiednio zanonimizowanej osoby niepełnosprawnej oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.

    - Wraz z dostawą artykułów do zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia:

  - osób niepełnosprawnych wraz z dokumentami, z których wynika potwierdzenie orzeczenia o niepełnosprawności;

  - osób bezrobotnych wraz z dokumentami, z których wynika skierowanie bezrobotnych do pracodawcy;

oraz dowody zatrudnienia osób z w/w grup społecznych na zasadach umowy o pracę. Rekomenduje się raporty ZUS RCA w zakresie części III.A i III.B, z potwierdzeniem ich złożenia w ZUS.

    - W sytuacji gdy niepełnosprawny/bezrobotny w okresie realizacji zamówienia rozwiąże umowę lub gdy uczyni to wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, inną osobę niepełnosprawną/bezrobotną.

    - Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i/lub bezrobotnych, w związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto.

Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych w OPZ

Zadanie nr Nazwa model, typ, marka

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz. 1843 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., oświadczam, że oferowane dostawy pozostają w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia ze wszystkimi parametrami powyżej opisanymi przez Zamawiającego i spełniają minimalne wymagane parametry.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Oświadczenie o występowaniu w dostarczanych produktach Niebezpiecznych Substancji Chemicznych (NSCh) lub/i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO)

Ja niżej podpisany oświadczam, że w oferowanych dostawach występują / nie występują Niebezpieczne Substancje Chemiczne (NSCh) lub/i Substancje Zubożające Warstwę Ozonową (SZWO)

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika