Załącznik nr 2 do SWZ

Numer postępowania: ZDM.NE-3.333.1.2021

Nazwa postępowania: Usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg 
i mostów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2021 roku

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY:

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Siedziba Wykonawcy: ulica, nr domu, nr lokalu |  |
| kod, miejscowość |  |
| województwo, powiat |  |
| Numer REGON |  |
| Numer NIP |  |
| Numer KRS (jeżeli dotyczy) |  |
| Numer telefonu |  |
| Adres e-mail |  |
| Ofertę składam (-y) samodzielnie / w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić). | Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (jeżeli dotyczy). |

- Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia:

- za przedmiot zamówienia opisany w punkcie I opisu przedmiotu zamówienia - zał. Nr 1 do SWZ

(cenę należy wyliczyć zgodnie z poniższą tabelą)

| Wartość wynagrodzenia miesięcznego netto | Ilość miesięcy | Wartość netto (kol. 1 x kol. 2) | Podatek VAT ……….. % | Wartość brutto (kol. 3 + kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 10 |  |  |  |

- za przedmiot zamówienia opisany w punkcie II opisu przedmiotu zamówienia - zał. Nr 1 do SWZ według stawek jednostkowych jak niżej

(należy podać stawki jednostkowe netto, pomnożyć przez ilości podane w tabeli, podsumować, do sumy netto dodać podatek VAT i obliczyć cenę brutto)

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka obmiaru (szt., m2, mb,) | Szacowane ilości | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |
| 1 | Wymiana astronomicznego zegara sterującego THEBEN w szafce oświetleniowej | szt. | 4 |  |  |
| 2 | Wymiana , montaż sterownika CPANet w szafce oświetleniowej | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Wymiana , montaż analizatora sieci współpracującego z sterownikiem CPANet | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Wymiana , montaż przekładnika prądowego współpracującego z sterownikiem CPANET | kpl. | 1 |  |  |
| 5 | Wymiana stycznika w szafce oświetleniowej | szt. | 5 |  |  |
| 6 | Wymiana zabezpieczenia , wyłącznika instalacyjnego nadmiarowo prądowego, przełącznika pracy | szt. | 15 |  |  |
| 7 | Wymiana , uzupełnienie pokrywy wnęki słupowej - latarni oświetlenia drogowego | szt. | 30 |  |  |
| 8 | Wymiana , uzupełnienie pokrywy wnęki słupowej - stylowych latarni parkowych | szt. | 30 |  |  |
| 9 | Wykonanie mufy kablowej przelotowej na kablu czterożyłowym | kpl. | 6 |  |  |
| 10 | Wymiana linii kablowej w terenie zielonym , kablem YAKXS o przekroju do 35 mm2 w rurze osłonowej z uzupełnieniem istniejącego uziemienia z płaskownika FeZn 25x4 mm wraz z pracami ziemnymi . | m | 200 |  |  |
| 11 | Wymiana linii kablowej w obrębie chodników i jezdni , kablem YAKXS o przekroju do 35 mm2 w rurze osłonowej z uzupełnieniem istniejącego uziemienia z płaskownika FeZn 25x4 mm wraz z pracami ziemnymi ,bez odtworzenia rozbieranych nawierzchni. | m | 150 |  |  |
| 12 | Wymiana oprawy oświetleniowej ( świetlówkowej ) 2x40 W , IP 65 ,wraz z źródłem światła | kpl. | 3 |  |  |
| 13 | Montaż oprawy oświetleniowej sodowej na słupie latarni oświetlenia drogowego o mocy dostosowanej do kategorii drogi wraz z źródłem światła | kpl. | 5 |  |  |
| 14 | Montaż oprawy oświetleniowej LED do 70 W na słupie latarni oświetlenia drogowego o mocy dostosowanej do kategorii drogi wraz z źródłem światła | kpl. | 5 |  |  |
| 15 | Montaż oprawy oświetleniowej LED powyżej 70 W na słupie latarni oświetlenia drogowego o mocy dostosowanej do kategorii drogi wraz z źródłem światła | kpl. | 5 |  |  |
| 16 | Montaż oprawy oświetleniowej sodowej z demontażu na słupie latarni oświetlenia drogowego na sieciach PGE Dystrybucja S.A. z demontażem wyeksploatowanej istniejącej oprawy. | kpl. | 105 |  |  |
| 17 | Wymiana istniejącej oprawy na słupie, latarni oświetlenia drogowego, - Montaż kompletnej oprawy oświetleniowej LED do 70 W , o mocy dostosowanej do kategorii drogi, demontaż istniejącej oprawy. | kpl. | 65 |  |  |
| 18 | Wymiana istniejącej oprawy na słupie, latarni parkowej stylizowanej - Montaż kompletnej oprawy oświetleniowej LED o mocy do 50W ( przystosowanie do istniejącego zwieszenia oprawy na słupie ) , o mocy dostosowanej do kategorii drogi, demontaż istniejącej oprawy. | kpl. | 55 |  |  |
| 19 | Wymiana słupa oświetleniowego parkowego , stylizowanego , z wymianą istn. wlz i IZK | kpl. | 2 |  |  |
| 20 | Wymiana słupa parkowego do wys. 6 m , z wymianą istn. wlz i IZK | kpl. | 2 |  |  |
| 21 | Wymiana słupa oświetlenia drogowego z wysięgnikiem o wys. do 9 m, z wymianą istn. wlz i IZK | kpl. | 4 |  |  |
| 22 | Wymiana słupa oświetlenia drogowego z wysięgnikiem o wys. powyżej 9 m, z wymianą istn. wlz i IZK | kpl. | 7 |  |  |
| 23 | Wymiana wysięgnika na słupie stalowym | kpl. | 2 |  |  |
| 24 | Montaż, wymiana wysięgnika oprawy na słupie linii napowietrznej nn | kpl. | 60 |  |  |
| 25 | Wymiana fundamentu betonowego słupa oświetleniowego, parkowego, drogowego | kpl. | 12 |  |  |
| 26 | Wymiana przewodów linii napowietrznej na przewody izolowane AsXSn 2x25 mm2 | mb | 200 |  |  |
| 27 | Wymiana odgromnika montowanego na linii napowietrznej wykonanej przewodami AL. lub AsXSn | kpl | 5 |  |  |
| 28 | Wymiana klosza oprawy parkowej na słupie stylizowanym | kpl. | 5 |  |  |
| 29 | Wymiana , odtworzenie klosza oprawy parkowej na terenie Parku Zamkowego | kpl. | 15 |  |  |
| 30 | Wymiana opraw kanałowych w pylonach i pomieszczeń technicznych mostu "Brama Przemyska" | szt. | 10 |  |  |
| 31 | Montaż dławika kompensacyjnego w szafie oświetleniowej o mocy do 0,5 kvar | kpl. | 2 |  |  |

| Razem netto od poz. 1 do 31 |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT ……. % |  |
| Razem brutto |  |

Łącznie cena oferty brutto (cena brutto  za przedmiot zamówienia opisany w punkcie I zał. Nr 1 do SWZ + cena brutto za przedmiot zamówienia opisany w punkcie II zał. Nr 1 do SWZ) wynosi: …………… zł  (słownie: …)

- Oferujemy następujący czas reakcji i usunięcia awarii (należy uzupełnić):

  - Wymianę w czasie …………. godzin (nie dłuższym niż 48 godzin)   źródeł światła, tabliczek bezpiecznikowych , złącz IZK uszkodzonych wskutek czynników losowych,  wyeksploatowania, wandalizmu lub kradzieży.

  - Wymianę lub naprawę w terminie ……………. (nie dłuższym niż 7 dni)   , kabla  po ustaleniu lokalizacji jego uszkodzenia , przewodu linii napowietrznej, elementu linii kablowej, napowietrznej (mufa, głowica, izolator, itp.) – w przypadku ich zniszczenia wskutek czynników losowych, wyeksploatowania, wandalizmu lub kradzieży. W przypadku , gdy uszkodzenie odcinka kabla , linii napowietrznej może spowodować wyłącznie oświetlenia części drogi publicznej ( brak możliwości przełączenia zasilania ) uszkodzenia te winne być naprawiane niezwłocznie.

  - Wymianę lub naprawę w terminie nie dłuższym niż  …….. dni (nie dłuższym niż 21 dni)   słupa oświetleniowego, wysięgnika oprawy, opraw oświetleniowych, obudowy, konstrukcji, wyposażenia lub całej szafy oświetleniowej – w przypadku ich zniszczenia wskutek czynników losowych (np. w wypadku drogowym), wskutek wyeksploatowania, wandalizmu lub kradzieży. W przypadku , gdy uszkodzenie szafy oświetleniowej może spowodować wyłącznie odcinka oświetlenia drogi publicznej ( brak możliwości przełączenia zasilania ) uszkodzenie to winno być naprawiane niezwłocznie.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. Cena zaoferowana w ofercie uwzględnia wszystkie wymagania SWZ oraz wszelkie koszty jakie doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

    - Akceptujemy projektowane postanowienia umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

    - Zamówienie wykonamy:

- Osobiście *

- Przy współudziale podwykonawców*

*niepotrzebne skreślić

W przypadku zaznaczenia wykreślenia punktu a) – należy wypełnić poniższą tabelę

| Lp. | Nazwa (firma) i adres podwykonawcy (o ile jest znany) | Zakres podwykonawstwa |
| --- | --- | --- |

6. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem/ małym/ średnim przedsiębiorstwem (niepotrzebne skreślić)

Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób  i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

8.   Informujemy, że (niepotrzebne skreślić)*:

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ……….

Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………. zł netto.

9.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

___1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).