Łódź, 21.02.2023r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę stentgraftów aortalnych  (dogrywka) nr  sprawy: 5/D/23.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie do części 1.:

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, punkt 1.18, odstąpi od wymogu możliwości zamiany na stentgraft piersiowy (średnica minimum 44mm)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu możliwości zamiany na stentgraft piersiowy (średnica minimum 44mm).

2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 punkt 1.20 wyrazi zgodę na dostarczanie tylko dwóch sztywnych prowadników i balonu do modelowania stentgraftu bez cewników?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na  dostarczanie tylko dwóch sztywnych prowadników i balonu do modelowania stentgraftu bez cewników.

Zamawiający informuje, iż:

- pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian,

- wszystkie zmiany dokumentacji należy uwzględnić przy składaniu oferty,

- termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

Zamawiający