

WIZP.271.3.3.2024 Kościerzyna, dnia 17.05.2024r.

………………………..

………………………..

………………………..

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
 publicznych na realizację zadania pn. „Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo-
 rekreacyjnego w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

1. Zamawiający w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymaga:

„7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000 zł;”

Wnosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy, który jest w stanie wykazać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 200 000,00 zł. Taka zmiana pozytywnie wpłynie na konkurencyjność przetargu umożliwiając udział w postępowaniu większej ilości wykonawców, jednocześnie nie narażając Zamawiającego na udział w postępowaniu firm, które nie są w stanie sfinansować takiego zadania.

**Zamawiający nie zmienia warunku udziału w postępowaniu**. **Warunek udziału określony w swz oraz
w ogłoszeniu o zamówieniu jest adekwatny do warunków płatności określonych we worze umowy.**

1. Proszę o przeanalizowanie dodatkowo zaprojektowania nawodnienia pod zaprojektowane nasadzenia. Teren przeznaczony na inwestycje jest intensywnie nasłoneczniony w ciągu dnia co powoduje ogromne koszta związane
z pielęgnacją (3 letnią), zaproponowane rozwiązanie jest znacznie tańszym rozwiązaniem i zapewni odpowiednią pielęgnację również po zakończonym okresie gwarancyjnym - pielęgnacja
2. Jaki okres pielęgnacji należy przyjąć ponieważ projekt wykonawczy mówi o 36 miesiącach zaś przedmiar o 12 miesiącach

**Nie przewiduje się zaprojektowania dodatkowego nawodnienia pod zaprojektowane nasadzenia.**

**Do wyceny przyjąć 12 miesięczny okres pielęgnacji.**

1. Czy pod wszystkie nasadzenia należy przyjąć geowłókninę oraz ściółkowanie korą? Brak informacji w przedmiarze.

**Pod wszystkie nasadzenia należy przyjąć ściółkowanie tekturą szarą i korą**.

1. W przedmiarze brak informacji o dostawie i montażu urządzeń przy placu sensoryczny czy należy je uwzględnić
w wycenie?

**Uwzględnić w wycenie zgodnie z dokumentacją projektową.**

**Jednoczenie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia 22.05.2024r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu 22.05.2024r. o godz. 10:30. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.06.2024r.**

**Jednocześnie w związku z tym, iż powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które zgodnie z art. 271 ust. 4 ustawy Pzp zostaje udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**